21. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

Załącznik nr 1

………………………….						          …….…………………….

(pieczęć firmowa)							                      (miejscowość, data)

OFERTA CENOWA

na

„Dostawa środków materiałowych dla Służby Medycznej” 
Sygnatura sprawy RG/26/2022

- Działając w imieniu Wykonawcy:

Nazwa: ………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………

Regon: …………………………..

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za poniższą kwotę:

Zadanie nr 1:

netto: ........................................................ zł,

podatek VAT ......... %,

brutto: ....................................................... zł,

(słownie:......................................................................................................)

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta | J.M. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto w zł | Wymagany okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji na dzień dostawy (podany w miesiącach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka intubacyjna 7,5: 1.Jednorazowego użytku, sterylna 2.Rozmiar: 7,5 3.Wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana 4.Niskociśnieniowy mankiet uszczelniający typu HI-LO 5.Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami 6.Znacznik RTG na całej długości 7.Balonik kontrolny 8.Zaokrąglone zakończenie rurki z otworem Murphiego 9.Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1 10.Dobrze widoczne oznaczenie rozmiaru i średnicy wewnętrznej rurki 11.Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier. |  | szt. | 2 |  |  | min. 5 lat |  |
| 2 | Rurka krtaniowa typu LT-D/LT-S rozmiar 3: 1.Jednorazowego użytku 2.Rozmiar: 3 3.Wykonana z przezroczystego termoplastycznego PCV 4.Dwa niskociśnieniowe mankiety uszczelniające: dystalny o małej objętości, który po założeniu znajdować się będzie na wysokości wejścia do przełyku oraz proksymalny o dużej objętości umiejscowiony w jamie nosowo-gardłowej 5.Pojedynczy kanał oddechowy zakończony ślepo, z otworem na wysokości wejścia do tchawicy, przystosowanym do odsysania wydzieliny 6.Oba mankiety zasilane jednym, wspólnym przewodem, zakończonym balonikiem kontrolnym 7.Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami 8.Znacznik RTG na całej długości 9.Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1 10.Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier. |  | szt. | 1 |  |  | min. 5 lat |  |
| 3 | Rurka nosowo-gardłowa 7,5mm: 1.Wykonana miękkiego PVC medycznego, silikonowana, bez lateksu i ftalanów, sterylna 2.Rozmiary: średnica wewnętrzna 7,5 mm 3.Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego 4.Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych i pozycjonujący rurkę 5.Łatwe do otworzenia opakowanie papierowo-foliowe (umożliwiające dowolne formowanie kształtu). |  | szt. | 7 |  |  | min. 5 lat |  |
| 4 | Zestaw dojścia doszpikowego: 1.Jednorazowy zestaw do szybkiej infuzji doszpikowej do mostkowej 2.System posiada prosty sposób na lokalizację miejsca wkłucia -płytka lokalizacyjna umożliwiająca dokładne pozycjonowanie miejsca wkłucia, samoprzylepna, wyposażona w łącznik z mandrynem, zakończona wejściem typu LUER 3.W zestawie elastyczna rurka infuzyjna z końcówką z chromowanej stali 4.Mocowanie rurki infuzyjnej pozwala na ruchy skóry i tkanki podskórnej, nie powodując przy tym ruchów części śródkostnej rurki infuzyjnej 5.Mechanizm zabezpieczający przed zbyt głębokim wbiciem mandrynu w szpik 6.W zestawie prowadnica umieszczająca rurkę infuzyjną na precyzyjnej głębokości, wyposażona w mechanizm zwalniający 7.System umożliwia prosty sposób wyciągnięcia rurki infuzyjnej z kości, wtedy, gdy dostęp doszpikowy nie jest już potrzebny 8.System umożliwia szybkie uzyskanie dojścia doszpikowego, w czasie poniżej 3 min 9.System charakteryzuje się skutecznością infuzji doszpikowej, z możliwością prostej, okresowej kontroli działania systemu w czasie pracy - przeźroczysta kopułka ochronna dopinana do płytki lokalizacyjnej, zabezpieczająca miejsce wkłucia 10.System jest prosty w stosowaniu, a umiejętności konieczne do obsługi systemu wymagają minimalnego treningu 11.Opakowanie jest trwałe, odporne na działanie wilgoci, o niewielkich rozmiarach. |  | szt. | 2 |  |  | min. 3 lata |  |
| 5 | Zestaw zabiegowy mały: 1.Jednorazowy, sterylny zestaw przeznaczony do wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych (szycie skóry) 2.Skład zestawu: •imadło chirurgiczne typu HEGAR lub MATHIEU dł. 140-180 mm – 1 szt. •kleszcze typu PEAN-CRILLE wygięte dł. 140-160 mm – 1 szt. •nożyczki chirurgiczne typu DEAVER proste, tępo-ostre, dł. 130-180 mm – 1 szt. •pęseta anatomiczna prosta standard 140-180 mm – 1 szt. •pęseta chirurgiczna prosta standard 140-180 mm – 1 szt. •nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm, rozmiar 3/0, długość nitek 45 cm; nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm, rozmiar 2/0, długość nitek 75 cm – po 1 op. •strzykawka typu LUER 10 ml – 1 szt. •igły typu LUER: 0,8; 1,2 – po 1 szt. •rękawiczki chirurgiczne 7,5; 8 – po 1 szt. •kompresy jałowe 7,5x7,5 cm – 10 szt. •zestaw zawinięty w serwetę operacyjną 110x75 cm 3.Opakowanie: •wyposażenie zestawu umieszczone na plastikowej tacce o wymiarach umożliwiających swobodne umieszczenie wszystkich elementów •całość zapakowana w opakowanie papierowo-foliowe. |  | kpl. | 3 |  |  | min. 3 lata |  |
| 6 | Prowadnica do rurki intubacyjnej. 1.Wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV. 2.Jednorazowego użytku, sterylna. 3.Rozmiar:dla dorosłych. |  | szt. | 4 |  |  | min. 5 lat |  |
| 7 | Zestaw do ciśnieniowego podawania płynów: 1.Pojemność 500 ml z pompką. 2.Wyposażony w gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy oraz mechaniczny wskaźnik ciśnienia. 3.Wyposażony w poduszkę powietrzną napełnianą przy użyciu gruszki wywierającą ciśnienie na opakowanie z płynem. 4.Opakowanie z płynem umieszczone za przeźroczystą kieszenią w celu obserwacji stanu podawanego płynu 5.Wyposażony w element do podwieszenia |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do konikopunkcji ratowniczej: 1.Zestaw do szybkiej konikopunkcji ratowniczej dla dorosłych 2.Zestaw gotowy do natychmiastowego wykorzystania 3.Sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie „tuby” 4.Standardowa końcówka o średnicy 15 mm 5.Specjalne zakończenie igły nakłuwacza eliminujące konieczność wykorzystania skalpela i redukujące krwawienie 6.Blokada zmniejszająca ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy 7.Taśma mocująca dren wokół szyi 8.Igła prowadząca o szerokości 2 mm, strzykawka 5 ml lub 10 ml oraz łącznik karbowany w zestawie 9.Dren o średnicy 4 mm. |  | kpl. | 1 |  |  | min. 5 lat |  |
| 9 | Opatrunek hydrożelowy: 1.Powierzchnia opatrunku: 400cm2 2.Opatrunek do natychmiastowego zastosowania po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran 3.Opatrunek nakładany bezpośrednio na ranę 4.Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunek można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni 5.Opatrunek przeznaczony jest do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień 6.Opatrunek ma formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem. Dopuszczalny jest opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałej, nierozpuszczalnej w wodzie. 7.Żel oparty na bazie wodnej, przez co z łatwością rozpuszcza się w wodzie i ulega całkowitej biodegradacji 8.Żel jest całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne 9.Łatwy w transporcie, przechowywaniu i użyciu (możliwość składowania w temperaturze -5/+35ºC). Dopuszczalny jest opatrunek o temperaturze przechowywania i stosowania od 0 st.C do 40 st.C. 10.Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym |  | szt. | 4 |  |  | min. 5 lat |  |
| 10 | Hydrożel w butelce min 100÷150 ml. 1.Opakowanie min 100-150ml, 2. Hydrożel do natychmiastowego zastosowania na oparzone miejsce, chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran, 3. Hydrożel nakładany bezpośrednio na ranę, 4. Hydrożel przeznaczony jest do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień. |  | szt. | 1 |  |  | min. 5 lat |  |
| 11 | Gaza wypełniająca: 1.Zastosowanie: zaopatrzenie rany poprzez wypełnienie rany gazą i tamowanie krwotoku przez wywieranie ucisku. 2.Gaza w kolorze białym, 100% bawełny, o wysokiej chłonności. 3.Gaza sterylna. 4.Skompresowana. 5.Wymiar 11,43cmx3,75m. 6.Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). |  | szt. | 4 |  |  | min. 5 lat |  |
| 12 | Lubrykant w żelu: 1.Obojętny farmakologicznie, 2.Jednorazowe opakowanie 5 g |  | szt. | 33 |  |  | min. 3 lata |  |
| 13 | Filtr bakteryjno-wirusowy ISO-GARD S do worka samorozprężalnego: 1.Dwukierunkowy filtr antybakteryjny/antywirusowy jest stosowany w obwodach oddechowych 2.Przezroczyste, z dobrze widoczną powierzchnią 3.Wysoka wydajność przy niskim oporze 4.Zapobiegają bakteryjnym zakażeniom krzyżowym 5.Bardzo wydajne wymienniki ciepła i wilgoci 6.Złączki 15mm/22mm zgodne z normami ISO 7.Port kapnografii z przytwierdzonym koreczkiem |  | szt. | 6 |  |  | min. 5 lat |  |
| 14 | Rurka ustno-gardłowa Guedela: 1.Wykonana z medycznego PVC 2.Barwny kod wkładek 3.Gładko zaokrąglone krawędzie 4.Blokada przeciw zagryzieniu 5.Pojedynczo pakowana bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku 6.Rozmiar: 2 |  | szt. | 6 |  |  | min. 5 lat |  |
| 15 | Aparat do płukania oka z jałowym płynem 200-300 ml: 1.Jest to polietylenowy pojemnik z nakręcaną, specjalnie profilowaną i przylegającą do oka głowicą. 2.Aparat służy do płukania oka. 3. Zbudowany z łatwych do demontowania, czyszczenia i ponownego montowania następujących elementów: - pojemnika 0,25 l z PE, - wanienki z sitkiem z PS, - pokrywki na wanienką z PE, - rurek (dreny medyczne) z PCV |  | szt. | 1 |  |  | min. 5 lat |  |
| 16 | Bateria CR2032 rozmiar: 20.0x3.2mm napięcie: 3V |  | szt. | 4 |  |  | min. 5 lat |  |
| 17 | Bateria CR123A 3V Bateria w kształcie walca o średnicy 16,8 mm, długości 34,5 mm, masie 17,0 g i o napięciu 3V. |  | szt. | 10 |  |  | min. 5 lat |  |
| 18 | Rurka nosowo-gardłowa 7,0mm: 1.Wykonana miękkiego PVC medycznego, silikonowana, bez lateksu i ftalanów, sterylna 2.Rozmiary: średnica wewnętrzna 7,0 mm 3.Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego 4.Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych i pozycjonujący rurkę 5.Łatwe do otworzenia opakowanie papierowo-foliowe (umożliwiające dowolne formowanie kształtu). |  | szt. | 4 |  |  | min. 5 lat |  |
| 19 | Rurka intubacyjna 7,0: 1.Jednorazowego użytku, sterylna 2.Rozmiar: 7,0 3.Wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana 4.Niskociśnieniowy mankiet uszczelniający typu HI-LO 5.Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami 6.Znacznik RTG na całej długości 7.Balonik kontrolny 8.Zaokrąglone zakończenie rurki z otworem Murphiego 9.Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1 10.Dobrze widoczne oznaczenie rozmiaru i średnicy wewnętrznej rurki 11.Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier. |  | szt. | 2 |  |  | min. 5 lat |  |
| 20 | Rurka intubacyjna 8,0: 1.Jednorazowego użytku, sterylna 2.Rozmiar: 8,0 3.Wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana 4.Niskociśnieniowy mankiet uszczelniający typu HI-LO 5.Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami 6.Znacznik RTG na całej długości 7.Balonik kontrolny 8.Zaokrąglone zakończenie rurki z otworem Murphiego 9.Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1 10.Dobrze widoczne oznaczenie rozmiaru i średnicy wewnętrznej rurki 11.Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier. |  | szt. | 2 |  |  | min. 5 lat |  |
| 21 | Rurka krtaniowa typu LT-D/LT-S rozmiar 4: 1.Jednorazowego użytku 2.Rozmiar: 4 3.Wykonana z przezroczystego termoplastycznego PCV 4.Dwa niskociśnieniowe mankiety uszczelniające: dystalny o małej objętości, który po założeniu znajdować się będzie na wysokości wejścia do przełyku oraz proksymalny o dużej objętości umiejscowiony w jamie nosowo-gardłowej 5.Pojedynczy kanał oddechowy zakończony ślepo, z otworem na wysokości wejścia do tchawicy, przystosowanym do odsysania wydzieliny 6.Oba mankiety zasilane jednym, wspólnym przewodem, zakończonym balonikiem kontrolnym 7.Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami 8.Znacznik RTG na całej długości 9.Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1 10.Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier. |  | szt. | 1 |  |  | min. 5 lat |  |
| 22 | Rurka krtaniowa typu LT-D/LT-S rozmiar 5: 1.Jednorazowego użytku 2.Rozmiar: 5 3.Wykonana z przezroczystego termoplastycznego PCV 4.Dwa niskociśnieniowe mankiety uszczelniające: dystalny o małej objętości, który po założeniu znajdować się będzie na wysokości wejścia do przełyku oraz proksymalny o dużej objętości umiejscowiony w jamie nosowo-gardłowej 5.Pojedynczy kanał oddechowy zakończony ślepo, z otworem na wysokości wejścia do tchawicy, przystosowanym do odsysania wydzieliny 6.Oba mankiety zasilane jednym, wspólnym przewodem, zakończonym balonikiem kontrolnym 7.Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami 8.Znacznik RTG na całej długości 9.Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1 10.Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier. |  | szt. | 1 |  |  | min. 5 lat |  |
| 23 | Plaster z opatrunkiem 6cm x 1m 1.Plaster wykonany z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej i powietrza, hipoalergiczny, klej o dużej przylepności nawet po zmoczeniu, 2.Wymiary: 6 cm x 1 m. |  | szt. | 4 |  |  | min. 5 lat |  |
| 24 | Przylepiec bez opatrunku 2,5cm x 5m 1.Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o dużej przylepności również po zamoczeniu, 2.Wymiary: 2,5cm x 5m, 3. Łatwe dzielenie bez użycia nożyczek (obustronnie ząbkowane brzegi), nawinięty na plastikową szpulę bez osłony, 4.Dopuszczalny jest przylepiec na szpuli wykonanej z utwardzonej tektury/papieru. |  | szt. | 6 |  |  | min. 5 lat |  |
| 25 | Gaza opatrunkowa jałowa 0,25m2 w opakowaniu 1.Sterylny kompres gazowy, który można stosować bezpośrednio na rany, 2.Gaza 17-nitkowa jałowa, 100% bawełny, 3.Rozmiar: 0,25 m2 |  | szt. | 2 |  |  | min. 5 lat |  |
| 26 | Kaniula (wenflon) 14G 1.Rozmiar 14G, 2.Jednorazowa, sterylna, oznaczona kolorem, 3.Wykonana z poliuretanu, 4.Gładka powierzchnia, 5.Specjalny kształt końcówki poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem w celu łatwego wprowadzenia kaniuli do naczynia, 6.Samozamykający się port lub port z możliwością blokady przed przypadkowym otwarciem, 7.Uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką, 8.Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi, 9.Zakończenie LOCK. |  | szt. | 9 |  |  | min. 5 lat |  |
| 27 | Kaniula (wenflon) 16G 1.Rozmiar 16G, 2.Jednorazowa, sterylna, oznaczona kolorem, 3.Wykonana z poliuretanu, 4.Gładka powierzchnia, 5.Specjalny kształt końcówki poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem w celu łatwego wprowadzenia kaniuli do naczynia, 6.Samozamykający się port lub port z możliwością blokady przed przypadkowym otwarciem, 7.Uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką, 8.Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi, 9.Zakończenie LOCK. |  | szt. | 6 |  |  | min. 5 lat |  |
| 28 | Kaniula (wenflon) 18G 1.Rozmiar 18G, 2.Jednorazowa, sterylna, oznaczona kolorem, 3.Wykonana z poliuretanu, 4.Gładka powierzchnia, 5.Specjalny kształt końcówki poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem w celu łatwego wprowadzenia kaniuli do naczynia, 6.Samozamykający się port lub port z możliwością blokady przed przypadkowym otwarciem, 7.Uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką, 8.Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi, 9.Zakończenie LOCK. |  | szt. | 4 |  |  | min. 5 lat |  |
| 29 | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z pojemników miękkich 1.igła biorcza, 2.Dren o długości min. 150cm, 3.Rolowany regulator przepływu, 4.Komora kroplowa 20 kropli, 5.Wielkość oczek filtra do płynów 15 µm, 6.Łącznik do dodatkowej iniekcji z korkiem, 7.Łącznik LUER-LOCK z igłą iniekcyjną, 8.Jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, pojedynczo pakowany. |  | szt. | 38 |  |  | min. 3 lata |  |
| 30 | Strzykawka typu LUER 5 ml Jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo. |  | szt. | 2 |  |  | min. 5 lat |  |
| 31 | Strzykawka typu LUER 2 ml Jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo. |  | szt. | 2 |  |  | min. 5 lat |  |
| 32 | Strzykawka typu LUER 20 ml Jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo. |  | szt. | 13 |  |  | min. 5 lat |  |
| 33 | Opatrunek oczny 1.Ściśle przylegający do skóry wokół oka, 2.Chroni oko przed intensywnym światłem, 3.Warstwa nieprzylepna umożliwia swobodne ruchy gałki ocznej, 4.Rozmiar: 50-70mm ÷ 70-85mm, 5.Pakowany pojedynczo. |  | szt. | 2 |  |  | min. 5 lat |  |
| 34 | Opaska elastyczna 12cm x 4m Opaska o właściwościach adhezyjnych w opakowaniu, pakowana pojedynczo. |  | szt. | 23 |  |  | min. 5 lat |  |
| 35 | Opaska elastyczna 15cm x 4m Opaska średniej rozciągliwości z zapinką w opakowaniu, pakowana pojedynczo. |  | szt. | 19 |  |  | min. 5 lat |  |
| 36 | Siatka opatrunkowa na głowę nr 6 Długość 1 m w opakowaniu. |  | szt. | 8 |  |  | min. 5 lat |  |
| 37 | Płyn do dezynfekcji rąk 250ml |  | szt. | 1 |  |  | min. 5 lat |  |
| 38 | Strzykawka typu LUER 10 ml Jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo. |  | szt. | 4 |  |  | min. 5 lat |  |
| 39 | Okleina do wenflonów |  | szt. | 18 |  |  | min. 5 lat |  |
| 40 | Szyna aluminiowa 1.Do unieruchomienia złamań, 2.W miękkiej osłonie, wersja militarna, 3.Rozmiar długi, 4.Wymiary: dł. x szer.: min.90cm ± 10% x min 10cm ± 10%, 5.Kolor ciemnozielony, oliwkowy, brązowy, khaki. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 41 | Kompres gazowy jałowy 10cm x 10cm x 3szt w opakowaniu. |  | szt. | 2 |  |  | min. 5 lat |  |
| 42 | Opatrunek Wentylowy SAM CHEST SEAL SCS 1.Opatrunek przeznaczony do opatrywania penetrujących ran klatki piersiowej. 2. Materiał klejący plastra uszczelniającego to środek hydrożelowy umożliwiający wielokrotne odklejanie i przyklejania co pozwala na wentylowanie rany. 3. Duża powierzchnia krycia plastra, poduszeczka 12,7x22,9 cm. 4. Jeden plaster o wymiarach 2,4 x 19,3cm (całkowita powierzchnia) 5. Jedna nakładka chłonna o wym. 12,7x22,8cm |  | szt. | 3 |  |  | min. 5 lat |  |
| 43 | OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY CHITOGAZA 7,5CM X 3,7M Gaza skompresowana sterylna, biała przeznaczona do opatrywania silnie krwawiących ran |  | szt | 9 |  |  | min. 5 lat |  |

Zadanie nr 2:

netto: ........................................................ zł,

podatek VAT ......... %,

brutto: ....................................................... zł,

(słownie:......................................................................................................)

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik na kał z łopatką 20ml j.uz Pojemnik na kał z łopatką służy do badania kału, które wykonywane jest w schorzeniach układu pokarmowego. Badanie to umożliwia ustalić przyczyny chorób zakaźnych jelit oraz chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego. Pojemnik musi zawierać plombę zabezpieczająca | Szt. | 100 |  |  |

- Wyrażam (y) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, złożonych w formularzu ofertowym, w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz w celu realizacji umowy (w przypadku korzystania, przy realizacji przedmiotu umowy, z podwykonawców wymagana jest zgoda tych podwykonawców, o treści jak powyżej)

- W załączniku składamy dokumenty ………………..………………………………

- Dane kontaktowe:

- Osoba upoważniona do kontaktu:…………………………………

- Tel.:……………………………

- Adres poczty elektronicznej:……………………………………….

……….…………………………….

(podpis osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)