Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. L. Rydygiera w Toruniu

ul. Św. Józefa 53-59,

87-100 Toruń

tel. (56) 679 40 11, faks (56) 679 36 82Zał. 19-syst. pracy pr. czyn.pom.

adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)

e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z:TZ-280-30/21                     			  Toruń, dnia 30-04-2021 r.

Specyfikacja

Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 214.000 EURO

(niniejsze zamówienie stanowi przedmiot odrębnego postępowania udzielanego w częściach,                                                     którego łączna wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 10.000.000 mln euro).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                                                                           zgodnie z ustawą z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

dostawa mebli biurowych i medycznych dla Szpitala Psychiatrycznego                                           w nowym budynku nr 540

Kod CPV:

39130000-2 - meble biurowe, 33192300-5 - meble medyczne z wyjątkiem łóżek i stołów.

- Opis sposobu przygotowania oferty i dokumentów wymaganych w postępowaniu. Inne informacje ogólne.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SWZ i przygotować ofertę zgodnie 
z wymaganiami w niej określonymi.

- Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun- w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.

- W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy 
o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 101-02-02.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (art. 63 ust. 1 Pzp).

- Oferta oraz wymagane przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta musi być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, które określone zostały w ustawie z 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 18 ust. 3 ustawy Pzp). Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzuceniu oferty.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty (w tym ewentulane rabaty), jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że                            w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Opatrzenie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art.3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne 
z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

- Zalecenia dotyczące formatu składanych plików:

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

  - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów:

- .zip

- .7Z

  - Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

  - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca,  w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

  - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

  - Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

  - Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony www.platformazakupowa.pl/wszz_torun Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SWZ dot. danego postępowania.

  - Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

  - Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

  - Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

  - Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

  - Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

- Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty.

  - Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020, poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i  w sposób określony w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020, poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”.

  - Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie,  o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się 
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, 
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia).

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

  - Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu lub konkursie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego zgodnie z art. 67 ustawy Pzp (§ 3 
ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania  poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 
i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 rozporządzenia).

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (§ 5 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje 
w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia).

  - Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 rozporządzenia).

  - Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej 
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 
ust. 2 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem  w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- pełnomocnictwa - mocodawca.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia).

  - W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych 
w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 8 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać łącznie następujące wymagania:

- muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

- muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

- muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

- muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

  - Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:

- formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SWZ);

- załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i wymagane są 
w SWZ na etapie składania oferty, np. specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia                   (jeśli występuje specyfikacja na usługi okresowe, prosimy o dołączenie także edytowalnej wersji pliku w formacie EXCEL), specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia;

- pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;

- przedmiotowych środków dowodowych, o ile są wymagane w postępowaniu;,

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia;

- dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium we właściwej wysokości, o ile jest wymagane w postępowaniu. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VII SWZ.

  - Wykonawca składa jedną ofertę za pośrednictwem Platformy.

  - Oferta musi być podpisana przez przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

  - Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy:

- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewid. i Informacji o Działalności Gosp. lub innego właściwego rejestru.

- wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentw.

- jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

- przepis lit. c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- przepisy lit. a) - c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

- w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).

W przypadku złożenia wspólnej oferty, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

- Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl   pod adresem:  www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym  przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. WSzZ:TZ-280-30/21.

  - Do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony strony Zamawiającego uprawnieni są:

- Anna Wutrych-Krajewska, Krzysztof Rajkiewicz - w zakresie procedury postępowania,

- Waldemar Balcerski, Paweł Kopytek, Ewa Korydyjak-Starczewska - w zakresie przedmiotu zamówienia.

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

  - Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun (w części dot. danego postępowania). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania 
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun do konkretnego Wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na www.platformazakupowa.pl/wszz_torun przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).  Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, gdyż nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące                                 w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych środków porozumiewania się i komunikacji:

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

- za pośrednictwem posłańca,

- poprzez osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa  w art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp, pod warunkiem że wniosek                               o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął  do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w w/w terminach, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ.

  - W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w w/w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 
tj.: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun.

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.

Nie dotyczy.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 07.06.2021 r., do godziny 08:00

  - Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

  - Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznej. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno,  w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp.

  - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert,                           nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2021 r., o godzinie 09:00.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

  - Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

    - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

    - cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na www.platformazakupowa.pl/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) w sekcji ,,Komunikaty” .

- Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych, udostępnienie zasobów.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu                                       i niniejszej SWZ.

- W niniejszym postępowaniu - na podstawie art. 139 ustawy Pzp - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - tzw. „procedura odwrócona”.

W tej sytuacji, wykonawcy nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) - oświadczenie to wymagane będzie wyłącznie                            od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Jeżeli wobec wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokona ponownego badania 
i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - może być przygotowany                           i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego lub zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L3                            z 06.01.2016, str. 16) do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej.

W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu 
i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu sekcji (.

- Podstawy wykluczenia z postępowania oraz podmiotowe środki dowodowe                                          na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

- art. 108 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne),

- art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne).

  - Zgodnie z art. 108. ust.1 Pzp „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

    - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9  ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

    - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

    - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

    - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy  z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia“.

4.2. Zgodnie z art. 108. ust.2 Pzp „Z postępowania o udzielenie zamówienia,                          w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego,                           w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520 i 1655)”.

4.3. Zgodnie z art. 109. ust. 1 pkt 4, 7-10 Pzp z postępowania o udzielenie
           zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę:

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami   zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

    - który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

    - który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

    - który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy Pzp Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).

  - Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy Pzp.

4.6. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 i 2 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10 ustawy Pzp.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, wstępnego oświadczenia                   w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) - Zał. Nr 9 do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, którymi są:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się 
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest Załączniku nr 7 do SWZ.

- Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

- art. 109 ust. 1 pkt 7–10 ustawy Pzp .

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest Załączniku nr 8 do SWZ.

- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji  o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż  3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108  ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona                 nie wcześniej niż  3 miesiące przed jej złożeniem.

4.7. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7‒10 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

    - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

    - wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

    - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

  - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych… – składa informację 
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych….

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

- informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 – składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie podmiotowch środków dowodowych…– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowowdowych…, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

  - Zapisy art. 126 ust. 2 i 3, 127 i 128 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,                           o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:

5.1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.4. Zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, wstępnego oświadczenia                   w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) - Zał. Nr 9 do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie                          nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia środków dowodowych w zakresie niniejszego warunku, tj.:

- wykaz minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie:

- dostawy mebli biurowych (w przypadku dostaw z zadań Nr 1 - 2),

- dostawy mebli medycznych (w przypadku dostaw z zadań Nr 3 - 4),

o wartości brutto minimum dla poszczególnych zadań:

- Zadanie Nr 1 –  221.483,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 2 –  325.316,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 3 –  143.020,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 4 –  237.135,00 zł brutto,

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonaną minimum 2 dostawami dla każdego z zadań, których dotyczy jego oferta o wartości nie niższej niż wartość dostaw wymagana dla tych zadań lub minimum                            2 dostawami o wartości łącznej dla zadań, których dotyczy jego oferta o wartości dostaw nie niższej niż suma wartości wymagana dla tych zadań.

Jeśli dostawy w ramach danego zamówienia (umowy) dotyczą różnego rodzaju dostaw i usług, wykaz powinien określać także wartość dostawy odpowiedniej do postawionego przez Zamawiającego warunku, w sposób umożliwiający stwierdzenie spełnienia niniejszego warunku odpowiednio do wymagań określonych dla danego zadania.

W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

b) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością tj. aktualny certyfikat ISO 9001 obejmujący swoją certyfikacją wykonywanie czynności serwisowych dla mebli medycznych - wymóg dotyczy Zad. Nr 3 i 4 (meble medyczne).

Wykonawca może zamiast tego środka dowodowego, złożyć równoważny podmiotowy środek dowodowy wystawiony przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6.    Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.

7.   Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnieniaw                   w wyznaczonym terminie, chyba że:

- wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu                        bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

7.1. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.

7.2. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,                        o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

7.2. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych 
w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia,  o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).

8.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania                                  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,                            o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu                            w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu.

8.4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

9. Udostępnienie zasobów.

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                                     w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

9.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy - nie dotyczy to jednak oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

9.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert                        nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

9.6. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz 
z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

10. Podwykonawstwo.

10.1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

10.2. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

10.3. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, przedstawił oświadczenie                  o niepodleganiu wyluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego powykonawcy (art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

10.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,                           na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

10.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

- Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych                          i wózków dla Szpitala Psychiatrycznego w nowym budynku nr 540 na potrzeby inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera                               w Toruniu“, z podziałem na n/w zadania:

Zadanie Nr 1 - meble biurowe-socjalne wg zestawienia ze specyfikacji cenowej i technicznej.

Zadanie Nr 2 - meble biurowe-socjalne wg zestawienia ze specyfikacji cenowej i technicznej.

Zadanie Nr 3 - meble medyczne i wózki wg zestawienia ze specyfikacji cenowej i technicznej.

Zadanie Nr 4 - meble medyczne i wózki wg zestawienia ze specyfikacji cenowej i technicznej.

1.2. Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe określają Załączniki Nr 2/1 - 2/4 do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

1.3. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych dla oferowanego przedmiotu zamówienia określają Załączniki Nr 3/1 - 3/4 do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

1.4. Stosownie do wymogu określonego w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający stosując kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%, określił w opisie przedmiotu zamówienia                            (Zał. do SWZ od Nr 3/1 - 3/4) wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

2.  Okres gwarancji na oferowane wyroby: wg zaproponowanych warunków w „formularzu ofertowym“ - Zał. Nr 1 do SIWZ, przy zachowaniu wskazanych warunków w zakresie minimalnego                         i maksymalnego okresu gwarancji.

3. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wszystkie podane w SWZ wymiary mebli medycznych                      i biurowych muszą być zweryfikowane przez Wykonawcę poprzez obmiar z natury w celu dopasowania ich do wymiarów pomieszczeń po zakończeniu robót wykończeniowych. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów na etapie realizacji zamówienia w zakresie +/- 10% chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji lub zmiana wynika z potrzeby dopasowania do wymiarów pomieszczenia np. istniejących wnęk, otworów, zainstalowanego wcześniej sprzętu i wyposażenia.

4. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania                    w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych,                            o których mowa w art. 104–107 Pzp, że dostawa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa  w art. 214 ust. 1 pkt. 8) ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

10. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych (art. 105-107 ustawy Pzp).

10.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw/usług z wymaganymi, cechami, lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, Zamawiający wymaga/nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

10.2. Przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli Zamawiający wymaga ich złożenia, Wykonawca składa wraz z ofertą.

10.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

10.4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

10.5. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

10.6. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej potwierdzające, że
     oferowane wyroby  są zgodne z wymaganiami  zasadniczymi  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja
     2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) – wymóg dotyczy pozycji

przedmiotu zamówienia będących „wyrobami medycznymi” w Zad. Nr 3 i 4.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki                                in vitro;  dla wyrobów klasy III wymagany jest certyfikat badania projektu.

2) foldery lub karty katalogowe lub opisy techniczne oferowanych wyrobów w celu zapoznania się z ich charakterystyką techniczną i sposobem wykonania - wymóg dotyczy wszystkich wyrobów.

W przypadku mebli medycznych oraz biurowych (socjalnych), folder/karta katalogowa/opis produktu musi zawierać nazwę produktu lub nazwę użytego systemu, nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz elementy techniczne mebla pozwalające zapoznać się z wyglądem i podstawowymi cechami proponowanego produktu.

11. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,                                  z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

11.1. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

11.2. W przypadku, o którym mowa w art. 223 pkt 7.1 ppkt 3 ustawy Pzp, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

- Termin wykonywania zamówienia.

1. Termin dostawy (realizacji): Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia    w terminie wg zaproponowanych w ofercie warunków w tym zakresie, przy uwzględnieniu wskazań minimalnych określonych we wzorze formularza ofertowego – Załącznik Nr 1 do SIWZ. Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1                     do SIWZ).

Termin dostawy liczony będzie od dnia podpisania umowy lub od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do przyjęcia zamówienia                          i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia. Informacja w zakresie terminu gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia będzie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie podpisania umowy, a jeśli będzie to jeszcze niemożliwe, w terminie max. 90 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego o konieczności oczekiwania na wyznaczenie terminu gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia.

2. Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy wyroby własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona ich kompletnego montażu i instalacji oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla poszczególnych zadań w wysokości:

Zad. Nr 1 –   8.860,00 zł,

Zad. Nr 2 – 13.000,00 zł,

Zad. Nr 3 –   5.720,00 zł,

Zad. Nr 4 –   9.480,00 zł.

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert                                  i utrzymywane do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych 
w art. 97  ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

- pieniądzu,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń

Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: dotyczy przetargu nieograniczonego dla WSzZ w Toruniu - Nr WszZ:TZ-280-30/21.

  - Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane, czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę 
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium w pieniądzu dla konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum; wadium 
w postaci gwarancji lub poręczenia (z uwagi na istniejące wątpliwości interpretacyjne) wymaga objęcia treścią gwarancji/poręczenia wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum.

- Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń.

- Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą),                    w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.

- Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

  - upływu terminu związania ofertą;

  - zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - którego oferta została odrzucona;

  - po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

  - po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

  - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

  - wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

- Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 120 dni od dnia upływu terminu składania ofert,                  tj. do dnia 04.10.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,                          w którym upływa termin składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając odpowiednią „specyfikację cenową“ - Załączniki Nr 2/1 - 2/4 do SWZ. Cenę netto i brutto zamówienia ogółem Wykonawca określa także w formularzu „Oferta“ - Załącznik Nr 1 do SWZ. Formularze te Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty dostawy sprzętu, instalacji oraz szkolenia personelu Zamawiającego.

3. Cena oferty łączna oraz poszczególne ceny (wartości) składające się na cenę łączną muszą być   wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego w ramach danego zadania pod warunkiem, że dostarczony wyrób będzie kompletny i umożliwiający jego odbiór i użytkowanie,                    a w przypadku mebli będą one stanowiły kompletne wyposażenie określonych pomieszczeń co będzie umożliwiać ich właściwe użytkowanie.

5. Wymagany termin płatności za przedmiot zamówienia – 60 dni, licząc od dnia otrzymania przez    Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.                       o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

6.1. W ofercie wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty                 wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Cena | 85% |
| Okres gwarancji | 10 % |
| Termin dostawy | 5 % |

- Sposób oceny kryteriów określa Załącznik Nr 4 do SWZ.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

  - Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę                     z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

  - Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym                         w dokumentach zamówienia (art. 252 ustawy Pzp).

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

  - W przypadku braku zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający zwraca się 
o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po  wyborze oferty               w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

  - Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna 
z przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp.

  - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 256-257 ustawy Pzp.

  - Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia 
w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255‒258 Pzp.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadami równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o unieważnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się                         od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp (zakaz zawarcia umowy w przypadku wniesienia odwołania), w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,                      o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę (art. 264 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp).

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy                           w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów określa Załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji.

- Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

  - zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

- Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi się w terminie:

  - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

  - 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.;

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

- Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość                      o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

- Odwołanie winno zawierać dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.

- Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis                       w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

- Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie                   nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

- Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX  ustawy Pzp.

- Obowiazek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji  z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                                w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to                               w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera,                      ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;

- kontakt do inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera                         w Toruniu:  iod@wszz.torun.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                        z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania                         o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu                  o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,                         w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                       z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ:

- Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

- Specyfikacja asortymentowo-cenowa przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2.

- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych dla oferowanego przedmiotu zamówienia – Załączniki Nr 3/1 - 3/52.

4.     Sposób oceny kryteriów oceny ofert – Załącznik Nr 4.

5.     Wykaz wykonanych dostaw – Załącznik Nr 5.

6.     Wzór umowy – Załącznik Nr 6.

7.    Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7.

8.    Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ – Załącznik Nr 8.

9.    Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 9 (ODRĘBNY PLIK).

............................................................

(zatwierdził kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona)

## Załącznik Nr 1

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/21

(pieczątka firmowa)                                                                                                                                                      ....................................................

dnia .....................................

O f e r t a

- Dane wykonawcy:

- Pełna nazwa.......................................................................................................................

- Adres (siedziba).................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

- Adres do korespondencji...................................................................................................

(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

- Telefon..........................................

- Fax................................................

- E-mail...........................................

- NIP……………………………….

- PESEL (dotyczy osób fizycznych)  …………………………….

- REGON…………………………..

- BDO: …………………………….

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na dostawę mebli biurowych i medycznych                        dla Szpitala Psychiatrycznego w nowym budynku nr 540 na potrzeby inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera                               w Toruniu“, opublikowanego w Dz.U. U.E  Nr   …………………….

III. Wpłata wadium:

- Forma i kwota wniesionego wadium: …………………………………………….......................

- Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: ..................................................................................................................................

IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

1. Zadanie Nr 1 - meble biurowe-socjalne wg zestawienia ze specyfikacji asortymentowo-cenowej wg Zał. Nr 2/1 do SWZ.

a) Cena netto ogółem: .........................

słownie:......................................................................................................................................................

Wartość VAT: ......................... słownie: ....................................................................................................

Cena brutto ogółem: .........................

słownie: ....................................................................................................................................................

b) Okres gwarancji: ……………………………………..…………..………………………….

(określić: nie krócej niż 24 miesiące** od dnia odbioru i nie dłużej niż 60 miesięcy**)

c) Termin dostawy: ……………………………………………………………………….……………..………….

(określić: nie dłużej niż 60 dni** od dnia podpisania umowy

lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia)

2. Zadanie Nr 2 - meble biurowe-socjalne wg zestawienia ze specyfikacji asortymentowo-cenowej wg Zał. Nr 2/2 do SWZ.

a) Cena netto ogółem: .........................

słownie:......................................................................................................................................................

Wartość VAT: ......................... słownie: ....................................................................................................

Cena brutto ogółem: .........................

słownie: ....................................................................................................................................................

b) Okres gwarancji: ……………………………………..…………..………………………….

(określić: nie krócej niż 24 miesiące** od dnia odbioru i nie dłużej niż 60 miesięcy**)

c) Termin dostawy: ……………………………………………………………………….……………..………….

(określić: nie dłużej niż 60 dni** od dnia podpisania umowy

lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia)

3. Zadanie Nr 3 - meble medyczne i wózki wg zestawienia ze specyfikacji asortymentowo-cenowej wg Zał. Nr 2/3 do SWZ.

a) Cena netto ogółem: .........................

słownie:......................................................................................................................................................

Wartość VAT: ......................... słownie: ....................................................................................................

Cena brutto ogółem: .........................

słownie: ....................................................................................................................................................

b) Okres gwarancji: ……………………………………..…………..………………………….

(określić: nie krócej niż 24 miesiące** od dnia odbioru i nie dłużej niż 60 miesięcy**)

c) Termin dostawy: ……………………………………………………………………….……………..………….

(określić: nie dłużej niż 60 dni** od dnia podpisania umowy

lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia)

4. Zadanie Nr 4 - meble medyczne i wózki wg zestawienia ze specyfikacji asortymentowo-cenowej wg Zał. Nr 2/4 do SWZ.

a) Cena netto ogółem: .........................

słownie:......................................................................................................................................................

Wartość VAT: ......................... słownie: ....................................................................................................

Cena brutto ogółem: .........................

słownie: ....................................................................................................................................................

b) Okres gwarancji: ……………………………………..…………..………………………….

(określić: nie krócej niż 24 miesiące** od dnia odbioru i nie dłużej niż 60 miesięcy**)

c) Termin dostawy: ……………………………………………………………………….……………..………….

(określić: nie dłużej niż 60 dni** od dnia podpisania umowy

lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia)

V. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przy uwzględnieniu zapisu odnośnie zasad płatności wynikających z rozdziału IX SWZ i wzoru umowy.

VI. Oświadczamy, że projektowane postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 6 do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

VII. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 120 dni licząc od dnia,                     w którym upływa termin składania ofert.

VIII. Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ przez Zamawiającego.

IX. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

X. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie⃰ /nie będzie⃰  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj. ………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……….………………  + ….. % VAT.

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XI. Inne informacje Wykonawcy:

w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy):

……………………………...................…………………………………………………….........…….

XII. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu                     w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

XIII. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XIV. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

…..........................................................................................................................................................

(wymienić załączniki)

XV. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

…………………………………………………………………………….…………………………

(wykazać załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

……………………………………

(podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

**przez określenie „godziny„ „dni”,”dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni (24 godziny/ 1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane wg wymagań SIWZ.

UWAGA!

- – w przypadku wpisania w formularzu ofertowym warunków w zakresie „terminu dostawy” poprzez użycie wyrażenia „dni robocze” , Zamawiajacy przyjmie, że chodzi tu o „dni” zgodnie ze sposobem oceny przyjętym w SWZ.

- Zaoferowanie warunków w kryterium „terminu dostawy” powyżej ustalonego progu stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

- – zaoferowanie warunków w kryterium „okresu gwarancji” poniżej ustalonego progu stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty,  natomiast zaoferowanie warunków powyżej progu ustalonego nie będzie wyżej punktowane, a ocena oferty nastąpi na poziomie maksymalnie ustalonego progu.

Okres gwarancji na meble i inny sprzet w ramach danego zadania musi być jednakowy w odniesieniu do wszystkich pozycji.

Załącznik Nr 2/1

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/21

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1 (meble biurowo-socjalne)

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość zamawiana | Producent | Typ/model oferowany | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.) | Cena jedn. netto | Wartość netto pozycji | % VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko administracyjne | 35 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fotel gabinetowy | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fotel obrotowy | 39 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fotel wypoczynkowy 1 | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fotel z wymiennym pokrowcem | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kanapa wypoczynkowa | 9 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Komoda | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Komoda do audio | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Komoda pod telewizor | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Krzesło konferencyjne | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Krzesło pacjenta z oparciem | 215 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Krzesło składane | 54 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Krzesło socjalne | 94 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ławka do poczekalni 4 osobowa | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Regał biurowy | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sofa wypoczynkowa | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Stolik okolicznościowy | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Stolik pod maszynę do szycia | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Stół konferencyjny | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Stół socjalny mały | 63 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Szafa biurowa dwuczęściowa | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Szafa biurowa otwarta górą | 18 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Szafa biurowa ubraniowa | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Szafa biurowa z szufladami | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Szafa biurowa zamykana | 28 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Szafa depozytowa 2 osob. | 45 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Szafa ubraniowa jednoskrzydłowa | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto Zad. Nr 1 ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość ogółem brutto: .............................................................................................................................................................

...................................		            		                                                                                   ....................................................

data                                     			                                                                         (podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2/2

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/21

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2 (meble biurowo-socjalne)

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość zamawiana | Producent | Typ/model oferowany | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.) | Cena jedn. netto | Wartość netto pozycji | % VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko administracyjne | 54 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fotel gabinetowy | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fotel obrotowy | 57 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fotel rozkładany | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fotel wypoczynkowy 1 | 27 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Fotel wypoczynkowy 2 | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kanapa wypoczynkowa | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Komoda | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Komoda do audio | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Krzesło konferencyjne | 62 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Krzesło pacjenta z oparciem | 277 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Krzesło składane | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Krzesło socjalne | 88 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Krzesło z oparciem i podłokietnikmi | 14 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ławka do poczekalni 3 osobowa | 22 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sofa wypoczynkowa 2 | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Stolik okolicznościowy | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Stolik szkolny | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Stół konferencyjny | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Stół socjalny mały | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Szafa biurowa dwuczęściowa | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Szafa biurowa otwarta górą | 13 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Szafa biurowa ubraniowa | 29 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Szafa biurowa z szufladami | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Szafa biurowa zamykana | 68 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Szafa depozytowa 2 osob. | 35 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Szafa skrytkowa 50 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Szafa z witryną szklaną | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto Zad. Nr 2 ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość ogółem brutto: .............................................................................................................................................................

...................................		            		                                                                                       ....................................................

data                                     			                                                                           (podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2/3

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/21

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 3 (meble medyczne i wózki)

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość zamawiana | Producent | Typ/model oferowany | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.) | Cena jedn. netto | Wartość netto pozycji | % VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko lekarskie AL | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komoda lekarska | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mobilny stojak na ubrania na kółkach | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Regał na środki czystości mały | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Regał archiwalny | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Regał magazynowy | 31 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Stanowisko komputerowe 120 | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szafa lekarska dwudrzwiowa OC | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szafa lekarska jednodrzwiowa OC | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szafa na środki czystości | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Szafa z zabudowanym sejfem | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Szafka z wbudowaną chłodziarką na leki i szczepionki AL | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szafka z wbudowaną chłodziarką na leki i szczepionki OC | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wieszak ścienny na ubrania | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wózek do brudnej bielizny | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wózek do intubacji | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wózek narzędziowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wózek reanimacyjny | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wózek transportowo-kąpielowy | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Wózek zabiegowy | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto Zad. Nr 3 ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość ogółem brutto: .............................................................................................................................................................

...................................		            		                                                                                   ....................................................

data                                     			                                                                        (podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2/4

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/21

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 4 (meble medyczne i wózki)

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość zamawiana | Producent | Typ/model oferowany | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.) | Cena jedn. netto | Wartość netto pozycji | % VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regał archiwalny | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Regał magazynowy | 47 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stanowisko komputerowe 120 | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stelaż na odpady podwójny | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szafa lekarska jednodrzwiowa OC | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szafa na środki czystości | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szafa ubraniowa OC | 190 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szafa z zabudowanym sejfem | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szafka z wbudowaną chłodziarką na leki i szczepionki AL | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szafka z wbudowaną chłodziarką na leki i szczepionki OC | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Taboret | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Taboret siodłowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wieszak stojący | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wózek do intubacji | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wózek do przewożenia zwłok | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wózek prysznicowy transportowy z wycięciem | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wózek reanimacyjny | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wózek transportowo-kąpielowy | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wózek zabiegowy | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto Zad. Nr 4 ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość ogółem brutto: .............................................................................................................................................................

...................................		            		                                                                                  ....................................................

data                                     			                                                                         (podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/1

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/21

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia w Zadaniu Nr 1

Tabela Nr 1 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Biurko administracyjne - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Biurko o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1500 mm, B=600 mm | TAK |  |
| 2 | Biurka wyposażone w stelaże stalowe. Stelaż - nogi, w przekroju kwadratowy min. 50x50 mm, połączone ze sobą ościeżnicą z profilu metalowego zamkniętego min. 40x20 mm. Łączenie profilu z nogą odbywa się za pomocą węzła stalowego. Stelaż skręcany lub spawany. 4 nogi kwadratowe połączone ze sobą zamkniętą ramą pośrednią, do której przykręcony jest blat stołu. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki chromowane (ten sam rodzaj, tak jak w stopach pozostałych mebli). W ramie stalowej uwzględnić elementy montażowe do przystawek konferencyjnych i pomocników. Biurko wyposażone w kanał na okablowanie, podwieszony, o wymiarach min.: h = 50 mm, głębokość 80 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Użytkownikiem). | TAK |  |
| 3 | W biurkach uwzględnić maskownice systemowe typu płycinowego (blendy) o długości dostosowanej do szerokości biurka i wysokości min. 400 mm oraz grubości 18 mm. Montaż blendy - systemowy. Blendy z dwóch lub trzech stron w zależności od usytuowania biurka. Ostateczne wymiary i ilość blend do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 4 | Blaty biurka o grubości min. 28 mm z płyty j w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blaty wyposażone w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. | TAK |  |
| 5 | Biurko wyposażone w wysuwane półki na klawiaturę z płyty 18 mm, o wymiarach: 650 mm x 400 mm, na 4 wspornikach stalowych (prowadnice kulkowe), w wysokości wsporników uwzględnić grubość ramy pośredniej biurka - bezkolizyjny wysuw klawiatury. Wysokość mierzona od dolnej powierzchni blatu biurka do górnej powierzchni półki – min. 80 mm. Miejsce montażu półek na klawiaturę bezwzględnie do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 6 | Biurko wyposażone w podstawy metalowe na komputer. Podstawa na komputer wyposażona w cztery kółka, w tym dwa kółka z hamulcami, malowana proszkowo farbą kolor standardowy dla danego pomieszczenia.. Wymiary (±10 mm): 200x460 mm, wysokość 120 mm. Podstawa posiada burty boczne o wysokości min. 20 mm, zabezpieczające przed zsuwaniem się jednostki komputera. | TAK |  |
| 7 | Biurko wyposażone kontener mobilny wymiarze gabarytowym H=610 mm, L=460 mm, B=550 mm z trzema szufladami. Szuflady w kontenerze - górna typu piórnik z wkładem typu piórnik o wym 360x470x50 mm+/- 5%. Piórnik w kolorze szarym ujednolicony z kolorystyką konstrukcji szuflady. - środkowa o przeznaczeniu ogólnym. - dolna głęboka z podwyższonymi bokami pozwalająca na zastosowanie teczki zawieszkowej. | TAK |  |
| 8 | Kontener wyposażony zamek centralny z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. | TAK |  |
| 9 | Kontener wykonany w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu kontenera za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 10 | Korpus i elementy frontowe kontenera wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm. Z wieńcem dolnym związany koła wyposażone w system obrotu i hamulca. Oponki z twardego tworzywa zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. | TAK |  |
| 11 | Wszystkie krawędzie frontów szuflad, oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 12 | W kontenerach szuflady typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farbą proszkową w kolorze metalizowanego aluminium (kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem). Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Szuflady podwyższonej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). | TAK |  |
| 13 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 14 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 15 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny PZH dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 16 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 14074:2006 Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do przechowywania – Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 17 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                               …………………..

data				                                                                                                                                                                               (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 2 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Fotel gabinetowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Fotel gabinetowy na kółkach z podłokietnikami | TAK |  |
| 2 | Mechanizmy, cechy i funkcje - możliwość swobodnego kołysania się, - kąt wychylenia oparcia +16 (wraz z siedziskiem), - możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, - regulacja siły oporu oparcia, pozwala na dostosowanie oporu do wagi i gabarytów użytkownika krzesła, - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika (po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza gwałtowanie w plecy użytkownika), - regulowana wysokość krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego | TAK |  |
| 3 | - Zagłówek: regulowany, tapicerowany - Oparcie: tapicerowane - Siedzisko: tapicerowane - Podłokietnik stałe, materiał – stal chromowana, nakładki – skóra - Podnośnik: pneumatyczny, standardowy - Podstawa pięcioramienna, materiał – aluminium polerowane - Kółka: ϕ 65 mm, do twardych lub miękkich powierzchni do wyboru przez zamawiającego, materiał: tw. sztuczne, czarne, samohamowne - Wieszak: tak - Pakowanie: karton – 1 sztuka, produkt niezmontowany - Pianka siedziska: cięta - Pianka oparcia: cięta | TAK |  |
| 4 | Wymiary Wymiary +/- 10mm - Wysokość całkowita: 1175-1330 mm - Wysokość siedziska: 410-505 mm - Szerokość siedziska: 540 mm +/- 10 mm - Głębokość siedziska: 500 mm +/- 10 mm - Wysokość podłokietnika: 255 mm +/- 10 mm | TAK |  |
| 5 | Wykończenia - tapicerka zmywalna: skóra miękka licowa barwiona na wskroś gr. min. 0,9 mm, min. 10 kolorów do wyboru | TAK |  |
| 6 | Podwyższona odporność na obciążenia do 150 KG | TAK |  |
| 7 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 3 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Fotel obrotowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami | TAK |  |
| 2 | Mechanizmy, cechy i funkcje - Mechanizm: permanentnego kontaktu - kąt pochylenia oparcia +6*/-17* - blokada oparcia w wybranej pozycji, - regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby, - regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby, - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, - Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Regulacja wysokości oparcia: tak | TAK |  |
| 3 | - Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Regulacja wysokości oparcia: tak Podłokietniki:: reg. na wysokość, materiał – tw., nakładki – drewno/tworzyo - Podnośnik: pneumatyczny, - Podstawa: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne, czarne - Kółka: ϕ 50 mm, do twardych lub miękkich powierzchni do wyboru przez zamawiającego, samohamowne | TAK |  |
| 4 | Wymiary - Szerokość siedziska: 460 mm +/- 10mm - Głębokość siedziska: 445-470 mm - Wysokość podłokietnika: 185-245 mm | TAK |  |
| 5 | Wykończenia - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - Materiał elementów drewnianych: drewno bukowe - Kolor elementów drewnianych: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka skład: Warstwa wierzchnia 100% vinyl, podkład 100% poliester Hi-loft, gramatura 650g/m2 Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale, ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna. | TAK |  |
| 6 | Atest higieniczny PZH na tkaninę tapicerską | TAK |  |
| 7 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

…………………..                                                                                                                                                                                                                                        ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 4 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Fotel wypoczynkowy 1 - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Fotel wypoczynkowy | TAK |  |
| 2 | Fotel na nogach lub na płozach – do wyboru przez zamawiającego. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany) Typy stelaża: wersja na nogach - H - profil metalowy o przekroju 20 x 20 mm; wysokość nogi - 140 mm, wersja na płozie - V - pręt płaski o wymiarach 40 x 10 mm; wysokość płozy - 140 mm. stopki Wersja H: - standard: stopki twarde (do podłóg miękkich) - opcja: stopki z podkładką filcową (do podłóg twardych) Wersja V: - standard - podkładki filcowe do podklejenia siedzisko, pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. Oparcie pianka cięta - gęstość 35 kg/m3, kubełek skrzynia drewniana oraz sprężyny faliste. | TAK |  |
| 3 | Wymiary +/- 10mm - Wysokość całkowita: 900 mm - Wysokość siedziska: 460mm - Szerokość całkowita: 750 mm - Szerokość siedziska: 650 mm - Głębokość siedziska: 580 mm | TAK |  |
| 4 | Warstwa wierzchnia 100% vinyl, podkład 100% poliester Hi-loft, gramatura 650g/m2 Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale, ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna. | TAK |  |
| 6 | Odporna na środki czyszczące/dezynfekujące | TAK |  |
| 7 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 5 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Fotel z wymiennym pokrowcem - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Rama fotela Rama: lite drewno, sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, pianka poliuretanowa 20 kg/m3, Pianka poliuretanowa 30 kg/m3, watolina poliestrowa, włóknina polipropylenowa, pianka poliuretanowa 25 kg/m3 | TAK |  |
| 2 | Części metalowe: stal | TAK |  |
| 3 | Noga: lita brzoza, lakier bezbarwny | TAK |  |
| 4 | Podszewka/ Podszewka: włóknina polipropylenowa | TAK |  |
| 5 | Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 35 kg/m3, watolina poliestrowa | TAK |  |
| 6 | Pokrycie fotela Pokrycia na powierzchnie pozostałe:100% poliester | TAK |  |
| 7 | Tkanina/ Tkanina, tył:100 % poliester | TAK |  |
| 8 | Tapicerka zmywalna | TAK |  |
| 9 | Zdejmowane pokrycie. Możliwość prania w pralce w temp. maks. 40°C. | TAK |  |
| 10 | Wymiary: Szerokość: 87 cm +/- 1cm Głębokość: 84 cm +/- 1cm Wysokość: 90 cm +/- 1cm Wysokość pod meblem: 10 cm +/- 1cm Wysokość podłokietnika: 60 cm +/- 1cm Szerokość siedziska: 45 cm +/- 1cm Głębokość siedziska: 53 cm +/- 1cm Wysokość siedziska: 45 cm +/- 1cm | TAK |  |
| 11 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 6 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Kanapa wypoczynkowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Kanapa rozkładana bez podłokietników – rozkładanie typu wersalka | TAK |  |
| 2 | Po lekkim uniesieniu siedziska, oparcie opada w dół, tworząc powierzchnię do spania o wym. 140x200 +/- 10% | TAK |  |
| 3 | Wyposażona w pojemnik na pościel. | TAK |  |
| 4 | Sprężyny typu bonell, pianka tapicerska | TAK |  |
| 5 | Tapicerowana tapicerką zmywalną o parametrach skład: - warstwa wierzchnia 100% Vinyl - podkład 100% poliester HI loft Gramatura: min 600g/m2 Ścieralność: min 300000 cykli Martindala | TAK |  |
| 6 | Nie dopuszcza się pozostawienia widocznych śrub elementów metalowych z ostrymi krawędziami, bez zabezpieczeń, zaślepek. | TAK |  |
| 7 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                               (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 7 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Komoda - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Komoda o wymiarze gabarytowym H=860 mm, L= 800mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Komoda wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi komody wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm. | TAK |  |
| 4 | Komoda posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona. | TAK |  |
| 5 | Nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 6 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 7 | Drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 9 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno). Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 1 | TAK |  |
| 10 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 11 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 12 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny PZH dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 13 | 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 14074:2006 Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do przechowywania – Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 14 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 8 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Komoda do audio - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Komoda o wymiarze gabarytowym H=650 mm, L= 850mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Komoda wykonana w całości (łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi komody wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka komody o grubości 18 mm. Komoda posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 4 | Nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 5 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 6 | Drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek patentowy 1-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób Zamek patentowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 7 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 8 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 9 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 10 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 11 | Wymagania dla produktu: 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 12 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| c) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| e) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 9 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Komoda pod telewizor - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Komoda o wymiarze gabarytowym H=860 mm, L= 800mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Komoda wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi komody wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm. Komoda posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona. | TAK |  |
| 4 | Nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 5 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 6 | Drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 7 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 1 | TAK |  |
| 9 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 10 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 11 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 12 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 13 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                   ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 10 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Krzesło Konferencyjne - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Krzesło na stelażu metalowym z podłokietnikami | TAK |  |
| 2 | Cechy i funkcje: - Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie, - Miękkie siedzisko i oparcie, tapicerowane materiałem zmywalnym, - Rama stalowa, chromowana, - Stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami. | TAK |  |
| 3 | Możliwość sztaplowania: do 4 sztuk | TAK |  |
| 4 | Wymiary - Wysokość całkowita: 940 mm +/- 10mm - Wysokość siedziska: 495 mm +/- 10mm - Szerokość całkowita: 570 mm +/- 10mm - Szerokość siedziska: 440 mm +/- 10mm - Głębokość siedziska: 455 mm +/- 10mm - Wysokość podłokietnika:195 mm +/- 10mm | TAK |  |
|  | Wykończenia - Kolor tapicerki: do uzgodnienia - Materiał elementów drewnianych: drewno bukowe - Kolor elementów drewnianych: do uzgodnienia |  |  |
| 5 | Atest higieniczny PZH na tkaninę tapicerską | TAK |  |
| 6 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 11 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Krzesło pacjenta z oparciem - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Krzesło na stelażu metalowym | TAK |  |
| 2 | Cechy - Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników - Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Stopki: do miękkich powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne - Maksymalne obciążenie: 200 kg | TAK |  |
| 3 | - możliwość sztaplowania: do 10 sztuk | TAK |  |
| 4 | Wymiary +/-10mm - Wysokość całkowita: 840 mm +/- 10mm - Wysokość siedziska: 470 mm +/- 10mm - Wysokość oparcia: 355 mm +/- 10mm - Szerokość całkowita: 545 mm +/- 10mm - Szerokość siedziska: 475 mm +/- 10mm - Głębokość siedziska: 415 mm +/- 10mm | TAK |  |
| 5 | Wykończenia - Kolor elementów metalowych: Chrom - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka skład: Warstwa wierzchnia 100% vinyl, podkład 100% poliester Hi-loft, gramatura 650g/m2 Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale, ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna. | TAK |  |
| 6 | Atest higieniczny PZH na tkaninę tapicerską | TAK |  |
| 7 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 12 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Krzesło składane - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Krzesło na stelażu stalowym, malowane proszkowo | TAK |  |
| 2 | Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 3 | Możliwość łączenia krzeseł w rzędy, przy pomocy zamontowanych na stałe zaczepów w wersjach CLICK | TAK |  |
| 4 | Możliwość składowania w stosie (max. 20 szt. po złożeniu) | TAK |  |
| 5 | Wykończenia - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka skład: Warstwa wierzchnia 100% vinyl, podkład 100% poliester Hi-loft, gramatura 650g/m2 Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale, ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna. | TAK |  |
| 6 | Wymiary: Szerokość - 460 mm +/-10mm Głębokość - 460 mm +/-10mm Wysokość - 800 mm +/-10mm Wysokość siedziska - 450 mm +/-10mm | TAK |  |
| 7 | Atest higieniczny PZH na tkaninę tapicerską | TAK |  |
| 8 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 13 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Krzesło socjalne - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Krzesło na stelażu metalowym | TAK |  |
| 2 | - siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki – do wyboru min. 10 kolorów - rama metalowa chromowana lub malowana proszkowo na kolor Alu | TAK |  |
| 3 | - możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.) | TAK |  |
| 4 | Wymiary +/-10mm - Wysokość całkowita: 820 mm +/-10mm - Wysokość siedziska: 460 mm +/-10mm - Szerokość całkowita: 500 mm +/-10mm - Szerokość siedziska: 445 mm +/-10mm - Głębokość siedziska: 455 mm +/-10mm | TAK |  |
| 5 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                       ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 14 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Ławka do poczekalni 4 osobowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Ławka do poczekalni, hal i pomieszczeń publicznych | TAK |  |
| 2 | Cechy i funkcje: - moduł 4 miejscowy, - siedziska i oparcia wykonane ze sklejki lakierowanej o gr. 10 mm, - podstawa metalowa chromowana lub malowana farbą proszkową. | TAK |  |
| 3 | Możliwość przymocowania do zewnętrznych siedzeń podłokietników | TAK |  |
| 4 | Wymiary: - Wysokość: 720 mm +/-10mm - Szerokość: 2000 mm +/-10mm - Głębokość; 400 mm +/-10mm - Wysokość od ziemi: 420 mm +/-10mm | TAK |  |
| 5 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                           (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 15 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Regał biurowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Regał o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Regał wykonany w całości (łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus regału wykonany z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie regału. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość szafy podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek | TAK |  |
| 4 | Nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 5 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 6 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 5 | TAK |  |
| 7 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 8 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 9 | Wymagania dla produktu: 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 10 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                           (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 16 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Sofa wypoczynkowa 2 - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Sofa kubełkowa w całości tapicerowana | TAK |  |
| 2 | Cechy i funkcje - tapicerowane siedzisko w kształcie półokręgu i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, tworzą jednolitą konstrukcję umożliwiającą posadowienie na podłożu, - szerokie komfortowe siedzisko i oparcie, - stopka z tworzywa sztucznego - przestrzeń pod siedziskiem niezabudowana | TAK |  |
| 3 | Wymiary +/-10mm - Wysokość całkowita: 770 mm +/- 10mm - Wysokość siedziska: 460mm +/- 10mm - Szerokość całkowita: 1790 mm +/- 10mm - Szerokość siedziska: 1570 mm +/- 10mm - Głębokość siedziska: 500 mm +/- 10mm | TAK |  |
| 4 | Wykończenia - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka materiałowa do wyboru min. 3 rodzaje tkanin w min. 10 kolorach każdego rodzaju 1. Skład: 100% polipropylen, odporność na ścieranie: EN 14465 grade A, trudnozapalność: EN 1021-1 lub norma równoważna 2. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 150 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 lub norma równoważna 3. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 50 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 lub norma równoważna | TAK |  |
| 5 | Atest higieniczny – opinia wydana przez PZH na powyższe materiał | TAK |  |
| 6 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                         (podpis osoby uprawnione  do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 17 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Stolik okolicznościowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Stolik o wymiarze gabarytowym H=610 mm, B=600 mm, L= 600 mm | TAK |  |
| 2 | Blat posadowiony na stelażu z płyt meblowych o grubości mim, 25 mm | TAK |  |
| 3 | Stolik wraz z konstrukcją wykonany w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń płyt meblowych zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 4 | Blat stolika o grubości min. 25 mm z płyty meblowej w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. | TAK |  |
| 5 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 6 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 7 | Wymagania dla produktu : 1.Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 8 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                               (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 18 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Stolik pod maszynę do szycia - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Stolik o wymiarze gabarytowym H=750 mm, B=600 mm, L= 800 mm | TAK |  |
| 2 | Blat posadowiony na stelażu z płyt meblowych o grubości mim, 25 mm | TAK |  |
| 3 | Stolik wraz z konstrukcją wykonany w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń płyt meblowych zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 4 | Blat stolika o grubości min. 25 mm z płyty meblowej w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. | TAK |  |
| 5 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 6 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 7 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 8 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                           (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 19 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Stół konferencyjny - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Stół o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1800 mm, B=800 mm | TAK |  |
| 2 | Stół wyposażony w stelaże stalowe. Stelaż - nogi, w przekroju kwadratowy min. 50x50 mm, połączone ze sobą ościeżnicą z profilu metalowego zamkniętego min. 40x20 mm. Łączenie profilu z nogą odbywa się za pomocą węzła stalowego. Stelaż skręcany lub spawany. 4 nogi kwadratowe połączone ze sobą zamkniętą ramą pośrednią, do której przykręcony jest blat stołu. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki chromowane (ten sam rodzaj, tak jak w stopach pozostałych mebli). W ramie stalowej uwzględnić elementy montażowe do przystawek konferencyjnych i pomocników. | TAK |  |
| 3 | Blaty Stołu o grubości min. 28 mm z płyty j w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. | TAK |  |
| 4 | Stół wyposażony w mediaport montowany w blacie w sposób tworzący jedną powierzchnię. Ilość oraz typ gniazd dostosowane do doprowadzonych mediów oraz do ustalenia z użytkownikiem). Pod blatem stół wyposażony w kanał na okablowanie, podwieszony, o wymiarach min.: h = 50 mm, głębokość 80 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Użytkownikiem). | TAK |  |
| 5 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 6 | Atest Higieniczny PZH dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 7 | 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 14074:2006 Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do przechowywania – Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 8 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                          (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 20 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Stół socjalny mały - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Stolik na stelażu metalowym chromowanym | TAK |  |
| 2 | Cechy i funkcje Stelaż z rurek stalowych profilowanych o przekroju min. 30 mm z plastikowymi nakładkami. Elementy metalowe: chrome. | TAK |  |
| 3 | Wymiary - Wysokość całkowita: 760 mm +/- 20 mm - Szerokość całkowita: 700 mm +/- 20 mm - Długość całkowita: 1200 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 4 | Blat stolika laminowany o gr. min. 28 mm – kolorystyka blatu dostosowana do kolorystyki w danym pomieszczeniu | TAK |  |
| 5 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej  do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 21 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Szafa biurowa dwuczęściowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości (łącznie z plecami) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm. Szafa podzielona na wysokości około 900 mm. przegrodą poziomą stałą na dwie oddzielne komory. Przegroda połączona z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie obu komór do ustawienia segregatorów. Górna i dolna komora zamykana. Z wieńcem dolnym szafy związane nóżki nośne mebla. Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 4 | Nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 5 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 6 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
| 7 | W górnej i dolnej części szafy drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło z elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. | TAK |  |
| 8 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
| 9 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 10 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 4 | TAK |  |
| 11 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 12 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 13 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta.Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 15 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 16 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 22 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Szafa biurowa otwarta góra - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm. Szafa podzielona na wysokości około 900 mm. przegrodą poziomą stałą na dwie oddzielne komory. Przegroda połączona z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie obu komór do ustawienia segregatorów. Dolna komora zamykana, górna otwarta. Z wieńcem dolnym szafy związane nóżki nośne mebla. Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 4 | Nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 5 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 6 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
| 7 | W dolnej części szafy drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło z elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. | TAK |  |
| 8 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
| 9 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zablone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 10 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno). Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 4 | TAK |  |
| 11 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 12 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 13 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 14 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 15 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                          (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 23 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Szafa biurowa ubraniowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości (łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm.. | TAK |  |
| 4 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
| 5 | nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 6 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 7 | Drzwi podwójne osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 9 | Szafa wyposażona w półkę górną stałą oraz półkę dolną z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm na długości około 200 mm, opartą na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno). Pod półką górną zamocowany wysuwany drążek wieszakowy do zawieszania wieszaków ubraniowych. W komplecie 4 wieszaki ubraniowe. | TAK |  |
| 10 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 11 | Każda szafa wyposażona w lustro fazowane o wymiarach min.: 25 x 35 cm, zamocowane po wewnętrznej stronie drzwi szafy (wysokość zawieszenia ustalić z Użytkownikiem) w sposób umożliwiający demontaż bez uszkodzenia mebla jak i lustra. | TAK |  |
| 12 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 13 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta.Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 14 | Wymagania dla produktu : Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 15 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 24 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Szafa biurowa z szufladami - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm. Szafa podzielona na wysokości około 900 mm. przegrodą poziomą stałą na dwie oddzielne komory. Przegroda połączona z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie obu komór do ustawienia segregatorów. Dolna komora zamykana, górna otwarta. Z wieńcem dolnym szafy związane nóżki nośne mebla. Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 4 | Nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 5 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 6 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
| 7 | W dolnej części szafy trzy szuflady. Szuflady typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farbą proszkową w kolorze metalizowanego aluminium (kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem). Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, , umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Szuflady podwyższonej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). | TAK |  |
| 8 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 4 | TAK |  |
| 9 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 10 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 11 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 12 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 13 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 25 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Szafa biurowa zamykana - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm. Szafa z przegrodą poziomą stałą zwiększającą sztywność szafy, połączona z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie obu powstałych komór do ustawienia segregatorów na zamocowanych półkach. Z wieńcem dolnym szafy związane nóżki nośne mebla. Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 4 | Nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 5 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 6 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
| 7 | Drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 9 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 3 | TAK |  |
| 10 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 11 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 12 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 13 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 14 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 26 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Szafa depozytowa 2os - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 500mm, B=550 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm. Szafa z przegrodą poziomą stałą zwiększającą sztywność szafy, połączona z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie obu powstałych komór. | TAK |  |
| 4 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 5 | nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 6 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 7 | Drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 9 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 2 | TAK |  |
| 10 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 11 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 12 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 13 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 14 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 27 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 1

|  | Szafa ubraniowa jednodrzwiowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 600mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm.. Każda szafa stanowi samodzielny kompletny wyrób ). Regulacja wysokości, poziomowanie szafy realizowane przez otwory rewizyjne w dnie szafy za pomocą klucza typu imbus. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. | TAK |  |
| 4 | nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 5 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 6 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
| 7 | Drzwi pojedyncze osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 9 | Szafa wyposażona w półkę górną stałą oraz półkę dolną z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm na długości około 200 mm, opartą na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Pod półką górną zamocowany wysuwany drążek wieszakowy do zawieszania wieszaków ubraniowych. W komplecie 4 wieszaki ubraniowe. | TAK |  |
| 10 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 11 | Każda szafa wyposażona w lustro fazowane o wymiarach min.: 25 x 35 cm, zamocowane po wewnętrznej stronie drzwi szafy (wysokość zawieszenia ustalić z Użytkownikiem) w sposób umożliwiający demontaż bez uszkodzenia mebla jak i lustra. | TAK |  |
| 12 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 13 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 14 | Wymagania dla produktu: 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 14 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łączniez dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                               (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/2

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/21

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia w Zadaniu Nr 2

Tabela Nr 1 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Biurko administracyjne - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Biurko o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1500 mm, B=600 mm | TAK |  |
| 2 | Biurka wyposażone w stelaże stalowe. Stelaż - nogi, w przekroju kwadratowy min. 50x50 mm, połączone ze sobą ościeżnicą z profilu metalowego zamkniętego min. 40x20 mm. Łączenie profilu z nogą odbywa się za pomocą węzła stalowego. Stelaż skręcany lub spawany. 4 nogi kwadratowe połączone ze sobą zamkniętą ramą pośrednią, do której przykręcony jest blat stołu. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki chromowane (ten sam rodzaj, tak jak w stopach pozostałych mebli). W ramie stalowej uwzględnić elementy montażowe do przystawek konferencyjnych i pomocników. Biurko wyposażone w kanał na okablowanie, podwieszony, o wymiarach min.: h = 50 mm, głębokość 80 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Użytkownikiem). | TAK |  |
| 3 | W biurkach uwzględnić maskownice systemowe typu płycinowego (blendy) o długości dostosowanej do szerokości biurka i wysokości min. 400 mm oraz grubości 18 mm. Montaż blendy - systemowy. Blendy z dwóch lub trzech stron w zależności od usytuowania biurka. Ostateczne wymiary i ilość blend do ustalenia z Użytkownikiem | TAK |  |
| 4 | Blaty biurka o grubości min. 28 mm z płyty j w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blaty wyposażone w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. | TAK |  |
| 5 | Biurko wyposażone w wysuwane półki na klawiaturę z płyty 18 mm, o wymiarach: 650 mm x 400 mm, na 4 wspornikach stalowych (prowadnice kulkowe), w wysokości wsporników uwzględnić grubość ramy pośredniej biurka - bezkolizyjny wysuw klawiatury. Wysokość mierzona od dolnej powierzchni blatu biurka do górnej powierzchni półki – min. 80 mm. Miejsce montażu półek na klawiaturę bezwzględnie do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 6 | Biurko wyposażone w podstawy metalowe na komputer Podstawa na komputer wyposażona w cztery kółka, w tym dwa kółka z hamulcami, malowana proszkowo farbą kolor standardowy dla danego pomieszczenia.. Wymiary (±10 mm): 200x460 mm, wysokość 120 mm. Podstawa posiadająca burty boczne o wysokości min. 20 mm, zabezpieczające przed zsuwaniem się jednostki komputera. | TAK |  |
| 7 | Biurko wyposażone kontener mobilny wymiarze gabarytowym H=610 mm, L=460 mm, B=550 mm z trzema szufladami Szuflady w kontenerze - górna typu piórnik z wkładem typu piórnik o wym 360x470x50 mm+/- 5%. Piórnik w kolorze szarym ujednolicony z kolorystyką konstrukcji szuflady - środkowa o przeznaczeniu ogólnym. - dolna głęboka z podwyższonymi bokami pozwalająca na zastosowanie teczki zawieszkowej. | TAK |  |
| 8 | Kontener wyposażony zamek centralny z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. | TAK |  |
| 9 | Kontener wykonany w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu kontenera za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 10 | Korpus i elementy frontowe kontenera wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm.. Z wieńcem dolnym związany koła wyposażone w system obrotu i hamulca. Oponki z twardego tworzywa zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. | TAK |  |
| 11 | Wszystkie krawędzie frontów szuflad, oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 12 | W kontenerach szuflady typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farbą proszkową w kolorze metalizowanego aluminium (kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem). Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, , umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Szuflady podwyższonej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). | TAK |  |
| 13 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 14 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 15 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny PZH dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 16 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 14074:2006 Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do przechowywania – Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 17 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                ……………………………..

data				                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 2 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Fotel gabinetowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Fotel gabinetowy na kółkach z podłokietnikami | TAK |  |
| 2 | Mechanizmy, cechy i funkcje - możliwość swobodnego kołysania się, - kąt wychylenia oparcia +16 (wraz z siedziskiem), - możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, - regulacja siły oporu oparcia, pozwala na dostosowanie oporu do wagi i gabarytów użytkownika krzesła, - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika (po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza gwałtowanie w plecy użytkownika), - regulowana wysokość krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego | TAK |  |
| 3 | - Zagłówek: regulowany, tapicerowany - Oparcie: tapicerowane - Siedzisko: tapicerowane - Podłokietnik stałe, materiał – stal chromowana, nakładki – skóra - Podnośnik: pneumatyczny, standardowy - Podstawa pięcioramienna, materiał – aluminium polerowane - Kółka: ϕ 65 mm, do twardych lub miękkich powierzchni do wyboru przez zamawiającego, materiał: tw. sztuczne, czarne, samohamowne - Wieszak: tak - Pakowanie: karton – 1 sztuka, produkt niezmontowany - Pianka siedziska: cięta - Pianka oparcia: cięta | TAK |  |
| 4 | Wymiary Wymiary +/- 10mm - Wysokość całkowita: 1175-1330 mm - Wysokość siedziska: 410-505 mm - Szerokość siedziska: 540 mm +/- 10mm - Głębokość siedziska: 500 mm +/- 10mm - Wysokość podłokietnika: 255 mm +/- 10mm | TAK |  |
| 5 | Wykończenia - tapicerka zmywalna: skóra miękka licowa barwiona na wskroś gr. min. 0,9 mm, min. 10 kolorów do wyboru | TAK |  |
| 6 | Podwyższona odporność na obciążenia do 150 KG | TAK |  |
| 7 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 3 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Fotel obrotowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami | TAK |  |
| 2 | Mechanizmy, cechy i funkcje - Mechanizm: permanentnego kontaktu - kąt pochylenia oparcia +6*/-17* - blokada oparcia w wybranej pozycji, - regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby, - regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby, - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, - Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Regulacja wysokości oparcia: tak | TAK |  |
| 3 | - Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Regulacja wysokości oparcia: tak Podłokietniki:: reg. na wysokość, materiał – tw., nakładki – drewno/tworzyo - Podnośnik: pneumatyczny, - Podstawa: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne, czarne - Kółka: ϕ 50 mm, do twardych lub miękkich powierzchni do wyboru przez zamawiającego, samohamowne | TAK |  |
| 4 | Wymiary - Szerokość siedziska: 460 mm +/- 10mm - Głębokość siedziska: 445-470 mm - Wysokość podłokietnika: 185-245 mm | TAK |  |
| 5 | Wykończenia - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - Materiał elementów drewnianych: drewno bukowe - Kolor elementów drewnianych: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka skład: Warstwa wierzchnia 100% vinyl, podkład 100% poliester Hi-loft, gramatura 650g/m2 Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale, ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna. | TAK |  |
| 6 | Atest higieniczny PZH na tkaninę tapicerską | TAK |  |
| 7 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                        ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 4 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Fotel rozkładany - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Fotel rozkładany z funkcję spania | TAK |  |
| 2 | Cechy i funkcje fotela: - pikowane siedzisko, - poduszka pełniąca funkcję oparcia z odpinanymi pokrowcami łatwymi do czyszczenia, - funkcja spania rozkładana na automacie, - pojemnik na pościel wykonany w całości z płyty laminowanej, - stelaż wykonany z drewna i płyty meblowej | TAK |  |
| 3 | Wymiary: Szerokość 100 cm Głębokość 100 cm Powierzchnia spania: 200x80 cm Głębokość całkowita: 100 cm Głębokość siedziska: 62 cm Wysokość całkowita: 82 cm Szerokość boku: 10 cm Wysokość siedziska od podłogi: 42 cm Tolerancja wymiarów +/- 3% | TAK |  |
| 4 | Obciążenie maksymalne 150 kg | TAK |  |
| 5 | Wykończenia: - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - Warstwa wierzchnia: tapicerka materiałowa do wyboru min. 3 rodzaje tkanin w min. 6 kolorach każdego rodzaju Skład: 100% polipropylen, odporność na ścieranie: EN 14465 grade A, trudnozapalność: EN 1021-1 lub normą równoważną Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 150 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 lub normą równoważną | TAK |  |
| 6 | Atest PZH na tkaninę tapicerską | TAK |  |
| 7 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 5 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Fotel wypoczynkowy 1 - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Fotel wypoczynkowy | TAK |  |
| 2 | fotel, na nogach lub na płozach – do wyboru przez zamawiającego. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany) Typy stelaża: wersja na nogach - H - profil metalowy o przekroju 20 x 20 mm; wysokość nogi - 140 mm, wersja na płozie - V - pręt płaski o wymiarach 40 x 10 mm; wysokość płozy - 140 mm. stopki Wersja H: - standard: stopki twarde (do podłóg miękkich) - opcja: stopki z podkładką filcową (do podłóg twardych) Wersja V: - standard - podkładki filcowe do podklejenia siedzisko, pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. Oparcie,pianka cięta - gęstość 35 kg/m3, kubełek skrzynia drewniana oraz sprężyny faliste. | TAK |  |
| 3 | Wymiary +/- 10mm - Wysokość całkowita: 900 mm +/- 10mm - Wysokość siedziska: 460mm +/- 10mm - Szerokość całkowita: 750 mm +/- 10mm - Szerokość siedziska: 650 mm +/- 10mm - Głębokość siedziska: 580 mm +/- 10mm | TAK |  |
| 4 | Warstwa wierzchnia 100% vinyl, podkład 100% poliester Hi-loft, gramatura 650g/m2 Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale, ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna. | TAK |  |
| 5 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 6 | Odporna na środki czyszczące/dezynfekujące |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 6 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Fotel wypoczynkowy 2 - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Fotel kubełkowy w całości tapicerowany | TAK |  |
| 2 | Cechy i funkcje - tapicerowane siedzisko w kształcie półokręgu i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, tworzą jednolitą konstrukcję umożliwiającą posadowienie na podłożu, - szerokie komfortowe siedzisko i oparcie, - stopka z tworzywa sztucznego - przestrzeń pod siedziskiem niezabudowana | TAK |  |
| 3 | Wymiary +/-10mm - Wysokość całkowita: 770 mm - Wysokość siedziska: 460mm - Szerokość całkowita: 700 mm - Szerokość siedziska: 480 mm - Głębokość siedziska: 500 mm | TAK |  |
| 4 | Wykończenia - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka materiałowa do wyboru min. 3 rodzaje tkanin w min. 10 kolorach każdego rodzaju 1. Skład: 100% polipropylen, odporność na ścieranie: EN 14465 grade A, trudnozapalność: EN 1021-1 lub normą równoważną 2. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 150 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 lub normą równoważną 3. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 50 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 lub normą równoważną | TAK |  |
| 5 | Atest PZH na tkaninę tapicerską | TAK |  |
| 6 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 7 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Kanapa wypoczynkowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Kanapa rozkładana bez podłokietników – rozkładanie typu wersalka | TAK |  |
| 2 | Po lekkim uniesieniu siedziska, oparcie opada w dół, tworząc powierzchnię do spania o wym. 140x200 +/- 10% | TAK |  |
| 3 | Wyposażona w pojemnik na pościel. | TAK |  |
| 4 | Sprężyny typu bonell, pianka tapicerska | TAK |  |
| 5 | Tapicerowana tapicerką zmywalną o parametrach skład: - warstwa wierzchnia 100% Vinyl - podkład 100% poliester HI loft Gramatura: min 600g/m2 Ścieralność: min 300000 cykli Martindala | TAK |  |
| 6 | Nie dopuszcza się pozostawienia widocznych śrub elementów metalowych z ostrymi krawędziami, bez zabezpieczeń , zaślepek. | TAK |  |
| 7 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 8 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Komoda - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Komoda o wymiarze gabarytowym H=860 mm, L= 800mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Komoda wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi komody wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm. | TAK |  |
| 4 | Komoda posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 5 | Nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. Całość musi posiadać atest badań wytrzymałościowych z wynikiem min. 5+ oraz atest badań higienicznych. | TAK |  |
| 6 | Mebel posiadający ww. nóżki musi posiadać certyfikat badań wymiarowych, wytrzymałościowych i trwałościowych w zakresie bezpieczeństwa (wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą posiadającą akredytację PCA w tym zakresie) oraz być dopuszczony jako produkt do użytku w obiektach służby zdrowia na podstawie certyfikatu ISO 9001 wystawionego przez niezależną instytucję certyfikującą posiadającą akredytację PCA w tym zakresie). | TAK |  |
| 7 | Drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 9 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 1 | TAK |  |
| 10 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 11 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 12 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny PZH dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 13 | Wymagania dla produktu 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 14074:2006 Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do przechowywania – Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 14 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 9 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Komoda do audio - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Komoda o wymiarze gabarytowym H=650 mm, L= 850mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Komoda wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi komody wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka komody o grubości 18 mm. Komoda posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 4 | Nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 5 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 6 | Drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek patentowy 1-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób Zamek patentowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 7 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 8 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 9 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 10 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 11 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 12 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 10 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Krzesło Konferencyjne - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Krzesło na stelażu metalowym z podłokietnikami | TAK |  |
| 2 | Cechy i funkcje: - Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie, - Miękkie siedzisko i oparcie, tapicerowane materiałem zmywalnym, - Rama stalowa, chromowana, - Stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami. | TAK |  |
| 3 | Możliwość sztaplowania: do 4 sztuk | TAK |  |
| 4 | Wymiary - Wysokość całkowita: 940 mm - Wysokość siedziska: 495 mm - Szerokość całkowita: 570 mm - Szerokość siedziska: 440 mm - Głębokość siedziska: 455 mm - Wysokość podłokietnika:195 mm | TAK |  |
|  | Wykończenia - Kolor tapicerki: do uzgodnienia - Materiał elementów drewnianych: drewno bukowe - Kolor elementów drewnianych: do uzgodnienia |  |  |
| 5 | Atest PZH na materiały tapicerskie | TAK |  |
| 5 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 11 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Krzesło pacjenta z oparciem - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Krzesło na stelażu metalowym | TAK |  |
| 2 | Cechy - Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników - Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Stopki: do miękkich powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne - Maksymalne obciążenie: 200 kg | TAK |  |
| 3 | - możliwość sztaplowania: do 10 sztuk | TAK |  |
| 4 | Wymiary +/-10mm - Wysokość całkowita: 840 mm - Wysokość siedziska: 470 mm - Wysokość oparcia: 355 mm - Szerokość całkowita: 545 mm - Szerokość siedziska: 475 mm - Głębokość siedziska: 415 mm | TAK |  |
| 5 | Wykończenia - Kolor elementów metalowych: Chrom - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka skład: Warstwa wierzchnia 100% vinyl, podkład 100% poliester Hi-loft, gramatura 650g/m2 Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale, ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna. | TAK |  |
| 6 | Atest higieniczny PZH na takninę tapicerską | TAK |  |
| 7 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 12 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Krzesło składane - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Krzesło na stelażu stalowym, malowane proszkowo | TAK |  |
| 2 | Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 3 | Możliwość łączenia krzeseł w rzędy, przy pomocy zamontowanych na stałe zaczepów w wersjach CLICK | TAK |  |
| 4 | Możliwość składowania w stosie (max. 20 szt. po złożeniu) | TAK |  |
| 5 | Wykończenia - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka skład: Warstwa wierzchnia 100% vinyl, podkład 100% poliester Hi-loft, gramatura 650g/m2 Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale, ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna. | TAK |  |
| 6 | Wymiary: Szerokość - 460 mm +/-10mm Głębokość - 460 mm +/-10mm Wysokość - 800 mm +/-10mm Wysokość siedziska - 450 mm +/-10mm | TAK |  |
| 7 | Atest higieniczny PZH na tkaninę tapicerską | TAK |  |
| 8 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 13 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Krzesło socjalne - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Krzesło na stelażu metalowym | TAK |  |
| 2 | - siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki – do wyboru min. 10 kolorów - rama metalowa chromowana lub malowana proszkowo na kolor Alu | TAK |  |
| 3 | - możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.) | TAK |  |
| 4 | Wymiary +/-10mm - Wysokość całkowita: 820 mm - Wysokość siedziska: 460 mm - Szerokość całkowita: 500 mm - Szerokość siedziska: 445 mm - Głębokość siedziska: 455 mm | TAK |  |
| 5 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 14 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Krzesło z oparciem i podłokietnikami - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Krzesło na stelażu metalowym | TAK |  |
| 2 | Cechy - Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników - Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Stopki: do miękkich powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne - Maksymalne obciążenie: 200 kg | TAK |  |
| 3 | - możliwość sztaplowania: do 10 sztuk | TAK |  |
| 4 | Wymiary +/-10mm - Wysokość całkowita: 840 mm - Wysokość siedziska: 470 mm - Wysokość oparcia: 355 mm - Szerokość całkowita: 545 mm - Szerokość siedziska: 475 mm - Głębokość siedziska: 415 mm | TAK |  |
| 5 | Wykończenia - Kolor elementów metalowych: Chrom - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka skład: Warstwa wierzchnia 100% vinyl, podkład 100% poliester Hi-loft, gramatura 650g/m2 Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale, ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna. | TAK |  |
| 6 | Atest higieniczny PZH na tkaninę tapicerską | TAK |  |
| 7 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                   ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 15 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Ławka do poczekalni 3 osobowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Ławka do poczekalni, hal i pomieszczeń publicznych | TAK |  |
| 2 | Cechy i funkcje: - moduł 3 miejscowy, - siedziska i oparcia wykonane ze sklejki lakierowanej o gr. 10 mm, - podstawa metalowa chromowana lub malowana farbą proszkową. | TAK |  |
| 3 | Możliwość przymocowania do zewnętrznych siedzeń podłokietników | TAK |  |
| 4 | Wymiary: - Wysokość: 720 mm +/- 10mm - Szerokość: 1500 mm +/- 10mm - Głębokość; 400 mm +/- 10mm - Wysokość od ziemi: 420 mm +/- 10mm |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                   ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 16 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Sofa wypoczynkowa 2 - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Sofa kubełkowa w całości tapicerowana | TAK |  |
| 2 | Cechy i funkcje - tapicerowane siedzisko w kształcie półokręgu i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, tworzą jednolitą konstrukcję umożliwiającą posadowienie na podłożu, - szerokie komfortowe siedzisko i oparcie, - stopka z tworzywa sztucznego - przestrzeń pod siedziskiem niezabudowana | TAK |  |
| 3 | Wymiary +/-10mm - Wysokość całkowita: 770 mm - Wysokość siedziska: 460mm - Szerokość całkowita: 1790 mm - Szerokość siedziska: 1570 mm - Głębokość siedziska: 500 mm | TAK |  |
| 4 | Wykończenia - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka materiałowa do wyboru min. 3 rodzaje tkanin w min. 10 kolorach każdego rodzaju 1. Skład: 100% polipropylen, odporność na ścieranie: EN 14465 grade A, trudnozapalność: EN 1021-1 lub normą równoważną 2. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 150 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 lub normą równoważną 3. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 50 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 lub normą równoważną | TAK |  |
| 5 | Atest higieniczny PZH na tkaninę tapicerską | TAK |  |
| 6 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 17 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Stolik okolicznościowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Stolik o wymiarze gabarytowym H=610 mm, B=600 mm, L= 600 mm | TAK |  |
| 2 | Blat posadowiony na stelażu z płyt meblowych o grubości mim, 25 mm | TAK |  |
| 3 | Stolik wraz z konstrukcją wykonany w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń płyt meblowych zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 4 | Blat stolika o grubości min. 25 mm z płyty meblowej w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. | TAK |  |
| 5 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 6 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 7 | Wymagania dla produktu : 1.Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 8 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 18 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Stolik szkolny - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Stolik szkolna wykonana z profili zamkniętych 25x25 mm, malowana proszkowo. | TAK |  |
| 2 | Blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm. | TAK |  |
| 3 | Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. | TAK |  |
| 4 | Stolik 1-os posiada blat o wymiarze 700x500. | TAK |  |
| 5 | Dostępny w w rozmiarze regulowanym 1-5 i 3-7 | TAK |  |
| 6 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

WAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 19 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Stół konferencyjny - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Stół o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1800 mm, B=800 mm | TAK |  |
| 2 | Stół wyposażony w stelaże stalowe. Stelaż - nogi, w przekroju kwadratowy min. 50x50 mm, połączone ze sobą ościeżnicą z profilu metalowego zamkniętego min. 40x20 mm. Łączenie profilu z nogą odbywa się za pomocą węzła stalowego. Stelaż skręcany lub spawany. 4 nogi kwadratowe połączone ze sobą zamkniętą ramą pośrednią, do której przykręcony jest blat stołu. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki chromowane (ten sam rodzaj, tak jak w stopach pozostałych mebli). W ramie stalowej uwzględnić elementy montażowe do przystawek konferencyjnych i pomocników. | TAK |  |
| 3 | Blaty Stołu o grubości min. 28 mm z płyty j w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. | TAK |  |
| 4 | Stół wyposażony w mediaport montowany w blacie w sposób tworzący jedną powierzchnię. Ilość oraz typ gniazd dostosowane do doprowadzonych mediów oraz do ustalenia z użytkownikiem). Pod blatem stół wyposażony w kanał na okablowanie, podwieszony, o wymiarach min.: h = 50 mm, głębokość 80 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Użytkownikiem). | TAK |  |
| 5 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 6 | Atest Higieniczny PZH dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 7 | 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 14074:2006 Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do przechowywania – Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 8 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 20 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Stół socjalny mały - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Stolik na stelażu metalowym chromowanym | TAK |  |
| 2 | Cechy i funkcje Stelaż z rurek stalowych profilowanych o przekroju min. 30 mm z plastikowymi nakładkami. Elementy metalowe: chrome. | TAK |  |
| 3 | Wymiary - Wysokość całkowita: 760 mm +/- 20 mm - Szerokość całkowita: 700 mm +/- 20 mm - Długość całkowita: 1200 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 4 | Blat stolika laminowany o gr. min. 28 mm – kolorystyka blatu dostosowana do kolorystyki w danym pomieszczeniu | TAK |  |
| 5 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                           (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 21 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Szafa biurowa dwuczęściowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm. Szafa podzielona na wysokości około 900 mm. przegrodą poziomą stałą na dwie oddzielne komory. Przegroda połączona z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie obu komór do ustawienia segregatorów. Górna i dolna komora zamykana. Z wieńcem dolnym szafy związane nóżki nośne mebla. Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona. | TAK |  |
| 4 | Nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 5 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 6 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
| 7 | W górnej i dolnej części szafy drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło z elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. | TAK |  |
| 8 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
| 9 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 10 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 4 | TAK |  |
| 11 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 12 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 13 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 15 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 16 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| c) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| e) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                         (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 22 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Szafa biurowa otwarta góra - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm. Szafa podzielona na wysokości około 900 mm. przegrodą poziomą stałą na dwie oddzielne komory. Przegroda połączona z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie obu komór do ustawienia segregatorów. Dolna komora zamykana, górna otwarta. Z wieńcem dolnym szafy związane nóżki nośne mebla. Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 4 | Nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 5 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 6 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
| 7 | W dolnej części szafy drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip (bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło z elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. | TAK |  |
| 8 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
| 9 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zablone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 10 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno). Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 4 | TAK |  |
| 11 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 12 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 13 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 14 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie -PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 15 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 23 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Szafa biurowa ubraniowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm.. | TAK |  |
| 4 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
| 5 | nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 6 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 7 | Drzwi podwójne osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 9 | Szafa wyposażona w półkę górną stałą oraz półkę dolną z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm na długości około 200 mm, opartą na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Pod półką górną zamocowany wysuwany drążek wieszakowy do zawieszania wieszaków ubraniowych. W komplecie 4 wieszaki ubraniowe. | TAK |  |
| 10 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 11 | Każda szafa wyposażona w lustro fazowane o wymiarach min.: 25 x 35 cm, zamocowane po wewnętrznej stronie drzwi szafy (wysokość zawieszenia ustalić z Użytkownikiem) w sposób umożliwiający demontaż bez uszkodzenia mebla jak i lustra. | TAK |  |
| 12 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 13 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 14 | Wymagania dla produktu : Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 15 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 24 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Szafa biurowa z szufladami - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm. Szafa podzielona na wysokości około 900 mm. przegrodą poziomą stałą na dwie oddzielne komory. Przegroda połączona z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie obu komór do ustawienia segregatorów. Dolna komora zamykana, górna otwarta. Z wieńcem dolnym szafy związane nóżki nośne mebla. Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 4 | Nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 5 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
| 5 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 6 | W dolnej części szafy trzy szuflady. Szuflady typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farbą proszkową w kolorze metalizowanego aluminium (kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem). Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, , umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Szuflady podwyższonej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). | TAK |  |
| 7 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 4 | TAK |  |
| 9 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 10 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 11 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 12 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 13 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                        (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 25 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Szafa biurowa zamykana - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm. Szafa z przegrodą poziomą stałą zwiększającą sztywność szafy, połączona z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie obu powstałych komór do ustawienia segregatorów na zamocowanych półkach. Z wieńcem dolnym szafy związane nóżki nośne mebla. Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 4 | Nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 5 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 6 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
| 7 | Drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 9 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 3 | TAK |  |
| 10 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 11 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 12 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 13 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 14 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                         (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 26 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Szafa depozytowa 2os - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 500mm, B=550 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm. Szafa z przegrodą poziomą stałą zwiększającą sztywność szafy, połączona z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie obu powstałych komór. | TAK |  |
| 4 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona. | TAK |  |
| 5 | nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 6 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 7 | Drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 9 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 2 | TAK |  |
| 10 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 11 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 12 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 13 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 14 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 27 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Szafa skrytkowa 50 - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 500mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm.. | TAK |  |
| 4 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 5 | Szafa wyposażona w 8 skrytek (2 x 4) Każda skrytka wyposażona w drzwiczki osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek patentowy . Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 6 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 7 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 8 | Każda szafa wyposażona w lustro fazowane o wymiarach min.: 25 x 35 cm, zamocowane po wewnętrznej stronie drzwi szafy (wysokość zawieszenia ustalić z Użytkownikiem) w sposób umożliwiający demontaż bez uszkodzenia mebla jak i lustra. | TAK |  |
| 9 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 10 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 11 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 12 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 28 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 2

|  | Szafa z witryną szklaną - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. | TAK |  |
| 3 | Korpus i drzwi dolne szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm. Szafa podzielona na wysokości około 900 mm. przegrodą poziomą stałą na dwie oddzielne komory. Przegroda połączona z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie obu komór do ustawienia segregatorów. Dolna komora zamykana, górna otwarta. | TAK |  |
| 4 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 5 | nóżki ze stali wysokowęglowej, cynkowane galwanicznie, wykonane z fartucha blachy 3-4mm, spawanie technologią "cold welding", regulator poziomu 20 mm. Płaszczyzna mocowania do wieńca mebla o wymiarach 80x80 mm, montowana na 4 drewnowkręty w wykonstruowane gniazda w wieńcu, kolumna nóżki o przekroju 25x25 mm (wykonanie z blachy 3-4mm) zakończona regulatorem dostosowanym do podłóg twardych. | TAK |  |
| 6 | Mebel posiadający ww. nóżki posiada certyfikat badań w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 7 | W górnej części szafy drzwi oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego o grub. mim. 6 mm osadzonego na ramie aluminiowej o szerokości 50 mm – 60 mm uszczelnione uszczelką gumową, z możliwością zmiany szkła w przypadku uszkodzenia. Ramy aluminiowe lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 8 | Drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło z elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. | TAK |  |
| 9 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 10 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno). Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 3 | TAK |  |
| 11 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 12 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 13 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 14 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 15 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1.      Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2.      Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/3

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/21

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia w Zadaniu Nr 3

Tabela Nr 1 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Biurko lekarskie AL - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Biurko o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1500 mm, B=600 mm | TAK |  |
| 2 | Biurka medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Biurko stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych typu MDF, melaminowanych w klasie higieny E1. | TAK |  |
| 3 | Blaty biurka o grubości min. 28 mm z płyty w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blaty wyposażone w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. | TAK |  |
| 4 | Biurko wyposażone w wysuwane półki na klawiaturę z płyty 18 mm, o wymiarach: 650 mm x 400 mm, na 4 wspornikach stalowych (prowadnice kulkowe), w wysokości wsporników uwzględnić grubość ramy pośredniej biurka - bezkolizyjny wysuw klawiatury. Wysokość mierzona od dolnej powierzchni blatu biurka do górnej powierzchni półki – min. 80 mm. Miejsce montażu półek na klawiaturę bezwzględnie do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 5 | Biurko wyposażone w podstawy metalowe na komputer Podstawa na komputer wyposażona w cztery kółka, w tym dwa kółka z hamulcami, malowana proszkowo farbą kolor standardowy dla danego pomieszczenia. Wymiary (±10 mm): 200x460 mm, wysokość 120 mm. Podstawa posiadające burty boczne o wysokości min. 20 mm, zabezpieczające przed zsuwaniem się jednostki komputera. | TAK |  |
| 6 | Biurko wyposażone kontener mobilny wymiarze gabarytowym H=610 mm, L=460 mm, B=550 mm z trzema szufladami. Szuflady w kontenerze - górna typu piórnik z wkładem typu piórnik o wym 360x470x50 mm+/- 5%. Piórnik w kolorze szarym ujednolicony z kolorystyką konstrukcji szuflady - środkowa o przeznaczeniu ogólnym. - dolna głęboka z podwyższonymi bokami pozwalająca na zastosowanie teczki zawieszkowej. | TAK |  |
| 7 | Kontener wyposażony zamek centralny z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. | TAK |  |
| 8 | Kontener o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. | TAK |  |
| 9 | Wszystkie krawędzie frontów szuflad, oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 10 | W kontenerach szuflady typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farbą proszkową w kolorze metalizowanego aluminium (kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem). Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Szuflady podwyższonej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). | TAK |  |
| 11 | Uchwyty 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 12 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 13 | Atest Higieniczny PZH dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 14 | 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 14074:2006 Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do przechowywania – Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 15 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                   ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                         (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 2 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Komoda lekarska - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Komoda o wymiarze gabarytowym H=1000 mm, L= 800mm, B=430 mm | TAK |  |
| 2 | Komoda dwudrzwiowa z 3-ma półkami | TAK |  |
| 3 | Szafa o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Szafy stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych, melaminowanych w klasie higieny E1. Wszystkie fronty mebli, półki okleinowane laminatem wysokociśnieniowym o grubości co najmniej 0,8 mm typu HPL o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące. | TAK |  |
| 4 | Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości opisanej specyfikacji wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 5 | Krawędzie drzwi uchylnych, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 6 | Drzwi pełne. Wykonane z płyty meblowej laminowanej laminatem typu HPL o gr. min. 0,8 mm odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące. Uchwyty w kształcie litery U wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali malowane farbą proszkową do uzgodnienia z Zamawiającym. | TAK |  |
| 7 | Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu już przy kącie otwarcia 40º. Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Kąt otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych drzwi min. 110º lub 160º do uzgodnienia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 8 | Uchwyty - wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304) z prętów o średnicy 10 mm wykonane w kształcie litery „C” o rozstawie min. 95 mm nie malowane. | TAK |  |
| 9 | Atest Higieniczny PZH dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 10 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                        ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 3 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Mobilny stojak na ubrania na kółkach - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Wieszak szatniowy na kółkach | TAK |  |
| 2 | Wieszak wyposażony w 20 haczyków w tym po obu stronach pod 10 haczyków | TAK |  |
| 3 | Każdy haczyk numerowany oraz wyposażony numerowane breloki | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja i podstawa wieszaka wykonana z spawanych profili mim 25x25x2 mm malowanych farbą proszkową. | TAK |  |
| 5 | Konstrukcja i postawa malowana farbą proszkową | TAK |  |
| 6 | Podstawa wyposażona w 4-kółka o średnicy mim. 100 mm Wszystkie koła wyposażona w blokadę jazdy i obrotu. | TAK |  |
| 7 | Wymagania dla produktu: Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb. Dopuszcza się atest. w odniesieniu do norm równoważnych. Zaświadczenie niezależnego podmiotu, potwierdzające zgodność działań producenta dla oferowanej przez Wykonawcę pozycji mebli medycznych z normami środowiskowymi ISO 14001 oraz normami ISO 9001 w zakresie produkcji mebli medycznych. | TAK |  |
| 8 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                   ……………………………..

data				                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Tabela Nr 4 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Regał na środki czystości mały - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Regał o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L=400 mm, B=450 mm | TAK |  |
| 2 | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) | TAK |  |
| 3 | Wyposażony w 5 półek pełnych Półki gięte do wewnątrz bez odkrytych ostrych krawędzi. Z blachy nie mniejszej niż 1,0 mm Półki montowane na stałe o jednakowych rozstawie wysokości. | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja regału z profili o wymiarach min. 30x30x1,5 mm Konstrukcja spawana – bez śrub i nitów. | TAK |  |
| 5 | Regał wyposażony w stópki tworzywowe o średnicy min. 20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża, umożliwiające regulację wysokości w zakresie 15 mm i wypoziomowanie regału | TAK |  |
| 6 | Powierzchnie gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu | TAK |  |
| 7 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 8 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 9 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 5 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Regał archiwalny - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Regał o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L=1000 mm, B=650 mm | TAK |  |
| 2 | Regał 5-półkowy wykonany w całości ze stali malowanej farbą proszkową | TAK |  |
| 3 | Regały wykonane na bazie spawanych ram z profili 25x25x2 mm skręcanych za pomocą tylnych elementów stężających, wyposażone w półki metalowe ze stali malowanej farbą proszkowo gr. min. 1 mm, ze skokową regulacją wysokości co 150 mm (łatwy montaż i demontaż – wyklucza się półki przykręcane na śruby lub wkręty). | TAK |  |
| 4 | Półki gięte do wewnątrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie. | TAK |  |
| 5 | Regał wyposażony w stópki tworzywowe o średnicy min. 20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża, umożliwiające regulację wysokości w zakresie 15 mm, umożliwiające wypoziomowanie regału | TAK |  |
| 6 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 7 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 8 | Wymagania dla produktu : Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych. | TAK |  |
| 9 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                       ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 6 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Regał magazynowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Regał o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L=1000 mm, B=650 mm | TAK |  |
| 2 | Regał 5-półkowy wykonany w całości ze stali malowanej farbą proszkową | TAK |  |
| 3 | Regały wykonane na bazie spawanych ram z profili 25x25x2 mm skręcanych za pomocą tylnych elementów stężających, wyposażone w półki metalowe ze stali malowanej farbą proszkowo gr. min. 1 mm, ze skokową regulacją wysokości co 150 mm (łatwy montaż i demontaż – wyklucza się półki przykręcane na śruby lub wkręty). | TAK |  |
| 4 | Półki gięte do wewnątrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie. | TAK |  |
| 5 | Regał wyposażony stópki tworzywowe o średnicy min. 20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża, umożliwiające regulację wysokości w zakresie 15 mm i wypoziomowanie regału | TAK |  |
| 6 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 7 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 8 | Wymagania dla produktu : Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych. | TAK |  |
| 9 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 7 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Stanowisko komputerowe 120 - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Stanowisko o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1200 mm, B=600 mm | TAK |  |
| 2 | Stanowisko wyposażone w stelaże stalowe. Stelaż - nogi, w przekroju kwadratowy min. 50x50 mm, połączone ze sobą ościeżnicą z profilu metalowego zamkniętego min. 40x20 mm. Łączenie profilu z nogą odbywa się za pomocą węzła stalowego. Stelaż skręcany lub spawany. 4 nogi kwadratowe połączone ze sobą zamkniętą ramą pośrednią, do której przykręcony jest blat stołu. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki chromowane (ten sam rodzaj, tak jak w stopach pozostałych mebli). W ramie stalowej uwzględnić elementy montażowe do przystawek konferencyjnych i pomocników. Stanowisko wyposażone w kanał na okablowanie, podwieszony, o wymiarach min.: h = 50 mm, głębokość 80 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Użytkownikiem). | TAK |  |
| 3 | W stanowiskach uwzględnić maskownice systemowe typu płycinowego (blendy) o długości dostosowanej do szerokości biurka i wysokości min. 400 mm oraz grubości 18 mm. Montaż blendy - systemowy. Blendy z dwóch lub trzech stron w zależności od usytuowania biurka. Ostateczne wymiary i ilość blend do ustalenia z Użytkownikiem | TAK |  |
| 4 | Blaty stanowiska o grubości min. 28 mm z płyty w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blaty wyposażone w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. | TAK |  |
| 5 | Stanowisko o wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę z płyty 18 mm, o wymiarach: 650 mm x 400 mm, na 4 wspornikach stalowych (prowadnice kulkowe), w wysokości wsporników uwzględnić grubość ramy pośredniej stanowiska - bezkolizyjny wysuw klawiatury. Wysokość mierzona od dolnej powierzchni blatu biurka do górnej powierzchni półki – min. 80 mm. Miejsce montażu półek na klawiaturę bezwzględnie do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 6 | Stanowisko wyposażone w podstawy metalowe na komputer Podstawa na komputer wyposażona w cztery kółka, w tym dwa kółka z hamulcami, malowana proszkowo farbą kolor standardowy dla danego pomieszczenia.. Wymiary (±10 mm): 200x460 mm, wysokość 120 mm. Podstawa posiadająca burty boczne o wysokości min. 20 mm, zabezpieczające przed zsuwaniem się jednostki komputera. | TAK |  |
| 7 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 8 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 9 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 8 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Szafa lekarska dwudrzwiowa OC - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L= 800mm, B=580 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa dwudrzwiowa z 5-ma półkami | TAK |  |
| 3 | Meble w całości wykonane z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, malowanej farbą proszkową w kolorze wg. palety RAL zgodnie z życzeniem Zamawiającego. Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, niezawierające ostrych krawędzi. Tył szaf i szafek o powierzchni większej niż 0,8 m2 z wykonstruowanym, widocznym, usztywniającym, trapezowym przetłoczeniem. Dna szaf i szafek w technologii jak wyżej z widocznym, niewielkim przetłoczeniem. | TAK |  |
| 4 | Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 150 mm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga / ściana są wyoblone. | TAK |  |
| 5 | Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet max. co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. | TAK |  |
| 6 | Fronty wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewniająca szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu). Uchwyty wykonane ze stali malowanej farbą proszkową w kształcie litery U. Pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego o grubości min. 6 mm. Zawiasy, uchwyty i zamki patentowe 3- punktowe, osadzone w ramie okiennej. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo. Wszystkie szafki stojące, wiszące oraz szafy z drzwiami wyposażone w zamki typu „baskwil”. | TAK |  |
| 7 | Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max. co 25mm, na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w silikonowe wibroizolatory wygłuszające półkę. Rodzaj zastosowanych półek określa formularz asortymentowo – cenowy lub użytkownik. | TAK |  |
| 8 | Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania). Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Zawiasy o kącie otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji. | TAK |  |
| 9 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 10 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                           (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 9 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Szafa lekarska jednodrzwiowa OC - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L= 600mm, B=580 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa jednodrzwiowa z 5-ma półkami | TAK |  |
| 3 | Meble w całości wykonane z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, malowanej farbą proszkową w kolorze wg. palety RAL zgodnie z życzeniem Zamawiającego. Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, niezawierające ostrych krawędzi. Tył szaf i szafek o powierzchni większej niż 0,8 m2 z wykonstruowanym, widocznym, usztywniającym, trapezowym przetłoczeniem. Dna szaf i szafek w technologii jak wyżej z widocznym, niewielkim przetłoczeniem. | TAK |  |
| 4 | Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 150 mm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga / ściana są wyoblone. | TAK |  |
| 5 | Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet max. co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. | TAK |  |
| 6 | Front przeszklone szkłem bezpiecznym, wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym,. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewniająca szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu). Uchwyty wykonane ze stali malowanej farbą proszkową w kształcie litery U. Pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego o grubości min. 6 mm. Zawiasy, uchwyty i zamki patentowe 3- punktowe, osadzone w ramie okiennej. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo. Wszystkie szafki stojące, wiszące oraz szafy z drzwiami wyposażone w zamki typu „baskwil”. | TAK |  |
| 7 | Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max. co 25mm, na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w silikonowe wibroizolatory wygłuszające półkę. Rodzaj zastosowanych półek określa formularz asortymentowo – cenowy lub użytkownik. | TAK |  |
| 8 | Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem ( tłumieniem odgłosu końcowego domykania ). Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Zawiasy o kącie otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji. | TAK |  |
| 9 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 10 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                           (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 10 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Szafa na środki czystości - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L= 800mm, B=500 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa dwudrzwiowa z 5-ma półkami | TAK |  |
| 3 | Korpus szafy - wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym ( boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Dno szafki z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm płaskie lub z widocznym niewielkim przetłoczeniem około 3 mm tworzącym zagłębioną nieckę na życzenie Zamawiającego. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Dno wygłuszane matą wygłuszającą z tworzywa nienasiąkliwego. Powierzchnie korpusu gładkie niezawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu. Łączenie modułów zabudowy za pomocą złączy śrubowych. Ściany wewnętrzne korpusu szafki z systemową perforacją umożliwiającą łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów wyposażenia takich jak półki, ramy koszy w rozstawie max co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. Wykonane otwory montażowe i zastosowane elementy wyposażenia musza pozwalać na dowolne i wymienne zastosowanie. Nóżki - z profil ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304) o wymiarach 25x25 mm i wysokości 140 mm, wyposażone w stópki umożliwiającą regulację szafki w zakresie do 20 mm w celu ich wypoziomowania. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego o Ø 20 - 25 mm . | TAK |  |
| 4 | Drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w zintegrowaną z drzwiczkami listwę przymykową. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 5 | Fronty drzwiowe - pełne wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm, z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo jedynie montowane po przez wcisk z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem. | TAK |  |
| 6 | Uchwyty - wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304) z prętów o średnicy 10 mm wykonane w kształcie litery „C” o rozstawie min. 95 mm nie malowane. | TAK |  |
| 7 | Półki - w szafie wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ), ze wzmocnionym spodem o nośności min. 20 kg posadowione na wspornikach metalowych ze stali gat. OH18N9 (AISI 304 ). Wsporniki wyposażone w silikonowe wibroizolatory ograniczające ruch półki. | TAK |  |
| 8 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 29 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 11 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Szafa z zabudowanym sejfem - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L= 640mm, B=580 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa lekarska dwukomorowa wyposażona: górna część: - drzwi jednoskrzydłowe zamykane na zamek - 3 x półka przestawna - sejf na leki, czterostronne ryglowane, 395x3380x255 Dolna część -1 x półka przestawna | TAK |  |
| 3 | Szafa o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Szafy stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko -udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych, melaminowanych w klasie higieny E1. Wszystkie fronty mebli, półki okleinowane laminatem wysokociśnieniowym o grubości co najmniej 0,8 mm typu HPL o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące. | TAK |  |
| 4 | Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości opisanej specyfikacji wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 5 | Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 6 | Drzwi pełne. Wykonane z płyty meblowej laminowanej laminatem typu HPL o gr. min. 0,8 mm odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące. Uchwyty w kształcie litery U wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali malowane farbą proszkową do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
| 7 | Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu już przy kącie otwarcia 40º. Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Kąt otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych drzwi min. 110º lub 160º do uzgodnienia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. | TAK |  |
| 9 | Wymagania dla produktu: Zaświadczenie niezależnego podmiotu, potwierdzające zgodność działań producenta dla oferowanej przez Wykonawcę pozycji mebli medycznych z normami środowiskowymi ISO 14001 oraz normami ISO 9001 w zakresie produkcji mebli medycznych. | TAK |  |
| 10 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 12 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Szafka z wbudowaną chłodziarką na leki i szczepionki AL - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=890 mm, L= 620mm, B=580 mm | TAK |  |
| 2 | Szafka lekarska wyposażona w chłodziarkę na leki i szczepionki | TAK |  |
| 3 | Szafa o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Szafy stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych, melaminowanych w klasie higieny E1. Wszystkie fronty mebli, półki okleinowane laminatem wysokociśnieniowym o grubości co najmniej 0,8 mm typu HPL o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące. | TAK |  |
| 4 | Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości opisanej specyfikacji wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 5 | Krawędzie drzwi uchylnych, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 6 | Drzwi pełne. Wykonane z płyty meblowej laminowanej laminatem typu HPL o gr. min. 0,8 mm odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące. Uchwyty w kształcie litery U wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali malowane farbą proszkową do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
| 7 | Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu już przy kącie otwarcia 40º. Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Kąt otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych drzwi min. 110º lub 160º do uzgodnienia z Użytkownikiem | TAK |  |
| 8 | Wymagane parametry tech.–użytkowe chłodziarki na leki i szczepionki Wymiary gabarytowe: Wysokość 670 mm +/-10 mm Szerokość 510 mm +/-10 mm Głębokość 510 mm +/-10 mm Pojemność chłodziarki 90l+/- 10% Wykonanie stal nierdzewna gat. min. H17 Klasa energetyczna mim A+ - 3 półki ze stali nierdzewnej - Oświetlenie wewnętrzne chłodziarki typu LED, - Nawiew schłodzonego powietrza wymuszony za pomocą wentylatora wyłączanego za pomocą dodatkowego wyłącznika po otwarciu drzwi - Sterownik zewnętrzny zamontowany w panelu przednim szafki z wyświetlaczem temperatury wskazujący temperaturę powietrza omywającego produkt bez potrzeby otwierania chłodziarki. Sterownik umożliwia ustawienie i ustabilizowanie zadanej preferowanej temperatury chłodzenia w zakresie +2 ÷ + 8 °C. Sterownik wyposażony w zegar czasu rzeczywistego umożliwiający programowanie pracy urządzenia oraz zapis stanów bieżących i alarmowych. W sytuacjach alarmowych wyświetlany czytelny komunikat. Zdarzenie zapisywane w pamięci wraz datą i godziną wystąpienia awarii. W opcji wyjście na pamięć zewnętrzną do przeniesienia archiwizowanych danych dotyczących zapisywanych na bieżąco temperatur oraz program do ich gromadzenia i archiwizacji. | TAK |  |
| 9 | Uchwyty - wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304) z prętów o średnicy 10 mm wykonane w kształcie litery „C” o rozstawie min. 95 mm nie malowane. | TAK |  |
| 10 | Wymagania dla produktu - Atest Higieniczny dla mebli ze stali lakierowanej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez Producenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. - Atest techniczny potwierdzający, że oferowane produkt odpowiada określonym specyfikacjom technicznym i normie PN-EN 14727:2006 - Meble laboratoryjne do przechowywania . Wymagania i metody badań - Atest techniczny niezależnego podmiotu badawczego potwierdzający, że zastosowana technologia lakierowania proszkowego dla oferowanego produktu gwarantuje wymaganą przyczepność powłoki lakierniczej oraz odporność na urazy mechaniczne oraz działanie wilgoci zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 2409:2013 - Farby i lakiery. Badanie metoda nacięć PN-EN ISO 6270-1:2002- Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć PN-EN ISO 4211 – Meble badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie. Dopuszcza się atest. w odniesieniu do norm równoważnych. | TAK |  |
| 12 | Wymagania dla produktu: Zaświadczenie niezależnego podmiotu, potwierdzające zgodność działań producenta dla oferowanej przez Wykonawcę pozycji mebli medycznych z normami środowiskowymi ISO 14001 oraz normami ISO 9001 w zakresie produkcji mebli medycznych. | TAK |  |
| 13 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | TAK podać |  |
| c) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| d) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| e) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 13 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Szafka z wbudowaną chłodziarką na leki i szczepionki OC - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=890 mm, L= 640mm, B=580 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa lekarska wyposażona w chłodziarkę na leki i szczepionki | TAK |  |
| 3 | Szafka wykonana z blachy ocynkowanej malowana w całości farbą proszkową. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. | TAK |  |
| 4 | Korpus szafy wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym (boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Grubość ścianek bocznych mim 25 mm Dno szafki z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Powierzchnie korpusu gładkie niezawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna. Ściany wewnętrzne korpusu szafki w części górnej z systemową perforacją umożliwiającą łatwą regulację wysokości położenia półki w rozstawie max co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. | TAK |  |
| 5 | Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości opisanej specyfikacji wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 6 | Drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości. Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin. Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. | TAK |  |
| 7 | Drzwi pełne z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm, z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych silikonowe. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo jedynie montowane po przez wcisk z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem. | TAK |  |
| 8 | Wymagane parametry tech.–użytkowe chłodziarki na leki i szczepionki Wymiary gabarytowe: Wysokość 670 mm +/-10 mm Szerokość 510 mm +/-10 mm Głębokość 510 mm +/-10 mm Pojemność chłodziarki 90l+/- 10% Wykonanie stal nierdzewna gat. min. H17 Klasa energetyczna mim A+ - 3 półki ze stali nierdzewnej - Oświetlenie wewnętrzne chłodziarki typu LED, - Nawiew schłodzonego powietrza wymuszony za pomocą wentylatora wyłączanego za pomocą dodatkowego wyłącznika po otwarciu drzwi - Sterownik zewnętrzny zamontowany w panelu przednim szafki z wyświetlaczem temperatury wskazujący temperaturę powietrza omywającego produkt bez potrzeby otwierania chłodziarki. Sterownik umożliwia ustawienie i ustabilizowanie zadanej preferowanej temperatury chłodzenia w zakresie +2 ÷ + 8 °C. Sterownik wyposażony w zegar czasu rzeczywistego umożliwiający programowanie pracy urządzenia oraz zapis stanów bieżących i alarmowych. W sytuacjach alarmowych wyświetlany czytelny komunikat. Zdarzenie zapisywane w pamięci wraz datą i godziną wystąpienia awarii. W opcji wyjście na pamięć zewnętrzną do przeniesienia archiwizowanych danych dotyczących zapisywanych na bieżąco temperatur oraz program do ich gromadzenia i archiwizacji. | TAK |  |
| 9 | Uchwyty - wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304) z prętów o średnicy 10 mm wykonane w kształcie litery „C” o rozstawie min. 95 mm nie malowane. | TAK |  |
| 10 | Wymagania dla produktu - Atest Higieniczny dla mebli ze stali lakierowanej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez Producenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. - Atest techniczny potwierdzający, że oferowane produkt odpowiada określonym specyfikacjom technicznym i normie PN-EN 14727:2006 - Meble laboratoryjne do przechowywania . Wymagania i metody badań - Atest techniczny niezależnego podmiotu badawczego potwierdzający, że zastosowana technologia lakierowania proszkowego dla oferowanego produktu gwarantuje wymaganą przyczepność powłoki lakierniczej oraz odporność na urazy mechaniczne oraz działanie wilgoci zgodnie z wymaganiami norm : PN-EN ISO 2409:2013 - Farby i lakiery. Badanie metoda nacięć PN-EN ISO 6270-1:2002- Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć PN-EN ISO 4211 – Meble badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie. Dopuszcza się atest. w odniesieniu do norm równoważnych. | TAK |  |
| 11 | Wymagania dla produktu: Zaświadczenie niezależnego podmiotu, potwierdzające zgodność działań producenta dla oferowanej przez Wykonawcę pozycji mebli medycznych z normami środowiskowymi ISO 14001 oraz normami ISO 9001 w zakresie produkcji mebli medycznych. |  |  |
| 12 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | TAK podać |  |
| c) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| d) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| e) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 14 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Wieszak ścienny na ubrania - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Wieszak o długości L= 600mm +/- 2cm, | TAK |  |
| 2 | Wieszak wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304). Konstrukcja spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. | TAK |  |
| 3 | Wieszak - wykonany z profila o wymiarach 30x20 mm ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ). Powierzchnie gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu. | TAK |  |
| 4. | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                  ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 15 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Wózek do brudnej bielizny - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Wózek do brudnej bielizny – podwójny stelaż do mocowania płóciennego worka z pokrywami i systemem pedałowym do zamykania. Wymiary zewnętrzne wózka bez osprzętu: szerokość x głębokość x wysokość 750 x 400 x 890 mm +/-30mm | TAK |  |
| 2 | Wózek, wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9, 1.4301 (304). Wózek o konstrukcji szkieletowej z profili zamkniętych, | TAK |  |
| 3 | Pokrywy wózka wykonana z tworzywa w kolorze niebieskim lub czerwonym. Pokrywa otwierana i zamykana nożnie za pomocą systemu pedałowego. Po otwarciu pokrywa blokuje się samoczynnie w pozycji otwartej. Odblokowanie i zamkniecie pokrywy następuje po powtórnym naciśnięciu pedału. Stelaż wyposażony w dodatkowa ruchomą półkę zabezpieczająca podłogę przed zabrudzeniem. Półka z wykonana z tworzywa z możliwością wyjęcia w celu mycia i dezynfekcji. Wózek wyposażony w mechanizm spowalniający opadanie pokrywy. Pokrywa opada bardzo wolno redukują hałas w kontakcie z obręczą przez co zwiększa się komfort używania i zmniejsz rozprzestrzenianie się bakterii. | TAK |  |
| 4 | Wózek wyposażony w cztery worki bawełniane z oznaczeniem kolorystycznym. | TAK |  |
| 5 | Podstawa wózka wyposażona w odboje chroniące przed uszkodzeniem mechanicznym. Wózek wyposażony w 4 skrętne koła jezdne o średnicy min. 125mm, z których przynajmmniej dwa są blokowane hamulcem | TAK |  |
| 6 | Uchwyt do przetaczania wózka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) zamontowany na prawym boku wózka | TAK |  |
| 7 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| d) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                  ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 16 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Wózek do intubacji - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Wózek o wymiarze gabarytowym bez osprzętu H=900 mm, L= 600mm, B=600 mm+/- 50 mm | TAK |  |
| 2 | Wózek wykonany z blachy ocynkowanej malowanej w całości farbą proszkową. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. Wózek składający się z podstawy mobilnej, korpusu z szufladami, blatu roboczego oraz wyposażeniem dodatkowym | TAK |  |
| 3 | Korpus wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym (boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Grubość ścianek bocznych mim 25 mm. Dno z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna. Uchwyt do przetaczania wózka zamontowany w prawym boku wózka. | TAK |  |
| 4 | Blat wózka ze stali kwasoodpornej o wymiarach 500 x 500mm +/- 50 mm. z burtami z trzech stron o wysokości 60 mm +/- 10 mm. posiadający odporność na ogólnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące. | TAK |  |
| 5 | Korpus wózka wyposażony w wysuwany od frontu dodatkowy blat roboczy i 4 szuflady: - 4 x szuflada o równej wysokości użytkowej min. 80 mm - specjalistyczne oznaczenie informujące o przeznaczeniu wózka na korpusie oraz poszczególnych szuflad. Koła jezdne o średnicy min 125 mm wraz odbojami zabezpieczającymi typu krążkowego. Dwa koła z hamulcem jazdy i obrotu. | TAK |  |
| 6 | Fronty szuflad i drzwi pełne z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm, z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych silikonowe. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo jedynie montowane po przez wcisk z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem. Uchwyty typu U kształtnego o dł. min. 128 mm. z zintegrowanym oknem opisowym o wielkości dostosowanej do wysokości frontu i potrzeb. | TAK |  |
| 7 | Szuflady zastosowane w wózku zabiegowym typu skrzynkowego, ze stali lakierowanej wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Podziały szuflad w komplecie zgodnie z potrzeba Użytkownika. Prowadnice szufladowe oraz pulpitu typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). Szuflady zamykane centralnym zamkiem na klucz. | TAK |  |
| 8 | Wózek wyposażony dodatkowo: - Uniwersalne, szyny do zawieszenia wyposażenia akcesoriów wykonane z kształtownika ze stali kwasoodpornej o wymiarach 25x10 mm. Długość użytkowa 500 mm - Stelaż do mocowania dodatkowych elementów nad głównym blatem wózka umożliwiający montaż: nadstawki z min 5 tworzywowymi pojemnikami z przeźroczystymi czołami i nadstawki z min 4 tworzywowymi pojemnikami z przeźroczystymi czołami - Uchwyt na rękawiczki - Uchwyt metalowy z pojemnikiem ze stali kwasoodpornej na zużyte igły montowany z boku wózka - Stelaż z pokrywą do worka na odpady 10 l. do zwieszenia na szynie sprzętowej. Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 9 | Dodatkowy wysuwany blat roboczy wykonany ze stali lakierowanej, wysuwany do przodu za pomocą prowadnicy typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu). | TAK |  |
| 10 | Wymagania dla produktu - Atest Higieniczny dla mebli ze stali lakierowanej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez Producenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. - Atest techniczny niezależnego podmiotu badawczego potwierdzający, że zastosowana technologia lakierowania proszkowego dla oferowanego produktu gwarantuje wymaganą przyczepność powłoki lakierniczej oraz odporność na urazy mechaniczne oraz działanie wilgoci zgodnie z wymaganiami norm : PN-EN ISO 2409:2013 - Farby i lakiery. Badanie metoda nacięć PN-EN ISO 6270-1:2002- Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć PN-EN ISO 4211 – Meble badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie. Dopuszcza się atest. w odniesieniu do norm równoważnych. | TAK |  |
| 11 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| c) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| d) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| e) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 17 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Wózek narzędziowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Wózek wykorzystywany w trakcie wykonywania operacji i zabiegów. Wymiary zewnętrzne wózka bez osprzętu: szerokość x głębokość x wysokość 600 x 550 x 880 mm +/-30mm | TAK |  |
| 2 | Wózek, wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9, 1.4301 (304) | TAK |  |
| 3 | Blat wózka o wymiarze 5500x500mm +/- 50 mm, zagłębiony, posiadający odporność na ogólnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące. Uchwyt do przetaczania wózka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) zamontowany w prawym boku wózka | TAK |  |
| 4 | Wózek wyposażony w półkę, zagłębiona, na wysokości min 300 mm od podłoża. Podstawa wózka wyposażona w odboje chroniące przed uszkodzeniem mechanicznym. | TAK |  |
| 5 | Wózek wyposażony w 4 skrętne koła jezdne o średnicy min. 125mm, z których przynajmmniej dwa są blokowane hamulcem | TAK |  |
| 6 | Wymagania dla produktu - Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez Producenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 7 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem | TAK |  |
| c) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| d) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 18 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Wózek reanimacyjny - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Wózek o wymiarze gabarytowym bez osprzętu H=1000 mm, L= 720mm, B=650 mm+/- 20 mm | TAK |  |
| 2 | Wózek wykonany z blachy ocynkowanej malowanej w całości farbą proszkową. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. Wózek składający się z podstawy mobilnej, korpusu z szufladami, blatu roboczego oraz wyposażeniem dodatkowym | TAK |  |
| 3 | Korpus wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym (boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Grubość ścianek bocznych mim 25 mm. Dno z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna. Uchwyt do przetaczania wózka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) zamontowany w prawym boku wózka. | TAK |  |
| 4 | Blat wózka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o wymiarze 640x580mm +/- 10 mm z burtami z trzech stron o wysokości 60 mm +/- 10 mm | TAK |  |
| 5 | Korpus wózka wyposażony w wysuwany od frontu dodatkowy blat roboczy i 5 szuflad: - 1 x szuflada o wysokości użytkowej mim. 120 mm +/-10mm - 3 x szuflada o wysokości użytkowej mim. 90 mm +/-10mm - 1 x szuflada o wysokości użytkowej mim. 280 mm +/- 10mm Koła jezdne o średnicy min 125 mm wraz odbojami zabezpieczającymi typu krążkowego. Dwa koła z hamulcem jazdy i obrotu. | TAK |  |
| 6 | Fronty szuflad i drzwi pełne z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm, z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych silikonowe. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo jedynie montowane po przez wcisk z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem. Uchwyty typu U kształtnego o dł. Min. 128 mm. Ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (304) z zintegrowanym oknem opisowym o wielkości dostosowanej do wysokości frontu i potrzeb. | TAK |  |
| 7 | Szuflady zastosowane w wózku zabiegowym typu skrzynkowego, ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (304) wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Podziały szuflad w komplecie zgodnie z potrzeba Użytkownika. Prowadnice szufladowe oraz pulpitu typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). Szuflady zamykane centralnym zamkiem na klucz. | TAK |  |
| 8 | Wózek wyposażony dodatkowo: - Uniwersalne, szyny do zawieszenia wyposażenia akcesoriów wykonane z kształtownika ze stali kwasoodpornej o wymiarach 25x10 mm. Długość użytkowa 500 mm - Stelaż do mocowania dodatkowych elementów nad głównym blatem wózka umożliwiający montaż: nadstawki z min 5 tworzywowymi pojemnikami z przeźroczystymi czołami i nadstawki z min 4 tworzywowymi pojemnikami z przeźroczystymi czołami - Uchwyt na rękawiczki - Uchwyt metalowy z pojemnikiem ze stali kwasoodpornej na zużyte igły montowany z boku wózka - Stelaż z pokrywą do worka na odpady 10 l. do zwieszenia na szynie sprzętowej. Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) - Pojemnik na cewniki wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) - Wieszak na płyny infuzyjne. Regulowana wysokości wieszaków, w zakresie 400 mm +/- 50 mm, za pomocą mechanizmu dociskowego (obsługiwanego jedna ręką ) – nie dopuszcza się regulacji za pomocą śruby. Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) - Pólka pod defibrylator - Uchwyt do butli z tlenem o poj.10l - Uchwyt z deską do reanimacji | TAK |  |
| 9 | Dodatkowy wysuwany blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej, wysuwany do przodu za pomocą prowadnicy typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu).. | TAK |  |
| 10 | Atest Higieniczny PZH dla mebli ze stali lakierowanej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych. | TAK |  |
| 11 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem | TAK |  |
| c) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| d) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                           (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 19 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Wózek transportowo-kąpielowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | konstrukcja ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2 | wanna wykonana z PCV | TAK |  |
| 3 | poduszka z wodoodpornego materiału | TAK |  |
| 4 | odpływ | TAK |  |
| 5 | 4 odbojniki zabezpieczające wyrób i ściany przed otarciami | TAK |  |
| 6 | odchylane barierki boczne ze stali nierdzewnej, barierki boczne i szczyty wykonane ze stali nierdzewnej INOX | TAK |  |
| 7 | regulacja wysokości siłownikiem elektrycznym – sterowanie za pomocą pilota ręcznego, | TAK |  |
| 8 | koła z indywidualną blokadą | TAK |  |
| 9 | koło kierunkowe | TAK |  |
| 10 | obudowa podwozia | TAK |  |
| 11 | Demontowalny, materac wykonany z PCV mocowany do konstrukcji zamiennie z wanną. | TAK |  |
| 12 | Szerokość całkowita: 730 mm +/- 10mm Długość całkowita: 2100 mm +/- 10mm Wysokość całkowita: 870 mm - 1250 mm | TAK |  |
| 13 | Szerokość dna wanny: 560 mm +/- 10mm Długość dna wanny: 1860 mm +/- 10mm Wysokość do dna wanny: 550 mm – 930 mm | TAK |  |
| 14 | Pozycja Trendelenburga: 0 – 6° Pozycja anty-Trendelenburga: 0 – 10° | TAK |  |
| 15 | Obciążenie dopuszczalne: 180 kg | TAK |  |
| 16 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| d) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 20 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 3

|  | Wózek zabiegowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Wózek o wymiarze gabarytowym bez osprzętu H=1000 mm, L= 720mm, B=650 mm+/- 20 mm | TAK |  |
| 2 | Wózek wykonany z blachy ocynkowanej malowanej w całości farbą proszkową. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. Wózek składający się z podstawy mobilnej, korpusu z szufladami, blatu roboczego oraz wyposażeniem dodatkowym | TAK |  |
| 3 | Korpus wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym (boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Grubość ścianek bocznych mim 25 mm. Dno z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna. Uchwyt do przetaczania wózka zamontowany w prawym boku wózka | TAK |  |
| 4 | Blat wózka z tworzywa sztucznego ABS o wymiarze 640 x 580mm +/- 10 mm. z burtami z trzech stron o wysokości 60 mm +/- 10 mm. posiadający odporność na ogólnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące. | TAK |  |
| 5 | Korpus wózka wyposażony w wysuwany od frontu dodatkowy blat roboczy i 5 szuflad: - 2 x szuflada o wysokości użytkowej min. 80 mm - 3 x szuflada o wysokości użytkowej min. 120 mm Koła jezdne o średnicy min 125 mm wraz odbojami zabezpieczającymi typu krążkowego. Dwa koła z hamulcem jazdy i obrotu. | TAK |  |
| 6 | Fronty szuflad i drzwi pełne z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm, z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych silikonowe. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo jedynie montowane po przez wcisk z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem. Uchwyty typu U kształtnego o dł. min. 128 mm. z zintegrowanym oknem opisowym o wielkości dostosowanej do wysokości frontu i potrzeb. | TAK |  |
| 7 | Szuflady zastosowane w wózku zabiegowym typu skrzynkowego, ze stali lakierowanej wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Podziały szuflad w komplecie zgodnie z potrzeba Użytkownika. Prowadnice szufladowe oraz pulpitu typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). Szuflady zamykane centralnym zamkiem na klucz. | TAK |  |
| 8 | Wózek wyposażony dodatkowo: - Uniwersalne, szyny do zawieszenia wyposażenia akcesoriów wykonane z kształtownika ze stali kwasoodpornej o wymiarach 25x10 mm. Długość użytkowa 500 mm - Stelaż do mocowania dodatkowych elementów nad głównym blatem wózka umożliwiający montaż: nadstawki z min 5 tworzywowymi pojemnikami z przeźroczystymi czołami i nadstawki z min 4 tworzywowymi pojemnikami z przeźroczystymi czołami - Uchwyt na rękawiczki - Uchwyt metalowy z pojemnikiem ze stali kwasoodpornej na zużyte igły montowany z boku wózka - Stelaż z pokrywą do worka na odpady 10 l. do zwieszenia na szynie sprzętowej. Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) - Wieszak na płyny infuzyjne. Regulowana wysokości wieszaków, w zakresie 400 mm +/- 50 mm, za pomocą mechanizmu dociskowego (obsługiwanego jedna ręką) – nie dopuszcza się regulacji za pomocą śruby. Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 9 | Dodatkowy wysuwany blat roboczy wykonany ze stali lakierowanej, wysuwany do przodu za pomocą prowadnicy typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu).. | TAK |  |
| 10 | Wymagania dla produktu - Atest Higieniczny dla mebli ze stali lakierowanej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez Producenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. - Atest techniczny niezależnego podmiotu badawczego potwierdzający, że zastosowana technologia lakierowania proszkowego dla oferowanego produktu gwarantuje wymaganą przyczepność powłoki lakierniczej oraz odporność na urazy mechaniczne oraz działanie wilgoci zgodnie z wymaganiami norm : PN-EN ISO 2409:2013 - Farby i lakiery. Badanie metoda nacięć PN-EN ISO 6270-1:2002- Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć PN-EN ISO 4211 – Meble badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie. Dopuszcza się atest. w odniesieniu do norm równoważnych. | TAK |  |
| 13 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| d) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                       ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/4

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/21

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia w Zadaniu Nr 4

Tabela Nr 1 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Regał archiwalny - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Regał o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L=1000 mm, B=650 mm | TAK |  |
| 2 | Regał 5-półkowy wykonany w całości ze stali malowanej farbą proszkową | TAK |  |
| 3 | Regały wykonane na bazie spawanych ram z profili 25x25x2 mm skręcanych za pomocą tylnych elementów stężających, wyposażone w półki metalowe ze stali malowanej farbą proszkowo gr. min. 1 mm, ze skokową regulacją wysokości co 150 mm (łatwy montaż i demontaż – wyklucza się półki przykręcane na śruby lub wkręty). | TAK |  |
| 4 | Półki gięte do wewnątrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie. | TAK |  |
| 5 | Regał wyposażony stópki tworzywowe o średnicy min. 20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża, umożliwiające regulację wysokości w zakresie 15 mm i wypoziomowanie regału | TAK |  |
| 6 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 7 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 8 | Wymagania dla produktu : Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb. Dopuszcza się atest. w odniesieniu do norm równoważnych. | TAK |  |
| 9 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                       ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                            (podpis osoby uprawnione

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 2 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Regał magazynowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Regał o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L=1000 mm, B=650 mm | TAK |  |
| 2 | Regał 5-półkowy wykonany w całości ze stali malowanej farbą proszkową | TAK |  |
| 3 | Regały wykonane na bazie spawanych ram z profili 25x25x2 mm skręcanych za pomocą tylnych elementów stężających, wyposażone w półki metalowe ze stali malowanej farbą proszkowo gr. min. 1 mm, ze skokową regulacją wysokości co 150 mm (łatwy montaż i demontaż – wyklucza się półki przykręcane na śruby lub wkręty). | TAK |  |
| 4 | Półki gięte do wewnątrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie. | TAK |  |
| 5 | Regał wyposażony stópki tworzywowe o średnicy min. 20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża, umożliwiające regulację wysokości w zakresie 15 mm, umożliwiające wypoziomowanie regału | TAK |  |
| 6 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 7 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |
| 8 | Wymagania dla produktu : Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach: - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb. Dopuszcza się atest. w odniesieniu do norm równoważnych. | TAK |  |
| 9 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 3 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Stanowisko komputerowe 120 - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Stanowisko o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1200 mm, B=600 mm | TAK |  |
| 2 | Stanowisko wyposażone w stelaże stalowe. Stelaż - nogi, w przekroju kwadratowy min. 50x50 mm, połączone ze sobą ościeżnicą z profilu metalowego zamkniętego min. 40x20 mm. Łączenie profilu z nogą odbywa się za pomocą węzła stalowego. Stelaż skręcany lub spawany. 4 nogi kwadratowe połączone ze sobą zamkniętą ramą pośrednią, do której przykręcony jest blat stołu. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki chromowane (ten sam rodzaj, tak jak w stopach pozostałych mebli). W ramie stalowej uwzględnić elementy montażowe do przystawek konferencyjnych i pomocników. Stanowisko wyposażone w kanał na okablowanie, podwieszony, o wymiarach min.: h = 50 mm, głębokość 80 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Użytkownikiem). | TAK |  |
| 3 | W stanowiskach uwzględnić maskownice systemowe typu płycinowego (blendy) o długości dostosowanej do szerokości biurka i wysokości min. 400 mm oraz grubości 18 mm. Montaż blendy - systemowy. Blendy z dwóch lub trzech stron w zależności od usytuowania biurka. Ostateczne wymiary i ilość blend do ustalenia z Użytkownikiem | TAK |  |
| 4 | Blaty stanowiska o grubości min. 28 mm z płyty w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blaty wyposażone w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. | TAK |  |
| 5 | Stanowisko o wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę z płyty 18 mm, o wymiarach: 650 mm x 400 mm, na 4 wspornikach stalowych (prowadnice kulkowe), w wysokości wsporników uwzględnić grubość ramy pośredniej stanowiska - bezkolizyjny wysuw klawiatury. Wysokość mierzona od dolnej powierzchni blatu biurka do górnej powierzchni półki – min. 80 mm. Miejsce montażu półek na klawiaturę bezwzględnie do ustalenia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 6 | Stanowisko wyposażone w podstawy metalowe na komputer. Podstawa na komputer wyposażona w cztery kółka, w tym dwa kółka z hamulcami, malowana proszkowo farbą kolor standardowy dla danego pomieszczenia.. Wymiary (±10 mm): 200x460 mm, wysokość 120 mm. Podstawa posiadająca burty boczne o wysokości min. 20 mm, zabezpieczające przed zsuwaniem się jednostki komputera. | TAK |  |
| 7 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 8 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. | TAK |  |
| 9 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 4 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Stelaż na odpady podwójny - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Stelaż podwójny na odpady z pokrywą | TAK |  |
| 2 | Stabilna konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 3 | Stelaż umożliwiający montaż worków plastikowych o pojemności do 120 l | TAK |  |
| 4 | Pokrywa zamykająca komorę. Możliwość wyboru kolorystyki pokrywy min 8 kolorów do wyboru | TAK |  |
| 5 | Pokrywy otwierane i zamykana za pomocą dźwigni nożnych | TAK |  |
| 6 | 4 kółka obrotowe o średnicy min 50 mm, 2 kółka z blokadą | TAK |  |
| 7 | Wymiary gabarytowe (szer./gł./wys.): 800 x 440 x 860 mm (+/-30 mm) | TAK |  |
| 8 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali nierdzewnej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 13 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (min. 1 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | TAK |  |
| b) | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | TAK podać |  |
| c) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  |
| d) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| e) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 5 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Szafa lekarska jednodrzwiowa OC - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L= 600mm, B=580 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa jednodrzwiowa z 5-ma półkami | TAK |  |
| 3 | Meble w całości wykonane z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, malowanej farbą proszkową w kolorze wg. palety RAL zgodnie z życzeniem Zamawiającego. Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym. z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Tył szaf i szafek o powierzchni większej niż 0,8 m2 z wykonstruowanym, widocznym, usztywniającym, trapezowym przetłoczeniem. Dna szaf i szafek w technologii jak wyżej z widocznym, niewielkim przetłoczeniem. | TAK |  |
| 4 | Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 150 mm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga / ściana są wyoblone. | TAK |  |
| 5 | Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet max. co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. | TAK |  |
| 6 | Fronty przeszklone szkłem bezpiecznym, wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym,. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewniająca szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu). Uchwyty wykonane ze stali malowanej farbą proszkową w kształcie litery U. Pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego o grubości min. 6 mm. Zawiasy, uchwyty i zamki patentowe 3- punktowe, osadzone w ramie okiennej. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo. Wszystkie szafki stojące, wiszące oraz szafy z drzwiami wyposażone w zamki typu „baskwil”. | TAK |  |
| 7 | Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max. co 25mm, na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w silikonowe wibroizolatory wygłuszające półkę. Rodzaj zastosowanych półek określa formularz asortymentowo – cenowy lub użytkownik. | TAK |  |
| 8 | Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem ( tłumieniem odgłosu końcowego domykania ). Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Zawiasy o kącie otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji. | TAK |  |
| 9 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 10 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                              ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                  (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 6 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Szafa na środki czystości - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L= 800mm, B=500 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa dwudrzwiowa z 5-ma półkami | TAK |  |
| 3 | Korpus szafy - wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304) z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym ( boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Dno szafki z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm płaskie lub z widocznym niewielkim przetłoczeniem około 3 mm tworzącym zagłębioną nieckę na życzenie Zamawiającego. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Dno wygłuszane matą wygłuszającą z tworzywa nienasiąkliwego. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu. Łączenie modułów zabudowy za pomocą złączy śrubowych. Ściany wewnętrzne korpusu szafki z systemową perforacją umożliwiającą łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów wyposażenia takich jak półki, ramy koszy w rozstawie max co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. Wykonane otwory montażowe i zastosowane elementy wyposażenia musza pozwalać na dowolne i wymienne zastosowanie. Nóżki - z profil ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304) o wymiarach 25x25 mm i wysokości 140 mm, wyposażone w stópki umożliwiające regulację szafki w zakresie do 20 mm w celu ich wypoziomowania. Stópki wykonane z tworzywa sztucznego o Ø 20 - 25 mm . | TAK |  |
| 4 | Drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w zintegrowaną z drzwiczkami listwę przymykową. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 5 | Fronty drzwiowe - pełne wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm, z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo jedynie montowane po przez wcisk z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem. | TAK |  |
| 6 | Uchwyty - wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304) z prętów o średnicy 10 mm wykonane w kształcie litery „C” o rozstawie min. 95 mm nie malowane. | TAK |  |
| 7 | Półki - w szafie wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ), ze wzmocnionym spodem o nośności min. 20 kg posadowione na wspornikach metalowych ze stali gat. OH18N9 (AISI 304 ). Wsporniki wyposażone w silikonowe wibroizolatory ograniczające ruch półki. | TAK |  |
| 8 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. | TAK |  |
| 9 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 7 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Szafa ubraniowa OC - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafka ubraniowa o wymiarach: - szerokość: 42 cm, - głębokość szafki: 50 cm, - wysokość wraz z podstawą: 185 cm | TAK |  |
| 2 | Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłoczonej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm. | TAK |  |
| 3 | Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131 | TAK |  |
| 4 | W środku każdego schowka przegroda czyste/brudne, u góry półka, pod nią drążek z tworzywa sztucznego, specjalny rowkowany profil gwarantujący wysoką wytrzymałość, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy. | TAK |  |
| 5 | Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków hotelowych. Na rogach drzwi zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na zawiasach kołkowych | TAK |  |
| 6 | Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantującym lepszą estetykę i wytrzymałość na włamania. | TAK |  |
| 7 | Wzmocnienia drzwi w postaci biegnących obustronnie na całej długości drzwi zagiętych profili do postaci rury kwadratowej. | TAK |  |
| 8 | Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 stopni w postaci pręta montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy | TAK |  |
| 9 | Wytłoczona ramka na samoprzylepny numer, pod numerem perforacja w postaci otworów. | TAK |  |
| 10 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10-15 mm (do uzgodnienia z Zamawiającym) wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona. | TAK |  |
| 11 | Zamek cylindryczny z 2 kluczykami, wokół zamka czarny szyldzik z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 12 | Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne. Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm. | TAK |  |
| 13 | Wymagania dla produktu: Zaświadczenie niezależnego podmiotu, potwierdzające zgodność działań producenta dla oferowanej przez Wykonawcę pozycji mebli medycznych z normami środowiskowymi ISO 14001 oraz normami ISO 9001 w zakresie produkcji mebli medycznych. | TAK |  |
| 14 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                            ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 8 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Szafa z zabudowanym sejfem - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L= 640mm, B=580 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa lekarska dwukomorowa wyposażona: górna część: - drzwi jednoskrzydłowe zamykane na zamek - 3 x półka przestawna - sejf na leki, czterostronne ryglowane, 395x3380x255 Dolna część -1 x półka przestawna | TAK |  |
| 3 | Szafa o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Szafy stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko -udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych, melaminowanych w klasie higieny E1. Wszystkie fronty mebli, półki okleinowane laminatem wysokociśnieniowym o grubości co najmniej 0,8 mm typu HPL o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące. | TAK |  |
| 4 | Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości opisanej specyfikacji wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona. | TAK |  |
| 5 | Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 6 | Drzwi pełne. Wykonane z płyty meblowej laminowanej laminatem typu HPL o gr. min. 0,8 mm odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące. Uchwyty w kształcie litery U wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali malowane farbą proszkową do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
| 7 | Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu już przy kącie otwarcia 40º. Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Kąt otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych drzwi min. 110º lub 160º do uzgodnienia z Użytkownikiem. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. | TAK |  |
| 9 | Wymagania dla produktu: Zaświadczenie niezależnego podmiotu, potwierdzające zgodność działań producenta dla oferowanej przez Wykonawcę pozycji mebli medycznych z normami środowiskowymi ISO 14001 oraz normami ISO 9001 w zakresie produkcji mebli medycznych. | TAK |  |
| 9 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 9 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Szafka z wbudowaną chłodziarką na leki i szczepionki AL - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=890 mm, L= 620mm, B=580 mm | TAK |  |
| 2 | Szafka lekarska wyposażona w chłodziarkę na leki i szczepionki | TAK |  |
| 3 | Szafa o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Szafy stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko -udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych, melaminowanych w klasie higieny E1. Wszystkie fronty mebli, półki okleinowane laminatem wysokociśnieniowym o grubości co najmniej 0,8 mm typu HPL o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące. | TAK |  |
| 4 | Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości opisanej specyfikacji wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona | TAK |  |
| 5 | Krawędzie drzwi uchylnych, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
| 6 | Drzwi pełne. Wykonane z płyty meblowej laminowanej laminatem typu HPL o gr. min. 0,8 mm odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące. Uchwyty w kształcie litery U wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali malowane farbą proszkową do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
| 7 | Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu już przy kącie otwarcia 40º. Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Kąt otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych drzwi min. 110º lub 160º do uzgodnienia z użytkownikiem. | TAK |  |
| 8 | Wymagane parametry tech.–użytkowe chłodziarki na leki i szczepionki Wymiary gabarytowe: Wysokość 670 mm +/-10 mm Szerokość 510 mm +/-10 mm Głębokość 510 mm +/-10 mm Pojemność chłodziarki 90l+/- 10% Wykonanie stal nierdzewna gat. min. H17 Klasa energetyczna mim A+ - 3 półki ze stali nierdzewnej - Oświetlenie wewnętrzne chłodziarki typu LED, - Nawiew schłodzonego powietrza wymuszony za pomocą wentylatora wyłączanego za pomocą dodatkowego wyłącznika po otwarciu drzwi - Sterownik zewnętrzny zamontowany w panelu przednim szafki z wyświetlaczem temperatury wskazujący temperaturę powietrza omywającego produkt bez potrzeby otwierania chłodziarki. Sterownik umożliwia ustawienie i ustabilizowanie zadanej preferowanej temperatury chłodzenia w zakresie +2 ÷ + 8 °C. Sterownik wyposażony w zegar czasu rzeczywistego umożliwiający programowanie pracy urządzenia oraz zapis stanów bieżących i alarmowych. W sytuacjach alarmowych wyświetlany czytelny komunikat. Zdarzenie zapisywane w pamięci wraz datą i godziną wystąpienia awarii. W opcji wyjście na pamięć zewnętrzną do przeniesienia archiwizowanych danych dotyczących zapisywanych na bieżąco temperatur oraz program do ich gromadzenia i archiwizacji. | TAK |  |
| 9 | Uchwyty - wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304) z prętów o średnicy 10 mm wykonane w kształcie litery „C” o rozstawie min. 95 mm nie malowane. | TAK |  |
| 10 | Wymagania dla produktu - Atest Higieniczny dla mebli ze stali lakierowanej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez Producenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. - Atest techniczny potwierdzający, że oferowane produkt odpowiada określonym specyfikacjom technicznym i normie PN-EN 14727:2006 - Meble laboratoryjne do przechowywania . Wymagania i metody badań - Atest techniczny niezależnego podmiotu badawczego potwierdzający, że zastosowana technologia lakierowania proszkowego dla oferowanego produktu gwarantuje wymaganą przyczepność powłoki lakierniczej oraz odporność na urazy mechaniczne oraz działanie wilgoci zgodnie z wymaganiami norm : PN-EN ISO 2409:2013 - Farby i lakiery. Badanie metoda nacięć PN-EN ISO 6270-1:2002- Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć PN-EN ISO 4211 – Meble badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie. Dopuszcza się atest. w odniesieniu do norm równoważnych. | TAK |  |
| 11 | Wymagania dla produktu: Zaświadczenie niezależnego podmiotu, potwierdzające zgodność działań producenta dla oferowanej przez Wykonawcę pozycji mebli medycznych z normami środowiskowymi ISO 14001 oraz normami ISO 9001 w zakresie produkcji mebli medycznych. | TAK |  |
| 12 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | TAK podać |  |
| c) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| d) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| e) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                           ……………………………..

data				                                                                                                                                                                         (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 10 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Szafka z wbudowaną chłodziarką na leki i szczepionki OC - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=890 mm, L= 640mm, B=580 mm | TAK |  |
| 2 | Szafa lekarska wyposażona w chłodziarkę na leki i szczepionki | TAK |  |
| 3 | Szafka wykonana z blachy ocynkowanej malowana w całości farbą proszkową. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. | TAK |  |
| 4 | Korpus szafy wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym (boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Grubość ścianek bocznych mim 25 mm Dno szafki z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna. Ściany wewnętrzne korpusu szafki w części górnej z systemową perforacją umożliwiającą łatwą regulację wysokości położenia półki w rozstawie max co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. | TAK |  |
| 5 | Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości opisanej specyfikacji wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona. | TAK |  |
| 6 | Drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości. Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin. Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. | TAK |  |
| 7 | Drzwi pełne z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm, z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych silikonowe. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo jedynie montowane po przez wcisk z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem. | TAK |  |
| 8 | Wymagane parametry tech.–użytkowe chłodziarki na leki i szczepionki Wymiary gabarytowe: Wysokość 670 mm +/-10 mm Szerokość 510 mm +/-10 mm Głębokość 510 mm +/-10 mm Pojemność chłodziarki 90l+/- 10% Wykonanie stal nierdzewna gat. min. H17 Klasa energetyczna mim A+ - 3 półki ze stali nierdzewnej - Oświetlenie wewnętrzne chłodziarki typu LED, - Nawiew schłodzonego powietrza wymuszony za pomocą wentylatora wyłączanego za pomocą dodatkowego wyłącznika po otwarciu drzwi - Sterownik zewnętrzny zamontowany w panelu przednim szafki z wyświetlaczem temperatury wskazujący temperaturę powietrza omywającego produkt bez potrzeby otwierania chłodziarki. Sterownik umożliwia ustawienie i ustabilizowanie zadanej preferowanej temperatury chłodzenia w zakresie +2 ÷ + 8 °C. Sterownik wyposażony w zegar czasu rzeczywistego umożliwiający programowanie pracy urządzenia oraz zapis stanów bieżących i alarmowych. W sytuacjach alarmowych wyświetlany czytelny komunikat. Zdarzenie zapisywane w pamięci wraz datą i godziną wystąpienia awarii. W opcji wyjście na pamięć zewnętrzną do przeniesienia archiwizowanych danych dotyczących zapisywanych na bieżąco temperatur oraz program do ich gromadzenia i archiwizacji. | TAK |  |
| 9 | Uchwyty - wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304) z prętów o średnicy 10 mm wykonane w kształcie litery „C” o rozstawie min. 95 mm nie malowane. | TAK |  |
| 10 | Wymagania dla produktu - Atest Higieniczny dla mebli ze stali lakierowanej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez Producenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. - Atest techniczny potwierdzający, że oferowane produkt odpowiada określonym specyfikacjom technicznym i normie PN-EN 14727:2006 - Meble laboratoryjne do przechowywania . Wymagania i metody badań - Atest techniczny niezależnego podmiotu badawczego potwierdzający, że zastosowana technologia lakierowania proszkowego dla oferowanego produktu gwarantuje wymaganą przyczepność powłoki lakierniczej oraz odporność na urazy mechaniczne oraz działanie wilgoci zgodnie z wymaganiami norm : PN-EN ISO 2409:2013 - Farby i lakiery. Badanie metoda nacięć PN-EN ISO 6270-1:2002- Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć PN-EN ISO 4211 – Meble badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie. Dopuszcza się atest. w odniesieniu do norm równoważnych. | TAK |  |
| 11 | Wymagania dla produktu: Zaświadczenie niezależnego podmiotu, potwierdzające zgodność działań producenta dla oferowanej przez Wykonawcę pozycji mebli medycznych z normami środowiskowymi ISO 14001 oraz normami ISO 9001 w zakresie produkcji mebli medycznych. |  |  |
| 12 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | TAK podać |  |
| c) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| d) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| e) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                           (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 11 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Taboret - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Metalowy stelaż malowany proszkowo na kolory: alu, black, za dopłatą chrom lub kilka innych kolorów z palety RAL do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
| 2 | Siedzisko tapicerowane różnymi tapicerkami do kolor do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
| 3 | Wyposażony w plastikowe stopki chroniące przed zarysowaniami. | TAK |  |
| 4 | Możliwość sztaplowania i przechowywania w stosie. | TAK |  |
| 5 | Średnica siedziska: 34 cm +/- 1cm | TAK |  |
| 6 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                             ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 12 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Taboret siodłowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Ergonomiczny taboret-siodło | TAK |  |
| 2 | Profilowane siedzisko | TAK |  |
| 3 | Kółka u podstawy | TAK |  |
| 4 | Mechanizm regulacji wysokości | TAK |  |
| 5 | Średnica siedziska: 400 mm +/- 10% Średnica podstawy: 550 mm +/- 10% Wysokość (regulowana): 50 – 75 cm +/- 10% Dopuszczalne obciążenie 120 kg Waga: 4 kg – 6 kg | TAK |  |
| 6 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem). | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                             ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                   (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 13 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Wieszak stojący - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Nierdzewna stal malowana |  |  |
| 2 | Wysokość: 1700 mm +/- 10mm Szerokość: 460 mm +/- 10mm Głębokość: 460 mm +/- 10mm | TAK |  |
| 3 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                              ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 14 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Wózek do intubacji - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Wózek o wymiarze gabarytowym bez osprzętu H=900 mm, L= 600mm, B=600 mm+/- 50 mm | TAK |  |
| 2 | Wózek wykonany z blachy ocynkowanej malowanej w całości farbą proszkową. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. Wózek składający się z podstawy mobilnej, korpusu z szufladami, blatu roboczego oraz wyposażeniem dodatkowym. | TAK |  |
| 3 | Korpus wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym (boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Grubość ścianek bocznych mim 25 mm. Dno z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna. Uchwyt do przetaczania wózka zamontowany w prawym boku wózka | TAK |  |
| 4 | Blat wózka ze stali kwasoodpornej o wymiarach 500 x 500mm +/- 50 mm. z burtami z trzech stron o wysokości 60 mm +/- 10 mm. posiadający odporność na ogólnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące. | TAK |  |
| 5 | Korpus wózka wyposażony w wysuwany od frontu dodatkowy blat roboczy i 4 szuflady: - 4 x szuflada o równej wysokości użytkowej min. 80 mm - specjalistyczne oznaczenie informujące o przeznaczeniu wózka na korpusie, oraz poszczególnych szuflad Koła jezdne o średnicy min 125 mm wraz odbojami zabezpieczającymi typu krążkowego. Dwa koła z hamulcem jazdy i obrotu. | TAK |  |
| 6 | Fronty szuflad i drzwi pełne z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm, z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych silikonowe. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo jedynie montowane po przez wcisk z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem. Uchwyty typu U kształtnego o dł. min. 128 mm. z zintegrowanym oknem opisowym o wielkości dostosowanej do wysokości frontu i potrzeb. | TAK |  |
| 7 | Szuflady zastosowane w wózku zabiegowym typu skrzynkowego, ze stali lakierowanej wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Podziały szuflad w komplecie zgodnie z potrzeba Użytkownika. Prowadnice szufladowe oraz pulpitu typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). Szuflady zamykane centralnym zamkiem na klucz. | TAK |  |
| 8 | Wózek wyposażony dodatkowo: - Uniwersalne, szyny do zawieszenia wyposażenia akcesoriów wykonane z kształtownika ze stali kwasoodpornej o wymiarach 25x10 mm. Długość użytkowa 500 mm - Stelaż do mocowania dodatkowych elementów nad głównym blatem wózka umożliwiający montaż: nadstawki z min 5 tworzywowymi pojemnikami z przeźroczystymi czołami i nadstawki z min 4 tworzywowymi pojemnikami z przeźroczystymi czołami - Uchwyt na rękawiczki - Uchwyt metalowy z pojemnikiem ze stali kwasoodpornej na zużyte igły montowany z boku wózka - Stelaż z pokrywą do worka na odpady 10 l. do zwieszenia na szynie sprzętowej. Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). | TAK |  |
| 9 | Dodatkowy wysuwany blat roboczy wykonany ze stali lakierowanej, wysuwany do przodu za pomocą prowadnicy typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu). | TAK |  |
| 10 | Wymagania dla produktu - Atest Higieniczny dla mebli ze stali lakierowanej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez Producenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. - Atest techniczny niezależnego podmiotu badawczego potwierdzający, że zastosowana technologia lakierowania proszkowego dla oferowanego produktu gwarantuje wymaganą przyczepność powłoki lakierniczej oraz odporność na urazy mechaniczne oraz działanie wilgoci zgodnie z wymaganiami norm : PN-EN ISO 2409:2013 - Farby i lakiery. Badanie metoda nacięć PN-EN ISO 6270-1:2002- Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć PN-EN ISO 4211 – Meble badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie. Dopuszcza się atest. w odniesieniu do norm równoważnych. | TAK |  |
| 13 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| d) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                            ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                        (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 15 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Wózek do przewożenia zwłok - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Wózek do przewożenia zwłok wykonany w całości ze stali kwasoodpornej wyposażony w zdejmowane leże z uchwytami po bokach , regulacja wysokości leża z w zakresie 610/840 mm za pomocą mechanizmu śrubowego , wózek wyposażony w 4 kółka jezdne w tym dwa z blokadą. | TAK |  |
| 2 | Taca na zwłoki, zagłębiona wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; po obu krótszych bokach uchwyty do przenoszenia; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 3 | Pokrywa tacy na zwłoki wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; po obu krótszych bokach uchwyty do przenoszenia; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 4 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| d) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………..

data				                                                                                                                                                                  (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 16 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Wózek prysznicowy transportowy z wycięciem - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Lekka aluminiowa rama | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja odporna na korozję | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja dzieląca się na dwie części: siedzisko z kołami oraz oparcie z uchylnymi podłokietnikami | TAK |  |
| 4 | Siedzisko wykonane z PVC | TAK |  |
| 5 | Siedzisko z wycięciem typu U z czterema otworami do odprowadzania wody | TAK |  |
| 6 | Składany podnóżek | TAK |  |
| 7 | Funkcja blokady w przednich kołach | TAK |  |
| 8 | Obciążenie do 100 kg – 120 kg | TAK |  |
| 9 | Wysokość siedziska 470 mm +/- 10mm Wysokość siedziska 470 mm +/- 10mm Wysokość oparcia 880 mm +/- 10 mm Wymiary siedziska szer. 380 mm x gł. 390 mm +/- 10mm Wymiary rozłożonego wózka dł. 760 mm x szer. 540 mm x wys. 880 mm +/- 10mm | TAK |  |
| 10 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| d) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                       ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                               (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 17 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Wózek reanimacyjny - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Wózek o wymiarze gabarytowym bez osprzętu H=1000 mm, L= 720mm, B=650 mm+/- 20 mm | TAK |  |
| 2 | Wózek wykonany z blachy ocynkowanej malowanej w całości farbą proszkową. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. Wózek składający się z podstawy mobilnej, korpusu z szufladami, blatu roboczego oraz wyposażeniem dodatkowym | TAK |  |
| 3 | Korpus wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym (boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Grubość ścianek bocznych mim 25 mm. Dno z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna. Uchwyt do przetaczania wózka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) zamontowany w prawym boku wózka | TAK |  |
| 4 | Blat wózka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o wymiarze 640x580mm +/- 10 mm z burtami z trzech stron o wysokości 60 mm +/- 10 mm | TAK |  |
| 5 | Korpus wózka wyposażony w wysuwany od frontu dodatkowy blat roboczy i 5 szuflady: - 1 x szuflada o wysokości użytkowej mim. 120 mm +/-10mm - 3 x szuflada o wysokości użytkowej mim. 90 mm +/-10mm - 1 x szuflada o wysokości użytkowej mim. 280 mm +/- 10mm Koła jezdne o średnicy min 125 mm wraz odbojami zabezpieczającymi typu krążkowego. Dwa koła z hamulcem jazdy i obrotu. | TAK |  |
| 6 | Fronty szuflad i drzwi pełne z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm, z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych silikonowe. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo jedynie montowane po przez wcisk z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem. Uchwyty typu U kształtnego o dł. Min. 128 mm. Ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (304) z zintegrowanym oknem opisowym o wielkości dostosowanej do wysokości frontu i potrzeb. | TAK |  |
| 7 | Szuflady zastosowane w wózku zabiegowym typu skrzynkowego, ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (304) wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Podziały szuflad w komplecie zgodnie z potrzeba Użytkownika .Prowadnice szufladowe oraz pulpitu typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). Szuflady zamykane centralnym zamkiem na klucz. | TAK |  |
| 8 | Wózek wyposażony dodatkowo: - Uniwersalne, szyny do zawieszenia wyposażenia akcesoriów wykonane z kształtownika ze stali kwasoodpornej o wymiarach 25x10 mm. Długość użytkowa 500 mm - Stelaż do mocowania dodatkowych elementów nad głównym blatem wózka umożliwiający montaż: nadstawki z min 5 tworzywowymi pojemnikami z przeźroczystymi czołami i nadstawki z min 4 tworzywowymi pojemnikami z przeźroczystymi czołami - Uchwyt na rękawiczki - Uchwyt metalowy z pojemnikiem ze stali kwasoodpornej na zużyte igły montowany z boku wózka - Stelaż z pokrywą do worka na odpady 10 l. do zwieszenia na szynie sprzętowej. Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) - Pojemnik na cewniki wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) - Wieszak na płyny infuzyjne. Regulowana wysokości wieszaków, w zakresie 400 mm +/- 50 mm, za pomocą mechanizmu dociskowego (obsługiwanego jedna ręką) – nie dopuszcza się regulacji za pomocą śruby. Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) - Półka pod defibrylator - Uchwyt do butli z tlenem o poj.10l - Uchwyt z deską do reanimacji | TAK |  |
| 9 | Dodatkowy wysuwany blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej, wysuwany do przodu za pomocą prowadnicy typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu). | TAK |  |
| 10 | Atest Higieniczny PZH dla mebli ze stali lakierowanej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych. | TAK |  |
| 11 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| d) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 18 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Wózek transportowo-kąpielowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | konstrukcja ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2 | wanna wykonana z PCV | TAK |  |
| 3 | poduszka z wodoodpornego materiału, | TAK |  |
| 4 | odpływ, | TAK |  |
| 5 | 4 odbojniki zabezpieczające wyrób i ściany przed otarciami, | TAK |  |
| 6 | odchylane barierki boczne ze stali nierdzewnej, barierki boczne i szczyty wykonane ze stali nierdzewnej INOX, | TAK |  |
| 7 | regulacja wysokości siłownikiem elektrycznym – sterowanie za pomocą pilota ręcznego, | TAK |  |
| 8 | koła z indywidualną blokadą | TAK |  |
| 9 | koło kierunkowe | TAK |  |
| 10 | obudowa podwozia | TAK |  |
| 11 | Demontowalny, materac wykonany z PCV mocowany do konstrukcji zamiennie z wanną. | TAK |  |
| 12 | Szerokość całkowita: 730 mm +/- 10mm Długość całkowita: 2100 mm +/- 10mm Wysokość całkowita: 870 mm - 1250 mm | TAK |  |
| 13 | Szerokość dna wanny: 560 mm +/-10mm Długość dna wanny: 1860 mm +/-10mm Wysokość do dna wanny: 550 mm – 930 mm | TAK |  |
| 14 | Pozycja Trendelenburga: 0 – 6° Pozycja anty-Trendelenburga: 0 – 10° | TAK |  |
| 15 | Obciążenie dopuszczalne: 180 kg | TAK |  |
| 16 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  |
| c) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| d) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                               (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela Nr 19 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych w Zadaniu Nr 4

|  | Wózek zabiegowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….(podać) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podać) |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry oferowanego wyrobu odpowiednio do wymogów lub potwierdzić poprzez „TAK“ jeśli są takie same - identyczne) |
| 1 | Wózek o wymiarze gabarytowym bez osprzętu H=1000 mm, L= 720mm, B=650 mm+/- 20 mm | TAK |  |
| 2 | Wózek wykonany z blachy ocynkowanej malowanej w całości farbą proszkową. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. Wózek składający się z podstawy mobilnej, korpusu z szufladami, blatu roboczego oraz wyposażeniem dodatkowym. | TAK |  |
| 3 | Korpus wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym (boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Grubość ścianek bocznych mim 25 mm. Dno z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna. Uchwyt do przetaczania wózka zamontowany w prawym boku wózka. | TAK |  |
| 4 | Blat wózka z tworzywa sztucznego ABS o wymiarze 640 x 580mm +/- 10 mm. z burtami z trzech stron o wysokości 60 mm +/- 10 mm. posiadający odporność na ogólnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące. | TAK |  |
| 5 | Korpus wózka wyposażony w wysuwany od frontu dodatkowy blat roboczy i 5 szuflad: - 2 x szuflada o wysokości użytkowej min. 80 mm - 3 x szuflada o wysokości użytkowej min. 120 mm Koła jezdne o średnicy min 125 mm wraz odbojami zabezpieczającymi typu krążkowego. Dwa koła z hamulcem jazdy i obrotu. | TAK |  |
| 6 | Fronty szuflad i drzwi pełne z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm, z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych silikonowe. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo jedynie montowane po przez wcisk z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem. Uchwyty typu U kształtnego o dł. min. 128 mm. z zintegrowanym oknem opisowym o wielkości dostosowanej do wysokości frontu i potrzeb. | TAK |  |
| 7 | Szuflady zastosowane w wózku zabiegowym typu skrzynkowego, ze stali lakierowanej wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Podziały szuflad w komplecie zgodnie z potrzeba Użytkownika. Prowadnice szufladowe oraz pulpitu typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). Szuflady zamykane centralnym zamkiem na klucz. | TAK |  |
| 8 | Wózek wyposażony dodatkowo: - Uniwersalne, szyny do zawieszenia wyposażenia akcesoriów wykonane z kształtownika ze stali kwasoodpornej o wymiarach 25x10 mm. Długość użytkowa 500 mm - Stelaż do mocowania dodatkowych elementów nad głównym blatem wózka umożliwiający montaż: nadstawki z min 5 tworzywowymi pojemnikami z przeźroczystymi czołami i nadstawki z min 4 tworzywowymi pojemnikami z przeźroczystymi czołami - Uchwyt na rękawiczki - Uchwyt metalowy z pojemnikiem ze stali kwasoodpornej na zużyte igły montowany z boku wózka - Stelaż z pokrywą do worka na odpady 10 l. do zwieszenia na szynie sprzętowej. Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) - Wieszak na płyny infuzyjne. Regulowana wysokości wieszaków, w zakresie 400 mm +/- 50 mm, za pomocą mechanizmu dociskowego (obsługiwanego jedna ręką ) – nie dopuszcza się regulacji za pomocą śruby. Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). | TAK |  |
| 9 | Dodatkowy wysuwany blat roboczy wykonany ze stali lakierowanej, wysuwany do przodu za pomocą prowadnicy typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu). | TAK |  |
| 10 | Wymagania dla produktu - Atest Higieniczny dla mebli ze stali lakierowanej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez Producenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. - Atest techniczny niezależnego podmiotu badawczego potwierdzający, że zastosowana technologia lakierowania proszkowego dla oferowanego produktu gwarantuje wymaganą przyczepność powłoki lakierniczej oraz odporność na urazy mechaniczne oraz działanie wilgoci zgodnie z wymaganiami norm : PN-EN ISO 2409:2013 - Farby i lakiery. Badanie metoda nacięć PN-EN ISO 6270-1:2002- Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć PN-EN ISO 4211 – Meble badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie. Dopuszcza się atest. w odniesieniu do norm równoważnych. | TAK |  |
| 13 | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| a) | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |
| b) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |
| c) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |
| d) | Punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwis.) |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                                                                       ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

- Załącznik Nr 4

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/21

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, sposób oceny

Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg nast. kryteriów:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Cena | 85 % |
| Okres gwarancji | 10 % |
| Termin dostawy | 5 % |

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

PKT  =    ----------------------------------------------------  x  100 x 85%

Cena oferty badanej nieodrzuconej

2. Przeliczenie w kryterium okresu gwarancji

Okres gwarancji nieodrzuconej oferty badanej

PKT  =    -------------------------------------------------------------    x  100 x 10%

Najdłuższy okres gwarancji spośród nieodrzuconych ofert

3. Przeliczenie w kryterium terminu dostawy

- Najkrótszy zaproponowany termin dostawy spośród nieodrzuconych ofert

- PKT  =     ------------------------------------------------------------------------------------------  x  100 x 5%

Termin dostawy oferty badanej nieodrzuconej

# UWAGA! - minimalne i maksymalne terminy lub okresy w kryteriach:

# „okresu gwarancji“,

# „ terminu dostawy“,

# określono w formularzu ofertowym - Zał. Nr 1 do SWZ,

# gdzie w UWAGACH wskazano także skutki przekroczenia ustalonych minimalnych lub maksymalnych terminów.

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

Załącznik Nr 5

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/21

………………………………….

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH WCZEŚNIEJ DOSTAW

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Przedmiot dostawy | Okres realizacji | Wartość brutto dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie ............ szt.

....................................						  ......................................

data								      podpis Wykonawcy

### Załącznik Nr 6

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/21

WZÓR UMOWY ................./2021

zawarta w dniu ........................... r. w ............................... pomiędzy:

......................................................................................................................................................,

(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

............................................................... – ....................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

.......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ...............................................,

reprezentowanym przez:

............................................................... – ...................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

............................................................... – ....................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

REGON :  ........................................................................     NIP :  ..................................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę ……………………………………………….……….,  zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- specyfikacja cenowa – Załącznik Nr 1.

- specyfikacja techniczna (parametry techniczno-użytkowe) – Załącznik Nr 2.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości  
i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………..2021 r.

Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy tj. niepowystawowy i nieregenerowany.

4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania potrzebne                                   do należytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności jest uprawniony do sprzedaży                                     i dostarczania przedmiotu umowy oraz że wykona niniejszą umowę w sposób zgodny                                        z obowiązującymi przepisami i z najwyższą starannością.

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu.

§ 2

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie ...... dni, na koszt własny wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim do siedziby Zamawiającego w Toruniu.

2. Termin dostawy liczony będzie od dnia podpisania umowy lub od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do przyjęcia zamówienia                             i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia. Informacja w zakresie terminu gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia będzie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie podpisania umowy, a jeśli będzie to jeszcze niemożliwe, w terminie max. 90 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego o konieczności oczekiwania na wyznaczenie terminu gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia.

3. Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy wyroby własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona ich kompletnego montażu i instalacji oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi (regulacji, konserwacji, dezynfekcji).

4. W trakcie transportu i montażu wyrobów Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność oraz stosować środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uszkodzenia powierzchni podłóg, ścian, instalacji. Za ewentualne uszkodzenia w tym zakresie odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich usunięcia (naprawy) lub pokrycia kosztów odpowiednio do wyrządzonej szkody.

5. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wszystkie podane w SWZ wymiary mebli medycznych i biurowo-socjalnych muszą być zweryfikowane przez Wykonawcę poprzez obmiar z natury w celu dopasowania ich do wymiarów pomieszczeń po zakończeniu robót wykończeniowych. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 10% chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji lub zmiana wynika z potrzeby dopasowania do wymiarów pomieszczenia np. istniejących wnęk, otworów, zainstalowanego wcześniej sprzętu i wyposażenia.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru przedmiotu zamówienia w wybranej kolorystyce. Kolorystyka uzgodniona zostanie po zawarciu umowy z Wykonawcą.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z przedmiotem umowy instrukcje obsługi/użytkowania/eksplotatacji w języku polskim wraz z dokumentami określającymi częstość przeglądów technicznych lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych  przez  producenta.

8. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu  nienależytego transportu i powstałych strat. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zutylizuje opakowania po dostarczonym przedmiocie umowy.

9. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych  od dnia dostawy, w przypadku jego niezgodności z oferowanym w ofercie,                                 na koszt Wykonawcy.

10. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.

11. Strony zgodnie postanawiają, że niezależnie od ilości dostarczanych egzemplarzy niezgodność któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy z ofertą złożoną przez Wykonawcę, postanowieniami umowy bądź SWZ rozumiana będzie jako niezgodność towaru z umową powodująca skutki przewidziane w niniejszej umowie i przepisach prawa.

12. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 Zamawiający jest w szczególności uprawniony, do odstąpienia od umowy w całości lub w części. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 11.

13. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru z siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy, pod rygorem przesłania go przez Zamawiającego na koszty i ryzyko Wykonawcy.

14. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są:                        ………………………………., tel. (56) …………………….

15. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:                       ………………………………., tel…………………………..

§ 3

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy ….. miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru i montażu (instalacji) wyrobów u Zamawiającego przez Strony umowy.

2. Wykonawca zapewnia czas reakcji na zgłoszenie z podjęciem naprawy, nie dłuższy niż 48h                    w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki Informacje o awarii zgłaszane będą przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy pod nr telefonu: …………..

3. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji czas skutecznej naprawy wyrobów bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku-piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji czas skutecznej naprawy wyrobów z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. 10 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku-piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. W przypadku naprawy wyrobów trwającej powyżej 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązany będzie przedłużyć okres gwarancji o czas naprawy.

6. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w Przedmiocie  umowy w terminie przekraczającym                    10 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki i braku wcześniejszego pisemnego poinformowania przez Wykonawcę o planowanym terminie naprawy, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia wyrobu zastępczego o parametrach nie gorszych od przedmiotu umowy.

Jeśli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych w ustalonym terminie i nie wstawi sprzętu (wyrobu) zastępczego, Zamawiający może zlecić naprawę przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego.

8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części 
lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących  w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:

a)  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

-eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

-samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

c) materiały eksploatacyjne.

9. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.

10. Wykonawca zapewnia w ramach ceny oferty wykonanie przeglądów gwaracyjnych dostarczonego sprzętu (wyrobów) w terminach zgodnych z przepisami prawa i dokumentacją producenta, ale nie rzadziej niż jeden raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji (o ile dany wyrób wymaga przeglądu gwarancyjnego).

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni,

b) 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dni.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiajacemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień roboczy zwłoki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, przy czym Wykonawca zobowiązany jest określić w terminie 2 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia awarii, przewidywany czas naprawy oraz czy będzie to naprawa z użyciem czy bez użycia części zamiennych.

3. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 lit. a) i b) oraz w ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną   w wysokości 10% wartości brutto umowy.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub ewentualnie jej części (ceny brutto określonej pozycji sprzętu) wobec której nastąpiło odstąpienie, a część ta/pozycja została wyceniona na etapie składania oferty co umożliwi ustalenie wysokości naliczanej kary.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiajacego w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub ewentualnie jej części (ceny brutto określonej pozycji sprzętu) wobec której nastąpiło odstąpienie, a część ta/pozycja została wyceniona na etapie składania oferty co umożliwi ustalenie wysokości naliczanej kary.

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 50% wartości brutto umowy.

7. Każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: ……….zł netto + …. % VAT = …….……zł brutto.

Słownie: ……………………………………………………………………………………. zł brutto.

2. Należność za dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie 60 dni, licząc                      od daty  otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

2.1.Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru i montażu (instalacji) podpisany przez strony umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego w ramach danego zadania pod warunkiem, że dostarczony wyrób będzie kompletny i umożliwiający jego odbiór i użytkowanie,                      a dostarczone meble będą stanowiły kompletne wyposażenie określonych pomieszczeń umożliwiające ich właściwe użytkowanie.

3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekaże na rachunek Wykonawcy  podany na fakturze.

4. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie                           w przypadku nieterminowego uregulowania należności od wartości niezapłaconej faktury.

5. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

6. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę                         bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć 
w szczególności:

  - nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

  - decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

  - poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych                              z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 02.03.2020 r.                                        o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374);

  - wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

  - okoliczności, o których mowa w pkt 1.1-1.4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

- Zamawiający przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko odnośnie do wpływu okoliczności, 
o których mowa w ust. 1, na należyte wykonanie umowy.

- Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,                            o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy,                         o której mowa w ust. 1 może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy,                                  w szczególności przez:

  - zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

  - zmianę sposobu wykonywania dostaw,

  - zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości                             o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                       w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

  - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c)   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi  na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron umowy,                              w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 9

W przypadku niezawarcia ugody na drodze pozasądowego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo wg siedziby Zamawiającego.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 11

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 12

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza zmianę umowy                          bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących sytuacjach                       i z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

a). zmiany oferowanego typu/modelu wyrobu na wyrób o parametrach nie gorszych niż określony w ofercie w przypadku wycofania wyrobu z rynku, wstrzymania produkcji, innych okoliczności uniemożliwiających dostawę wskazanego w ofercie typu/modelu wyrobu, ale w cenie nie wyższej niż oferowana,

b). zmiany stawki podatku VAT na wyroby objęte przedmiotem umowy – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT,

c). zmiany terminu wykonania umowy w całości lub w części będącego następstwem opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych przez generalnego wykonawcę „Przebudowy                    i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”, tj. Budimex S. A.,                     co będzie uniemożliwiać montaż wyrobów w miejscach planowanych.

2. Zmiany określone w punkcie poprzedzającym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą wartości umowy.

3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.

4.  Zmiana umowy wymaga zgody stron w formie aneksu.

§ 13

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 14

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                       ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 7

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/21

# OŚWIADCZENIE Wykonawcy

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy - Prawo zamowień publicznych z 11.09.2019 r.

(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu na wezwanie wraz z dokumentami potwierdzającymi

brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej  lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej)

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

........................................................................................

..........................................................................................

(dokładne dane Wykonawcy: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa mebli biurowych i medycznych dla Szpitala Psychiatrycznego                                           w nowym budynku nr 540

oświadczamy zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp,  że:

- nie należymy* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- należymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów i przedstawiamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

………………………………………………………………………………………………..

(wymienić załączone dowody)

* niepotrzebne skreślić

.............................							           ...........................

data							                         podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/21

# OŚWIADCZENIE Wykonawcy

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,                                                                                  o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 i art. 109 ust. 1 pkt 7 - 10                                                                                              ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.

(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu na wezwanie

wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania)

W związku z przystąpieniem naszej firmy

(nazwa Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby):

........................................................................................

..........................................................................................

(dokładne dane: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa mebli biurowych i medycznych dla Szpitala Psychiatrycznego                                           w nowym budynku nr 540

oświadczamy,  że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

- art. 109 ust. 1 pkt 7-10 ustawy Pzp,

są aktualne /

nie są aktualne*

* UWAGA! – skreślić niewłaściwe

....................				........................................................................

data					 (podpis osoby upoważmionej do reprezentacji Wykonawcy/

podmiotu udostępniającego Zasoby)

# Footnotes

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

skreślić/usunąć niepotrzebne

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).