Nr sprawy: Dkw.2232.1.2023					           		        Załącznik nr 9 do SWZ

Charakterystyka punktów poboru energii elektrycznej w okresie od 01.03 – 31.12.2023 roku:

| Lp | Miejsce dostarczania energii elektrycznej | Adres | Kod identyfikacyjny PPE (punktu poboru energii) | Numer licznika | Grupa taryfowa | Szczyt przedpołudniowy (MWh) | Szczyt popołudniowy (MWh) | Pozostałe godziny doby (MWh) | Zabezpieczenie przedlicznikowe (A) | Rozliczenie | Moc umowna (kW) | Planowane zużycie energii [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakład Karny w Płocku | ul. Sienkiewicza 22 09-402 Płock | 590243871015987636 | 96461159 | B23 | 91,30 | 40,30 | 207,30 | 180 | według OSD | 143 | 338 900 |
|  | RAZEM | kWh | 338 900 |  |
|  |  |  |  |  | MWh | 338,90 |  |

| Lp | Miejsce dostarczania energii elektrycznej | Adres | Kod identyfikacyjny PPE (punktu poboru energii) | Numer licznika | Grupa taryfowa | Szczytowa (MWh) | Pozaszczytowa (MWh) | Zabezpieczenie przedlicznikowe (A) | Rozliczenie | Moc umowna (kW) | Planowane zużycie energii [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oddział Zewnętrzny w Płońsku Zakładu Karnego w Płocku | ul. Warszawska 49 09-100 Płońsk | 590243877031376492 | 50642248 | G12w | 53,8 | 54,30 | 63 | według OSD | 40 | 108 100 |
|  | RAZEM | kWh | 108 100 |  |
|  |  |  |  |  | MWh | 108,1 |  |