Załącznik nr 1

**Pakiet nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa oraz parametry | Ilość | Producent nr kat. | Cena Netto | | Stawka vat | | Wartość netto | | Wartość  poz. brutto | |
| 1 | Wkręty kaniulowane Ø 4,5 mm  L 25  L 35  L 40  L 45  L 50  L 55  L 60  L 65  L 70  L 75  L 80 | Ogółem  50 |  |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Gwóźdź Endera – śródszpikowy  Ø 4,5 mm  Strona wprowadzająca zakończona 45º zaostrzeniem  L 340mm  L 350  L 360  L 370  L 380  L 390  L 400  L 410  L 420  L 430  L 440  L 450  L 460  L 470  L 480  L 500 | Ogółem  100 |  |  | |  | |  | |  | |
| 3 | Gwóźdź Rusha Ø 2,4 L 100 mm  L 115  L 125  L 140  L 150  L 165  L 180  L 190  L 205  L 215  L 230  L 240 | Ogółem  50 |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Ø 3,2 L 100 mm  L 115  L 125  L 140  L 150  L 165  L 180  L 190  L 205  L 215  L 220  L 230  L 240  L 255 | Ogółem  50 |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **Ø 4,0**  L 205 mm  L 220  L 240  L 260  L 280  L 300  L 320  L 340  L 360 | Ogółem  50 |  |  | |  | |  | |  | |
| 4 | Drut Kirschnera  L 310 mm  Ø1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  2,2  2,4  2,6  2,8  3,0 | Ogółem 2000 |  |  | |  | |  | |  | |
| 5 | Gwóźdź Steinmana  Ø 4,0 mm  Jedna strona okragła, druga strona ostra  Długość 200 mm  Długość 220 mm | Ogółem  100 |  |  | |  | |  | |  | |
| 6 | Gwóźdź Steinmana Ø 4,5  Jedna strona okrągła, druga ostra  L 200  L 220 | Ogółem  100 |  |  | |  | |  | |  | |
| 7 | Wkręt do kości korowej – hexagonalny  Ø 4,5 mm x 1,75  Długość śruby od 12 do 70 mm ze skokiem długości co 2 mm | ogółem  50 |  |  | |  | |  | |  | |
| 8 | Wkręt do kości gąbczastej – hexagenalny Ø 6,5 mm x 2,75 z gwintem 16mm długości L od 25mm do 140mm długości ze skokiem długości co 5mm | Ogółem  50 |  |  | |  | |  | |  | |
| 9 | Wkręt do kości gąbczastej – Ø 6,5 mm x 2,75 z gwintem 22mm  27mm  32 mm  długość od 30 mm do 140 mm ze skokiem długości co 5 mm | ogółem  50 |  |  | |  | |  | |  | |
| 10 | Wkręt do kości łódkowej – hexagenalny Ø 3,5 mmx 1,75 mm pełny gwint na całej długości śruby  Długość śruby od 10 mm do 50 mm zeskokiem długości co  2 mm. | ogółem  20 |  |  | |  | |  | |  | |
| 11 | Wkręt do kości łódkowej – hexagenalny Ø 4,0 mm x 1,75 mm  Wysokość nagwintowania w zależności od długości śruby  Długość śrub od 10mm do 50 mm ze skokiem długości co  2 mm | ogółem  20 |  |  | |  | |  | |  | |
| 12 | Wkręt kostkowy samogwintujący – hexagenalny  Ø 4,5mm x 1,75 – ostro zakończony  Długość śruby od 25 mm do 70mm | Ogółem  50 |  |  | |  | |  | |  | |
| 13 | Wkręt do kości drobnych – haxagenalny  gwint na całej długości śruby4Ø 2mm x 0,6mm  Długość od 12 do 20 mm ze  skokiem długości co 2mm | Ogółem 30 |  |  | |  | |  | |  | |
| 14 | Wkręt do kości drobnych – haxagenalny  Ø 1,5mm x 0,5mm  L 10 L 11 L 12 L 14 L 16 L 18  + podkładki pod wkręt o średnicy zewnętrznej 4,5mm  średnica wewnętrzna podkładki  - 10 mm  - 20 mm  - 15 mm | ogółem  30 szt  50  50  50 |  |  | |  | |  | |  | |
| 15 | Płytki wąskie szerokość – 11mm / wysokość płyty 2,5 mm  Długość płyty  39  55  71  87  103  119  135  151  167  L 183  L 199  L 215 L 231 L 247 L 263 | Ogółem  20 szt |  |  |  | |  | |  | |
| 16 | Płytki kątowe typ H i C dla dzieci  90º rozwarcie – 3 otwory ramię  45 mm ostre - 50 mm  95º rozwarcie 3 otwory ramię  45 mm ostre - 50 mm  85º - 3 otwory ostre 45mm szerokie ramię  Płytki kształtowe „T” ramię krótsze i dłuższe po 4 otwory  Długość 56 mm | Ogółem 20 |  |  |  | |  | |  | |
| 17 | Płytki kształtowe „Y”  3 otwory długość 82 mm prawe  5 otworów długość 112 mm  Płytki kształtowe „T”  Długość 84 mm – 4 otwory ramię dłuższe, 2 otwory krótsze  Długość 100mm – 5 otworów ramię dłuższe, 2 otwory ramię krótsze  Długość 116 mm – 6 otworów ramię dłuższe, 2 otwory krótsze | Ogółem 10 |  |  |  | |  | |  | |
| 18 | Płytki drobne szerokość 1,5mm, dł. Od 31 do 47 cztero lub sześciootworowe dla wkrętów  Ø 2,7mm | 20 |  |  |  | |  | |  | |
| 19 | Płytki drobne szerokość 1mm  Długość od 12 – 28mm  dla wkrętów Ø 1,5mm | 20 |  |  |  | |  | |  | |
| 20 | Gwintowniki  Ø 4,0  4,5  5,0  6,5  8,0  3,5  2,7 | 10 |  |  |  | |  | |  | |
| 21 | Wiertła L 150mm, Ø  1  1,5  2,0  2,5  3,0  3,2  4,0  wiertła L 300mm, Ø  4,5  5,0  6,5  6,0  3,7 | ogółem  10  10 |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 22 | Zacisk do drutu Kirschnera  Ø 3 x 13mm | 20 |  |  |  | |  | |  | |
| 23 | Wkręty kaniulowane  Ø 7 x 2,75 L35-125 b20  Ø4,5 x 1,75 b20-32 L25-80 | 20  50 |  |  |  | |  | |  | |
| x | Razem | x | x |  |  | |  | |  | |

**Wartość pakietu netto ……………………..**zł

**Wartość pakietu brutto ..............................zł**