[image: image1.png]SZPITALE

/VV POMORSKIE Sp.z 0..




[image: image3.png]SAMORZAD
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO






[image: image2.png]


znak: D25C/251/N/19-55rj/21

Wejherowo, dnia 11.08.2021 r.
D.25C/250/ 434 /2021

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ DLA LOKALIZACJI W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/19-55rj/21, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.
1. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 8 , Zadanie 1 – 2. Myjnia endoskopowa.

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści zapis: „Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez system  filtrów, które sterylizują wodę?

Takie rozwiązanie mocno obniży koszty eksploatacji myjni.
Odpowiedź Zamawiającego:
Z uwagi na potencjalną redukcję kosztów eksploatacyjnych, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
Wykonawca oferując urządzenie o dopuszczonym parametrze odmiennym od zapisanego pierwotnie w  SWZ jest zobowiązany podać tę informację w załączniku nr 8 do SWZ w odpowiedniej rubryce, powołując się na nr nn pisma.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.








Z poważaniem

2

[image: image2.png][image: image3.png]