## Załącznik
Załącznik nr 1 do umowy
System Centralnego Monitorowania Noworodków
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1. Stacja centralnego monitorowania Nihon kohden CNS-9101, wraz z wdrożeniem i przeszkoleniem pracowników. Obsługa w języku polskim, sterowanie za pośrednictwem myszy i klawiatury. Wieczysta licencja umożliwiająca monitorowanie 24 stanowisk jednocześnie (możliwość rozszerzenia do 48 stanowisk). Urządzenie umożliwiające wyświetlanie okna zbiorczego przeglądu wszystkich podłączonych pacjentów lub indywidualnego łóżka wybranego pacjenta z możliwością przeglądu danych retrospektywnych z 5 ostatnich dni, takich jak: trendy tabelaryczne oraz graficzne, zapis „holterowski” „Full Disclosure” 8 krzywych, pamięć 1000 zdarzeń alarmowych na łóżko. Centrala zapewnia możliwość regulacji ustawień alarmów podłączonych monitorów oraz zdalnego uruchomienia pomiaru NIBP. W zestawie: - kolorowy ekran min. 23 cale x 2 szt., - mysz i klawiatura do sterowania centralą x 1 szt., - zasilacz UPS x 1 szt. 2. Gwarancja 24 miesiące W okresie gwarancji usługi serwisu będą realizowane na każde wezwanie Użytkownika. Czas reakcji serwisu: do 72 godzin, Czas naprawy gwarancyjnej: max. 14 dni. W przypadku awarii w okresie gwarancji trwającej dłużej niż 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas tej naprawy. Na czas naprawy Wykonawca zobowiązany się do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy urządzenia zastępczego lub elementu zastępczego o takich samych parametrach użytkowych. | ilość zestawów | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych Wykonawców jest Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, adres: ul. Reymonta 8, 45-066 Opole; 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ginekologia.opole.pl; 3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że: 1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
……………………………………...………………...……
(podpis i pieczęć Wykonawcy)