Szczecin, dnia 02.07.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum 
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego  zamówienia.

Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie: Instrukcji udzielania zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł dla dostaw realizowanych przez Dział Zaopatrzenia – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 wspomnianej ustawy.

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasuw nożowych  do ścieków 4 szt

Zasuwa nożowa DN200 kołnierzowa do zabudowy podziemnej, owiercenie kołnierza PN10, dwustronnie szczelna z trzpieniem teleskopowym  rd 1,3 - 1,8, medium ścieki komunalne,

fig. F4 długość zabudowy L=230 mm. Zabezpieczona antykorozyjnie  za pomocą powłok z proszków epoksydowych. Grubość powłoki ochronnej min. 250µm.

Trzpień teleskopowy  tego samego producenta co zasuwa,  zabezpieczony przed wysunięciem oraz zamulaniem osłoną kostki  zasuwy

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Warunki dostawy: Magazyn Główny ul. 1 Maja 37 Szczecin.

- Preferowany termin dostawy: do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

- Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub  w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres:

d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl . Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego.

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Cena oferty ma być podana w polskich złotych i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest spełnić następujące warunki odnośnie przedmiotu zamówienia:

a) karta katalogowa z opisem i rozwiązaniami materiałowymi

- Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 91-44-26-314; 695 150 255.

- Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.

- Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu o cenę sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

FORMULARZ Nr 1

..............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | producent model | cena netto [zł] | wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasuwa nożowa DN200 kołnierzowa do zabudowy podziemnej, owiercenie kołnierza PN10, dwustronnie szczelna, medium ścieki komunalne, fig. F4 długość zabudowy L=230 mm. Zabezpieczona antykorozyjnie za pomocą powłok z proszków epoksydowych. Grubość powłoki ochronnej min. 250µm. | szt. | 4 |  |  |  |
| 2. | Trzpień teleskopowy tego samego producenta co zasuwa, Rd 1,3 - 1,8, | szt. | 4 |  |  |  |

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego do niniejszego postępowania

wraz z załącznikami, nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń i w pełni je akceptujemy.

........................................                                                                                      .............................................

( miejsce i data )                                                                                                                           ( podpisy i pieczęcie )