## Arkusz1
Zam. 41/2024/TP/DZP FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY
Lp. | Grupa produktowa | Nazwa odczynnika/ opis | POJEMNOŚĆ | Numer katalogowy | JEDNOSTKA MIARY | Ilość | Producent, nazwa oferowanego artykułu | numer katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z+D4:D56 filtrem 2,5 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 31 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3010.265 | SZT | 1
2 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 2,5 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 31 mm długości, podstawka typu SingleRefill, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3010.365 | SZT | 1
3 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 10 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 31 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3010.255 | SZT | 1
4 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 10 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 31 mm długości, podstawka typu SingleRefill, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3010.355 | SZT | 1
5 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 10 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 31 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3010.205 | SZT | 1
6 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 10 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 31 mm długości, podstawka typu SingleRefill 5 x 96 szt. | 480 | 70.3010.305 | SZT | 1
7 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 10 µl, czystość PCR, przezroczyste, 31 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3010.200 | SZT | 1
8 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 10 µl, czystość PCR, przezroczyste, podstawka typu StackPack 5 x 96 szt. | 480 | 70.3010.100 | SZT | 1
9 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 10 µl, czystość PCR, przezroczyste, w worku 1000 szt. | 1000 | 70.3010 | SZT | 1
10 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 20 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 46 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3020.255 | SZT | 1
11 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 20 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 46 mm długości, podstawka typu SingleRefill, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3020.355 | SZT | 1
12 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 20 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 46 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3020.205 | SZT | 1
13 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 20 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 46 mm długości, podstawka typu SingleRefill, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3020.305 | SZT | 1
14 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 20 µl, czystość PCR, przezroczyste, 46 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3020.200 | SZT | 1
15 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 20 µl, czystość PCR, przezroczyste, 46 mm długości, podstawka typu StackPack, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3020.100 | SZT | 1
16 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 20 µl, czystość PCR, przezroczyste, 46 mm długości, worek z zamknięciem strunowym, 1000 szt. | 1000 | 70.3020 | SZT | 1
17 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 20 µl (do żółtej pipety), sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 51 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3030.265 | SZT | 1
18 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 20 µl (do żółtej pipety), sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 51 mm długości, podstawka typu SingleRefill, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3030.365 | SZT | 1
19 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 100 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 51 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3030.255 | SZT | 1
20 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 100 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 51 mm długości, podstawka typu SingleRefill, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3030.355 | SZT | 1
21 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 200 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 51 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3031.255 | SZT | 1
22 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 200 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 51 mm długości, podstawka typu SingleRefill, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3031.355 | SZT | 1
23 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 200 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 51 mm długości, pudełko 5 x 96 szt. | 480 | 70.3030.205 | SZT | 1
24 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 200 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 51 mm długości, podstawka typu SingleRefill, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3030.305 | SZT | 1
25 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 200 µl, czystość PCR, przezroczyste, 51 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3030.200 | SZT | 1
26 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 200 µl, czystość PCR, przezroczyste, 51 mm długości, podstawka typu StackPack, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3030.100 | SZT | 1
27 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 200 µl, czystość PCR, przezroczyste, 51 mm długości, worek z zamknięciem strunowym, 1000 szt. | 1000 | 70.3030 | SZT | 1
28 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 200 µl, czystość PCR, żółte, 51 mm długości, worek z zamknięciem strunowym, 1000 szt. | 1000 | 70.3030.020 | SZT | 1
29 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 300 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 60 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3040.255 | SZT | 1
30 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 300 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 60 mm długości, podstawka typu SingleRefill, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3040.355 | SZT | 1
31 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 300 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 60 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3040.205 | SZT | 1
32 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 300 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 60 mm długości, podstawka typu SingleRefill, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3040.305 | SZT | 1
33 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 300 µl, czystość PCR, przezroczyste, 60 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3040.200 | SZT | 1
34 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 300 µl, czystość PCR, przezroczyste, 60 mm długości, podstawka typu StackPack, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3040.100 | SZT | 1
35 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 300 µl, czystość PCR, przezroczyste, 60 mm długości, worek, 1000 szt. | 1000 | 70.3040 | SZT | 1
36 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 1000 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 72 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3050.255 | SZT | 1
37 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 1000 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 72 mm długości, podstawka typu SingleRefill, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3050.355 | SZT | 1
38 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 1000 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 72 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3050.205 | SZT | 1
39 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 1000 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 72 mm długości, podstawka typu SingleRefill, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3050.305 | SZT | 1
40 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 1000 µl, czystość PCR, przezroczyste, 72 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3050.200 | SZT | 1
41 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 1000 µl, czystość PCR, przezroczyste, 72 mm długości, podstawka typu StackPack, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3050.100 | SZT | 1
42 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 1000 µl, czystość PCR, przezroczyste, 72 mm długości, worek, 500 szt. | 500 | 70.3050 | SZT | 1
43 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 1000 µl, czystość PCR, niebieskie, 72 mm długości, worek, 500 szt. | 500 | 70.3050.020 | SZT | 1
44 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 1000 XL µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 90 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3060.255 | SZT | 1
45 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki z filtrem 1000 XL µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 90 mm długości, podstawka typu SingleRefill, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3060.355 | SZT | 1
46 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 1250 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 90 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3060.205 | SZT | 1
47 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 1250 µl, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, przezroczyste, 90 mm długości, podstawka typu SingleRefill, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3060.305 | SZT | 1
48 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 1250 µl, czystość PCR, przezroczyste, 90 mm długości, pudełko, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3060.200 | SZT | 1
49 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 1250 µl, czystość PCR, przezroczyste, 90 mm długości, podstawka typu StackPack, 5 x 96 szt. | 480 | 70.3060.100 | SZT | 1
50 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówki bez filtra 1250 µl, czystość PCR, przezroczyste, 90 mm długości, worek, 500 szt. | 500 | 70.3060 | SZT | 1
51 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówka bezbarwna (typ Gilson) 5.000 µl, 123 mm, worek, 250 szt. | 250 | 70.1183.001 | SZT | 1
52 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówka bezbarwna (typ Eppendorf) 5.000 µl, 123 mm, worek, 250 szt. | 250 | 70.1183.002 | SZT | 1
53 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówka bezbarwna (typ Gilson) 5.000 µl, 123 mm, pudełko, 50 szt. | 50 | 70.1183.101 | SZT | 1
54 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówka bezbarwna (typ Eppendorf) 5.000 µl, 123 mm, pudełko, 50 szt. | 50 | 70.1183.102 | SZT | 1
55 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówka bezbarwna (Eppendorf/Gilson) 10.000 µl, worek, 100 szt. | 100 | 70.1187.001 | SZT | 1
56 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówka bezbarwna (Eppendorf/Gilson) 10.000 µl, pudełko, 25 szt. | 25 | 70.1187.101 | SZT | 1
57 | KOŃCÓWKI DO PIPET | Końcówka do pipet 200 ul, do umieszczania próbek w studzienkach żelowych, z długim zakończeniem kapilarnym, 960 szt. | 960 | 70.1190.100 | SZT | 1
58 | PROBÓWKI TYPU FALCON | Probówka typu falcon 50ml PP 114x28mm z czerwoną zakrętką, sterylna, worek 25 szt. | 25 | 62.547.254 | SZT | 1
59 | PROBÓWKI TYPU FALCON | Probówka typu falcon 15ml PP 120x17mm z czerwoną zakrętką, sterylna, worek 50 szt. | 50 | 62.554.502 | SZT | 1
60 | PROBÓWKI TYPU FALCON | Probówka typu falcon 50ml PP 114x28mm z czerwoną zakrętką, w styropianowym statywie sterylna, 25 szt. | 25 | 62.547.004 | SZT | 1
61 | PROBÓWKI TYPU FALCON | Probówka typu falcon 15 ml PP 120x17 mm z czerwoną zakrętką, w styropianowym statywie, sterylna, 50 szt. | 50 | 62.554.002 | SZT | 1
62 | PROBÓWKI TYPU FALCON | Probówka typu falcon 50ml PP 115x28mm z czerwoną zakrętką, stojąca, 25 szt. | 25 | 62.559 | SZT | 1
63 | PROBÓWKI TYPU FALCON | Probówka typu falcon 50ml PP 115x28mm z czerwoną zakrętką, stojąca, sterylna, 25 szt. | 25 | 62.559.001 | SZT | 1
64 | PROBÓWKI TYPU FALCON | Probówka typu eppendorf 0,5ml, 30 x7.8 mm, neutralna, 1000 szt. | 1000 | 72.699 | SZT | 1
65 | PROBÓWKI TYPU EPPENDORF | Probówka typu eppendorf 1,5ml PP, 39 x10,8 mm, neutralna, 500 szt. | 500 | 72.690.001 | SZT | 1
66 | PROBÓWKI TYPU EPPENDORF | Probówka typu eppendorf 2,0 ml PP, 40 x 10,8 mm, neutralna, 500 szt. | 500 | 72.691 | SZT | 1
67 | PROBÓWKI TYPU EPPENDORF | Probówka typu eppendorf 0,5ml z zamknięciem typu SafeSeal, neutralna, 500 szt. | 500 | 72.704 | SZT | 1
68 | PROBÓWKI TYPU EPPENDORF | Probówka typu eppendorf 0,5ml z zamknięciem typu SafeSeal, neutralna, czystość PCR, 500 szt. | 500 | 72.704.400 | SZT | 1
69 | PROBÓWKI TYPU EPPENDORF | Probówka typu eppendorf 0,5ml z zamknięciem typu SafeSeal, neutralna, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, 250 szt. (5 x 50 szt.) | 250 | 72.704.200 | SZT | 1
70 | PROBÓWKI TYPU EPPENDORF | Probówka typu eppendorf 1,5ml z zamknięciem typu SafeSeal, neutralna, 250 szt. | 250 | 72.706 | SZT | 1
71 | PROBÓWKI TYPU EPPENDORF | Probówka typu eppendorf 1,5ml z zamknięciem typu SafeSeal, neutralna, czystość PCR, 250 szt. | 250 | 72.706.400 | SZT | 1
72 | PROBÓWKI TYPU EPPENDORF | Probówka typu eppendorf 1,5ml z zamknięciem typu SafeSeal, neutralna, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, 250 szt. (5 x 50 szt.) | 250 | 72.706.200 | SZT | 1
73 | PROBÓWKI TYPU EPPENDORF | Probówka typu eppendorf 2ml z zamknięciem typu SafeSeal, neutralna, 250 szt. | 250 | 72.695.500 | SZT | 1
74 | PROBÓWKI TYPU EPPENDORF | Probówka typu eppendorf 2ml z zamknięciem typu SafeSeal, neutralna, czystość PCR, 250 szt. | 250 | 72.695.400 | SZT | 1
75 | PROBÓWKI TYPU EPPENDORF | Probówka typu eppendorf 2ml z zamknięciem typu SafeSeal, neutralna, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, 250 szt. (5 x 50 szt.) | 250 | 72.695.200 | SZT | 1
76 | PRODUKTY DO PCR | Probówki do PCR 0,2 ml w łańcuszkach po 8 naczynek z indywidualnymi zamknięciami, wysoki profil, cienkościenne, neutralne, czystość PCR, 120 szt. | 120 | 72.991.002 | SZT | 1
77 | PRODUKTY DO PCR | Płytka 96-dołkowa do PCR w półkołnierzu 0,2 ml wysoki profil, przezroczysta, czystość PCR, 50 szt. | 50 | 72.1979 | SZT | 1
78 | PRODUKTY DO PCR | Płytka 96-dołkowa do PCR w kołnierzu 0,1 ml niski profil, przezroczysta, czystość PCR, 50 szt. | 50 | 72.1980 | SZT | 1
79 | PRODUKTY DO PCR | Folia przezroczysta samoprzylepna do płytek, PCR/qPCR, 100 szt. | 100 | 95.1993 | SZT | 1
80 | PRODUKTY DO PCR | Folia przezroczysta samoprzylepna do płytek, PCR/qPCR/przechowywanie, 100 szt. | 100 | 95.1994 | SZT | 1
81 | PRODUKTY DO PCR | Folia aluminiowa nieprzezroczysta do przechowywania, przekłuwalna, 100 szt. | 100 | 95.1995 | SZT | 1
82 | PRODUKTY DO PCR | Folia przezroczysta do płytek, do qPCR/analizy fluorescencyjne, 100 szt. | 100 | 95.1999 | SZT | 1
83 | PRODUKTY DO PCR | Probówki do PCR 0,2 ml w łańcuszkach po 8 naczynek z indywidualnymi zamknięciami, wysoki profil, cienkościenne, neutralne, czystość PCR, 120 szt. | 120 | 72.991.002 | SZT | 1
84 | PRODUKTY DO PCR | Probówki do PCR 0,1 ml w łańcuszkach po 8 naczynek z dołączonym paskiem wieczek niski profil cienkościenne białe, czystość PCR, 125 szt. | 125 | 72.982.092 | SZT | 1
85 | PRODUKTY DO PCR | Probówki do PCR 0,1 ml w łańcuszkach po 8 naczynek z dołączonym paskiem zamknięć niski profil cienkościenne przezroczyste, czystość PCR, 125 szt. | 125 | 72.982.002 | SZT | 1
86 | PRODUKTY DO PCR | Probówki do PCR 0,1 ml w łańcuszkach po 8 naczynek z indywidualnymi zamknięciami, niski profil ,cienkościenne, neutralne, czystość PCR, 120 szt. | 120 | 72.991.103 | SZT | 1
87 | PRODUKTY DO PCR | Probówki do PCR 0,2 ml w łańcuszkach po 8 naczynek bez zamknięć wysoki profil cienkościenne przezroczyste, czystość PCR, 120 szt. | 120 | 72.985.002 | SZT | 1
88 | PRODUKTY DO PCR | Probówki do PCR 0,2 ml w łańcuszkach po 8 naczynek bez zamknięć wysoki profil cienkościenne białe, czystość PCR, 120 szt. | 120 | 72.985.092 | SZT | 1
89 | PRODUKTY DO PCR | Nakrywki do PCR łączone w paski, do probówek w paskach 0,2 ml, czystość PCR, 120 szt. | 120 | 65.989.002 | SZT | 1
90 | PRODUKTY DO PCR | Probówka PCR 0,2ml cienkościenna z zamknięciem neutralna, czystość PCR, 500 szt. | 500 | 72.737.002 | SZT | 1
91 | PRODUKTY DO PCR | Probówka PCR 0,2ml cienkościenna z zamknięciem neutralna, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, 250 szt, | 250 | 72.737 | SZT | 1
92 | PRODUKTY DO PCR | Probówka PCR 0,5ml cienkościenna z zamknięciem,neutralna, czystość PCR, 500 szt. | 500 | 72.735.002 | SZT | 1
93 | PRODUKTY DO PCR | Probówka PCR 0,5ml cienkościenna z zamknięciem neutralna, sterylne, wolne od DNA, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR, endotoksyn, 500 szt. | 500 | 72.735.100 | SZT | 1
94 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Butelka do hodowli adherentnej 50ml (T25) PS skośna szyjka z czerwoną zakrętką z wentylacją, sterylna, 10 szt. w opakowaniu | 10 | 83.3910.002 | SZT | 1
95 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Butelka do hodowli adherentnej 250 ml (T75) PS skośna szyjka z czerwoną zakrętką z wentylacją, sterylna, 5 szt. w opakowaniu | 5 | 83.3911.002 | SZT | 1
96 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Butelka do hodowli adherentnej 650ml (T175) PS skośna szyjka z czerwoną zakrętką z wentylacją, sterylna, 5 szt. w opakowaniu | 5 | 83.3912.002 | SZT | 1
97 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Butelka do hodowli w zawiesinie 50ml (T25) PS skośna szyjka z zieloną zakretką z wentylacją, sterylna, 10 szt. w opakowaniu | 10 | 83.3910.502 | SZT | 1
98 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Butelka do hodowli w zawiesinie 250ml (T75) PS skośna szyjka z zieloną zakretką z filtrem, sterylna, 5 szt. w opakowaniu | 5 | 83.3911.502 | SZT | 1
99 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Butelka do hodowli w zawiesinie 650ml (T175) PS skośna szyjka z zieloną zakretką z wentylacją, sterylna, 5 szt. w opakowaniu | 5 | 83.3912.502 | SZT | 1
100 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Szalka do hodowli adherentnej 35mm wys.10mm, powierzchnia wzrostu 8 cm2, sterylna, 10 szt. | 10 | 83.3900 | SZT | 1
101 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Szalka do hodowli adherentnej 60mm wys.15mm, powierzchnia wzrostu 21 cm2, sterylna, 10 szt. | 10 | 83.3901 | SZT | 1
102 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Szalka do hodowli adherentnej 100mm wys.20mm, powierzchnia wzrostu 58 cm2, sterylna, 10 szt. | 10 | 83.3902 | SZT | 1
103 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Szalka do hodowli adherentnej 150mm wys.20mm, powierzchnia wzrostu 152 cm2, sterylna | 5 | 83.3903 | SZT | 1
104 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Szalka do hodowli w zawiesinie 35mm wys.10mm, powierzchnia wzrostu 8 cm2, sterylna, 10 szt. | 10 | 83.3900.500 | SZT | 1
105 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Szalka do hodowli w zawiesinie 60mm wys.15mm, powierzchnia wzrostu 21 cm2, sterylna, 10 szt. | 10 | 83.3901.500 | SZT | 1
106 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Szalka do hodowli w zawiesinie 100mm wys.20mm, powierzchnia wzrostu 58 cm2, sterylna, 10 szt. | 10 | 83.3902.500 | SZT | 1
107 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Płytka 6-dołkowa do hodowli adherentnej, płaskie dno, sterylna, powierzchnia wzrostu 8,87 cm2, pakowana indywidualnie, 50 szt. | 50 | 83.3920 | SZT | 1
108 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Płytka 12-dołkowa do hodowli adherentnej, płaskie dno, sterylna, powierzchnia wzrostu 3,65 cm2pakowana indywidualnie, 50 szt. | 50 | 83.3921 | SZT | 1
109 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Płytka 24-dołkowa do hodowli adherentnej, płaskie dno, sterylna, powierzchnia wzrostu 1,82 cm2, pakowana indywidualnie, 50 szt. | 50 | 83.3922 | SZT | 1
110 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Płytka 48-dołkowa do hodowli adherentnej, płaskie dno, sterylna, powierzchnia wzrostu 0,64 cm2, pakowana indywidualnie, 50 szt. | 50 | 83.3923 | SZT | 1
111 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Płytka 96-dołkowa do hodowli adherentnej, płaskie dno, sterylna, powierzchnia wzrostu 0,29 cm2pakowana indywidualnie, 50 szt. | 50 | 83.3924 | SZT | 1
112 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Płytka 6-dołkowa do hodowli w zawiesinie, płaskie dno, sterylna, powierzchnia wzrostu 8,87 cm2pakowana indywidualnie, 50 szt. | 50 | 83.3920.500 | SZT | 1
113 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Płytka 12-dołkowa do hodowli w zawiesinie, płaskie dno, sterylna, powierzchnia wzrostu 3,65 cm2, pakowana indywidualnie, 50 szt. | 50 | 83.3921.500 | SZT | 1
114 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Płytka 24-dołkowa do hodowli w zawiesinie, płaskie dno, sterylna, powierzchnia wzrostu 1,82 cm2, pakowana indywidualnie, 50 szt. | 50 | 83.3922.500 | SZT | 1
115 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Płytka 48-dołkowa do hodowli w zawiesinie, płaskie dno, sterylna, powierzchnia wzrostu 0,64 cm2, pakowana indywidualnie, 50 szt. | 50 | 83.3923.500 | SZT | 1
116 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Płytka 96-dołkowa do hodowli w zawiesinie, płaskie dno, sterylna, powierzchnia wzrostu 0,29 cm2, pakowana indywidualnie, 50 szt. | 50 | 83.3924.500 | SZT | 1
117 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Płytka 96-dołkowa do hodowli 3D, powierzchnia antyadhezyjna BIOFLOAT, U-kształtna, sterylna, indywidyualnie pakowana | 4 | 83.3925.400 | SZT | 1
118 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Płytka mikrotestowa PS, 96-dołkowa, płaskie dno, bez wieka, 25 szt. | 25 | 82.1581 | SZT | 1
119 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Płytka mikrotestowa PS, 96-dołkowa, płaskie dno, z wiekiem, sterylna, 50 szt. | 50 | 82.1581.001 | SZT | 1
120 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Zdrapywacz do komórek, S, ostrze 1,35 cm / rękojeść 24 cm, 100 szt. | 100 | 83.3950 | SZT | 1
121 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Zdrapywacz do komórek, M, ostrze 1,7 cm / rękojeść 24 cm, 100 szt. | 100 | 83.3951 | SZT | 1
122 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Zdrapywacz do komórek, L, ostrze 1,7 cm / rękojeść 36 cm, 100 szt. | 100 | 83.3952 | SZT | 1
123 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Wkładka TC do płytek 6 dołkowych, 0,4 µm półprzezroczysta, powierzchnia wzrostu 4,5 cm2, 24 szt. | 24 | 83.3930.040 | SZT | 1
124 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Wkładka TC do płytek 6 dołkowych, 0,4 µm przezroczysta, powierzchnia wzrostu 4,5 cm2, 24 szt. | 24 | 83.3930.041 | SZT | 1
125 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Wkładka TC do płytek 24 dołkowych, 0,4 µm półprzezroczysta, powierzchnia wzrostu 0,3 cm2, 48 szt. | 48 | 83.3932.040 | SZT | 1
126 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Wkładka TC do płytek 24 dołkowych, 0,4 µm przezroczysta, powierzchnia wzrostu 0,3 cm2, 48 szt. | 48 | 83.3932.041 | SZT | 1
127 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Zestaw do filtracji próżniowej Filtropur V50, 500ml, 0,22uM, średnica membrany 75mm, 1 szt. | 1 | 83.3941.501 | SZT | 1
128 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Zestaw do filtracji próżniowej Filtropur V100, 1000ml, 0,22uM, średnica membrany 91mm, 1 szt. | 1 | 83.3942.501 | SZT | 1
129 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Filtr nabutelkowy Filtropur BT50, 500 ml, 0,45 uM, 1 szt. | 1 | 83.3941.100 | SZT | 1
130 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Filtr nabutelkowy Filtropur BT25, 250ml, 0,22uM, średnica membrany 50mm, 1 szt. | 1 | 83.3940.511 | SZT | 1
131 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Filtr nabutelkowy Filtropur BT50, 500ml, 0,22uM, średnica membrany 75mm, 1 szt. | 1 | 83.3941.511 | SZT | 1
132 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Filtr strzykawkowy Filtropur S 0,45 µm bez filtracji wstępnej, 50 szt. | 50 | 83.1826 | SZT | 1
133 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Filtr strzykawkowy Filtropur S 0,2 µm bez filtracji wstępnej, 50 szt. | 50 | 83.1826.001 | SZT | 1
134 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Sito komórkowe 40 µm, pakowane pojedynczo, 50 szt. | 50 | 83.3945.040 | SZT | 1
135 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Sito komórkowe 70 µm, pakowane pojedynczo, 50 szt. | 50 | 83.3945.070 | SZT | 1
136 | PRODUKTY O HODOWLI KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ | Sito komórkowe 100 µm, pakowane pojedynczo, 50 szt. | 50 | 83.3945.100 | SZT | 1
137 | PIPETY SEROLOGICZNE | Pipeta serologiczna 2ml PS watowana, 270 mm, sterylna, pakowana pojedynczo, 100 szt. | 100 | 86.1252.001 | SZT | 1
138 | PIPETY SEROLOGICZNE | Pipeta serologiczna 5ml PS watowana, 340 mm, sterylna, pakowana pojedynczo, 50 szt. | 50 | 86.1253.001 | SZT | 1
139 | PIPETY SEROLOGICZNE | Pipeta serologiczna 10ml PS watowana, 335 mm, sterylna, pakowana pojedynczo, 50 szt. | 50 | 86.1254.001 | SZT | 1
140 | PIPETY SEROLOGICZNE | Pipeta serologiczna 25ml PS watowana, sterylna, pakowana pojedynczo, 25 szt. | 25 | 86.1685.001 | SZT | 1
141 | PIPETY SEROLOGICZNE | Pipeta serologiczna 50ml PS watowana, 346 mm, sterylna, pakowana pojedynczo, 30 szt. | 30 | 86.1256.001 | SZT | 1
142 | PIPETY SEROLOGICZNE | Automatyczny dozownik A-Sarpette, do pipet serologicznych, uniwersalny do pipet równych producentów, w zestawie ładowarka | 1 | 90.189.200 | SZT | 1
143 | PROBÓWKI KRIO | Probówka CRYO 1,2 ml/1,0ml, biała, 50 szt. | 50 | 72.377 | SZT | 1
144 | PROBÓWKI KRIO | Probówka CRYO 2,0 ml/1,8ml, gwint zewnętrzny, biała, 50 szt. | 50 | 72.379 | SZT | 1
145 | PROBÓWKI KRIO | Probówka CRYO 2,0 ml/1,6ml, gwint wewnętrzny, biała, 50 szt. | 50 | 72.380 | SZT | 1
146 | PROBÓWKI KRIO | Probówka CRYO 5,0/4,5ml, biała, 25 szt. | 25 | 72.383 | SZT | 1
147 | PRZECHOWYWANIE | Pudełko PC, na 100 probówek CRYO 1,2-2ml z gwintem wewnętrznym, czerwone | 1 | 93.874.210 | SZT | 1
148 | PRZECHOWYWANIE | Pudełko PC, na 100 probówek CRYO 1,2-2ml z gwintem wewnętrznym, żółte | 1 | 93.874.410 | SZT | 1
149 | PRZECHOWYWANIE | Pudełko PC, na 100 probówek CRYO 1,2-2ml z gwintem wewnętrznym, niebieskie | 1 | 93.874.610 | SZT | 1
150 | PRZECHOWYWANIE | Pudełko tekturowe z wkładką i pokrywką na 100 probówek 1,5/2,0ml (format 10x10) | 1 | 95.064.997 | SZT | 1
151 | PRZECHOWYWANIE | Pudełko tekturowe z wkładką i pokrywką na 81 probówek 1,5/2,0ml (format 9x9) | 1 | 95.064.981 | SZT | 1
152 | PRZECHOWYWANIE | Pudełko PP, na 81 mikroprobówek śr. 12mm (format 9x9) z nasuwaną pokrywką, neutralne | 1 | 93.876 | SZT | 1
153 | PRZECHOWYWANIE | Pudełko PP, na 100 mikroprobówek śr. 12mm (format 10x10) z pokrywką na zawiasie, neutralne | 1 | 93.877 | SZT | 1
154 | PRZECHOWYWANIE | Pudełko PP, na 36 probówek 15 ml i śr. 17mm (format 6x6), z nasuwaną pokrywką, zielone | 1 | 93.880 | SZT | 1
155 | PRZECHOWYWANIE | Pudełko PP, na 16 probówek 50 ml i śr. 30mm (format 4x4), z nasuwaną pokrywką, niebieskie | 1 | 93.881 | SZT | 1
156 | PRZECHOWYWANIE | Statyw PC, 20 otworów na probówki śr. 17,2mm | 1 | 93.844.100 | SZT | 1
157 | PRZECHOWYWANIE | Statyw PC, 20 otworów na probówki śr. 13,5mm | 1 | 93.846.100 | SZT | 1
158 | PRZECHOWYWANIE | Statyw PC, 20 otworów na mikroprobówki śr. 11mm | 1 | 93.849.100 | SZT | 1
159 | PRZECHOWYWANIE | Statyw na probówki o śr. 5 - 30 mm (Revolver Workstation) | 1 | 93.879 | SZT | 1
160 | PRZECHOWYWANIE | Statyw PC, 48 otworów na probówki śr. 17,2mm | 1 | 93.1431.001 | SZT | 1
161 | PRZECHOWYWANIE | Statyw PC, 48 otworów na mikroprobówki śr. 8mm | 1 | 93.048.011 | SZT | 1
162 | PRZECHOWYWANIE | Statyw PC, 48 otworów na probówki śr. 13,5mm | 1 | 93.838.013 | SZT | 1
163 | PRZECHOWYWANIE | Statyw PC, 48 otworów na probówki śr. 12,2mm | 1 | 93.838 | SZT | 1
164 | MIKROBIOLOGIA | Płytka Petriego śr.92 mm, wys. 16 mm, z wentylacją, sterylna, 480 szt. | 480 | 82.1473.001 | SZT | 1
165 | MIKROBIOLOGIA | Płytka Petriego śr.92 mm, wys. 16 mm, bez wentylacji, sterylna, 480 szt. | 480 | 82.1472.001 | SZT | 1
166 | MIKROBIOLOGIA | Eza niebieska 10 µl, PS, pakowana po 10 szt., sterylna, 500 szt. | 500 | 86.1562.010 | SZT | 1
167 | MIKROBIOLOGIA | Eza biała 1 µl, PS, pakowana po 10 szt., sterylna, 500 szt. | 500 | 86.1567.010 | SZT | 1
168 | MIKROBIOLOGIA | Wymazówka 155xśr.12 mm, z aluminiową bagietką i wiskozowym wacikiem, 100 szt. | 100 | 80.1303 | SZT | 1
169 | POZOSTAŁE | Statyw do worków na odpady ze stalowego drutu pokrytego żywicą epoksydową, w zestawie 100 szt. worków | 1 | 95.1297 | SZT | 1
170 | POZOSTAŁE | Worek na odpady 2l, 200x300mm PP, 100 szt. | 100 | 86.1197 | SZT | 1
171 | POZOSTAŁE | Pisak laboratoryjny niebieski, 10 szt. | 10 | 95.953 | SZT | 1
172 | POZOSTAŁE | Pisak laboratoryjny czarny, 10 szt. | 10 | 95.954 | SZT | 1
173 | POZOSTAŁE | Pisak laboratoryjny zielony, 10 szt. | 10 | 95.955 | SZT | 1
174 | POZOSTAŁE | Pisak laboratoryjny czarny, 10 szt. | 10 | 95.954 | SZT | 1
175 | POZOSTAŁE | Pisak laboratoryjny, odporny na alkohol, 10 szt. | 10 | 95.950 | SZT | 1
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:(od poz. 1 do poz. 175)