Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-50/2021

Załącznik nr 2

# Formularz Asortymentowo - Cenowy

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet nr 1

| L.p | Nazwa towaru | Ilość sztuk w okresie 24 miesięcy | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalog/Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki z tworzywa sztucznego (PS) 9-11ml (16x100-105mm), bez kołnierza, stożkowe | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki z tworzywa sztucznego (PS) 4-5ml (12x75mm), bez kołnierza i podziałki, okrągłodenne | 100 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Korki uniwersalne o średnicy 11-13 mm – białe albo bezbarwne dedykowane do probówek l.p. 2 | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówki z tworzywa sztucznego (PS) o poj. 10-11ml, okrągłodenne | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 20x20x0,17mm | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Szkiełka podstawowe cięte, bez pola do opisu 76x26x1mm | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Szkiełka podstawowe cięte, z obustronnym polem do opisu, 76x26x1mm | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kuwety MACRO z PS o pojemności 4-4,5ml o wym. zew. nie więcej niż 12x12mm (przekrój poprzeczny) | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 200ul - żółte z PP | 120 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Końcówki typu EPPENDORF o poj. 500 ul – 1000 ul, niebieskie z PP | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Końcówki typu EPPENDORF o poj. 1000-5000 ul – z PP | 6 000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet nr 2

| L.p | Nazwa | Ilość sztuk w okresie 24 miesięcy | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowe płytki Petriego z tworzywa sztucznego PS o śr. 90-92 mm, z żebrami wentylacyjnymi. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowe płytki Petriego z tworzywa sztucznego PS o śr. 55-60 mm, z żebrami wentylacyjnymi. | 24 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowe płytki Petriego z tworzywa sztucznego PS o śr. 90-92 mm, dwukomorowe, z żebrami wentylacyjnymi. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jałowe płytki Petriego z tworzywa sztucznego PS o śr. 120 mm, bez żeber wentylacyjnych. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 40-60 ml z łopatką, z szerokim wlotem min.2,5 cm, zakręcane. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Jałowe pojemniki o poj. 40-60 ml z łopatką z szerokim wlotem min. 2,5 cm, zakręcane, pakowane indywidualnie. | 6 500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Jałowe pojemniki o poj. 100-140 ml z szerokim wlotem min.5,8 cm, zakręcane, pakowane indywidualnie. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Jałowe pojemniki o poj. 40-60 ml z szerokim wlotem min. 3,8 cm, zakręcane, pakowane indywidualnie. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego PP, o poj. 4-5 ml, wlot ¨ 12 mm | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego PS, wysokość 75 mm, wlot ¨ 12 mm | 22 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Jałowe probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego PS, o poj. 4-5 ml, z korkiem, wlot ¨ 12 mm, przezroczyste. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego PS, wysokość 100 mm, wlot ¨ 15-16 mm | 11 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Jałowe probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego PS, o poj. 10-11 ml, z korkiem, wlot ¨ 15-16 mm, przezroczyste. | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Korki z tworzywa sztucznego, uniwersalne do probówek o śr. 12 mm | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Jałowe ezy z kalibrowanym oczkiem o poj. 1 ul., pakowane po 10-20 szt. z certyfikatem kontroli pojemności | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Jałowe ezy z kalibrowanym oczkiem o poj. 10 ul., pakowane po 10-20 szt. z certyfikatem kontroli pojemności | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Jałowe pipetki Pasteura z tworzywa sztucznego PE, poj. 1 ml, z podziałką co 0,25 ml, pakowane po 5-10 szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Pipetki Pasteura z tworzywa sztucznego PE, poj. 1 ml, z podziałką co 0,25 ml, długość 14-15 cm | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Jałowe pałeczki z wacikiem bawełnianym i drewnianym trzonkiem o dł.14-15 cm, pakowane indywidualnie. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 20. | Worki na odpady do autoklawowania min. 600/700 mm | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 21. | Worki na odpady do autoklawowania min. 200/300 mm | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 22. | Końcówki typu Eppendorf do pipet o pojemności 0-200 ul, | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 23. | Końcówki typu Eppendorf do pipet o pojemności 200-1000 ul, | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość pakietu: |  |  |  | -------------- |

Pakiet nr 3

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk w okresie 24 miesięcy | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowe pałeczki z wacikiem wiskozowym, z trzonkiem z tworzywa sztucznego dł. 15-16 cm, w probówce transportowej. Klasa IIa | 18 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowa pałeczka z główką z flokowanego nylonu albo z flokowanego poliestru, z trzonkiem z tworzywa sztucznego dł. 15-16 cm w probówce transportowej. Klasa IIa. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowa pałeczka z główką z flokowanego nylonu mini, z trzonkiem z tworzywa sztucznego dł. 15-16 cm w probówce transportowej. Klasa IIa | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowe pałeczki z wacikiem wiskozowym, z trzonkiem z tworzywa sztucznego dł. 15-16 cm, w probówce transportowej z podłożem AMIES. Spełniające kryteria: klasa IIa i standardu M40-A2. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowa pałeczka z główką z flokowanego nylonu mini albo z flokowanego poliestru w probówce z podłożem transportowym AMIES, Spełniające kryteria: klasa IIa i standardu M40-A2. | 600 |  |  |  |  |  |
| 6 | Gotowy zestaw do poboru i transportu wirusów pozyskanych z próbek klinicznych, w tym z wymazów z nosogardła, nosa i gardła. Zestaw zawiera 10 ml probówkę z podłożem z inaktywatorem wirusów w ilości 1-3 ml oraz wymazówkę z plastikowym trzonkiem z punktem łamania, z główką z materiału przeznaczonego do poboru wirusów | 15 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet nr 4

| L.p. | Nazwa towaru | Ilość sztuk / kg/rolek w okresie 24 miesięcy | Cena jedn. netto za sztukę/ kg/rolkę w zł | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkiełka podstawowe, szlifowane krawędzie pod kątem 90°, z matową końcówką po obu stronach szkiełka wykonaną chemicznie, pakowane bez przedzielenia ich bibułkami i bez nadruku na szkiełku, odtłuszczone. Opakowanie kopertowe, nie złożone z dwóch oddzielnych części. | 100 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełka nakrywkowe borosylikatowe albo ze szkła wapniowosodowego albo typu Super White o idealnych właściwościach optycznych, stabilna struktura molekularna, jednolita płaskość i jednolite rozmiary (nie szkło o zabarwieniu zielonym), o wym. 24 x 40 mm, grubości 0,13 - 0,17mm albo 0,13 - 0,16mm, ułożone pionowo w opakowaniu plastikowym z uchylnym wieczkiem na zawiasie. Szkiełka z pochłaniaczem powietrza, pakowane w aluminiową folię. | 5 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkiełka nakrywkowe borosylikatowe albo ze szkła wapniowosodowego albo typu Super White o idealnych właściwościach optycznych, stabilna struktura molekularna, jednolita płaskość i jednolite rozmiary (nie szkło o zabarwieniu zielonym), o wym. 24 x 50 mm, grubości 0,13 - 0,17mm albo 0,13 - 0,16mm, ułożone pionowo w opakowaniu plastikowym z uchylnym wieczkiem na zawiasie. Szkiełka z pochłaniaczem powietrza, pakowane w aluminiową folię. | 90 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Szkiełka nakrywkowe wykonane ze szła borosylikatowego D 263 M albo ze szkła wapniowosodowego albo typu Super White o idealnych właściwościach optycznych, stabilna struktura molekularna, jednolita płaskość i jednolite rozmiary (nie szkło o zabarwieniu zielonym), o wymiarach 24 x 55 mm albo 25 x 50 mm, o grubości 0,13 - 0,16mm, o wysokiej przeźroczystości i achromatyczne, przepuszczalność światła dla szkła o gr. 0,1 mm ôVD65 w % (d = 0,15mm) = 91,7 ± 0,3%. | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Szkiełka nakrywkowe borosylikatowe lub ze szkła wapniowosodowego lub typu Super White o idealnych właściwościach optycznych, stabilna struktura molekularna, jednolita płaskość i jednolite rozmiary (nie szkło o zabarwieniu zielonym) o wym. 24 x 60 mm, grubości 0,13 - 0,17mm albo 0,13 - 0,16mm, ułożone pionowo w opakowaniu plastikowym z uchylnym wieczkiem na zawiasie. Szkiełka z pochłaniaczem powietrza, pakowane w aluminiową folię. | 25 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowe niskoprofilowe nożyki mikrotomowe do rutynowej pracy i wielu typów tkanek. Wyprodukowane w technologii utwardania stali nierdzewnej - Pink Technology, charakteryzujące się bezkonkurencyjną trwałością. Ostrza o kącie 34-35°. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: jednorazowych niskoprofilowych nożyków mikrotomowych do rutynowej pracy i wielu typów tkanek. Wyprodukowane w technologii utwardzania stali nierdzewnej – „Plasma Technology”, którą charakteryzuje dużo nowocześniejsza i bardziej trwała technologia niż przywołana przez Zamawiającego „Pink Technology”, a co za tym idzie, charakteryzująca się dużo większą trwałością i wytrzymałością ostrza o kącie 35° | 5 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Taśma termotransferowa do drukarki firmy Brady BBP 11 odporna na odczynniki takie jak ksylen alkohol parafina i temperatura do 65° C szerokość 65mm długość 70m | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Naklejka na kasetki o wym: 26,67mm x 6,35mm do drukarki firmy Brady BBP11 odporna na odczynniki takie jak ksylen alkohol parafina i temperatura do 65°C rolka zawierająca 3000 sztuk | 20 rolek |  |  |  |  |  |
| 9 | Parafina histopatologiczna o temperaturze topnienia 56 - 58°C, granulowana, gotowa do użycia, nie wymaga plastyfikatorów, pieciokrotnie filtrowana, do przepajania i zatapiania materiału metodami manualnymi i w urządzeniach do zatapiania. Cena za 1kg | 1000 kg |  |  |  |  |  |
| 10 | Szkiełka podstawowe adhezyjne, szlifowane (90°) z białym polem do opisu. Wymiary 25 x 75 x 1 mm. Szkiełka wykonane ze ekstra białego szkła sodowo-wapniowego o niskiej zawartości żelaza. Szkiełka gotowe do użycia. | 7 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Parafina mieszanka minimalizująca ryzyko zwijania się preparatów o temperaturze topnienia 56-58ºC, polecana do przepajania i zatapiania materiału metodami manualnymi oraz w urządzeniach zatapiających, granulowana (granulki o średnicy ok 5 mm), nie wymaga plastyfikatorów. Cena za 1 kg | 300 kg |  |  |  |  |  |
| 12 | Kasetki histopatologiczne bez przykrywek. Wykonane z materiału odpornego na chemikalia (formaldehyd, ksylen, alkohol), Odporne na działanie temperatury 65°C. kasetki posiadające od 35 do 62 otworów o średnicy około 2mm albo wymiarach 2x2mm. Kasetki bez przykrywki, kompatybilne z ogólnodostępnymi na rynku przykrywkami. Dostępne w min 10 kolorach. | 25 000 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

# 2.   Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie