Kosztorys ofertowy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa  wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**  *CPV:* |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 ERRATA  0112-020-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych  *krotność = 1,00* | 0,21 | ha |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |  |  |  |
| 2 |  | **BOISKO WIELOFUNKCYJNE**  *CPV:* |  |  |  |  |
| 2 | KNNR 1 ERRATA  0113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm  *krotność = 1,00* | 968,00 | m2 |  |  |
| 3 | KNNR 6 ERRATA  0101-03010-050 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego  *krotność = 1,00* | 968,00 | m2 |  |  |
| 4 | KNNR 1 ERRATA  0202-08010-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV  *krotność = 1,00* | 387,20 | m3 |  |  |
| 5 | KNNR 6 ERRATA  0104-030-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  *krotność = 1,00* | 968,00 | m2 |  |  |
| 6 | KNNR 6 ERRATA  0113-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5-63 mm,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  *krotność = 1,00* | 968,00 | m2 |  |  |
| 7 | KNNR 6 ERRATA  0113-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  *krotność = 1,00* | 968,00 | m2 |  |  |
| 8 | KNNR 6 ERRATA  0113-040-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm  *krotność = 1,00* | 968,00 | m2 |  |  |
| 9 | AW-050 | Nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z projektem  *krotność = 1,00* | 968,00 | m2 |  |  |
| 10 | AW-090 | Drenaż wraz z wykonaniem  *krotność = 1,00* | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |  |  |  |
| 3 |  | **TRAWA OZDOBNA**  *CPV:* |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 1 ERRATA  0113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm  *krotność = 1,00* | 513,40 | m2 |  |  |
| 12 | KNNR 6 ERRATA  0101-03010-050 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego  *krotność = 1,00* | 513,40 | m2 |  |  |
| 13 | KNNR 1 ERRATA  0202-08010-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV  *krotność = 1,00* | 205,36 | m3 |  |  |
| 14 | KNNR 6  0404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową  ***Czynność robót:*** *D-08.03.01krotność = 1,00* | 152,00 | m |  |  |
| 15 | KNNR 6 ERRATA  0104-030-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  *krotność = 1,00* | 513,40 | m2 |  |  |
| 16 | KNNR 6 ERRATA  0113-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5-63 mm,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  *krotność = 1,00* | 513,40 | m2 |  |  |
| 17 | KNNR 6 ERRATA  0113-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  *krotność = 1,00* | 513,40 | m2 |  |  |
| 18 | KNNR 6 ERRATA  0113-040-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm  *krotność = 1,00* | 513,40 | m2 |  |  |
| 19 | AW-050 | Nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z projektem  *krotność = 1,00* | 513,40 | m2 |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |  |  |  |
| 4 |  | **OGRODZENIE**  *CPV:* |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-23  0401-01-040 | Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,0m z rur stalowych wysokości 3m  *krotność = 1,00* | 49,00 | m |  |  |
| 21 | KNR 2-23  0401-02-040 | Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,0 m z rur stalowych.Dodatek za następny 1 m wysokości - dodatkowe 2 m wysokości  *krotność = 1,00* | 49,00 | m |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |  |  |  |
| 5 |  | **WYPOSAŻENIE**  *CPV:* |  |  |  |  |
| 22 | AW-020 | Bramki do piłki ręcznej  *krotność = 1,00* | 2,00 | szt |  |  |
| 23 | AW-020 | Kosz do koszykówki  *krotność = 1,00* | 4,00 | szt |  |  |
| 24 | AW-090 | Słupki do siatkówki z siatką  *krotność = 1,00* | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |  |  |  |
|  |  | **Razem kosztorys:** |  |  |  |  |

Tabela elementów scalonych

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |  |  |  |  | **Razem** | **Razem z Vat** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**  *Kod Słownika Zamówień*:  Ilość r-g: 11,59 |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **BOISKO WIELOFUNKCYJNE**  *Kod Słownika Zamówień*:  Ilość r-g: 168,66 |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **TRAWA OZDOBNA**  *Kod Słownika Zamówień*:  Ilość r-g: 131,57 |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **OGRODZENIE**  *Kod Słownika Zamówień*:  Ilość r-g: 231,91 |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **WYPOSAŻENIE**  *Kod Słownika Zamówień*:  Ilość r-g: 0,00 |  |  |  |  |  |  |