## Pakiet 1
Nazwa (firma) Wykonawcy Załącznik nr 1.1 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Szp-241/ZP-066_A/2023
Pakiet nr 1 - System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto |  | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | System do operacyjnego nietrzymania moczu wykonana z polipropylenu monofilamentowego , o długości 45cm,szerokości 1,1cm ,grubości 0,34mm ,grubości nici 0,15mm, wielkości oczek splotu:1x1,25mm,zakończona długimi czarnymi pętelkami do implantacji( do których mocowane jest narzędzie) 14,5cm(+-o,5cm) z każdej strony , porowatość 55-60%, taśma o gramaturze 45g/m2, w bezpiecznej plastikowej osłonce ,w środkowej części bez osłonki na odcinku ok.1,5cm, co ułatwia lepsze pozycjonowanie,symetryczne ok.2,5cm zwężenia na końcach | szt | 200
…………………………………………………… (Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Zamawiający wymaga:
-data ważności min. 2 lata
-dostarczenie do opakowania samoprzylepnych TAGów w ilości min. 3 szt. zawierające: nazwę,kod, datę ważności, nr seryjny
- w przypadku igieł wielorazowych użyczenie na czas trwania umowy

## Pakiet 2
| ……………………………………………………… | [7 empty] | Załącznik nr 1.2
| Nazwa (firma) Wykonawcy |  |  |  |  | Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/ZP-066_A/2023
Pakiet 2 - Dostawa jednorazowego systemu do TaTME
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy zestaw do procecur typu TaTME lub TAMIS składający sie z kanału roboczego o długosci 30, 55 oraz 70 mm oraz nakładki z 3 lub 4 zintegrowanymi portami eliminujacymi koniecznosc uzycia dodatkowych kaniul, filtr dymu, rozszerzacz analny, silikonowy pierścień uszczelniajacy. Ilośc portów oraz długośc kanału roboczego do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia | szt. | 20
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3
| ……………………………………………………… | [6 empty] | Załącznik nr 1.3
| Nazwa (firma) Wykonawcy |  | Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/ZP-066_A/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet 3– Produkty do zabiegów typu BY-pass żylny
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena netto | wartość netto | % VAT | cena brutto | wartość brutto | nazwa własna/ko d | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy zacisk naczyniowy, tytanowy, średnica 4mm, kodowany kolorem czerwonym-kompatybilny z aplikatorem firmy MDDEVEREST. | szt | 2820
2 | Jednorazowy zacisk naczyniowy, tytanowy, średnica 6,2mm, kodowany kolorem niebieskim-kompatybilny z aplikatorem firmy MDDEVEREST. | szt | 3420
3 | Jednorazowy zacisk naczyniowy, tytanowy, średnica 4,6mm, kodowany kolore fioletowym-kompatybilny z aplikatorem firmy MDDEVEREST. | szt | 360
4 | Jednorazowe polimerowe osłonki do tunelizacji protez lub żyły,osłonki dwuczęsciowe,plastyczne, długośc 30,5cm,dedykowane do protez 6mm i 8mm,pakowane pojedynczo ,sterylnie | szt | 25
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)