## Pakiet 1
| Dane Wykonawcy: | [13 empty] | ADM-ZP.272.1.4.2024
| Nazwa / Adres: | [13 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 1 - Filtry i lejki |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Lejki plastikowe do aparatu 3-stanowiskowego,sterylne o poj.100ml, z podziałką co 50ml, z dołączonymi membranami, średnica porów - 0,45µm, średnica membrany - 47mm. (Millipore MZHAWG 101)Do zestawu zamkniętego Millipore. Certyfikat jakości dla serii | op/150szt | 7 | 0 |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Lejki plastikowe do aparatu 3-stanowiskowego,sterylne o poj.100ml z podziałką co 50ml, z dołączonymi membranami, średnica porów - 0,22µm, średnica membrany - 47mm (Millipore MZGSWG 101). Do zestawu zamkniętego Millipore. Certyfikat jakości dla serii | op/150szt | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Lejki plastikowe do aparatu 3-stanowiskowego,sterylne o poj.250ml, z podziałką co 50ml, z dołączonymi membranami, średnica porów - 0,45µm średnica membrany - 47mm (Millipore MZHAWG 251). Do zestawu zamkniętego Milipore. Certyfikat jakości dla serii | op/150szt | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Sterylne membrany filtracyjne do podajnika na tasmie wykonane z mieszanych estrów celulozy (MCE),białe,kratkowane,średnica porów - 0,45μm, średnica membrany - 47mm. Do zestawu zamkniętego Millipore.(Millipore EZHAWG 474) Certyfikat jakości dla serii | op/600szt | 4 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Zestaw części do zestawu zamkniętego Millipore(Millipore MISP 00014) | zestaw | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw ringów do zaworów - zestaw: 3 szt. duże o srednicy 13mm i 3 szt. małe o srednicy 9 mm (Millipore MISP 00011) | zestaw | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Próżniowy system filtracji Miliporecup Expres Plus SCGPU 02RE, jałowy, poj. 250ml, niepyrogenne, pakowane pojedyńczo z membraną o średnicy porów 0,22μm, współpracujący z pompą typu EZ-STREAM PUMP firmy MILIPORE | op./12 szt. | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Podajnik filtrów membranowych na taśmie firmy Milipore EZ PAK MEMBRAN DISPENSER CURVE 01 do zestawu zamkniętego Milipore stosowanego do badań mikrobiologicznych wody techniką filtracji membranowej. Bezdotykowa obsługa, transfer membrany przy pomocy jednej ręki. Szybkie podanie sterylnej membrany. Opragramowanie zapobiegające przypadkowemu wydaniu wielu membran. Umieszczenie taśmy w podajniku w czasie krótszym niż 30 sekund. łatwe czyszczenie. działający z lub bez podłączenia do gniazdka (litowo-jonowy akumulator). System oszczędzający energię. Szeroki wybór membran obejmujący wiele aplikacji. Dane elektryczne: napięcie zasilania, wejściowe 100V-240V/50 Hz - -60Hz; napięcie zasilania, wyjściowe 14,8V; moc max 36W. Warunki otoczenia:twmperatura 15-40°C, wilgotność <90%. Wymiary: szer/gł/wys/ - 31/18/16,5 cm | szt | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
Wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni.
Poz. 1-4 i 7 Certyfikaty kontroli jakości dla każdej serii - dostępne w wersji elektronicznej
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 2
Dane Wykonawcy:
| Nazwa / Adres: | [13 empty] | ADM-ZP.272.1.4.2024
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 2- Części zamienne do uzdatniacza wody HYDROLAB |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Filtr wstępny (do uzdatniacza wody HYDROLAB), woda stosowana do oznaczeń chromatograficznych HPLC- filtr osadowy 5µl - E0-005-10 | szt | 6 | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Moduł AZ (do uzdatniacza wody HYDROLAB), woda stosowana do oznaczeń chromatograficznych HPLC - E0-MA-12 | szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kapsuła ultrafiltracyjna (do uzdatniacza wody HYDROLAB), woda stosowana do oznaczeń chromatograficznych HPLC - EV-HLP-01 | szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kapsuła mikrofiltracyjna- (do uzdatniacza wody HYDROLAB), woda stosowana do oznaczeń chromatograficznych HPLC - EM-SP-20 | szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
Wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
| miejscowość…………………………………………….data…………………………… | [6 empty] | Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 3
| Dane Wykonawcy: | [14 empty] | ADM-ZP.272.1.4.2024
| Nazwa / Adres: | [14 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 3 - Akcesoria pomocnicze do chromatografii |  |  | / DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBF-PBŚ | DL-OBM-PMWŻ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SP | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Rurki sorbentowe wypełnione żelem krzemionkowym pokrytym 2,4-dinitrofenylohydrazyną, zawierające dwie warstwy:analityczną 300mg sorbentu i kontrolną 150mg sorbentu, rozdzielone przegrodą z waty szklanej, wymiary rurek 6mm x 110mm. Oznaczanie formaldehydu w próbkach powietrza w pomieszczeniach oraz na stanowiskach pracy wg metodyki NIOSH 2016. Badanie formaldehydu zostało zwalidowane i akredytowane przy użyciu w/w rurek. Zmiana rurek spowodowałaby konieczność całkowitej rewalidacji metody.(SKC 226-119); Oznaczanie formaldehydu w próbkach powietrza w pomieszczeniach oraz na stanowiskach pracy wg metodyki NIOSH 2016. Badanie formaldehydu zostało zwalidowane i akredytowane przy użyciu w/w rurek. Zmiana rurek spowodowałaby konieczność całkowitej rewalidacji metody. | op/20szt | 4 | 0 |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Filtry wejścia kolumny Restek Pinnacle II PAH 4μm, dł.200 mm, średnica wewnętrzna 3,0mm (np. Restek R25022) | op./5 szt. | 2 | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Zawory z polipropylenu; do rezerwuarów, filtrów i wszystkich kolumn spe (np. Avantor TB-7166-00) | op./12 szt. | 4 | 0 |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Korki polipropylenowe z septą PTFE/PE foam liner do wialek o poj. 12ml (np. Anchem B7815-15) | op./100 szt. | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [14 empty] | 0 | 0
poz. 2 - wymagany min. termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego oraz certyfikat jakości w formie pisemnej.
Wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 4
ADM-ZP.272.1.4.2024
| Dane Wykonawcy: | [13 empty] | Załącznik nr 2
Nazwa / Adres:
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 4- Kolumienki do analiz chromatograficznych |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Fumonitest A (wywoływacz A) do tworzenia pochodnych fumonizyn (G5003); wymagany certyfikat jakości | op/5ml | 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Fumonitest B (wywoływacz B) do tworzenia pochodnych fumonizyn (G5004); wymagany certyfikat jakości | op/0,5ml | 3 | 3 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego DON WB, zakres badań na HPLC 0,1-5ppm,pojemność kolumienek 3ml.(G1065) | op/25szt | 10 | 10 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego Ochra Test WB, zakres badań na HPLC 0,25-100ppb, pojemność kolumienek 3ml.(G1033) | op/25szt | 20 | 20 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego aflatest P WB, zakres badań na HPLC 0,03-100ppb,pojemność kolumienek 3ml.(G1024) | op/25szt | 12 | 12 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Kolumnienki powinowactwa immunologicznego fumonitest WB, zakres badań na HPLC 0,016-10ppm,pojemność kolumienek 3ml.(G1060) | op/25szt | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | kolumienki powinowactwa immunologicznego citritest WB (G1070) zakres badań na HPLC 10-500ppb, pojemność kolumienki 3ml | op./25 szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego ZEA , zakres badań na HPLC 0,002-50ppm,pojemność kolumienek 3ml.(G1026) | op/25szt | 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego T2, HT-2 WB, zakres badań na HPLC 0,005-1,5ppm,pojemność kolumienek 3ml.(176000207) | op/25szt | 7 | 7 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego M1 WB (G1007) zakres badań na HPLC 0,01-3ppb, pojemność kolumienki 3ml | op./25 szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Sączki karbowane bibułowe o średnicy 24cm VICAM (31240) | op/100szt | 35 | 30 | 5 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
Wymagania: Przy dostawie wymagane są certyfikaty kontroli jakości w formie pisemnej, dotyczy poz. 1-10. termin ważności min. 3/4 daty ważności producenta, dotyczy poz. 1-10. Na wskazaych kolumienkach powinowactwa imminologicznego Zamawiający przeprowadził pełną walidację oznaczeń różnych mykotoksyn w próbkach żywności. Możliwość zakupu zamiennie kolumienek.
Wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
| wartość netto zł…………………………….VATzł……………………. | [10 empty] | Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………

## Pakiet 5
ADM-ZP.272.1.4.2024
| Dane Wykonawcy: | [13 empty] | Załącznik nr 2
Nazwa / Adres:
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 5 - Akcesoria do aparatury firmy Waters |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Zestaw konserwacyjny do pompy model 2695-Alliance firmy Waters- część zużywalna, wymienna pompy Alliance 2695 do zestawu HPLC (WAT 270944) | komplet | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | zestaw do odbudowy zaworu V w pompie model 2695-Alliance firmy Waters (WAT 045424) - część zużywalna wymienna do pompy Alliance 2695 do zestawu HPLC firmy Waters | komplet | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Zawór pulsacyjny oporowy-cartridges do pompy firmy Waters - część zużywalna, wymienna pompy Alliance 2695 do zestawu HPLC (700000254) | op/2szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Nakrętki z septami z nacięciem wykonane z PTFE/silikon do wialek chromatograficznych 12x32mm z wysoko umieszczonym krótkim gwintem, Zużywalny materiał pomocniczy do chromatografii, producent: Waters, nr katalogowy 186000305 | op/100szt. | 6 | 6 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Kolumna do HPLC Supelcosil C 18 średnica uziarnienia 5µm, szer. 4,6mm, dł. 250mm - kolumna do HPLC firmy Supelco do oznaczania aflatoksyn B i G - pełna walidacja i potwierdzenie w badaniach biegłości, akredytacja od 2005r. Supelco - 58298 | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Tytanowy filtr kartridżowy (Cartrige filter) 700003785 | szt. | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Zawór zwrotny do pompy Primary (check valve) 700010664 | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Zawór zwrotny do pompy Acumulator (check valve) 700005164 | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
Konieczność dostarczenia oryginalnych lub posiadających atest producenta części zamiennych
Wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
Zamawiający posiada aparaturę firmy Waters. Wyspecyfikowane części zamienne wymagane przez serwis, dają gwarancję prawidłowej pracy urządzenia oraz uzyskania powtarzalnych wyników, co zagwarantować winien Wykonawca składający ofertę.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 6
| Dane Wykonawcy: | [13 empty] | ADM-ZP.272.1.4.2024
Nazwa / Adres:
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 6 - Akcesoria do chromatografu jonowego firmy Dionex |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Eluent do chromatografii jonowej r-r 0,5M węglanu sodu (przeprowadzona walidacja oznaczeń anionów na IC) Dionex 37162 termin przydatnośći 6 miesięcy | op/0,5 L | 3 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Strzykawka 100 µl WPS 3000 Dionex 6822.0002 | 1 szt | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw (1 pierścień+2 uszczelki tłoka) do pompy chromatografu cieczowego HPLC Ultimate 3000 (np. Dionex 6025.2010A) | 1 op | 2 | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Sito filtra dla filtra inline (jednostka wylotu), Sita ze stali nierdzewnej, porowatość 10 µm. (np. Dionex 6268.0031) | 1 op/10 szt | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
Wymagania:
poz.1 - termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium
poz. 3-4 - Zamawiający posiada sprzęt chromatograficzny, który wymaga zainstalowania wyspecyfikowanych części zamiennych, które dają gwarancję producenta sprzętu prawidłowej pracy urządzienia, jak i są jedynymi, które mogą zostać zainstalowane przez autoryzowany serwis.
Wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………

## Pakiet 7
| Dane Wykonawcy: | [13 empty] | ADM-ZP.272.1.4.2024
| Nazwa / Adres: | [13 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 7 - Akcesoria do aparatury firmy Agilent i Varian |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Filament (Filamen Assembly) część zużywalna do detektora GC/MS Agilent 393060191) | szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | płyn do optymalizacji ICP-MS 500ml, 1ug/L Ce,Co, Li, Mg, Tl, Y np..Agilent 5185-5959 Data ważności co najmniej 3/4 daty ważności producenta | szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Filtr gazu, część zużywalna do ICP-MS ( np. Agilent Technologies CP17973) | szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Cartrige wysokiego ciśnienia (Agilent 5062-8562) | szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Zestaw konserwacyjny do autosampleraG13291A/1200 (igła i siodełko) firmy Agilent G1313-68719 | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Strzykawka do autosamplera chromatografu gazowego firmy Agilent o poj.10μl producent: Agilent Technologies, nr katalogowy 5181-3354. Strzykawka o objętości 10μl, gazoszczelna(z końcówką tłoka z PTFE), z przewężeniem igły, śred. igły 23-26s, dł. Igły 42mm, styl końcówki igły HP(lub AS). Zużywalna część zamienna do autosamplera chromatografu GC firmy Agilent | szt. | 5 | 5 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Nakrętki z septami o średnicy zew. 12mm, z septą o średnicy 9mm wykonaną z PTFE/silikon, do 2ml wialek chromatograficznych z wysoko umieszczonym krótkim gwintem, Zużywalny materiał pomocniczy do chromatografii. Producent: np.Agilent Technologies, nr katalogowy 5185-5917-1000 | op/1000szt | 5 | 5 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | wzorzec wewnętrzny mieszanina do ICP-MS, mix 50µg/ml 6Li, Sc, 25µg/ml Ge, Te, 10µg/ml Bi, In, Tb w 2% HNO3 z dodtkiem HF- np.. Agilent 5190-8593, Data ważności co najmniej 3/4 daty ważności producenta. | op./100ml | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Wkładka szklana (liner) do dozownika (gooseneck split/splitless 4mm with glasswool) część zużywalna do GC Agilent (8004-0170) | op/5szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Kolumienki Bond Elut PFAS WAX 150 mg, 6 mL, Frit Pore Size 20 µm, Particle Size 45 µm, cartridge material - polypropylene, frit material -polypropylene, do analizy PFAS (np. 5610-2150) | op./30szt | 10 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Nakrętka samozaciskowa do kolumny GC, połączenie z linią transferową MS (5190-5233) | 1szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Nakrętka samozaciskowa do kolumny GC, połączenie z dozownikiem (5190-6194) | 1szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
13 | Wialki do chromatografu Agilent, pojemnosć 2ml, przezroczyste, płaskie dno, ze szkła borokrzemowego, z niebieskimi nakrętkami i septami z czerwonego silikonu PTFE. rozmiar wialki: 12 x 32 mm. (np. 5182-0864) | op. /100szt | 10 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
14 | Wialki do chromatografu Agilent, pojemnosć 2ml, z polipropylenu, certyfikowane do oznaczenia PFAS (np. 5191-8150) | op. /100szt | 10 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
15 | Nakrętki do wialek do chromatografu Agilent (5191-8150), z polipropylenu, silikonowa septa certyfikowane do oznaczenia PFAS, septa 9 mm (np. 5191-8151) | op. /100szt | 10 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
16 | kolumna Agilent do LC InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 3.0 x 150 mm, 2.7 μm, do HPLC, do oznacania HAA, na niej wykonano walidację metody (np. 693975-302T) | szt | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
17 | Filtry strzkawkowe z certyfikatem LC/MS średnica 15mm, wielkość porów 0,2 μm, obudowa z polipropylenu, materiał filtrujący PES (np. 5190-6096) | op. /100szt | 2 | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
18 | Olej do sprężarki AVF 60 Gold Mass Spectrometry Grade Mechanical Vacuum Fluid (np. 6040-1444) | op. /1L | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
19 | Ściereczka niepyląca do czyszczenia źródła LC/MS, 23x23 cm, 100% bawełna (np. 05980-60051) | op. /15 szt | 3 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
20 | Złota uszczelka z podładką do dozownika GC ( Agilent 5188-5367) | szt | 5 | 5 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
21 | Split vent trap PM kit, single cartridge (Agilent 5188-6495) | szt | 5 | 5 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
22 | FID Jet, universal fit, 0,011 inch ID ( Agilent 5200-0176) | szt | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
23 | Micro ECD Mixing Liner (G2397-20540) | szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
24 | Kolumienki do pestycydów Bond Elut Plexa, 200mg, 6ml, Agilent/12109206 | op. /30 szt | 14 | 14 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
25 | Wkładka szklana (liner) do dozownika GC-MS (Ultra Inert, splitless, single taper, glass wool) część zużywalna do GC Agilent (5190-2293) | szt | 10 | 10 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
26 | Zielone septy do dozownika GC/GC-MS, Advanced Green 11mm, non-stick z konstrukcją Center Guide Agilent (5183-4759) | op/50szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
27 | Septy do dozownika GC/GC-MS, bleed and temperature optimized (BTO) 11mm, non-stick z konstrukcją Center Guide Agilent (5183-4757-100) | op/100szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
28 | Filtr do gazu do chromatografu gazowego GC-MS Agilent CP17973 | szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
29 | Zestaw konserwacyjny do pompy G1311A/1200 (uszczelki) firmy Agilent G1310-68730 | szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
Wymagania: Zamawiający posiada aparaturę firmy Agilent / Varian. Wyspecyfikowane części zamienne wymagane przez serwis, dają gwarancję prawidłowej pracy urządzenia oraz uzyskania powtarzalnych wyników, co zagwarantować winien Wykonawca składający ofertę.
Wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 8
| Dane Wykonawcy: | [14 empty] | ADM-ZP.272.1.4.2024
| Nazwa / Adres: | [14 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 8 - akcesoria różne |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBF-PBŚ | DL-OBM-PMWŻ | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SP | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Bibuła filtracyjna WHATMANA do chromatografii 4 Chr o wymiarach 460mmx570mm Alfachem/Whatman (Whatman 3004-917) | op/100 szt | 11 | 1 | 10 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Filtry z mikrowłókien szklanych typu GF/A o średnicy 125mm, zatrzymanie cząsteczek 6µm, grubość 260 µm, do oznaczania mykotoksyn (Whatman 1820-125) | op/100 szt | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Filtry z mikrowłókien szklanych typ 934-AH, zatrzymywanie cząsteczek 1,5 µm, średnica 125 mm, grubość 435 µm (Whatman 1827-125) | op/100 szt | 2 | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [14 empty] | 0 | 0
Wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 9
ADM-ZP.272.1.4.2024
| Dane Wykonawcy: | [13 empty] | Załącznik nr 2
Nazwa / Adres:
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 9 - Filtr węglowy |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Filtr węglowy , np. Bioanalytic EF-100 | szt. | 3 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
Wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł……………………. | [12 empty] | Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………

## Pakiet 10
ADM-ZP.272.1.4.2024
| Dane Wykonawcy: | [6 empty] | Załącznik nr 2
Nazwa / Adres:
| Pakiet 10 - Akcesoria do systemu Baker |  |  | DL-OBF-PBŚ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Zawory metalowe platerowane niklem i chromem kompatybilne z systemem SPE 12G, np. Baker JTB-4505 | op./12szt. | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 11
ADM-ZP.272.1.4.2024
| Dane Wykonawcy: | [6 empty] | Załącznik nr 2
Nazwa / Adres:
Pakiet 11 - Osprzęt do aspiratorów |  |  |  | DL-OBF-PBŚ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SP | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Moduł niskich przepływów w zakresie 20-500 ml/min do aspiratorów GIlAIR 3 i GilAir 5 | szt. | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Głowica typ Inhalable Dust Sampler z kasetką na filtr 25 mm do poboru frakcji wdychalnej zgodnie z PN EN 481, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 019, średnica filtra 25mm | szt. | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Zewnętrzny zbiorniczek pyłu , dostosowany do cyklonu typ Higgins – Dewell, Ekohigiena Aparatura, | szt. | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | O-Ring do głowicy frakcji wdychalnej typu Inhalable Dust Sampler FH 019, Ekohigiena Aparatura, | szt. | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Separator cyklonowy typ C2/03, Producent TWO-MET Spółdzielnia Inwalidów 95-100 Zgierz, Średnica filtra 37 mm Separator powinien umożliwiać wyodrębnienie frakcji respirabilnej zgodnie z PN EN 481 | szt. | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Zewnętrzny zbiorniczek pyłu, dostosowany do cyklonu typ C2/03 TWO-MET | szt. | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
poz. 2 wymagany certyfikat potwierdzający separację frakcji wg PN EN 481
poz. 5 wymagany certyfikat potwierdzający separację frakcji wg PN EN 481
Wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym