## Pakiet Nr 1
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilosć przeglądów
--> WYMAGANA AUTORYZACJA <--
1 | Respirator Puritan Benett 840 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2006 | 3510064093 | Covidien | 2023-10-06 | 2024-10-06 | Wykonanie przeglądu zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych wraz z wymianą obowiązkowych części / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
2 | Respirator Puritan Benett 840 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2006 | 3510064134 | Covidien | 2023-10-06 | 2024-10-06 | Wykonanie przeglądu zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych wraz z wymianą obowiązkowych części / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
3 | Respirator Puritan Benett 840 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2006 | 35123376 | Covidien | 2023-10-06 | 2024-10-06 | Wykonanie przeglądu zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych wraz z wymianą obowiązkowych części / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 2
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilosć przeglądów
1 | DIALOG+EVOLUTION 710200C | Stacja Dializ | 2013 | 200714 | BRAUN | 2023-12-01 | 2024-12-01 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Wykonanie przeglądu zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
2 | DIALOG+EVOLUTION 710200C | Stacja Dializ | 2013 | 200713 | BRAUN | 2023-12-01 | 2024-12-01 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Wykonanie przeglądu zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
3 | DIALOG+EVOLUTION 710200C | Stacja Dializ | 2013 | 200395 | BRAUN | 2023-12-01 | 2024-12-01 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Wykonanie przeglądu zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
4 | DIALOG+EVOLUTION 710200C | Stacja Dializ | 2013 | 200712 | BRAUN | 2023-12-01 | 2024-12-01 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Wykonanie przeglądu zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 3
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
--> WYMAGANA AUTORYZACJA <--
1 | PRIMUS + infinity delta | Bl. Op. - Sala Wybudzeń | 2016 | ASJC-0056 | DRAEGER | listopad 2023 | Primus - MAJ + Listopad / Infinity Delta - Maj 2024 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | Zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych
2 | PRIMUS + infinity delta | Bl. Op. - Sala Wybudzeń | 2016 | ASJC-0050 | DRAEGER | listopad 2023 | Primus - MAJ + Listopad / Infinity Delta - Maj 2024 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | Zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych
3 | PRIMUS + infinity delta | Bl. Op. - Sala Wybudzeń | 2016 | ASJC-0055 | DRAEGER | listopad 2023 | Primus - MAJ + Listopad / Infinity Delta - Maj 2024 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | Zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych
4 | PRIMUS + infinity delta | Blok Operacyjny | 2011 | ASCC-0138 | DRAEGER | listopad 2023 | Primus - MAJ + Listopad / Infinity Delta - Maj 2024 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | Zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych
5 | PRIMUS + infinity delta | Blok Operacyjny | 2011 | ASCC-0136 | DRAEGER | listopad 2023 | Primus - MAJ + Listopad / Infinity Delta - Maj 2024 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | Zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych
6 | PRIMUS + infinity delta | Blok Operacyjny | 2011 | ASCC-0137 | DRAEGER | listopad 2023 | Primus - MAJ + Listopad / Infinity Delta - Maj 2024 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | Zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych
7 | PRIMUS + infinity delta | Blok Operacyjny | 2011 | ASCC-0143 | DRAEGER | listopad 2023 | Primus - MAJ + Listopad / Infinity Delta - Maj 2024 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | Zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych
8 | PRIMUS + infinity delta | SOR | 2019 | ASMC-0016 | DRAEGER | listopad 2023 | Primus - MAJ + Listopad / Infinity Delta - Maj 2024 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | Zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych
9 | PRIMUS + infinity delta | Blok Operacyjny | 2018 | ASLF-0249 | DRAEGER | listopad 2023 | Primus - MAJ + Listopad / Infinity Delta - Maj 2024 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | Zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych
10 | PRIMUS + infinity delta | SOR | 2018 | ASLF-0250 | DRAEGER | listopad 2023 | Primus - MAJ + Listopad / Infinity Delta - Maj 2024 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | Zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych
| VAPOR | nie dotyczy | brak danych | ASLH - 0039 | BAXTER | listopad 2023 | 2024-11-01 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | Zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych
| VAPOR | nie dotyczy | brak danych | ASLH - 0039 | BAXTER | listopad 2023 | 2024-11-01 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | Zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych
| VAPOR | nie dotyczy | brak danych | ASMC-0181 | BAXTER | listopad 2023 | 2024-11-01 | W kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt zakupu i wymiany zestawów serwisowych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | Zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych

## Pakiet Nr 4
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | SPARQ | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2020 | US22010273 | PHILIPS | 2023-02-01 | 2024-02-01 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1 / rok
2 | HD15 | O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej | 2012 | US51220283 | PHILIPS | 2023-10-15 | 2024-10-15 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1 / rok
3 | SPARQ | O. Chorób Wewnętrznych II | 2013 | 71310218 | PHILIPS | 2023-10-15 | 2024-10-15 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1 / rok
4 | HD11XE | Kowary - I O. Chorób Płuc i Gruźlicy | 2010 | US21077303 | PHILIPS | 2023-05-01 | 2024-05-01 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1 / rok
5 | AFFINITI 50 | Kowary - O. Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiologicznej | 2021 | US620D1207 | PHILIPS | 2023-12-01 | 2024-12-01 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1 / rok

## Pakiet Nr 5
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | STERYLIZATOR PAROWY AS666WPA | CENTRALNA STERYLIZATORNIA | 2014 | 127 | SMS POLSKA | 2023-07-01 | 2024-07-01 | Wykonanie przeglądu zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych wraz z wymianą obowiązkowych części / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
2 | STERYLIZATOR PAROWY AS666WPA | CENTRALNA STERYLIZATORNIA | 2014 | 170 | SMS POLSKA | 2023-07-01 | 2024-07-01 | Wykonanie przeglądu zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych wraz z wymianą obowiązkowych części / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
3 | STERYLIZATOR PAROWY AS666WPA | CENTRALNA STERYLIZATORNIA | 2014 | 171 | SMS POLSKA | 2023-07-01 | 2024-07-01 | Wykonanie przeglądu zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych wraz z wymianą obowiązkowych części / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 6
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | Sterylizator plazmowy STERRAD 100S | CENTRALNA STERYLIZATORNIA | 1997 | 973705 | Johnson & Johnson | 2024.03.11 (PM1) | 2024.09 (PM2) | Wykonanie przeglądu zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych wraz z wymianą obowiązkowych części / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok (PM2)

## Pakiet Nr 7
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | Autoczytnik 3M Attest Auto-reader 490 | CENTRALNA STERYLIZATORNIA | 2018 | 118525 | 3M | 2023-07-01 | 2024-07-01 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 8
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | KOMORA LAMINARNA LAMIL PLUS 10 | Apteka Szpitalna | 1999 | 0647/99 | KARSTULAN METALLI | 2023-09-01 | 2024-09-01 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
2 | KOMORA LAMINARNA LAMIL 10 | Apteka Szpitalna | 1999 | 652/99 | KARSTULAN METALLI | 2023-09-01 | 2024-09-01 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
3 | KOMORA LAMINARNA LAMIL PLUS 10 | Kowary LABORATORIUM PRĄTKA | 1999 | 0651/99 | KARSTULA | 2023-09-01 | 2024-09-01 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
4 | KOMORA LAMINARNA LAMIL PLUS 10 | Kowary LABORATORIUM PRĄTKA | 2000 | 0927/00 | KARSTULA | 2023-09-01 | 2024-09-01 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
5 | KOMORA LAMINARNA Thermo MSCAdvantage 1.2 II klasa | DDL - Mikrobiologiczny | 2020 | 42641680 | ARGENTA | 2023-09-01 | 2024-09-01 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
6 | KOMORA LAMINARNA Thermo MSCAdvantage 1.2 II klasa | DDL - Mikrobiologiczny | 2020 | 42641681 | ARGENTA | 2023-09-01 | 2024-09-01 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
7 | KOMORA LAMINARNA C-(MAX-PRO)3-130 | Apteka Szpitalna | 2008 | 1013080216 | BERNER | 2023-09-01 | 2024-09-01 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
8 | KOMORA LAMINARNA AURA | Apteka Szpitalna | 2010 | H272 | BIOAIR | 2023-09-01 | 2024-09-01 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
9 | KOMORA LAMINARNA SAFEMATE 1,2 CYTO | Apteka Szpitalna | 2008 | KO9T07N4281 | BIOAIR | 2023-09-01 | 2024-09-01 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 9
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Planowana ilość przeglądów
1 | APARAT DO HEMOFILTRACJI | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2010 | OMGU5028 | FRESENIUS | 2022-11-01 | 2024-11-01 | 1 co 2 lata
2 | APARAT DO HEMOFILTRACJI 260 | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2020 | OFTG3432 | FRESENIUS | 2022-11-01 | 2024-11-01 | 1 co 2 lata

## Pakiet Nr 10
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | ZAMGŁAWIACZ NOCOSPRAY 1000 USB | O. Neurologiczny | 2021 | 172Z430 | Oxy Pharm | 2023-10-06 | 2024-10-06 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
2 | ZAMGŁAWIACZ NOCOSPRAY 1000 USB | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2021 | 172Z1231 | Oxy Pharm | 2023-08-22 | 2024-08-22 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
3 | ZAMGŁAWIACZ NOCOSPRAY 1000 USB | O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej | 2021 | 172Y7434 | Oxy Pharm | 2023-08-01 | 2024-08-01 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
4 | ZAMGŁAWIACZ NOCOSPRAY 1000 USB | O. CHorób Płuc | 2021 | 172Z429 | Oxy Pharm | 2023-08-01 | 2024-08-01 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
5 | ZAMGŁAWIACZ NOCOSPRAY 1000 USB | Blok Operacyjny | 2021 | 172Y6471 | Oxy Pharm | 2023-08-08 | 2024-08-08 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 11
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | APARAT DO WITREKTOMII Z LASEREM | O. Okulistyczny | 2011 | APARAT DO WITREKTOMII Z LASEREM | Alcon | 2024-03-01 | 2024-09-01 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok (druga część)

## Pakiet Nr 12
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
-> WYMAGANA AUTORYZACJA <-
1 | LIFEPAK 12 | Blok Operacyjny | 1999 | 12029815 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
2 | LIFEPAK 12 | O. Neonatologiczny | 1999 | 12029816 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
3 | LIFEPAK 12 | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1999 | 12029817 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
4 | LIFEPAK 12 | Pr. Hemodynamiki | 1999 | 12029818 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
5 | LIFEPAK 12 | SOR | 1999 | 12177590 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
6 | LIFEPAK 12 | Pr. Badań i Zabiegów Naczyniowych | 1999 | 13008517 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
7 | LIFEPAK 12 | O. Kardiologiczny | 1999 | 13008569 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
8 | LIFEPAK 12 | SOR | 1999 | 34039405 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
9 | LIFEPAK 15 | Blok Operacyjny | 2012 | 40573880 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
10 | LIFEPAK 20 | O. Kardiologiczny | 2016 | 1612301 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
11 | LIFEPAK 20 | SOR | 2006 | 34995472 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
12 | LIFEPAK 20e | O. Chorób Płuc | 2018 | 47596056 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
13 | LIFEPAK 500 | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1999 | 12006936 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
14 | LIFEPAK 500 | O. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | 1999 | 12006933 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
15 | LIFEPAK 500 | O. Chorób Wewnętrznych II | 1999 | 12006934 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
16 | LIFEPAK 500 | O. Neurologiczny | 1999 | 12177999 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
17 | LIFEPAK 500 | O. Urologiczny | 1999 | 12006939 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
18 | LIFEPAK 500 | POZ | 1999 | 12006935 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
19 | LIFEPAK 500 | O. POŁOŻNICZO- GINEKOLOGICZNY | 1999 | 12006937 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
20 | 9P | Kowary - III O. Chorób Płuc i Gruźlicy | 1999 | 14424 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
21 | 9P | Pr. Kardiologiczna | 1997 | 9420 | MEDTRONIC | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 13
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
-> WYMAGANA AUTORYZACJA <-
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi
1 | Respirator NKV 550 | O. Chorób Płuc | 2020 | NKV55020431745 | Nihon Koden | 2023-08-23 | 2024-08-23 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1 / rok
2 | Respirator NKV 550 | SOR | 2020 | NKV55020431769 | Nihon Koden | 2023-08-23 | 2024-08-23 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1 / rok
3 | Respirator NKV 550 | O. Chorób Płuc | 2020 | NKV55020431787 | Nihon Koden | 2023-08-23 | 2024-08-23 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1 / rok
4 | Respirator NKV 550 | O. Chorób Płuc | 2020 | NKV55020431799 | Nihon Koden | 2023-08-23 | 2024-08-23 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1 / rok

## Pakiet Nr 14
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
-> WYMAGANA AUTORYZACJA <-
1 | LIFE POINT Plus | O. Pediatryczny | 2019 | 19950001 | METSiS | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
2 | LIFE POINT Plus | O. Otolaryngologiczny | 2019 | 19950002 | METSiS | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
3 | LIFE POINT Plus | Stacja Dializ | 2017 | 171350001 | METSiS | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
4 | LIFE POINT PRO | Bl. Op. - Sala Wybudzeń | 2009 | 09LPP014 | METSiS | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
5 | LIFE POINT PRO | O. Neurochirurgiczny | 2012 | 12LPP417 | METSiS | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
6 | LIFE POINT PRO | Kowary - I O. Chorób Płuc i Gruźlicy | 2013 | 13LPP073 | METSiS | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
7 | LIFE POINT PRO | O. OKULISTYCZNY | 2012 | 12LPP418 | METSiS | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 15
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | Laser Holmowy Litho z oprzyżądowaniem | Blok Operacyjny | 2017 | LHT 1149-0916 | Quanta System | 2023-07-27 | 2024-07-27 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 16
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | Morcelator Versator | Blok Operacyjny | 2018 | VR-D2-180042 | Voel Medical | 2023-08-25 | 2024-08-25 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 17
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | Zestaw laparoskopowy Storz z akcesorami | Blok Operacyjny | 2011 | Storz | 2023-08-25 | 2024-08-25 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 18
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | Dermatom TCM 3000 BL | Blok Operacyjny | 2019 | 8565U1901R | Nouvag | 2023-08-09 | 2024-08-09 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 19
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | Nóż harmoniczny GEN11 | Blok Operacyjny | 2015 | 1111435023 | Johnson&Johnson | 2023-08-25 | 2024-08-25 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 20
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | Napęd neurochirurgiczny | Blok Operacyjny | 2012 | GD670/GD675/GD685 | AESCULAP | 2023-09-30 | 2024-09-30 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
2 | Napęd neurochirurgiczny ELAN 4 | Blok Operacyjny | 2019 | GA800 / sn:3111 | AESCULAP | 2023-09-30 | 2024-09-30 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok
3 | Naped neurochirugiczny ELAN 4 | Blok Operacyjny | 2018 | GA-800-2038 | AESCULAP | 2023-09-30 | 2024-09-30 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 21
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | Lithotryptor ultradźwiękowy wraz z pompą ssącą | Blok Operacyjny | 2010 | 1100140099 / 1100137272 | Richard Wolf | 2023-06-29 | 2024-06-29 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 22
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | Tor wizyjny laparoskopowy | Blok Operacyjny | 2015 | typ: 5525.105 / sn: 1100214208 | Richard Wolf | 2023-06-29 | 2024-06-29 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 23
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | Mikroskop Kinvo 900 | Blok Operacyjny | 2021 | 6640123257 | Zeiss | 2023-11-20 | 2024-11-20 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok

## Pakiet Nr 24
Lp. | Nazwa Urządzenia | Lokalizacja | Rok produkcji | Numer seryjny | Producent | Data wykonania przeglądu | Następny przegląd | Uwagi | Planowana ilość przeglądów
1 | Neuronawigacja Stealthstation S8 | Blok Operacyjny | 2021 | N30475010 | Medtronic | 2023-11-22 | 2024-11-22 | Przegląd wykonać zgodnie z zaleceniem producenta i ustawa o wyrobach medycznych / Części zalecane do wymiany po przeglądzie realizowane będa na podstawie odrębnego zlecenia po akceptacji zamawiającego | 1/rok