Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont toalet w budynku administracyjnym Ośrodka Jeździeckiego WBZ przy ul. Słonecznej 51 UWM w Olsztynie

Remont toalet w budynku administracyjnym Ośrodka Jeździeckiego WBZ przy ul. Słonecznej 51 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem tj:

- Rozbiórka okładzin ścian, sufitów z paneli i posadzek z płytek ceramicznych

- Rozbiórka ścianek działowych

- Wykonanie okładzin ścian i sufitów z płyt g-k na ruszcie metalowym

- Wykonanie okładzin ścian z paneli ściennych pcv zgodnie z opisem pozycji w przedmiarze

- Wykonanie okładzin posadzek z wykładziny pcv o antypoślizgowości R10 Forbo eternal lub równoważne

- Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi wewnętrzne w kolorze białym z wypełnieniem płytą wiórową wyposażone w klamki niklowane oraz zamki na zwykły klucz (patentowy) lub zamek łazienkowy

- Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na pcv „ciepłe”przeszklone Umax 1,3W/m2*K

- Wymiana osprzętu sanitarnego (miski ustępowe z górnopłukiem na miski typu kompakt) klasy Roca, Koło lub równoważne)

- Wymiana osprzętu elektrycznego