

**Załącznik 7.3**

**Szczegółowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Po zmianie na dzień 17.10.2022 r.**

**ZADANIE NR 7 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SZAFY MAGAZYNOWEJ DO PRZECHOWYWANIA PREPARATÓW I BLOCZKÓW PARAFINOWYCH**

**Dotyczy: Zakupu, dostawy i montażu szafy magazynowej do przechowywania preparatów i bloczków parafinowych dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach projektu nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

**DZP-291-3684/2022**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż szafy magazynowej do przechowywania preparatów i bloczków parafinowych w ramach projektu nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby wyposażenia budynku Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
2. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - szafy magazynowej do przechowywania preparatów i bloczków parafinowych - (Zadanie nr 7 pn. Zakup, dostawa i montaż szafy do przechowywania preparatów i bloczków parafinowych:
3. **szafa magazynowa do przechowywania preparatów i bloczków parafinowych (archiwa)** o wymiarach: 500mm x 500mm x 500mm (±20%). Konstrukcja szafy wykonana z materiału malowanego proszkowo. Szafa złożona z następujących elementów:
* szafa o wymiarach: 500mm x 500mm x 500mm (±20%),
* konstrukcja szafy wykonana z materiału malowanego proszkowo,
* szafa złożona z następujących elementów:
* 2x moduł do przechowywania preparatów, każdy moduł podzielony na co najmniej 12 szt. szuflad,
* pojemność jednego modułu 6000 szt. preparatów mikroskopowych (+/-20%),
* 1x moduł do przechowywania bloczków parafinowych, moduł podzielony na co najmniej 12 szuflad,
* pojemność modułu 1145 szt. bloczków parafinowych (+/-25%),
* 1x pokrywa do systemu modułowego,
* 1x podstawa do systemu modułowego,

**Zamawiana ilość - 1 sztuka**