Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 1

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Czujnik SpO2 jednopacjentowy, lekki, z miękką silikonową klipsową końcówką aplikowaną na skrzydełko nosa. Czujnik przeznaczony dla pacjentów dorosłych. Pakowany pojedynczo. Na odwrocie opakowania graficzna informacja o sposobie aplikacji. Do czujnika dołączony plastikowy, biały aplikator. | szt | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik temperatury głębokiej w rozmiarach 18FR, 16FR, 14FR. Długość cewnika 43 cm. Materiał 100% silikon. Jednorazowy, sterylny, silikonowy cewnik Foleya z czujnikiem temperatury głębokiej. Cewnik z rozgałęzieniem posiadający port do uszczelnienia balonu, port do podłączenia worka na mocz oraz czujnik pomiarowy. | szt | 80 |  |  |  |  |
| 3 | Kabel łączący jednorazowe czujniki SpO2 z kardiomonitorem Philips. wielokrotnego użytku – do HP/Philips typu Nellcor lub Philips Fast, dł. 2.2 m. lub 3 m, do wybory przez Zamawiajacego | szt | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Kabel przedłużający, łączący czujnik temperatury głębokiej na Foleyu z kardiomonitorem Philips, dł. 3m, końcówka typu Jack | szt | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Adapter dróg oddechowych strumienia bocznego, jednopacjentowy adapter dróg oddechowych do monitorowania CO2 w strumieniu bocznym. Adapter posiada wkładkę Nafion redukującą parę wodną w trakcie wentylacji powietrzem nawilżanym. Przeznaczony dla pacjenta dorosłego. Kompatybilny z czujnikiem pomiaru CO2 Philips. | szt | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Adapter dróg oddechowych strumienia głównego, jednorazowy, przeźroczysty adapter dróg oddechowych dla dorosłych umożliwiający monitorowanie CO2 w strumieniu głównym. Adapter kompatybilny z kapnostatem Philips | szt | 300 |  |  |  |  |
| 7 | Kabel 5-odprowadzeniowy EKG, kompatybilny z monitorem Philips (wielorazowy kabel zbiorczy dla 5-ciu odprowadzeni), dł.ok. 1m | szt | 80 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 2

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Przetwornik do linii krwawego ciśnienia kompatybilny z monitorami Spacelab/Philips oraz kompatybilny z platformą do pomiaru rzutu serca Edwards. Do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedyńcze: lini płuczacej o długości min. 150 cm (+/- 5 cm), biureta wyposażona w system zabezpieczajacy przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami), przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika poniżej lub równej 200 Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%, odpowiednie oznaczenie drenów - kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe chroniące przed zalaniem (wodoodporne), przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/ monitor. Opakowanie pojedyńcze, sterylne. | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.3 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 3

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Czujnik SpO2, wielorazowego użytku, zakończenie czujnika typu klips (bez wycięć na obudowie), dla dorosłych, kompatybilny z monitorem SpaceLab Ultraview SL podłączenie do monitora bez użycia adaptera, działający w technologii Nellcor Oximax DURASENSORTM | szt. | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.4 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 4

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Przewody do CO2 do respiratora , kompatybilne z monitorem SpaceLab Ultraview SL do pomiaru CO2 (w strumieniu bocznym) z pułapką wodną, na 12 h pracy, dla pacjentów zaintubowanych – rozmiar rury intubacyjnej > 4.0mm. | szt. | 600 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.5 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 5

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rurki laserowe intubacyjne – rurki dotchawicze ze zdefiniowaną odpornością na laser, do laserowych zabiegów chirurg. z atraumatyczną końcówką: posiadającą 1 otwór (Murphy), 2 mankiety (jeden w drugim), folię ochronną laserową, łącznik, 2 dwukierunkowe kurki z ustalaczem i nasadką luer-lock. Antylaserowa folia ochronna o dł. 17 cm składająca się z gąbki Merocel i folii srebrnej, dwudrożne kraniki z adapterem Luer i Luer-lock oraz mechanizmem blokującym, wklęsła, gładka końcówka. Rozmiary: 4 średnica zew 8.0mm, mankiet zew 20mm, mankiet wew 20mm 5 średnica zew 9.0mm, mankiet zew 20mm, mankiet wew 20mm 6 średnica zew 10.8mm, mankiet zew 24mm, mankiet wew 24mm 7 średnica zew 12.3mm, mankiet zew 28mm, mankiet wew 28mm 8 średnica zew 13.4mm, mankiet zew 28mm, mankiet wew 28mm O długości 400 mm niezależnie od rozmiaru | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Rurki laserowe intubacyjne 5-10 do wentylacji Jet | szt | 20 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.6 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 6

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cewnik do przezcewnikowej analgezji miejsca operacyjnego o różnej długości całkowitej i części fenestrowanej, o długości całkowitej od 42 cm do 70 cm, o długości części fenestrowanej (z otworami) 6,5 cm, 15 cm, 21cm, 30cm ; jednorazowy, sterylny, | szt. | 300 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.7 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 7

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Prowadnica Bougie z możliwością natleniania, jednorazowa, sterylna, rozmiar 14 CH x 750 mm, posiadająca złącze pojedyncze 15 mm, znaczniki głębokości co 10 cm, autramatyczna końcówka, porty boczne umożliwiające wentylacje. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.8 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 8

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw OXIRIS do oczyszczania krwi - zestaw do zabiegów ciągłych , z filtrem z błony heparynizowanej zdolnej do adsorpcji endotoksyny, cytokin oraz usuwania płynu i toksyn mocznicowych. Kompatybilny z aparatem Prismaflex. | szt. | 24 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.9 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 9

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Jednorazowe rury do respiratora transportowego – jednorurowe i jednoświatłowe o długości min. 1,5m, odporne na rozerwanie i gromadzenie się pary. Posiadające zastawkę wydechową i filtr. | szt | 500 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

1 Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy