Legalizacja wag pomostowych na wytwórniach betonu.

Zakres usługi po stronie wykonawcy:

- przygotowanie wagi do legalizacji;

- przeprowadzenie legalizacji ponownej wagi pomostowej;

- ustalenie terminu z Urzędem Miar;

- zapewnienie niezbędnej ilości wzorców masy do wykonania legalizacji;

- zapewnienie na czas legalizacji balastów;

- zapewnienie wózka widłowego/dźwigu czas sprawdzenia/legalizacji wagi.

Parametry wag:

- obciążenie maksymalne – 60000 kg

- działka elementarna/legalizacyjna – 20 kg

- moduł wagowy SysTec IT-1

Termin przeprowadzenia legalizacji – maj 2024.

Lokalizacje do przeprowadzenia legalizacji ponownej:

WBT Opole1, ul. Dobrzeńska 72, 45 – 920 Opole

WBT Warszawa1, ul. Gniewkowska 46, 01-253 Warszawa

WBT Zabrze, ul. Magazynowa 8, 41-800 Zabrze

WBT Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 14, 41-306 Dąbrowa Górnicza

WBT Wrocław3, ul. Atramentowa 6, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce

WBT Wrocław4, ul. Mydlana 11,  51 – 502 Wrocław

WBT Wrocław5, ul. Avicenny 22, 54-611 Wrocław

WBT Warszawa3, ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa