ZP.271.16.2024 Kosakowo 19.03.2024r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**II Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Budowę drogi ul. Koniecpolskiego w m. Pogórze, gm. Kosakowo**

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 2**

**Proszę o informację czy w ramach regulacji skrzynek wodociągowych i gazowych należy do wyceny przyjąć wymianę obudów teleskopowych lub skrzynek?**

ODPOWIEDŹ 2

Zgodnie ze specyfikacją techniczną pkt 9.2 strona 50.

**Pytanie 3**

**Proszę o informację czy w ramach regulacji studni KS w terenie zielnym należy: przyjąć do wyceny wymianę włazów, pokryw czy pierścieni odciążających, czy należy wykonać obrukowanie studni ?**

ODPOWIEDŹ 2

Zgodnie ze specyfikacją techniczną pkt 9.2 strona 50. Nie należy wykonywać obrukowania studni

**Pytanie 4**

**Proszę o informację czy w ramach inwestycji należy wykonać zabezpieczenia istniejących sieci w postaci rur osłonowych? Jeśli tak, proszę o zaznaczenie na PZT miejsca zabezpieczeń**

ODPOWIEDŹ 2

Nie zakładano zabezpieczenia istniejących sieci rurami osłonowymi.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

**Wójt Gminy Kosakowo**

**Marcin Majek**