Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

………………………………………..

(Nazwa Wykonawcy)

Część 1. Czop międzytrzonowy do części lędźwiowej kręgosłupa

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO [PLN] | PODATEK VAT [%] | CENA JEDN. BRUTTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | PRODUCENT | NUMER REFERENCYJNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PLIF –Stabilizacja lędźwiowa międzytrzonowa czopami obrotowymi. Implanty wykonane ze stopu tytanu. Stabilizacja międzytrzonowa w oparciu o czopy prostokątne -obracane, rotacja o 90 stopni. Implanty ażurowe, puste w środku dla zapewnienia przerostu kostnego. Na zewnętrznych powierzchniach implanty posiadające zęby umożliwiające zacięcie i zablokowanie w przestrzeni międzytrzonowej. Wprowadzanie implantu płaską powierzchnią, obrót w przestrzeni i wykonanie dystrakcji lędźwiowej. Dwa implanty na jeden poziom. Implanty dostępne w zakresie wysokości 6-11mm ze skokiem co 1 mm. Długość 24mm. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4, Część 1) |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

………………………………………………, dnia ……………………………………….

(miejscowość)

Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

………………………………………..

(Nazwa Wykonawcy)

Część 2.  Artroskopia – staw ramienny

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO [PLN] | PODATEK VAT [%] | CENA JEDN. BRUTTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | PRODUCENT | NUMER REFERENCYJNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miękka kotwica o wymiarach 1,8mmx15mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka ( po implementacji supeł o średnicy 3,5x4,5 mm) | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Miękka kotwica do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów o wymiarach 2,8 mm x 20 mm, z dwoma nićmi, do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów ( po implementacji supeł ) | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załądowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez stożek rotatorów zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem, bez cyngla. Długość części roboczej 162 mm, średnica trzonka roboczego 5,2 mm lub 4,8 mm, szerokość rozwarcia szczęk 10 mm. Prosty, zagięty w prawo i zagięty w lewo. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4, Część 2) |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

………………………………………………, dnia ……………………………………….

(miejscowość)

Załącznik nr 1.23 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

………………………………………..

(Nazwa Wykonawcy)

Część 3.  Artroskopia  staw kolanowy – rekonstrukcja ACL/PCL/kompleks tylno-boczny/korzeń łąkotki

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO [PLN] | PODATEK VAT [%] | CENA JEDN. BRUTTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | PRODUCENT | NUMER REFERENCYJNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Drut kierunkowy 1.2 mmx9", do śrub | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4, Część 3) |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

………………………………………………, dnia ……………………………………….

(miejscowość)

Załącznik nr 1.4 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

………………………………………..

(Nazwa Wykonawcy)

## Część 4.  Śródszpikowe gwoździe ryglowane

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO [PLN] | PODATEK VAT [%] | CENA JEDN. BRUTTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | PRODUCENT | NUMER REFERENCYJNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W komplecie dla poz. 1 ÷ 6: śruby kompresyjne, śruby ryglujące, śruby zaślepiające, prowadnice do gwoździ, zestaw rozwiertaków litych. Materiał: tytan. |
| 1. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, śr 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5mm i śr. 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, śr 8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna, śr 7 mm gwintowana na całej długości, śr 8mm standardowa oraz śr 11.5 mm o długości 5-35 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade / retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, śr 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, śr 5 mm i dł. 40-120 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, śr 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, śr8 mm standardowa oraz śr11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, śr 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a. | Śruba kondylarna, tytanowa, sterylna, śr 5 mm o długości 40-120mm ze skokiem co 5mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2b | Nakrętka do śruby kondylarnej, tytanowa sterylna, śr.5 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2c | Zaślepka tytanowa, sterylna śr 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), śr 8 mm standardowa oraz śr 11.5 mm o długości 5-35 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2d | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, śr 5 mm, dł. 25-60 mm, skok długości co 2,5mm go gwożdzia z pozycji 1 i 2 łącznie | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2e | Zaślepka dedykowana do gwoździa z pozycji 1 i 2 łącznie | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź typu gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, krótki o długości 180 mm, o kątach 120, 125, 130st. Gwóźdź o grubości 15,5 - 17mm, w części dalszej grubość: 11mm. Śruba doszyjkowa o długości 70 -120 mm i średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 5mm i 6.28 mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5 mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Całość wykonana z tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna). | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź typu gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, długi o długościach 240-480mm, o kątach 120, 125, 130st. Gwóźdź o grubości 15,5 - 17mm, w części dalszej grubość: 10,11, 13,15, mm. Śruba doszyjkowa o długości 70 -120 mm i średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 5mm i 6.28 mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5 mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Całość wykonana z tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna). | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Śruba główna (ciągnąca). | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4b | Śruba blokująca. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4c | Zaślepka. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwóźdź proksymalny ramienny, blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w gwoździu gwintowane. Długość 150 mm oraz od 220-300 mm z przeskokiem co 20 mm. Gwoździe prawe/lewe. Grubość gwoździa 8 mm trzon, 10mm część proksymalna. Gwoździe kaniulowane. Dynamizacja w części dalszej gwoździa długiego 220-300mm - na wysokości 7,5 mm od końca gwoździa. Tytan. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm w długości 140-180mm oraz ze skokiem co 10mm w długości 180-320mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm, wszystkie elementy systemu sterylne. Wprowadzany antegrade i retrograde. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6a | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, śr 5 mm, dł. 25-60 mm, skok długości co 2,5mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6b | Śruba kompresyjna: śr 6 mm. Tytan. Sterylna | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6c | Zaślepka tytanowa, sterylna śr6 mm o długości 0,5,10,15,20,25mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6d | zaślepka tytanowa sterylna, śr 6 mm standardowa oraz śr 10 mm o dł. 2 i 4mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6e | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, śr 4 mm, dł. 20-60 mm, skok długości śruby co 1mm w dł 24-26 i 34-36mm, co 2mm w długościach 20-24mm, 26-34mm i 36-40mm, co 5mm w długościach 40-60mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4, Część 4) RAZEM: |  |  |  |  |

………………………………………………, dnia ……………………………………….

(miejscowość)

Załącznik nr 1.5 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

………………………………………..

(Nazwa Wykonawcy)

## Część 5.  Płytki przykostne blokowane

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO [PLN] | PODATEK VAT [%] | CENA JEDN. BRUTTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | PRODUCENT | NUMER REFERENCYJY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytka + wkręty korowe i wkręty korowe blokowane do mocowania płytek. Materiał: tytan. |
| 1. | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyty dłoniowe posiadają profil max 3mm, plyty grzbietowe 1.5mm, płyty kolumnowe 1mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie min 15 st | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a. | Śruba blokowana tytanowa,T8 śr 2.7 mm, dł. 8-50 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1b. | Śruba korowa tytanowa T8, śr 2.7 mm, dł. 8-50mm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada otwory pod śruby blokowane ř4.0mm i korowe 3,5mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ř4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ř4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada otwory gwintowane pod śruby blokowane ř4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71- 355 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada otwory gwintowane w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 90-331mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86-306mm. otwory gwintowane w czesci nasadowej plyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Tytan | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tytanowa śruba blokująca śr 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tytanowa śruba korowa śr 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej do 2.0 mm, w części nasadowej do 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 i 12. . Długość płytek: 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo -piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie max 15° | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7a. | Śruba blokowana tytanowa dedykowana do płyt z pozycji 7-10, T10 śr 2.7 mm, dł. 8-70 mm / T8śr 2.7 mm dł 8-50 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7b. | Śruba korowa tytanowa dedykowana do płytek z pozycji 7 – 10, T10 śr 2.7 mm, dł. 8-70 mm /T8/ 2.7 mm dł 8-50 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7c. | Śruba korowa tytanowa dedykowana do płytek z pozycji 7 – 10, T10 śr 3.5 mm, dł. 8-70mm | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7d. | Śruba blokowana tytanowa dedykowana do płytek z pozycji 7 – 10, T10 śr 3.5 mm, dł. 8-70 mm | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań kości strzałkowej. Płyty 2,3,4,5,6,7,8,10,12 ,14 ,16 otworowe, o długości 28.5-204 mm. Płytka z otworami na dwóch końcach płyty pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory niegwintowane, do śrub o średnicy 3.5 blokowanych i korowych. Możliwość zmiany kąta wprowadzenia śrub +/- 15 stopni. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby zapewniający pewną stabilizację. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjne wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy (śródstopia i kości piętowej), grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, prosta i ukośna T, wygięta, prosta L, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tytanowa śruba kaniulowana śr. 2,0 mm, częściowa gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję, długość śruby 8-30 mm co 2 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Tytanowa śruba kaniulowana śr 3.0 mm, częściowo gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja 1,3 mm, długość śruby 8-40 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Tytanowa śruba kaniulowana śr 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 14-70mm , kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Tytanowa śruba kaniulowana śr 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja śr 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana śr 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja śr 1.05 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana śr 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja śr 1.05 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana śr 3.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 12-40 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana śr 4.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 20-50 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18a | Podkładka do śruby kaniulowanej 2.0 , 3.0 , 4.0 , 6.5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku, do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. Rodzaje płyt a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12 ze skokiem długości co 2 otwory. Dodatkowo płyty przyśrodkowe oraz tylno boczne występują w długościach 14 otworowych. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19a | Śruba blokowana tytanowa T10 śr 2.7 mm, dł. 8-70 mm / T8śr 2.7 mm dł 8-50 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19b | Śruba korowa tytanowa T10 śr 2.7 mm, dł. 8-70 mm /T8/ 2.7 mm dł 8-50 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19c | Śruba korowa tytanowa T10 śr 3.5 mm, dł. 8-70mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19d | Śruba blokowana tytanowa T10 śr 3.5 mm, dł. 8-70 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20a | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. Rodzaje płyt a) płytki górne trzonowe lewe i prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio boczne uniwersalne , Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20b | Zadanie 21B Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań w obrębie więzozrostu barkowo-obojczykowego tzw.płyty hakowe. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, prawe i lewe o trzech głębokościach haka 12mm,16mm,20mm i 4 długościach częsci trzonowej płyty 5,6,7,9 otworowe odpowiednio 68-111mm.Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, ř 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 6 otworowe, prawe i lewe, kształt L, ř 1.7 mm, grubość 0.55 mm,Płytki dłoniowe tytanowe, 6-10 otworowe, kształt T, Y i Z, ř 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 5 otworowe, prawe i lewe, ř 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, kształt H, ř 1.7 mm, grubość 0.55 mm Płytki dłoniowe tytanowe, 8 otworowe szerokie, kształt T, ř 1.7 mm, grubość 0.55 Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ř 1.7 mm, grubość 1.0mm.Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ř 1.7 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, wąskie i szerokie, lewe i prawe, kształt L, T, Y i Z, ř 2.3 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ř 2.3 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-10 otworowe proste, kompresyjne, kształt L prawe i lewe, kształt T wąskie zagięte prawe i lewe, ř 2.3 mm, grubość 1.3 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 4-7 otworowe proste, kompresyjne, kształt L wąskie prawe i lewe, kształt Y kompresyjne, ř 2.3 mm, grubość 1.0 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 4-13 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ř 2.3 mm, grubość 1.5 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ř 2.3 mm, grubość 1.5 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21a | Tytanowe śruby blokowane dłoniowe 1.7mm T5 , dł 5-24mm (przeskok co 1 od 5-15 , przeskok co 2 16-24mm) /2.3mm T6 dł 6-26 (przeskok co 1 od 6-15 , przeskok co 2 16-26mm) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21b | Tytanowe śruby korowe dłoniowe 1.7 mm T5 , dł 5-24mm (przeskok co 1 od 5-15 , przeskok co 2 16-24mm) /2.3mm T6 dł 6-26 (przeskok co 1 od 6-15 , przeskok co 2 16-26mm) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4, Część 5) |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

………………………………………………, dnia ……………………………………….