***Załącznik nr 6 do SWZ***

***Nr sprawy Szp/FZ – 33A/2021***

***ZESTAWIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO PODLEGAJĄCEGO USŁUDZE***

***SERWISU TECHNICZNEGO***

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Zadanie 1**  |
| **Lp.** | **Data gwarancji** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Producent** | **Rok Produkcji** |
| 1 | 2022-04-16  | Respirator stacjonarno-transportowy | SV 300 | GB-6B002348 | 008-0020-00115 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd | 2018 |
|    |
|   | **Zadanie 2**  |
| **Lp.** | **Data gwarancji** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Producent** | **Rok Produkcji** |
| 1 |   | Respirator stacjonarno-transportowy | iVENT 201 | IV34306 | 008-0020-00059 | Versamed Medical Systems, Inc. | 2011 |
| 2 |   | Respirator stacjonarno-transportowy | iVENT 201 | IV34307 | 008-0020-00060 | Versamed Medical Systems, Inc. | 2011 |
| 3 |   | Respirator stacjonarno-transportowy | iVENT 201 | IV34314 | 008-0020-00061 | Versamed Medical Systems, Inc. | 2011 |
| 4 |   | Respirator stacjonarno-transportowy | iVENT 202 | IV34288 | 008-0020-00058 | Versamed Medical Systems, Inc. | 2011 |
|   |
|   | **Zadanie 3** |
| **Lp.** | **Data gwarancji** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Producent** | **Rok Produkcji** |
| 1 |   | Respirator | Monnal T75  | MT75-03034 | 008-0020-00086 | Air Liqiude | 2013 |
| 2 |   | Respirator | Monnal T75 | MT75-02994 | 008-0020-00083 | Air Liqiude | 2013 |
| 3 |   | Respirator | Monnal T75 | MT75-03031 | 008-0020-00085 | Air Liqiude | 2013 |
| 4 |   | Respirator | Monnal T75 | MT75-02953 | 008-0020-00082 | Air Liqiude | 2013 |
| 5 |   | Respirator | Monnal T75 | MT75-03700 | 008-0020-00090 | Air Liqiude | 2014 |
| 6 |   | Respirator | Monnal T75 | MT75-03692 | 008-0020-00089 | Air Liqiude | 2014 |
| 7 |   | Respirator | Monnal T75 | MT75-03701 | 008-0020-00091 | Air Liqiude | 2014 |
| 8 |   | Respirator | Monnal T75 | MT75-03702 | 008-0020-00092 | Air Liqiude | 2014 |
| 9 |   | Respirator | Monnal T75 | MT75-03020 | 008-0020-00084 | Air Liqiude | 2013 |
| 10 |   | Respirator stacjonarno-transportowy | Monnal T75 | MT75-04408 | 008-0020-00099 | Air Liqiude | 2015 |
| 11 |   | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-07069 | 008-0020-00114 | Air Liqiude | 2019 |
| 12 |   | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-06227 | 008-0020-00112 | Air Liqiude | 2018 |
| 13 |   | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-06076 | 008-0020-00110 | Air Liqiude | 2018 |
| 14 |   | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-06148 | 008-0020-00111 | Air Liqiude | 2018 |
| 15 |   | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-00854 | 008-0020-00093 | Air Liqiude | 2014 |
| 16 |   | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-00856 | 008-0020-00094 | Air Liqiude | 2014 |
| 17 |   | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-01750 | 008-0020-00095 | Air Liqiude | 2015 |
| 18 |   | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-01767 | 008-0020-00096 | Air Liqiude | 2015 |
| 19 |   | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-01768 | 008-0020-00097 | Air Liqiude | 2015 |
| 20 |   | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-01771 | 008-0020-00098 | Air Liqiude | 2015 |
| 21 |   | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-06099 | 008-0020-00109 | Air Liqiude | 2018 |
| 22 |   | Respirator transportowy- | Monnal T60 | MT60-06089 | 008-0020-00108 | Air Liqiude | 2018 |
|   |
|   | **Zadanie 4**  |
| **Lp.** | **Data gwarancji** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Producent** | **Rok Produkcji** |
| 1 |   | Respirator noworodkowy | Avea Standard Clio | BCY01613 | 008-0020-00077 | Care Fusion Germany 234 GmbH | 2013 |
|  |
|  | **Zadanie 5**  |
| **Lp.** | **Data gwarancji** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Producent** | **Rok Produkcji** |
| 1 |   | Respirator noworodkowy | Fabian | AN02070 | 008-0086-00058 | Acutronic Medical Systems AG | 2017 |
| 2 |   | Respirator noworodkowy | Fabian HFO | AI-00271 | 008-0020-00105 | Acutronic Medical Systems AG | 2016 |
| 3 |   | Zestaw Infant Flow | Fabian Therapy Evolution | AT02106 | 008-0197-00009 | Acutronic Medical Systems AG | 2017 |
| 4 |   | Zestaw Infant Flow | Fabian Therapy Evolution | AT02143 | 008-0197-00010 | Acutronic Medical Systems AG | 2017 |
| 5 |   | Zestaw Infant Flow | Fabian Therapy Evolution | AT02144 | 008-0197-00011 | Acutronic Medical Systems AG | 2017 |
| 6 |   | Zestaw Infant Flow | Fabian Therapy Evolution | AT02145 | 008-0197-00012 | Acutronic Medical Systems AG | 2017 |
|  |
|   | **Zadanie 6**  |
| **Lp.** | **Data gwarancji** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Producent** | **Rok Produkcji** |
| 1 |   | Zestaw n CPAP Infant Flow SiPAP | Infant Flow SiPAP | AHN02383 | 008-0197-00003 | Viasys USA | 2007 |
| 2 |   | Zestaw n CPAP Inflant Flow SiPAP | Inflant Flow SiPAP | AHN 02271 | 008-0197-00004 | Viasys USA | 2007 |
| 3 |   | Zestaw n CPAP Infant Flow SiPAP | Infant Flow SiPAP | BBN 02433 | 008-0197-00006 | Viasys USA | 2011 |
| 4 |   | Zestaw Infant Flow SiPAP | Zestaw Infant Flow SiPAP | BCN01840 | 008-0197-00007 | Care Fusion Germany 234 GmbH | 2012 |
| 5 |   | Zestaw n CPAP Infant Flow SiPAP | Infant Flow SiPAP | BDN 001156 | 008-0197-00008 | Viasys USA | 2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Zadanie 7**  |
| **Lp.** | **Data gwarancji** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Producent** | **Rok Produkcji** |
| 1 |   | Respirator | SERVO-i | 58919 | 008-0020-00066 | Maquet Polska Sp z o. o.  | 2011 |
| 2 |   | Respirator | SERVO-i | 73018 | 008-0020-00076 | Maquet Polska Sp z o. o.  | 2012 |
| 3 |   | Respirator | SERVO-i | 92403 | 008-0020-00113 | Maquet Polska Sp z o. o.  | 2019 |
| 4 |   | Respirator | Servo-i Universal | 71583 | 008-0020-00067 | Maquet Polska Sp z o. o.  | 2012 |
| 5 |   | Respirator | Servo-i Universal | 83472 | 008-0020-00104 | Maquet Polska Sp z o. o.  | 2016 |
| 6 |   | Respirator noworodkowy | SERVO-i | 77686 | 008-0020-00106 | Maquet Polska Sp z o. o.  | 2017 |
| 7 |   | Respirator noworodkowy | SERVO-i | 77687 | 008-0020-00107 | Maquet Polska Sp z o. o.  | 2017 |
| 8 |   | Respirator uniwersalny | Servo-i Universal | 58920 | 008-0020-00065 | Maquet Polska Sp z o. o.  | 2011 |
| 9 |   | Respirator uniwersalny | Servo-i Universal | 83471 | 008-0020-00103 | Maquet Polska Sp z o. o.  | 2016 |
|   |
|   | **Zadanie 8**  |
| **Lp.** | **Data gwarancji** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Producent** | **Rok Produkcji** |
| 1 |   | Respirator transportowy | 01CV6000 CAREvent ATV+ | CVP2079-2011 | 008-0020-00062 | O-Two Medical Technologies Inc Brampton Ontario | 2011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Zadanie 9**  |
| **Lp.** | **Data gwarancji** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Producent** | **Rok Produkcji** |
| 1 |   | Respirator stacjonarno-transportowy | Bellavista 1000 | 2012MB103691 | 008-0020-00068 | IMTMEDICAL AG | 2012 |
|  |
|   | **Zadanie 10**  |
| **Lp.** | **Data gwarancji** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Producent** | **Rok Produkcji** |
| 1 |   | Respirator | NPB 840 | 3512134081 | 008-0020-00079 | Nellcor Puritan Benett | 2013 |
| 2 |   | Respirator | NPB 840 | 3512134082 | 008-0020-00080 | Nellcor Puritan Benett | 2013 |
| 3 |   | Respirator | NPB 840 | 3512134094 | 008-0020-00081 | Nellcor Puritan Benett | 2013 |
| 4 |   | Respirator | NPB 840 | 3512134078 | 008-0020-00078 | Nellcor Puritan Benett | 2013 |
| 5 |   | Respirator | NPB 840 | 3512142498 | 008-0020-00087 | Nellcor Puritan Benett | 2014 |
| 6 |   | Respirator | NPB 840 | 3512142615 | 008-0020-00088 | Nellcor Puritan Benett | 2014 |
| 7 |   | Respirator transportowy | NPB-840 | 3510080398 | 008-0020-00043 | Nellcor Puritan Benett | 2008 |
| 8 |   | Respirator transportowy | NPB-840 | 3510080395 | 008-0020-00044 | Nellcor Puritan Benett | 2008 |
| 9 |   | Respirator transportowy | NPB-840 | 3510094287 | 008-0020-00052 | Nellcor Puritan Benett | 2009 |
| 10 |   | Respirator transportowy | NPB-840 | 3510094298 | 008-0020-00051 | Nellcor Puritan Benett | 2009 |
| 11 |   | Respirator transportowy | NPB-840 | 3510093662 | 008-0020-00049 | Nellcor Puritan Benett | 2009 |
| 12 |   | Respirator transportowy | NPB-840 | 3510093479 | 008-0020-00050 | Nellcor Puritan Benett | 2009 |
| 13 |   | Respirator | Puritan Bennett 980 | 35B1501868 | 008-0020-00101 | Medtronic Poland Sp. z o. o. | 2015 |
| 14 |   | Respirator | Puritan Bennett 980 | 35B1501881 | 008-0020-00102 | Medtronic Poland Sp. z o. o. | 2015 |
| 15 |   | Respirator | Puritan Bennett 980 | 35B1501865 | 008-0020-00100 | Medtronic Poland Sp. z o. o. | 2015 |