## Arkusz 1
KOSZTORYS OFERTOWY WSA-ZP-05-2020
Załącznik Nr 1A do SIWZ
l.p. | opis pozycji | nazwa handlowa lub model oferowanego przez Wykonawcę kluczowego urządzenia | jednostka obmiaru | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | wartość netto [PLN]
ETAP I
1 | dostawa i montaż kabla sieciowego kat. 6a SFTP |  | mb | 2620 | 0 | 0
2 | dostawa i montaż kabli HDMI o długości 2 m |  | szt. | 36 | 0 | 0
3 | dostawa i montaż switch |  | szt. | 1 | 0 | 0
4 | dostawa i montaż paneli krosowniczych |  | szt. | 1 | 0 | 0
5 | dostawa i montaż extendera HDMI over IP |  | szt. | 18 | 0 | 0
6 | dostawa i montaż listw dystrybucji zasilania(PDU) do szafy serwerowej RACK 19” z 9 gniazdami, zabezpieczeniem nadprądowym / przeciwprzeciążeniowym oraz wbudowanym przełącznikiem |  | szt. | 4 | 0 | 0
7 | dostawa i montaż UPS 1500VA + karty sieciowej oraz czujnika temperatury i wilgotności |  | szt. | 2 | 0 | 0
8 | wykonanie wszelkich prac instalacyjnych przy połaczeniu okablowania oraz elementów sieci |  | ryczałt | 1 | 0 | 0
9 | wykonanie pomiarów instalacji zgodnie z wymaganiami |  | ryczałt | 1 | 0 | 0
ETAP II
10 | dostawa i montaż komputerów w pomieszczeniach centrali telefonicznej wraz z półkami w szafie RACK |  | szt. | 18 | 0 | 0
11 | demontaż istniejących tablic LED zainstalowanych przed salami rozpraw i ich utylizacja |  | ryczałt | 8 | 0 | 0
12 | dostawa i montaż uchwytów TV przed salami rozpraw |  | szt. | 18 | 0 | 0
13 | dostawa monitorów 43" i montaż na uchwytach przed salami rozpraw |  | szt. | 9 | 0 | 0
14 | dostawa monitorów 22" i montaż na uchwytach przed salami rozpraw |  | szt. | 9 | 0 | 0
15 | wykonanie wszelkich prac instalacyjnych przy połaczeniu okablowania oraz zamontowanych urządzeń |  | ryczałt | 1 | 0 | 0
16 | wykonanie wszelkich prac budowlanych towarzyszących montażowi urządzeń |  | ryczałt | 1 | 0 | 0 | `
ETAP III
17 | wykonanie dokumentacji powykonawczej |  | ryczałt | 1 | 0 | 0
ETAP IV
18 | przeprowadzenie odbioru końcowego oraz rozliczenia końcowego |  | ryczałt | 1 | 0 | 0
RAZEM WARTOŚĆ NETTO | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ PODATKU VAT 23% | [5 empty] | 0
RAZEM WARTOŚĆ WRAZ Z PODATKIEM VAT (23%) - WARTOŚĆ KOSZTORYSU NALEŻY WPISAĆ DO FORMULARZA OFERTOWEGO | [5 empty] | 0
pola przeznaczone do edycji przez Wykonawce, pozostałe pola zostały zablokowane.
| ...................................., ......................... 2020 r. | ..................................................................................
| (miejscowość) ( data) | (podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy)
Przy składaniu oferty w formie elektronicznej kosztorys ofertowy należy wyliczyć, zapisać w PDF a następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Tak przygotowany kosztorys w formie elektronicznej należy załączyć do oferty przetargowej.