## Arkusz1
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WODOCIĄG UL. POLNA
rura PE 110mm SDR17 PN10 - 12 m | 25 | szt.
rura PE 32mm SDR11 | 50 | m
rura PE 40mm SDR11 | 20 | m
rura PE 50mm SDR11 | 20 | m
nawiertka żeliwna 110/5/4" | 12 | szt.
nawiertka żeliwna 110/2" | 2 | szt.
trójnik żeliwny 100/80 | 2 | szt.
redukcja żeliwna 100/50 | 1 | szt.
redukcja żeliwna 100/80 | 2 | szt.
zasuwa miękkouszczelniona GZ/GW 5/4" | 12 | szt.
zasuwa miękkouszczelniona GZ/GW 2" | 4 | szt.
obudowa zasuwy 32 teleskopowa | 12 | szt.
obudowa zasuwy 50 teleskopowa | 4 | szt.
skrzynka uliczna | 16 | szt.
złączka skręcana PE GZ 2"/50 | 4 | szt.
złączka skręcana PE GZ 5/4"/32 | 12 | szt.
złączka Gebo GZ32 | 12 | szt.
złączka Gebo GZ50 | 4 | szt.
mufa elektrooporowa 110 SDR17 | 30 | szt.
łącznik RR do rur PE 110mm | 4 | szt.
tuleja kołnierzowa 110mm PE | 5 | szt.
tuleja kołnierzowa 90mm PE | 2 | szt.
kołnierz stalowy 110/100 | 5 | szt.
kołnierz stalowy 90/80 | 2 | szt.
zestaw montażowy DN90 (śruby+uszczelka) | 6 | szt.
zestaw montażowy DN110 (śruby+uszczelka) | 12 | szt.
zestaw montażowy DN50 (śruby+uszczelka) | 2 | szt.
łącznik RK do rur PE 110mm | 4 | szt.
łącznik RK do rur PE 90mm | 2 | szt.
łącznik RK multidiameter 50mm | 1 | szt.
zasuwa żeliwna 100mm | 1 | szt.
zasuwa żeliwna 80mm | 2 | szt.
obudowa zasuwy 80mm | 2 | szt.
obudowa zasuwy 100mm | 1 | szt.
hydrant nadziemny DN80 | 1 | szt.
kolano stopowe DN80 | 1 | szt.