Szczecin, 12 lipca 2022 r.

Sygnatura: ZP/220/29/22 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa pieluch dla dorosłych, dzieci, noworodków i wcześniaków oraz podkładów chłonnych jednorazowego użytku.”
 
I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129                       t.j. z dnia 2021.06.24, dalej  ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA I (1-6)
Pytanie 1:
Dotyczy treści SIWZ:
Zgodnie z zapisem w SWZ: „Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie stawkę podatku VAT w wysokości zgodnej                    z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, to jest w wysokości 5%” – Czy Zamawiający odstąpi od tego zapisu w poz.4? - prawidłową stawką podatku Vat w tej poz. Jest VAT 8%.
Odpowiedź: zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy i dokona stosownej modyfikacji SWZ.

Pytanie 2:
Poz.1 i 2: Czy Zamawiający opisując rozmiary, może potwierdzić, że wymagane rozmiary to obwody pacjenta?
Odpowiedź: zamawiający potwierdza.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający może potwierdzić, że popełnił omyłkę pisarską w zał. Nr 3 parametry wymagane w pkt. 8 - i wymaga zaoferowania pieluchomajtek, które posiadają dwa indykatory wilgotności?
Odpowiedź: opisując przedmiotowy parametr zamawiający użył liczby mnogiej, bez określenia ilości indykatorów (identyfikatorów) wilgotności – tak więc minimum dwa indykatory są logiczną konsekwencją zastosowanego opisu. 

Pytanie 4:
Poz.3: Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga pieluch anatomicznych posiadających dwa indykatory wilgotności?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

	
Pytanie 5:
Poz.3: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pieluchowkładek o minimalnym poziomie chłonności w rozmiarze M: 1300 g, w rozmiarze L: 2200 g?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 6:
Dotyczy zapisów umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 15 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedawcę do należytego wykonywania umowy”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SWZ.
Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na treść § 10 ust. 2 „Projektowanych postanowień umowy” (rozdział III SWZ), która w sposób wystarczający zabezpiecza interesy obu stron, będących profesjonalnymi uczestnikami obrotu gospodarczego.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zamawiający zmienia treść SWZ w taki sposób, że:
1. wykreśla treść punktu XXI ppkt 4 SWZ i wprowadza nową w brzmieniu:
„4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie stawkę podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, to jest:
a) w wysokości 5% dla pozycji 1-3 oraz 5-10,
b) w wysokości 8% dla pozycji 4.”

III. NOWE TERMINY W POSTĘPOWANIU 
Działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy PZP zamawiający wyznacza nowe terminy w postępowaniu:
- składanie ofert do 21.07.2022 r., do godz. 9.00,
- otwarcie ofert: 21.07.2022 r. o godz. 9.05.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
PODPIS W ORYGINALE