## ZBIORCZY
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 - implanty + osprzęt
CPV - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność rotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem na całej długości, dostępny w wersji standardowej bezkołnierzowej lub kołnierzowej (w 12 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 135 stopni), w wersji lateralizowanej bezkołnierzowej lub kołnierzowej (w 11 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 126 stopni) oraz w wersji valgus (w 8 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 145 stopni), stożek 12/14. | szt | 200 | [7 empty] | 20
2 | Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa, typu press-fit, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania śrubami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od 40 do 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramiczne | szt | 200 | [7 empty] | 20
3 | Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. | szt | 200 | [7 empty] | 20
4 | Zaślepka centralna wkręcana, bocznie wbijane | szt | 200 | [7 empty] | 20
5 | Śruby o długościach od 15mm do 50mm (co 5mm) | szt | 50 | [7 empty] | 5
6 | Głowy wykonane ze stopu ZrNb o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 długościach. | szt | 100 | [7 empty] | 10
7 | Głowy wykonane ze stopu ZrNb o srednicy 28mm, 32mm i 36mm w 5 długościach | szt | 120 | [7 empty] | 12
8 | Znaczniki referencyjne - czujniki ułożenia kończyny do implantacji kompatybilne z urządzeniem CORI, będącym w posiadniu Zamawiającego | szt | 60 | [7 empty] | 6
9 | Dren - zestaw do irygacji, nawadniania i ssania, kompatrybijne z urządzeniem CORI, będącym w posiadniu Zamawiającego | szt | 60 | [7 empty] | 6
10 | Frez kostny, kompatybilny z urzadzeniem CORI, będącym w posiadniu Zamawiającego | szt | 60 | [7 empty] | 6
11 | Folia zabezpieczająca do monitora, jałowa | szt | 60 | [7 empty] | 6
12 | Ostrze do piły oscylacyjnej | szt | 320 | [7 empty] | 32
13 | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 9 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr | szt | 100 | [7 empty] | 10
14 | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 9 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. | szt | 20 | [7 empty] | 2
15 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, umożliwiająca zastosowanie trzpienia. | szt | 120 | [7 empty] | 12
16 | Wkładka polietylenowa anatomiczna lewa/prawa o grubościach: 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. | szt | 120 | [7 empty] | 12
RAZEM | [8 empty] | X |  | X
Zadanie 2 - materiały ortopedyczne
CPV - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej M4 tytanowa, system blokowania wielokierunkowego, grubość płytki 2,0 , małe otowry umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów, kompatybilna ze śrubami o średnicy 2,5mm | szt | 2 | [7 empty] | 1
2. | śruba blokowana wielokierunkowo, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5mm. Średnica rdzenia śruby 1,9mm, średnica głowy śruby 3,0mm. Długość śrub od 8mm do 30mm. | szt | 16 | [7 empty] | 2
3. | śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5mm, średnica rdzenia śruby 1,9mm, średnica głowy śruby 3,0mm. Długość śrub od 8mm do 30mm. | szt | 2 | [7 empty] | 1
RAZEM | [8 empty] | X |  | X
Zadanie 3 - nici
CPV - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26-27 mm. Opak. 12 saszetek | op. | 12 | [7 empty] | 2
RAZEM | [8 empty] | X |  | X
Zadanie 4 - brzeszczoty
CPV - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
2 | Brzeszczoty do piły sagitalnej PRO7200SE i nasadki sagitalnej PRO2043 firmy Conmed, będących w posiadniu Zamawiającego | szt | 50 | [7 empty] | 5
RAZEM | [8 empty] | X |  | X