Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w budynku przy ul. Słonecznej 50H  UWM w Olsztynie

Opis przedmiotu zamówienia: Remont pomieszczeń Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w budynku przy ul. Słonecznej 50H  UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Zabezpieczenie podłóg folią

- Wykonanie gruntowania ścian wewnętrznych

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową w pierwszej klasie ścieralności (I klasa odporności na szorowanie)

- Malowanie sufitu w pomieszczeniu linii ubojowej farbą olejną

- Wymiana uszkodzonych płytek ściennych

- Uzupełnienie płytek ściennych w holu wejściowym

- Remont wentylacji w pomieszczeniu linii technologicznej

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

Proszę przewidzieć jedną wizję lokalną w uzgodnieniu z Inspektorem!!!