………………………………                                  				                                      			   …………………………

/miejscowość, data/								                         			 /nazwa i adres Oferenta/

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym dotyczącym przeglądu, kalibracji oraz naprawy systemów detekcji gazów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Lokalizacja | J/m | Ilość | Cena jednostkowa netto za 1 szt. [zł] | Wartość netto [zł] /kol. 4 x kol. 5/ | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] /kol. 6 x kol. 7/ | Wartość brutto [zł] /kol. 6 + kol. 8/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miejsce realizacji: Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 1 we Wrocławiu, ul. Hallera 36-38, 53-324 Wrocław tel. do kontaktu: 261-652-320, 261-652-324 |
| 1. | Przegląd systemu detekcji gazów (2xDEX/F) | Kościół Garnizonowy, Wrocław, ul. Św. Elżbiety 1 (kotłownia nr 15 - gazowa) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd systemu detekcji gazów (1xAlpaPicoGaz CD13/330) | Wrocław, ul. Kwidzyńska 4, budynek nr 5, kotłownia nr 1- gazowa | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przegląd systemu detekcji gazów (5x Alkaster CS4X/8X) | Wrocław, ul. Kwidzyńska 4, budynek nr 5- laboratorium | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przegląd systemu detekcji gazów (3xGD-21 Alster SA) | Wrocław, ul. Hallera 36-38, budynek nr 5- kuchnia | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Przegląd systemu detekcji gazów (detektor wodoru DEX-71/N) | Wrocław, ul. Hallera 36-38, budynek nr 2 - akumulatorownia | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przegląd systemu detekcji gazów (DEX-12/N (Al.)) | Wrocław, ul. Pretficza 1-16, budynek nr 1 - kotłownia | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kalibracja detektora gazu (2xDEX/F) | Kościół Garnizonowy, Wrocław, ul. Św. Elżbiety 1 (kotłownia nr 15 - gazowa) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kalibracja detektora gazu Czujki aktywnego systemu bezpieczeństwa AlpaPicoGaz CD13/330 | Wrocław, ul. Kwidzyńska 4, budynek nr 5, kotłownia nr 1- gazowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kalibracja detektora gazu DEM-08 Czujki aktywnego systemu bezpieczeństwa Alkaster CS4X/8X | Wrocław, ul. Kwidzyńska 4, budynek nr 5- laboratorium | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kalibracja detektora gazu GD-21 Alster SA | Wrocław, ul. Hallera 36-38, budynek nr 5- kuchnia | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kalibracja detektora gazu (detektor wodoru DEX-71/N) | Wrocław, ul. Hallera 36-38, budynek nr 2 - akumulatorownia | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Kalibracja detektora gazu (DEX-12/N (Al.)) | Wrocław, ul. Pretficza 1-16, budynek nr 1 - kotłownia | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 1 |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji: Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 2 we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102, 50-961 Wrocław tel. do kontaktu: 261-657-255, 261-657-440 |
| 13. | Przegląd systemu detekcji gazów (2xDEX/F4) | Wrocław, ul. Obornicka 108, budynek nr 2- kuchnia żołnierska | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Przegląd systemu detekcji gazów(5xDEX/FA-B) | Wrocław, ul. Obornicka 108, budynek nr 18, pom. nr 1, 3, 7 | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Kalibracja detektorów gazów (2xDEX/F4) | Wrocław, ul. Obornicka 108, budynek nr 2- kuchnia żołnierska | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Kalibracja detektorów gazów(5xDEX/FA-B) | Wrocław, ul. Obornicka 108, budynek nr 18, pom. nr 1, 3, 7 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 2 |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji: Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 3 we Wrocławiu, ul. Trzmielowicka 28, 54-008 Wrocław tel. do kontaktu: 261-669-798, 261-669-792 |
| 17. | Przegląd systemu detekcji gazów (2xDEX/F4) | Wrocław, ul. Graniczna 13, budynek nr 240-kotłownia | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Przegląd systemu detekcji gazów (6xDEX/F4 (mk)) | Wrocław, ul. Graniczna 13, budynek nr 191, laboratorium MPS | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Przegląd systemu detekcji gazów (1xDEX/F, 1xDEX/F4, 1xDEX/C) | Wrocław, ul. Trzmielowicka 28-50, budynki nr 8 i 92- kotłownie | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Przegląd systemu detekcji gazów (22x ALKASTER-FERRPOL DEM-08) | Wrocław, ul. Trzmielowicka 28-50, budynek nr 118 - strzelnica | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Kalibracja detektora gazu (2xDEX/F4) | Wrocław, ul. Graniczna 13, budynek nr 240-kotłownia | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22. | Kalibracja detektora gazu DEX/F4 Czujki aktywnego systemu bezpieczeństwa | Wrocław, ul. Graniczna 13, budynek nr 191, laboratorium MPS | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 23. | Kalibracja detektora gazu (22x ALKASTER-FERRPOL DEM-08) | Wrocław, ul. Trzmielowicka 28-50, budynek nr 118 - strzelnica | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 24. | Kalibracja detektora gazu CH4 Wykrywacz gazu (ALKASTER-FERRPOL DEM-08) | Wrocław, ul. Trzmielowicka 28-50, budynek nr 118- strzelnica | Szt. | 22 |  |  |  |  |  |
| RAZEM Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 3 |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji: Sekcja Obsługi Infrastruktury Jastrzębie, Jednostka Wojskowa, Jastrzębie, 46-100 Namysłów tel. do kontaktu: 261-662-285, 261-662-284 |
| 25. | Przegląd systemu detekcji gazów (3x WG-22NGs) | Jastrzębie, k/Namysłowa budynek nr 115- kotłownia węglowa nr 5 | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | Przegląd systemu detekcji gazów (wodoru) GAZEX MD-8.Z | Jastrzębie, k/Namysłowa budynek nr 191- akumulatorownia | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27. | Kalibracja detektora gazu (3x WG-22NGs) | Jastrzębie, k/Namysłowa budynek nr 115- kotłownia węglowa nr 5 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 28. | Kalibracja detektora gazu wodoru (8x DEX/F) | Jastrzębie, k/Namysłowa budynek nr 191- akumulatorownia | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 29. | Sprawdzenie sygnalizatora (1x SL) | Jastrzębie, k/Namysłowa budynek nr 191- akumulatorownia | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 30. | Wymiana pakietu akumulatorów w centrali GAZEX MD-8.Z | Jastrzębie, k/Namysłowa budynek nr 191- akumulatorownia | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM Sekcja Obsługi Infrastruktury Jastrzębie |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji: Sekcja Obsługi Infrastruktury Brzeg, ul. Sikorskiego 6, 49-300 Brzeg tel. do kontaktu: 261-637-831, 261-637-830 |
| 31. | Przegląd systemu detekcji gazów (2x MS-12/N2F) | Brzeg, ul. Sikorskiego 6, budynek nr 9 - kotłownia, kuchnia | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 32. | Przegląd systemu detekcji gazów CH4 (Alpa Picogaz CD 8048) | Brzeg, ul. Sikorskiego 6, budynek nr 37 - kotłownia | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 33. | Kalibracja detektora gazu MS-12/N2F Czujki aktywnego systemu bezpieczeństwa typ. MD 2.Z Gazex | Brzeg, ul. Sikorskiego 6, budynek nr 9 - kotłownia, kuchnia | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 34. | Kalibracja detektora gazu MS-12/N2F Czujki aktywnego systemu bezpieczeństwa typ. EcoAlpa P-17 CK 5499 | Brzeg, ul. Sikorskiego 6, budynek nr 37 - kotłownia | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 35. | Kalibracja przenośnego detektora metanu i tlenku węgla typ Duo Master (EWIMAR) | Brzeg, ul. Sikorskiego 6, budynek nr 33 - biuro | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM Sekcja Obsługi Infrastruktury Brzeg |  |  |  |  |
| RAZEM (SOI nr 1, SOI nr 2, SOI nr 3, SOI Jastrzębie, SOI Brzeg) |  |  |  |  |

Czynności wchodzące w zakres naprawy:

- Dojazd do obiektów z zamontowanymi detektorami.

- Demontaż wymienionych wyżej elementów do naprawy (wymiana).

- Kalibracja płytek w laboratorium firmy.

- Dowóz płytek czujników do obiektów i ich montaż.

- Sprawdzenie działania detektora i instalacji.

Usługa powinna być wykonana w dni robocze 7:00-13:00, po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Osoba wykonująca usługę musi posiadać obywatelstwo polskie.

Na czas kalibracji zamontowanie detektorów zastępczych zapewniających ciągłość działania systemu detekcji gazów

RAZEM – wartość zamówienia (podsumowanie całej tabeli):

Wartość netto: …………………………………..… zł (słownie:  ………………………………………………………………..……………………………...…………...…..…)

Wartość VAT: ………………………………..…… zł (słownie:  …...……………………………………………………..…………………………………….……………..…..)

Wartość brutto: ………………………………….… zł (słownie: ………………………………………….………………….…………………………………………………....)

Do bieżącego kontaktu, w związku z postępowaniem ofertowym, wyznaczam (-y):

p. ……………………………………………………

Tel. ………………………… Fax …………………

E-mail………………………………