## 1. Sprzęt medyczny (1)
L.P. | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ilość w szt. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Lampa zabiegowa sufitowa | BHC-175 | 1
2 | Fotel ginekologiczny | FG-R01 | 1
3 | Fotel ginekologiczny | FG-0.5.0 | 2
4 | Detektor tętna płodu | SRF 618 E | 1
5 | Kolposkop | C 100 F | 1
6 | Histeroskop diagnostyczny | 26331020-1 | 1
7 | Pulsoksymetr | MP 111 | 1
8 | Lampa operacyjna dwuramienna FAM-LUX | LO-0050, LO-030 | 1
9 | Kardiomonitor+akcesoria | M8A | 8
10 | Kardiotokograf | SRF 618 B++ | 1
11 | Łóżko porodowe | LM-013 | 2
12 | Aparat do znieczulenia ogólnego | 1601B | 1
13 | Kardiotokograf | F6 dual | 6
14 | Stół operacyjny z wyposażeniem | MEDIFA 505220 | 1
15 | Detektor tętna płodu | SONOLINEC | 1
16 | Myjnia dezynfektor | AF 2.60 P.G. | 1
17 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | ASCOR | 1
18 | Ssak elektryczny-operacyjny | SO-4 | 1
19 | Reduktor medyczny O2 z nawilżaczem |  | 1
20 | Dermatoskop | DELTA 20T | 1
21 | Lampa bezcieniowa stojąca | BH 150 | 1
22 | Stół zabiegowy | 409 H | 1
23 | Urządzenie do kriochirurgii | K30 BURAN | 1
24 | Urocap III | TRA 709 | 1
25 | Defibrylator | M-SERIES | 8
26 | Pistolet biopsyjny | Pro.Mag Ultra 2.2 | 1
27 | Aparat EEG | DigiTrack | 1
28 | Lampa diagnostyczna | SOLIS 30F | 4
29 | Autorefraktometr Unicos | URK-800 | 1
30 | Polomierz Centerfield 2 | Centerfield | 1
31 | Fotel okulistyczny | FOL-02 | 1
32 | Tablica okulistyczna | T-21 | 1
33 | Lampa szczelinowa | S280 | 1
34 | Lampa szczelinowa | MIKO | 1
35 | Lampa szczelinowa | MOK-1 | 1
36 | Oftalmoskop | Beta 200s | 1
37 | Lampa bezcieniowa | BB1 | 1
38 | Macerator | V2020 | 2
39 | Aparat EKG | BLT-08MT+ | 1
40 | Aparat do kriochirurgii | CRYOIH | 1
41 | Bionet-KTG | FC1400 | 1
42 | KTG | L8ME | 1
43 | Aparat do mierzenia ciśnienia | Japonia-Khamoto-Shi Saitama-Ken 364-8585 | 1
44 | Ssak elektryczny | Tornado SO-5/40 | 8
45 | Pionizator dynamiczny | Activall | 1
46 | Macerator | Pulpmatic Uno | 1
47 | Rower rehabilitacyjny | ROMET | 1
48 | Rower rehabilitacyjny | HMS Magnetic | 1
49 | Rower rehabilitacyjny | ENERO | 1
50 | Rower rehabilitacyjny | ITB | 1
51 | Rower rehabilitacyjny | Olpran | 1
52 | Łóżko rehabilitacyjne z osprzętem | NOVERA | 5
53 | Łóżko rehabilitacyjne z szafką przyłóżkową |  | 31
54 | Łóżko rehabilitacyjne |  | 26
55 | Ciśnieniomierz stacjonarny | TM-2655P | 1
56 | Rower do rehabilitacji kończyn dolnych | KETTLER GOLF-S | 1
57 | Macerator | ULTI | 1
58 | Lampa do naświetleń | BIOPRON Pro1 | 2
59 | Lampa do naświetleń | BIOPRON Pro2 | 9
60 | Lampa do naświetleń | SOLUX LS-3 | 1
61 | Lampa ze statywem podłogowym | COMPACT | 1
62 | Rower rehabilitacyjny | ACTIVE EXTRA FRAME | 1
63 | Wideokapilaroskop | VideoCap 3.0D1 Basic | 1
64 | Macerator | U 2020 | 1
65 | Wózek do przewożenia chorych Medotti | STRETCHER | 1
66 | Lampa zabiegowa statywowa | BHS-175 | 1
67 | Pulse Oximeter Oximax XI | N-560 | 1
68 | Rektoskop-oświetlacz medyczny | BOB R/OM 100x2 | 1
69 | Ssak elektryczny-AGA | SU-2 | 1
70 | Pompa do żywienia dojelitowego | Flocare Infinity | 7
71 | Bieżnia do nauki chodzenia | T/U | 1
72 | Pionizator dynamiczny | ACTIWALL 80 | 1
73 | Wioślarz sprzęt treningowy | FAVORIT | 1
74 | Rower treningowy | GOLF S | 1
75 | Lampa solux | LS-2 | 7
76 | Uniwersalny aparat do masażu leczniczego | Aquavibron II | 2
77 | Pulsoksymetr | OXYPLETH | 1
78 | Bieżnia | MARATON TX | 1
79 | Pompa infuzyjna (dwustrzykawkowa) | DUET NOVA 20/50 | 6
80 | Stymulator dwukanałowy | FIRING | 1
81 | Pompa strzykawkowa | GH PLUS (GUARDRAILS) | 2
82 | Lokalizator żył | VIVO500s | 1
83 | Macerator | VORTEX | 1
84 | Inhalator pneumatyczny | ELISIR F-1000 | 1
85 | Inhalator pneumatyczny | REF-90403-PRO | 1
86 | Inhalator pneumatyczny | VOYAGE | 3
87 | Ssak elektryczny | M-20 | 1
88 | Lampa do fototerapii | KLA | 1
89 | Lampa do fototerapii | 4000 | 1
90 | Monitor pacjenta | Dash 4000 | 1
91 | Łóżko Classiko z pilotem | LC-01 | 2
92 | Kardiomonitor | ECONET COMPACT 9 | 1
93 | Inkubator | V2100G1 | 1
94 | Pulsoksymetr | P.S.M.S.P. COVIDIEN Korea | 1
95 | Pulsoksymetr | N-395 | 1
96 | Pompa infuzyjna | AP-22 | 8
97 | Stół zabiegowy |  | 2
98 | Nocospray | 1000 USB | 1
99 | Wózek anestezjologiczny | MX37NE | 1
100 | Myjko-dezynfektor | AF 245 PG | 1
101 | Ssak akumulatorowy transportowy | ACCUVAC RESCUE | 1
102 | Ssak elektryczny | SU 2 | 1
103 | Kapnometr | EMMA | 1
104 | Pompa strzykawkowa | S1 | 1
105 | Reduktor | MEDIREG II | 2
106 | Ssak | ACCUVAC | 1
107 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | ASCOR AP 14 | 1
108 | Kaponometr | EMMA MINI | 1
109 | Mediflow ultra II 0,2 25l | GCE 0728142 | 1
110 | Pulsoksymetr | PC-60NW-1 BT | 1
111 | Videolaryngoskop | 8401ZX | 1
112 | Reduktor medyczny O2 | Medio Flow Ultra II | 4
113 | Przepływomierz | Mediflow | 1
114 | Ssak OB1000 | BSU 220 | 1
115 | Ssak | OB1000 BSU220 | 2
116 | Ssak elektryczny |  | 1
117 | Stół operacyjny D.L..C |  | 1
118 | Lampa operacyjna | BLC-300/300/MC | 1
119 | Zestaw do monitorowania funkcji życiowych | MP-20 | 6
120 | Capnocard | Novanetrix | 1
121 | Dermatom elektryczny z siatkownicą |  | 1
122 | Bronchofiberoskop+źródło światła | 11301BN1-fiberoskop | 1
123 | Ssak elektryczny | Elektrosanger LC-16 | 1
124 | Lampa bakteriobójcza | VS-320 | 3
125 | Pompa infuzyjna | AGILIA | 21
126 | Podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych | NUOVA 05+ | 3
127 | Respirator | VENTI-Pac | 1
128 | Łóżko z napędem elektrycznym | ŁE | 2
129 | Łóżko z napędem elektrycznym | LE-01.1 | 3
130 | Respirator Bennett | IPX1-760 | 1
131 | Stojak z podgrzewaną misą | TRIBO SK 8203 | 1
132 | Lampa bakteriobójcza wisząca | FAMED Łódź | 1
133 | Lampa bakteriobójcza | VFW-100 | 1
134 | Lampa bakteriobójcza stojąca | VS312/23 | 1
135 | uniwersalny stół operacyjny | DIAMOND | 1
136 | Łóżko z napędem elektrycznym | ŁE | 1
137 | Sonic Irrigator | PC + | 1
138 | Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie | MDK3618K | 1
139 | Centrala kardiologiczna z 6 monitorami kardiologicznymi (EDAN) | M8 | 1
140 | Ssak elektryczny z wózkiem | 6003701 | 2
141 | Łóżko elektryczne | LE 08 O/N | 2
142 | Rektoskop uniwersalny | BOB R/OM 100x2 | 1
143 | Zewnętrzny stymulator serca | Miniature EV 4543 | 1
144 | Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie |  | 1
145 | Aparat do mierzenia ciśnienia z pulsoksymetrem | NONIS | 1
146 | Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią Trackmaster | Cardio Perfect PRO/TMX 425 | 1
147 | Łóżko wodne do masażu na sucho | Medical plus | 1
148 | Aprat do terapii ultradźwiękowej | SONICATOR 715 | 1
149 | Aparat do terapii ultradźwiękowej | SONOTER PLUS VER | 1
150 | Urządzenie do krioterapii KRIOPOL R | R30 | 1
151 | Wanna do masażu wirowego | CORAL | 1
152 | Wanna do masażu kończyn dolnych | CASCADA | 1
153 | Magnetronic Magner | VER 2.26 | 1
154 | Lampa SOLUX | Lumina ver 3,3 | 2
155 | Laser biostymulacyjny | TERAPUS | 1
156 | Magnetronic | MF-10 | 2
157 | Pulsotronic | ST-5D | 1
158 | Wanna do masażu wirowego | CASCADA | 1
159 | Lampa SOLUX-stołowa | LSC | 1
160 | Interdynamic | ID-8C | 2
161 | Skaner laserowy | ODYS 3 | 1
162 | Piec do masy Fango | WS-6043 F | 1
163 | Piec do masy Fango | RW 43 E | 1
164 | Diatermia krótkofalowa PERFORMA+ | PHYACTION PERFORMA+ | 1
165 | Elektrostymulator | PHYSIOTER D60 | 1
166 | Elektrostymulator | MADYN D21 | 1
167 | Diatermia krótkofalowa PERFORMA+ | GYMNA | 1
168 | Aprat do elektroterapii | INTELECT MOBILE COMBO | 1
169 | Wanna do kończyn dolnych | CORAL LYMFO | 1
170 | Elektrostymulator FIRING | F | 2
171 | Aparat do leczenia prądami diadynamicznymi | DIATRONIC DT-73 | 1
172 | Aparat do elektroterapii dwukanałowy | STIMUTUR 701 | 1
173 | Aparat do terapii laserowej RAINBOW DROPS | 3LM | 1
174 | Aparat do terapii laserowej | POLARIS 2 | 1
175 | Aparat do terapii elektrycznej | ARIES | 1
176 | Bodyflow | CX-1 | 1
177 | Urządzenie do automatycznej dezynfekcji | HYSPRAY | 1
178 | Bieżnia track EXPERIENCE |  | 1
179 | Lymphatron DL 1200 aparat do terapii uciskowej | DL1200L | 1
180 | Urządzenie do masażu nawodnego | wellsystem | 1
181 | Rower treningowy | B11 LED Gymost | 1
182 | Wózek oddziałowy | WZ-03 | 2
183 | Wielofunkcyjne łóżko szpitalne | PLE N85-0 | 1
184 | Ciśnieniomierz | SPOT VTAL SIGNS | 1
185 | Inhalator | Pari Boy Sx | 1
186 | Pompa do żywienia dojelitowego | Z044193 | 3
187 | EKG | M-TRACE | 1
188 | Lampa bakteriobójcza | NBV30P | 1
189 | Kardiomonitor | ePM10M | 43
190 | Ssak elektryczny | Jezdny | 1
191 | Lampa zabiegowa na salę porodową | Astralite Plus | 2
192 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 2. Sprzęt medyczny prod. ASPEL
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ilośc szt. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Rejestrator RR | HOLCARD CR-07 | 2
2 | Rejestrator EKG | AsPECT 903 | 2
3 | Elektrokardiograf | AsPEL Mr.Blue | 5
4 | Aparat EKG | AsCARD B56 | 1
5 | Cardio Test Beta System | v 132 | 1
6 | Bieżnia | v 701 | 1
7 | Aparat EKG | AsCARD A4 | 3
8 | Elektrokardiograf | AsCARD GREY | 8
9 | Rejestrator ciśnienia | 308 ABPM | 2
10 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 3. Respiratory medumat
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Respirator | Life Base Mini II | 1
2 | Respirator | Medumat Standard A | 1
3 | Respirator | Medumat Standard 2 BASIC WM9410 | 2
4 | Respirator | Medumat Standard 2 | 1
5 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 4. Defibrylatory LIFEPAK
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 3
2 | Defibrylator | LIFEPAK 15 | 5
3 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 5. Holtery M-O-Graph
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ilośc szt. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Holter EKG | Holter LX 5.3/DR 200 HE | 2
2 | Holter RR | Mobil-O-Graph NG | 2
3 | Rejestrator HOLTER EKG | DR 200 HE | 1
4 | Rejestrator ciśnienia | Mobile-O-Graph | 3
5 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 6. USG VOLUSON
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ILOŚĆ SZT. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Ultrasonograf | VOLUSON S6 | 2
2 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 7. USG HITACHI
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ILOŚĆ SZT. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Aparat USG | PROSOUND F-37 | 2
2 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 8. USG
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ILOŚĆ SZT. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Ultrasonograf diagnostyczny | HS40 | 1
2 | USG | COMBISON 53 DD | 1
3 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 9. Sprzęt prod. EMED
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Aparat do elektrochirurgii | ES 300 | 2
2 | Aparat do elektrochirurgii | ES-120 | 1
3 | Aparat elektrochirurgiczny | Spektrum | 1
4 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 10. Sprzęt prod. OLYMPUS
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Zestaw laparoskopowy |  | 1
2 | Diatermia elektrochirurgiczna | UES 40 | 1
3 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 11. Sprzęt ratownictwa med.
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Nosze | CLINIC EXTERO | 3
2 | Podstawa pod nosze | TROLLEY EXTERO 4P113 | 4
3 | Nosze samojezdne | N114 | 2
4 | Krzesełko Rolman | MD K312V03M02 | 1
5 | Urządzenie do mech.kompresji klatki piersiowej Corpulus | CR 09100 | 3
6 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 12. Krzesełka kardiologiczn
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Krzesełko kardiologiczne | ALS 300 | 1
2 | Krzesełko kardiologiczne | FERNO Ezglide | 1
3 | Krzesełko kardiologiczne | 658 Y | 1
4 | Krzesło transportowe | FERNO 60-4110-001 | 1
5 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 13. Sprzęt prod. STOLLNWERK
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ILOŚĆ SZT. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Podstawa pod nosze | STOLLNWERK 3003 | 1
2 | Nosze samojezdne | STOLLNWERK 3003 | 1
3 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 14. Diatermia ERBE
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Diatermia chirurgiczna | VIO 300D | 1
2 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 15. VIDEOLARYNGOSKOP
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ilość szt | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Video laryngoscope led set | VLR-100 | 1
2 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 16. Sprzęt laboratoryjny
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ILOŚĆ SZT. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Mikroskop Olympus | CX 31 | 3
2 | Wirówka | MPW 223E | 2
3 | Wirówka | MPW 250E | 1
4 | Wirówka | MPW 350E | 1
5 | Wirówka | MPW 251 | 1
6 | Cieplarka wodno-elektryczna | CWE-2E | 1
7 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 17. Endoskopia (prod. Pentax)
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ILOŚĆ SZT. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Wideoprocesor | EPK 100P | 1
2 | Wideokolonoskop | EC-380FK2P | 2
3 | Videoprocesor obrazu HD | EPK-300 | 1
4 | Videogastroskop | EG-2990K | 2
5 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 18. Endoskopia (prod. K.STORZ)
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ILOŚĆ SZT. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Gastroskop z torem wizyjnym i oprzyrządowaniem cyfrowym oraz myjnią | KARL STORZ ENDOSKOPE Silver Scope) | 1
2 | Gastroskop z torem wizyjnym | (Karl Storz Image 1 Spies+Xenon) | 1
3 | Kolonoskop | (Karl Storz, 13925PKS) | 1
4 | Kolonoskop | Silver Scope nr 3115 | 1
5 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 19. Myjnia endoskopowa
LP | NAZWA APARATU | TYP/MODEL | ILOŚĆ SZT. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Myjnia endoskopowa | Merit 9000 | 1
2 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu |  | 1
RAZEM

## 20. Sterylizacja
LP | NAZWA APARATU | ILOŚĆ SZT. | Cena jednostkowa netto w zł (za przegląd) | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | kwota podatku VAT w zł | Wartość brutto
1 | Przegląd półroczny: 1 x Sterylizator parowy Getinge HS66 - 1 x Sterylizator parowy Getinge HS44 - 2 x myjnia – dezynfektor Getinge 46-5 - 1 x myjnia ultradzwiękowa - 1 x komora dezynfekcyjna Getinge GED | 2
2 | Przegląd roczny - 1 x myjnia ultradzwiękowa | 1
3 | Przegląd półroczny: - 1 x system komputerowy T-DOC 1000SDM | 2
4 | Materiały eksploatacyjne do przeglądu: 2 x akumulator skanera, | 2
5 | Materiały eksploatacyjne do przeglądu: - 1 x Sterylizator parowy Getinge HS66 – 2 x uszczelka drzwi, 1 x filtr sterylny - 1 x Sterylizator parowy Getinge HS44 – 2 x uszczelka drzwi, 1 x filtr sterylny - 2 x myjnia – dezynfektor Getinge 46-5 – 4 x weżyk detergentu, 2 x filtr absolutny powietrza, 4 x uszczelka - 1 x komora dezynfekcyjna Getinge GED – 2 x uszczelka drzwi, 1 x filtr sterylny | *2
6 | Naprawa systemu T-doc 1000SDM cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu | 1
7 | Naprawa - cena jednej roboczogodziny uwzględniają wszystkie koszty w tym koszty dojazdu | 1
RAZEM
*Ilość materiałów eksploatacyjnych jest podana orientacyjnie, faktyczna ilość zostanie uwzględniona zgodnie ze zużyciem po dokonaniu przeglądu