Świdnica, 04.11.2022 r.

**Dostawa sprzętu jednorazowego użytku**

**Nr sprawy: ZC/14/2022**

**Odpowiedzi na zadane pytania:**

**Pozycja nr 62**Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń płynów bez uchwytów na komorze kroplowej

*Odp. Prawdopodobnie dotyczy to pozycji 34 -* ***NIE***

**Pozycja nr 62**Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 400 mm?

*Odp.* ***NIE***

**Pozycja nr 71, 72**Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o długości 800 mm?

*Odp.* ***TAK***

**Pozycja nr 85, 86**Czy Zamawiający dopuści podłoże piankowe?

*Odp.* ***NIE***

**Pozycja nr 87**Czy Zamawiający dopuści żel do EKG 250 ml?

*Odp.* ***TAK***

**Pozycja nr 101**Czy Zamawiający dopuści rozmiar 160x210?

Odp. ***TAK***

**Pozycja nr 101**Czy Zamawiający dopuści rozmiar 140x220?

*Odp.* ***NIE***

**Pozycja nr 137, 138**Czy Zamawiający dopuści w pozycji 137 zaoferowanie rozmiaru 4,0, natomiast w pozycji 138 zaoferowanie rozmiaru 5,0?

*Odp.* ***TAK***

**Pozycja nr 141**Czy Zamawiający dopuści elektrody równoważne?

*Odp.* ***TAK***