## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy ( podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary |  | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem Foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiegająca cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | 15 | szt.
2 | Pozycjoner głowy w operacjach przeprowadzanych w pozycji na brzuchu, zapewniający dostęp do rurki intubacyjnej, w zestawie lustro ułatwiające obserwację twarzy pacjenta, poduszka z pianki poliuretanowej, lusterko wykonane z akrylu, wymiary poduszki: wysokość 14 cm (+/- 1 cm), szerokość 24 cm (+/- 1 cm), długość 30 cm (+/- 1 cm), bez DEHP, niezawierający lateksu. | 350 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …......................................... |  |  |  | …..............................................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonacy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych | 1800 | szt.
2 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną , z możliwością stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leku, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką. | 1500 | szt.
3 | Sterylny żel nawilżający dedykowany do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, niezawierający aktywnych składników, w sterylnym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach. | 2000 | szt.
4 | Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora. | 500 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| ….............................................................. |  |  |  |  | …............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy ( podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Czepek do mycia głowy pacjenta, niewymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) niewymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, niezawierający lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim dołączona do opakowania zbiorczego. | 400 | szt.
2 | Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: niewymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, niezawierający lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona badaniami klinicznymi. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. | 1800 | op.
3 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie: 1 cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, 1 łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego wygięty pod kątem prostym 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator Każde pojedyncze opakowanie pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiadający uchwyt do yankauera, umożliwiający powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawierający numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. | 1500 | zest.
4 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie: 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę aplikator 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator . Każde pojedyncze opakowanie pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiadający uchwyt do yankauera, umożliwiający powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawierający numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. | 1200 | zest.
5 | Tampony nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny z zarejestrowanymi wskazaniami do ogólnej antyseptyki skóry. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń szpitalnych potwierdzona badaniami klinicznymi. W składzie 500 mg diglukonianu chlorheksydyny w 1 tamponie, żel aloesowy, bez lateksu, niewymagający spłukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiary 19x19 cm, pakowane po 6 tamponów w saszetki flip-top z dodatkową warstwą termoizolacyjną. | 200 | op.
6 | Myjka w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, jednostronnie impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwiająca równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary: 23 cm x 15,5 cm (+/-1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,5 g, grubość myjki 3 mm. 20 szt. w opakowaniu jednostkowym | 500 | op.
7 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. | 500 | zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …......................................................... |  |  |  |  | ….............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Kaniula do wkłuć dotętniczych 20G z zaworem suwakowo -kulkowym | 2000 | szt.
2 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań | 200 | zest.
3 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z czterema zaciskami zatrzaskowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 1,3 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy o przepływie min. 165 ml/min. i możliwości podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. na końcu linii łącznik obrotowy. | 100 | szt.
4 | Rampy do wkłuć centralnych z 5 kranikami z 6 portami beigłowymi. Porty bezigłowe charakteryzujące się prostym torem przepływu i minimalną przestrzenią martwą - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze zaworów z jedną ruchomą częścią pozbawione części mechanicznych i metalowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji (do stosowania przez 600 aktywacji). Zawory z neutralnym ciśnieniem bez względu na sekwencję klemowania. Długość zestawu min. 220 cm. | 500 | szt.
5 | System 7 łączników bezigłowych, niezawierające lateksu oraz części metalowych z możliwością użycia przez 7 dni lub 600 aktywacji, osadzonych na rampie wyposażonej w różnokolorowe kraniki. Spiralnie skręcony dren długości odpowiednio 145cm (±5cm) dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorhexydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi Sterylny, jednorazowego użytku pakowany pojedynczo. | 500 | szt.
6 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii.Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u., Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów (2 stopnie swobody; osiowo i promieniście). objętość wypełnienia 0,26 ml, sterylizowany tlenkiem etylenu | 1000 | szt.
7 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, z drenem 200 cm bez DEHP, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii.Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty,dren bez DEHP, średnica drenu 4 x 3 mm (+/- 0,1 mm) jałowy, j.u. objętość wypełnienia zestawu 15 ml, (+/- 0,1 ml) sterylizowany tlenkiem etylenu | 500 | szt.
8 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa .0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika. | 10000 | szt.
9 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock posiadający przeźroczystą obudowę oraz silikonową membranę split septum z gładką powierzchnią do dezynfekcji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Prosty tor przepływu zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Przepływ min. 100 ml/min, możliwość użycia przez 700 aktywacji (użyć). Wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. ciśnienie neutralne, Zawór z dodatkową wewnętrzną dwukierunkową membraną silikonową kompensującą ciśnienie refluksu zapobiegająca okluzji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo na każdym opakowaniu nadruk nr serii, data ważności i nr. katalogowy. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Niezawierający DEHP i lateksu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika. | 5000 | szt.
10 | Koreczek typu Combi Koreczki dwustronne męsko-żeńskie (combi) kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pojedynczo pakowane w kolorze czerwonym | 15000 | szt.
11 | Nakładka na fiolkę z bocznymi stabilizatorami. Kompatybilny ze strzykawką luer lock przyrząd do bezpiecznego przechowywania i aspiracji leków do 28 dni | 1000 | szt.
12 | Adapter do fiolki, objętość wypełnienia 0,1 ml, prędkość przepływu powyżej 500 ml/min., sterylny, pakowany pojedynczo | 2000 | szt.
13 | Sterylny zestaw do pomiaru diurezy godzinowej. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika Foley wyposażony w płaski łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml wyposażona w zabudowany niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, Cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie z klamrami stabilizującymi i zabezpieczajacymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. | 50 | szt.
14 | Worek do dobowej zbiórki moczu podwójnie zgrzewany, wyposażony w port do pobierania próbek w schodkowym łączniku cewnikowym w zdejmowalnej osłonie. Dren dł. max. 120 cm. Zastawka antyzwrotna na wlocie drenu do worka. Kranik spustowy typu T podwieszany w wentylowanej zakładce, kompatybilny min. z dwoma typami wieszaków jednorazowych lub łóżkowych. Jałowy. Skalowany. Pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier. Czas stosowania 5-7 dni potwierdzony przez producenta. | 50 | szt.
15 | Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA), obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylny, dodatkowy aplikator umożliwiajacy sterylne podłączenie bez możliwości kontaminacji obudowy koreczka przed podłączeniem, sterylizacja radiacyjna, opakowanie 200 szt. | 100 | op.
16 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, z kolcem standardowym. Posiadający filtr bakteryjny 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu niewystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem.Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania do 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, niezawierający lateksu. | 10000 | szt.
17 | Cewnik Foley'a 100% silikon 0CH: 12-26. Dł. cewnika min. 40 cm. Poj. balonu 10 ml. z wypełnieniem balonu: załączona strzykawka 10 ml z 10% roztworem gliceryny - zapewniająca szczelność balonu przez min. 90 dni bez konieczności cotygodniowej rewizji, informacja o w/w dopuszczalnym czasie stosowania oryginalnie umieszczona przez producenta na opakowaniu jednostkowym. Dwie naklejki identyfikacyjne z nr REF i LOT do dokumentacji. Cewnik z końcówką i linią cieniodajną w RTG na całej długości. transparentny. sterylizowany EtO. Z końcówką typu Nelaton | 100 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| ….................................................... |  |  |  |  | …...............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem o długości 167 cm z balonikiem retencyjnym z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego. Port do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz port do irygacji. W zestawie 3 worki 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, oraz z filtrem węglowym chroniącym przed balonowaniem. Pasek koralikowy do podwieszania i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty. | 100 | szt
2 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste. W opakowaniu po 10 szt. | 20 | op.
3 | Worek ileostomijny do docinania, jednoczęściowy, przezroczysty, otwarty z przylepcem wykonanym z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. 10 szt. w opakowaniu | 100 | op.
4 | Worek otwarty (ileostomijny ) z zapinką invisiclose przezroczysty. Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty kompatybilny z płytką stomijną tego samego systemu dwuczęściowego , z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. 10 szt. w opakowaniu | 100 | op.
5 | Pasta uszczelniająco-gojąca 60g. Wykonana z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów, posiadająca właściwości ochronne i gojące. Lepka konsystencja pasty doskonale uszczelniająca przestrzeń pomiędzy brzegiem otworu płytki lub przylepca, a stomią, zapobiegająca podciekaniu treści jelitowej lub moczu pod płytkę uszczelniając ją w okolicy stomii. Wypełniająca nierówności na skórze wokół stomii. Zawiera alkohol. Tuba 60g | 7 | szt.
6 | Gaziki z płynem ochraniającym typu ConvaCare (zielone). Gaziki nasączone płynem ochraniającym. Płyn, którym nasączone są gaziki, tworzy na skórze brzucha cienką ochronną warstwę zabezpieczającą skórę przed podrażnieniami. Ułatwia przyklejanie płytek, zwiększa przyleganie i szczelność sprzętu stomijnego. Opakowanie 100 szt. | 5 | op.
7 | Gaziki do zmywania skóry typu ConvaCare (brązowe). Gaziki nasączone płynem zmywającym. Przeznaczone do usuwania wszelkich nieczystości oraz pozostałości sprzętu stomijnego. Ułatwiające zdejmowanie sprzętu stomijnego. Opakowanie 100 szt. | 5 | op.
8 | Areozol do usuwania przylepca Niltac. Aerozol przeznaczony do bezbolesnego i szybkiego usuwania przylepca ze skóry wokół stomii. 100% sylikonowa formuła. Bez butanu. Obojętny gaz rozpylający. | 5 | szt
9 | Spray neutralizujący zapachy ALP wanilia/cytryna. Spray neutralizujący zapachy z atomizeram ułatwiającym rozpylanie. Pojemność 200 ml. | 30 | szt
10 | Stabilizator powieki górnej oka dla pacjenta wentylowanego mechanicznie, protekor rogówki, wykonany z materiału przepuszczalnego dla powietrza i utrzymującego wilgoć, warstwa klejąca na bazie kleju medycznego, hypoalergiczny. Owalny kształt o wymiarach 5,5 x 3,5 cm, z żółtym listkiem ułatwiającym założenie i usunięcie. Produkt biologicznie czysty, w opakowaniu 1 para stabilizatorów. | 10000 | par
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... |  |  |  |  | ….............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego Skład zestawu: -1 x Serweta 45 x 50 cm, bilamiant, gramatura 58 g/cm² - 1 x Serweta przylepna 45 x 75 cm z wycięciem U , bilamiant, gramatura 58 g/cm² - 1 x Opatrunek chłonny 8x10cm, przylepny -1 x Miska 700ml w kształcie nerki, plastikowa, niebieska - 1 x Kleszczyki 18cm, plastikowe, niebieskie -10 x Kompres 7,5x7,5 cm z włókniny 4-warstwowej , 40g Opakowanie jednostkowe - sztywny blister ok. 15x20 cm, zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne 4,7x2,5cm (z narożnym systemem łatwego przeklejania w rękawicach) zawierające numer katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta. Sterylizacja EO. | 1500 | szt.
2 | Obłożenie do wkłucia centralnego Skład zestawu: -1 x Serweta na stół narzędziowy 100 x 110 cm, -10 x Gazik 17N, 12W, 7,5 x 7,5 cm -1 x Taca dwukomorowa 12x23x5cm, niebieska -1 x Patyk z gąbką do dezynfekcji, długość18 cm -1 x Serweta nieprzylepna do okrycia pacjenta 90 x 150cm bilaminat, 58 g/cm2 -2 x Serweta typu U, przylepna 45 x 75cm bilaminat, 58 g/cm2 Zestaw zapakowany w przezroczystą foliową torbę z portami do sterylizacji, posiadający samoprzylepną etykietę do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO | 1500 | szt
3 | Folia na aparaturę medyczną Sterylny pokrowiec na aparaturę w kształcie prostokąta o szer. 95cm i wys. 130cm , wykonany z przezroczystej folii PE o grubości 40 pm i gramaturze 46 g/m2, wykończony elastyczną, zieloną lamówką, pakowany jednostkowo w rozrywaną torebkę typu peel pouch, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. | 1500 | szt
4 | Folia na aparaturę medyczną Sterylny pokrowiec na aparaturę w kształcie prostokąta o szer. 142cm i wys. 142cm , wykonany z przezroczystej folii PE o grubości 40 pm i gramaturze 46 g/m2, wykończony elastyczną białą lamówką, pakowany jednostkowo w rozrywaną torebkę typu peel pouch, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. | 2000 | szt
5 | Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 1800-2300 g potwierdzona przez producenta; rozmiar 58 x 90 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 50 x 81 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa. pakowany po 10 szt. | 1000 | op.
6 | Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 900-1150g potwierdzona przez producenta; rozmiar 45 x 61 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 40 x 53 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa. pakowany po 10 szt. | 1000 | op.
7 | Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 200-300g potwierdzona przez producenta; rozmiar 25 x 40 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 36 x 16 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa, pakowany po 10 szt. | 2000 | op.
8 | Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); wyjątkowo wytrzymały – udźwig do 147 kg; warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 4000-4500 g potwierdzona przez producenta; rozmiar 101 x 228 cm+/-3 cm, rozmiar części chłonnej podkładu 60 x 201 cm +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa, pakowany po 25 szt. | 500 | op.
9 | Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); wyjątkowo wytrzymały – udźwig do 147 kg; warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 1800-2300 g potwierdzona przez producenta; rozmiar 58 x 90 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 50 x 81 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa, pakowany po 10 szt. | 1500 | op.
10 | Sterylny zestaw do osłony sondy. Skład zestawu: - 1 owinięcie zestawu wykonane z miękkiej włókniny30x30cm, - 1 osłona sondy 122x15 cm, wykonana z czystego poliuretanu - 1 żel ultradźwiękowy 20g - 2 elastyczne gumki Zestaw zapakowany w sterylnie rozrywaną torebkę papierowo –foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze – folia, następnie karton. 20 szt. w opakowaniu zbiorczym. | 100 | op.
11 | Sterylny zestaw do osłony sondy. Skład zestawu: - 1 owinięcie zestawu wykonane z miękkiej włókniny30x30cm, - 1 osłona sondy 244x15 cm, wykonana z czystego poliuretanu - 1 żel ultradźwiękowy 20g - 2 elastyczne gumki Zestaw zapakowany w sterylnie rozrywaną torebkę papierowo –foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze – folia, następnie karton. 20 szt. w opakowaniu zbiorczym. | 100 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
…...........................................................
data

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Cewnik do odsysania z atraumatycznym zakończeniem, z centralnym i dwoma bocznymi otworami.Rozmiary: od CH-8, do CH-18 DŁ.60cm | 6000 | szt.
2 | Zestaw do pobierania wydzieliny z tchawicy | 400 | szt.
3 | Łącznik z dwoma końcówkami stożkowymi i otworem do przerywania ssania | 6000 | szt.
4 | Zamknięty system pomiaru diurezy z wymiennym workiem, z odpływem i zastawką antyrefluksową. Samouszczelniający port do pobierania próbek zintegrowany z drenem. Komora dokładnego pomiaru z zabezpieczeniem przed cofaniem moczu w postaci automatycznej zastawki antyrefluksowej. | 30 | szt.
5 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego: cewnik poliuretanowy dł. 64-66 cm, z zaciskiem ślizgowym, igła 120mm, worek 1,5l, system/ płytka mocująca cewnik do skóry. Rozmiar CH-10, CH-15 | 20 | szt.
6 | Zatyczka do cewników urologicznych | 1000 | szt.
7 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujących infuzję po opróżnieniu komory kroplowej. przeciwdziałający ryzyku zatorowości. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm. Odpowiednik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE ) min 99,99. Zestaw niezawierający DEHP i latexu. | 2000 | szt.
8 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujących infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałający ryzyku zatorowości. Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł. drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii ( BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu, posiadający zawór Safeflow na drenie umożliwiający podaż leków w trakcie infuzji bez konieczności rozłączania linii. | 1000 | szt.
9 | Kranik trójdrożny Luer- Lock wykonany z poliamidu, materiału odpornego na działanie wszystkich silnie działających leków w tym cytostatyków, eliminującego pęknięcia kranika i przeciekanie leku przy dłuższym stosowaniu, sterylny. | 2000 | szt.
10 | Zastawka bezigłowa typu Safeflow do bezigłowej podaży leków, ilość do 200 dostępów. | 10000 | szt.
11 | Pojedynczy łącznik dostępu dożylnego aktywowany końcówką typu luer z zestawem do przedłużania o dł. 10 cm | 500 | szt.
12 | Pojedynczy jałowy adapter – zastawka dostępu bezigłowego niezawierająca latexu i DEHP o ergonomicznym kształcie zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu, nieposiadająca metalowych elementów, zakończona końcówkami luer-lock. Zastawka posiadająca automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjne. Pakowane pojedyńczo. Wersja z nakrętką. | 500 | szt.
13 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów oleistych oraz monoklonalnych przeciwciał z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego- z kolcem standardowym.Posiadający filtr hydrofobowy gakteryjny 0,2 um i filtr cząsteczkowy 5 um oraz samouszczelniający się zawór bezigłowy zapobiegający wyciekaniu leku. Niezawierający latexu i PCV, sterylny jednorazowego użytku, pakowany pojedyńczo. Na każdym opakowaniu posiadający nadruk nr serii i datę ważności. | 5000 | szt.
14 | Zastawka dostępu bezigłowego, typu Caresite z drenem o dł. 15 cm, niezawierająca latexu i DEHP, o ergonomicznym kształcie zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotkięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, z przezierną silikonową membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu, nieposiadająca metalowych elementów, zakończona końcówkami luer-lock. Zastawka posiadająca automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lug linii infuzyjnej. Pakowana pojedyńczo. | 300 | szt.
15 | Kabel do pomiaru temperatury przez cewnik Foleya kompatybilny z kardiomonitorem Datex Ohmeda. | 10 | szt.
16 | Cewnik Foleya z czujnikiem temperatury wewnętrznej, jałowy, pozwalający na stały drenaż moczu z jednoczesnym stałym pomiarem temperatury ciała, cewnik 100% silikonowy,posiadający kolorowe oznaczenia identyfikujące. Rozmiary: Ch-14, Ch-16, Ch-18 | 70 | szt.
17 | Czujniki jednorazowego użytku, sterylne niezawierające latexu, mocowane na czoło dla pacjentów powyżej 10 kg. W zestawie opaska do stabilizacji czujnika.Technologia NELLCOR lub równoważny. | 100 | szt.
18 | Manometr do mierzenia ciśnienia w rurce intubacyjnej wielokrotnego użytku dla jednego pacjenta. | 20 | szt.
19 | Pooperacyjne kołdry grzewcze dla dorosłych do systemów z wymuszonym obiegiem powietrza w rozmiarach : dł. 210-230 cm, szer. 90-125 cm | 200 | szt.
20 | Przenośna szyna z mocowaniami rzepowymi i z możliwością podwieszania wszelkiego rodzaju przewodów | 30 | szt.
21 | Nakładka na sondę donosową wykonana z pianki antyodleżynowej dla uniknięcia lub ograniczenia ryzyka związanego z wtórnym owrzodzeniem, maceracją lub potencjalną infekcją skóry | 500 | szt.
22 | Prowadnice do trudnych intubacji jednorazowego użytku, materiał o możliwościach poślizgowych, elastyczna typu BOUGIE, wzmocniona na całej dł., zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie, jałowa.Rozmiar 5,0 mm, dł. 800 mm | 200 | szt.
23 | Prowadnice do trudnych intubacji wielokrotnego użytku, materiał o właściwościach poślizgowych, elastyczna typu Bougie, wzmocniona na całej dł., zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie, jałowa. Rozmiar 5,0 mm, dł. 800 mm | 25 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …....................................................... |  |  |  |  | …................................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy