Szp/ZP-241/ZP-040/         /2023						               Wrocław, dn. 24.07.2023 r.

# INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,, Dostawa wózków medycznych różnych”

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 2

# Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o wymiarach 650x575x1000mm [szerokość x głębokość x wysokość]?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 2

# Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny z uchwytem do prowadzenia umieszczonym z przodu wózka oraz z blatem z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50mm, które stanowią zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu roboczego?

# Zdjęcie poglądowe – uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu + blat otoczony z 3 stron bandami

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 2

# Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny z wypełnieniem szafki (tył, boki) stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażonym w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 2

# Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny z szufladami wykonanymi z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane) w celu łatwego czyszczenia, dezynfekcji, gwarantujące łatwość utrzymania niezbędnego standardu higienicznego dla przechpwywanych artykułów?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania nr 2

# Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny z uchwytami szuflad wykonanymi z anodowanego aluminium? Rozwiązanie to charakteryzuje się zdecydowanie większą wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia w stosunku do uchwytów wykonanych z tworzywa ABS.

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6 – dotyczy Zadania nr 2

# Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny z uchwytami szuflad wykonanymi ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo? Rozwiązanie to charakteryzuje się zdecydowanie większą wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia w stosunku do uchwytów wykonanych z tworzywa ABS.

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w koła o średnicy 125mm?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ

# Pytanie nr 8 – dotyczy Zadania nr 4

# Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o wymiarach 650x575x1000mm [szerokość

# x głębokość x wysokość]?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

# Pytanie nr 9 – dotyczy Zadania nr 4

# 2Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny z blatem z pogłębieniem, otoczonym z 3 stron bandami o wysokości 50mm, które stanowią zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu roboczego?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.