

UE-01/23/KPO/24 Balice, 26.04.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup wirówki laboratoryjnej dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o podanie: jaką prędkość wirowania ma osiągać wirówka z wyspecyfikowanym rotorem.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Informuję, że wirówka z rotorem na próbówki 50 ml musi mieć prędkość nie mniejszą niż 6000 rpm.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB