Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 30.08.2019r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 - 19/19

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z póżn. zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Zadanie nr 53 – druty Kirschnera; opis przedmiotu zamówienia

- Czy dla Zamawiającego końcówka typu grot jest tożsama z końcówką typu trokar?

- Czy Zamawiający dopuszcza dostawę drutów Kirschnera z zakończeniem typu trokar?

- Czy zakończenie grot (trokar) ma być jednostronne czy obustronne?

- Jeżeli grot (trokar) ma być z jednej strony, jaki typ ma mieć drugie zakończenie (płaskie, zaokrąglone)?

- Ceny drutów są uzależnione od średnicy, proszę o rozdzielenie każdej średnicy do osobnej pozycji i podanie ilości opakowań jaką Zamawiający przewiduje zakupić – dotyczy wiersza drugiego i trzeciego z załącznika 2.53 do SIWZ

Dzięki temu będę mogła przedstawić korzystniejszą cenowo ofertę.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Ad. 1,2,3 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Ad. 4 Dla Zamawiającego nie ma znaczenia drugie zakończenie.

Ad. 5 Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Pytanie dotyczące wymogu 12-sto miesięcznego okresu przydatności do użytku licząc od daty dostawy asortymentu:

Zamawiający oczekuje dostawy drutów Kirschnera niesterylnych (zadanie nr 53). Na oryginalnej etykiecie producenta jest tylko informacja o dacie produkcji.

Proszę o odpowiedź na pytanie, jak w przypadku produktów niesterylnych – Zamawiający definiuje 12-sto miesięczny okres przydatności do użytku?

Proszę o wykreślenie tego wymogu dla produktów opisanych w zadanie nr 53?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wymaga 12 – sto miesięcznego okresu przydatności.

Pytanie nr 3

Pytanie dotyczące wzoru umowy

W proponowanym wzorze umowy brakuje zapisów o działaniu siły wyższej i jej wpływu na realizację sukcesywnych dostaw w ramach umowy.

Czy niezrealizowanie dostawy w sposób należyty i w terminie umownym albo brak realizacji dostawy częściowej w ogóle z powodu działania siły wyższej jest podstawą do naliczanie kar umownych?

Czy wysokość kar umownych w tym przypadku jest naliczana zgodnie z zapisami wzoru umowy czy według innego schematu.

Jeżeli według innego schematu proszę o jego przedstawienie.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Siła wyższa jest okolicznością niezależną od Wykonawcy, nie stanowi podstawy naliczenia kary umownej. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4

pakiet 6, pozycja 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski identyfikacyjnej dla dorosłych i dzieci o wymiarach: długość całkowita 24cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Zaproponowana przez nas opaska identyfikacyjna nieznacznie różni się od wymaganej przez Zamawiającego i jest wystarczająca do przeprowadzenia procedury medycznej. Ponadto wymóg ten stanowi wyłącznie kwestię techniczną niemającą wpływu na procedurę medyczną. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 5

pakiet 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 0,7L o wysokości 115mm, średnicy górnej 140mm i średnicy dolnej 102mm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Zaproponowany przez nas pojemnik nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego i nie wpływa t niekorzystnie na jego funkcjonalność. Ponadto wymóg ten stanowi wyłącznie kwestię techniczną niemającą wpływu na przeznaczenie pojemnika. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane wyroby posiadają inne wymiary, niż podane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 6

pakiet 7, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 1L o wysokości 125mm, średnicy górnej 140mm i średnicy dolnej 102mm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Zaproponowany przez nas pojemnik nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego i nie wpływa t niekorzystnie na jego funkcjonalność. Ponadto wymóg ten stanowi wyłącznie kwestię techniczną niemającą wpływu na przeznaczenie pojemnika. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane wyroby posiadają inne wymiary, niż podane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 7

pakiet 7, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 2L o wysokości 230mm, średnicy górnej 140mm i średnicy dolnej 105mm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Zaproponowany przez nas pojemnik pozwala na gromadzenie odpadów medycznych większych rozmiarów, co przekłada się na jego funkcjonalność. Ponadto wymóg ten stanowi wyłącznie kwestię techniczną niemającą wpływu na przeznaczenie pojemnika. Sposób zamykania pojemnika stanowi wyłącznie kwestię techniczną, która nie ma wpływu na wykonywane procedury medyczne. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane wyroby posiadają inne wymiary, niż podane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 8

pakiet 7, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na badania histopatologiczne o pojemności 50ml, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pojemność zaproponowanego przez nas pojemnika nieznacznie różni się od wymaganej przez Zamawiającego i nie ma wpływu na wykonywaną procedurę medyczną. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 9

pakiet 7, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na badania histopatologiczne 2300ml, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pojemność zaproponowanego przez nas pojemnika nieznacznie różni się od wymaganej przez Zamawiającego i nie ma wpływu na wykonywaną procedurę medyczną. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 10

dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie jest uprawniony do regulowania przepisów w tym zakresie. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego winien stosować się do przepisów określonych Prawem zamówień publicznych, patrz: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 z póżn. zm.),

Zasady składania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostały określone przepisami Prawa zamówień publicznych, w szczególności przepisami art. 24. Ust. 11 Pzp.

Pytanie nr 11

Zadanie nr 59, poz. 1, 7-17

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

Uzasadnienie: przy takim układzie zadania tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę                                      w w/w postępowaniu. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów  o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

Pytanie nr 12

Zadanie nr 59, poz. 15

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą                               z zakończeniem micro point, bez opisu „mikrograwerowana”, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 13

Zadanie nr 60, poz. 1-23

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

Uzasadnienie: przy takim układzie zadania tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów  o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

Pytanie nr 14

Zadanie nr 60, poz. 1-23

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (30/70) i 50% stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Zadanie nr 60, poz. 7-12, 15-16, 22, 24-25, 26, 29-34

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nitki o długości 75 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 60, poz. 20

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły o długości 45mm.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 17

Zadanie nr 60, poz. 26-27

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający nie wyrażą zgody na wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

Pytanie nr 18

Zadanie nr 60, poz. 29-35

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni ( po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5% )?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Zadanie nr 60, poz. 36-37

Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, syntetyczny, z kwasu poliglikolowego, wchłanialny, o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 14-21 dni, profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%,                           po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania ok. 42 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Zadanie nr 60, poz. 36-37

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

Pytanie nr 21

do pakietu nr 70

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1  do odrębnego pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 1 z zadania nr 70.

Pytanie nr 22

dotyczy Zadania nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 34 niżej opisanego zestawu, minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Skład zestawu: 1 serweta na stolik 150cm x 190cm, 4 ręczniki 30,5cm x 34cm, 1 serweta na stoik Mayo 79cm x 145cm, 1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 230cm x 300cm z samo uszczelniającym się otworem o średnicy 3,5cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego:  włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 60g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 80x75cm ( +/-1cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 140g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Pakowane do transportu podwójnie w wewnętrzny dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

dotyczy Zadania nr 36 pozycja 2-3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej                                       i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie z SIWZ spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

Zgodnie z obowiązującą ustawą (art. 29): ”przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, żródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania nietórych wykonaców lub produktów (...)”. Ograniczając możliwość złożenia oferty wyłącznie na produkty sterylizowane tą jedną metodą Zamawiający narusza w/w artykuł ustawy PZP.

Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych pozostałymi dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, i tp.) – nie ma w związku z tym przeciwskazań.

Wypełnienie zapisów norm prawnych, dotyczących sterylizacji wyrobów medycznych jest prawnym obowiązkiem wytwórcy danego wyrobu medycznego.

Spełnienie tych norm, stanowiących o bezwzględnym bezpieczeństwie stosowania sterylnego wyrobu medycznego, potwierdzone zostaje przez wytwórcę umieszczeniem znaku bezpieczeństwa wyrobu medycznego CE.

Fakt ten, po powołaniu odpowiednich norm, zostaje każdorazowo potwierdzony przez wytwórcę w Deklaracji Zgodności, potwierdzonej i zbadanej w przypadku wyrobów sterylnych przez jednostkę notyfikowaną, wydającą Certyfikat CE dla danego sterylnego wyrobu medycznego. Brak więc podstaw do twierdzenia, że dany wyrób sterylizowany konkretną metodą sterylizacyjną jest bezpieczniejszy czy  w jakimkolwiek stopniu „lepszy” od innego wyrobu.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 24

dotyczy Zadania nr 36 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofeorwanie w zadaniu nr 36 poz. 13 kompresów z waty celulozwej w opakowaniu zwierającym 2 rolki a’500sztuk w ilości 225 opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie 2x500 szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 25

Pakiet nr 62 poz. 1-2

Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku 2,5 g składającego się z wosku pszczelego 83%,   wosk parafinowy 5% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Zamawiający nie dopuszcza ww. wosku. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 42 poz. 9 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Zadania. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany produkt.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 43 poz. 2 i dopuści:

Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476), chusteczki beż zapachu owocowego, bez opinii Famed?

lub

Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476), chusteczki beż zapachu owocowego, bez opinii Famed?

lub

Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476), chusteczki beż zapachu owocowego, bez opinii Famed?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. ZWRACAMY RÓWNIEŻ UWAGĘ NA TO IŻ ZAMAWIAJĄCY PODAŁ DWA RÓŻNE ROZMIARY, W OPISIE JEST 13X20cm, a W "WIELKOŚĆ OPAKOWANIA" Rozmiar chusteczki: 200 x 220 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Zadania. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany produkt.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 43 poz. 3 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Zadania. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany produkt.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 43 poz. 4 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji rąk. Skład: propan-2-ol i 0,5% glukonianu chlorheksydyny, olejek nawilżający. Spektrum i czas działania: B, F, 15 s., wymiary 170 x 230 mm, gramatura włókniny 23g/m2. Zarejestrowane jako produkt biobójczy. Pakowane po 100szt w pojemniku, gramatura 23g/m2.

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476), wyrób medyczny, gramatura 23g/m2.

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476), wyrób medyczny, gramatura 23g/m2.

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476), wyrób medyczny, gramatura 23g/m2.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Zadania. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany produkt.

Pytanie nr 30

Pakiet 22, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny, antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki)?

- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest kątowy, gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wkłady wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w zatyczkę do portu pacjenta, oraz  dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, w pokrywie duży otwór do pobierania próbek. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady odporne na rozdarcie i perforację, nie przywierające do kanistra, wykonane z polietylenu, bez zawartości PCV. Wymiana wkładów po odłączeniu ssania od wkładu ( brak konieczności odłączania źródła ssania ). Wkłady oraz kanistry ( pojemniki ) o pojemności 2L,o kształcie okrągłym. Wkłady występują w postaci częściowo sprasowanej dla oszczędności miejsca magazynowania.

- kanistry z przezroczystego tworzywa(kompatybilne z oferowanymi wkładami),ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne kanistry (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Pakiet 22, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren łączący  210cm o śr.5,6mm z łącznikiem schodkowym bez regulacji siły ssania?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

Pakiet 22, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dren łączący 350cm o śr.7mm , z łącznikiem schodkowym bez regulacji siły ssania?

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33

Pakiet 22, pozycja 4

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały.

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 34

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź na pytanie nr 34

Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

Pytanie nr 35

Dotyczy SIWZ

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jako połączenie dokumentów w jeden plik PDF podpisany podpisem elektronicznym?

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy spełnieniu jednak pozostałym warunków dotyczących złożenia oferty określonych w SIWZ.

Pytanie nr 36

Prosimy o potwierdzenie, że w Zadaniu nr 43 poz. 2 Zamawiający wymaga chusteczek o wymiarach 13x20 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 36

Tak. Zamawiający wymaga chusteczki o wymiarach 13x20 cm.

Pytanie nr 37

Czy w zadaniu nr 43 poz. 2 Zamawiający dopuści chusteczki pakowane w pojemniki po 100 szt. po odpowiednim przeliczeniu ilości dla zachowania ogólnej ilości pojedynczych chusteczek tj. 520 op. x 100 szt. (zamiast 260 op. x 200 szt.), chusteczki spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 38

Czy w Zadaniu nr 43 poz. 4 Zamawiający dopuści chusteczki pakowane w opakowania typu flow-pack po 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości dla zachowania ogólnej ilości pojedynczych chusteczek tj. 240 op. x 50 szt. (zamiast: 120 op. x 100 szt.), chusteczki spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 39

Czy w Pakiecie nr 44 poz. 1 Zamawiający dopuści preparat z zawartością piperazyny – substancji, dla której zachodzi konieczność monitorowania jej zawartości w powietrzu i oznakowaną m.in. symbolem „H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się działanie szkodliwe na dziecko w łonie matki” oraz preparatu w przypadku którego Zamawiający będzie zobowiązany zapewnić stanowiska do płukania oczu (tzw. oczomyjki) i prysznice ratunkowe ?

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 40

Czy w Zadaniu nr 47 oz. 1 podane wymiary „wysokość 14, szerokość 7, głębokość 5,5 cm” odnoszą się do wymiarów butelki o pojemności 500 ml kompatybilnej z dozownikiem typu Dermados i będącej wkładem do tego dozownika ?

Odpowiedź na pytanie nr 40

Tak.

Pytanie nr 41

Czy w Pakiecie nr 48 poz. 5 Zamawiający dopuści preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu izopropylowego (60%) z dodatkiem chlorheksydyny (0,5%) oraz z dodatkiem gliceryny, która pielęgnuje i nawilża. Preparat wykazujący się bardzo dobrą tolerancją przez skórę rąk, produkt biobójczy, spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HBV, Vaccinia, Herpes simplex) do 30 sek. Rota do 45 sek., preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy, preparat w opakowaniach zgodnych z SIWZ ?

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 42

Czy w Pakiecie nr 48 poz. 5 Zamawiający dopuści preparat w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu i propan-2-olu (łącznie 70%), działający na: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, BVDV, Rota, Noro) w czasie 30-60 sek., preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy, preparat w opakowaniach zgodnych z SIWZ ?

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 43

Zadanie 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów tytanowych podwiązkowych średnio-dużych wraz z użyczeniem kompatybilnej klipsownicy,  1 op 20szt x 6 magazynków?

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44

Projekt umowy- §5 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ilości miejsc dostaw. Czy Zamawiający oczekuje dwóch różnych miejsc dostaw ( dotyczy zadanie 8)

Odpowiedź na pytanie nr 44

Dostawa do Apteki Szpitalnej.

Pytanie nr 45

Projekt umowy- §10 ust. 2.2) i 2.7)

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 45

Co do zasady zmiana umowy wymaga oświadczenia dwóch stron umowy. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 46

Dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający w pozycji 4 w związku ze zmianą u producenta dopuści zestaw wyskalowany do pojemności 2100 z pojedynczym drenem łączącym zabezpieczonym przed zagięciem w sposób umożliwiający badanie pacjenta przy użyciu rezonansu?

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 47

Zadanie nr 21

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów dostarczanych w opakowaniach zbiorczych gdzie 1 opakowanie zawiera 20 sztuk magazynków, a każdy magazynek zawiera 6 sztuk klipsów.

- Jeżeli nie – prosimy o podanie ilości klipsów w magazynku.

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów w opakowaniach 20 szt. magazynków, każdy 6 szt.

Pytanie nr 48

Zadanie nr 63

- Czy Zamawiający w pozycji 2 wymaga zaoferowania kleszczy pokrywanych.

- Czy zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli w rozmiarach

- owalna monofilament – 10, 20, 30 mm

- owalna pleciona – 10, 15, 25, 32 mm

- heksagonalna pleciona – 15, 22, 32 mm

- asymetryczna pleciona – 15, 25 mm,

- dla pętli owalnych plecionych, heksagonalnych i asymetrycznych średnica 2,4 mm, długość 240 cm, pozostałe  parametry zgodne z opisem.

- Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł o śr. 0,5 mm – dł. 4 mm, śr. 0,6 mm – dł. 4 mm, 5 mm i 6 mm, śr. 0,8 mm – dł. 6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

- Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie olejku o poj. 10 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 48

Ad. 1,2,3 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga opakowanie po 10ml z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 49

Zadanie nr  28 - Osprzęt do leczenia nerkozastępczego

Bardzo prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wszystkie parametry  osprzętu zawarte w 5 pozycjach zadania nr 28 powinny być kompatybilne z aparatem do ciągłych technik nerkozastępczych HF440 Producenta Infomed?

Odpowiedź na pytanie nr 49

Osprzęt kompatybilny z aparatem Prismflex.

Pytanie nr 50

Zadanie nr 18 – Materiały specjalistyczne

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z w/w pakietu poz. nr 3 Cewnika do żył centralnych do żyły odłokciowej o dł. 70 cm. Jedyny producent cewników typu ,,cewnik w cewniku” zaprzestał ich produkcji i nie będzie możliwości przedstawienia oferty z tym produktem.

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie nr 51

(dot. Zadania nr 14, pkt 1.)

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie testów symulacyjnych Bowie-Dick w postaci samoprzylepnych testów paskowych pokrytych polimerem kompatybilnych z przyrządem testowym procesu posiadanym przez Zamawiającego. Jeśli tak, to czy Zamawiający zezwoli na przeliczenie wymaganych ilości na 560 sztuk pojedynczych testów? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na ww testy.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Wyraża zgodę na przeliczenie ilości

Pytanie nr 52

(dot. Zadanie nr 24)

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie fiolkowych wskaźników do kontroli procesów sterylizacji parą  wodną o czasie  inkubacji 24h  zawierającym wewnątrz fiolki wskaźnik klasy 5 wg EN ISO 11140-1 pozwalający na zwolnienie wsadu sterylizatora od razu po procesie sterylizacji? Oferowane wskaźniki biologiczne są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego przyrządem testowym procesu oraz inkubatorem.

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 53

(dot. Zadanie nr 25, pkt. 2.)

Czy Zamawiający wymaga, aby wymagane w punkcie drugim oświadczenie producenta zostało dołączone do oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 53

Nie

Pytanie nr 54

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź na pytanie nr 54

Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

Pytanie nr 55

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 56

Dotyczy zadania nr 64 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie   szczotki jednorazowe, krótkie do czyszczenia zaworów biopsyjnych, pakowane pojedynczo, nie sterylne, dwustronne, o następujących wymiarach: długości główek odpowiednio: 20 i 31,5 mm, średnica włosia szczotek odpowiednio: 5,2 i 11 mm oraz długości całkowitej 158 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 57

Dotyczy zadania nr 64 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  szczotki jednorazowe, długie do czyszczenia kanału roboczego endoskopów, dwustronne, o następujących wymiarach: średnica szczotek - 5/5 mm, długość szczotek - 20 mm, średnica cewnika - 1,75 mm i całkowita długość - 2300 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 58

Dotyczy zadania nr 64 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga,  aby szczotki jednorazowe, długie do czyszczenia kanału roboczego endoskopów były zakończone plastikową końcówką zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych oraz były pakowane pojedynczo w foliowe opakowanie, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii i datą produkcji oraz terminem przydatności?

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 59

Dotyczy zadania nr 64 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby na zewnętrznym opakowaniu szczotki posiadały odklejane etykiety zawierające informacje o nr serii (etykieta stanowić będzie dokument w karcie pacjenta)?

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 60

Dotyczy zadanie 14 poz. 1

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki

Pytanie nr 61

Dotyczy zadanie 14 poz. 1

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim

Pytanie nr 62

Dotyczy zadanie 14 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia  przed uszkodzeniem

i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

Odpowiedź na pytanie nr 62

Tak.

Pytanie nr 63

Dotyczy zadanie 15 poz. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebkę o wymiarze 90x230mm?

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 64

Dotyczy zadanie 15 poz. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebkę o wymiarze 130x250mm?

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 65

Dotyczy zadanie 15 poz. 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebkę o wymiarze 200x330mm bez fałdy?

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66

Dotyczy zadanie 15 poz. 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebkę o wymiarze 300x450mm bez fałdy?

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 67

Dotyczy zadanie 15 poz. 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebkę o wymiarze 130x360mm bez fałdy?

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68

Dotyczy zadanie 15.7.-15.9.

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 69

Dotyczy zadanie 15.7.-15.9.

Czy Zamawiający wymaga aby dla zmniejszenia ryzyka pomyłek, na rękawie od strony folii umieszczony był piktogram informujący, że opakowanie jest jednorazowego użytku oraz informacje w języku polskim o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji?

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 70

ZADANIE NR 3 poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej z czarną czytelna pojedynczą skala pomiarową. Kod koloru na opakowaniu typu karton. Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta, co nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej pozostałym producentom strzykawek, które są produkowane zgodnie z obowiązującą normą STN EN ISO 7886. W przypadku odmowy prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 71

Zadanie nr 3 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki w opakowaniu 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie 80 szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 72

Zadanie nr 3 poz.14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,1 x 40 – długościętej.

Odpowiedź na pytanie nr 72

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 73

Zadanie nr 3 poz.18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 1,3 x 88(G18). Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 74

Zadanie nr 3 poz.19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 31 G (0,25 x 6 mm). Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 75

Zadanie nr 4 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów ,o długości komory kroplowej w części przezroczystej 55 mm z igłą ścięta stożkowo z ostrym kolcem dodatkowo wyposażonym w skrzydełka. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 75

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76

Zadanie nr 4 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy do pomp infuzyjnych o długości 150 cm

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77

Zadanie nr 4 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy do leków światłoczułych do pomp infuzyjnych o długości 150 cm

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 78

Zadanie nr 5 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie  do osobnego pakietu w/w pozycję.

Odpowiedź na pytanie nr 78

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 79

Zadanie nr 17 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego o wytrzymałości  na ciśnienie płynu iniekcyjnego (wlewanego) 4 Ba, czyli 58 PSI, ciśnienie zwrotne 2 Ba, czyli 29 PSI, oraz możliwość stosowania przez 7 dni lub 600 aktywacji. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 79

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 80

Dotyczy pakietu nr 16 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe elektrody neutralne  dzielone, o powierzchni przewodzenia 110cm2,  nie wymagające orientacji, pokryte hydrożelem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry. Wyposażone w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozprowadzenie prądu na całej powierzchni elektrody. Do kabli przyłączeniowych 25mm, współpracujące z systemem REM. Elektrody pakowane w zgrzane, foliowe saszetki po 5 sztuk, w tym każda przyklejona do foliowego podłoża. Na każdej saszetce naklejki z kodem identyfikującym elektrodę do nalepiania do dokumentacji  medycznej x5 oraz nadrukowany opis charakteryzujący elektrody (krótki opis, kod producenta, lot, data przydatności, pole powierzchni, etc). Opakowanie zbiorcze zawierające 10 saszetek (50 elektrod) do których dołączona jest instrukcja w języku polskim oraz angielskim wyczerpująco opisująca zastosowanie, maksymalne wartości napięcia elektrycznego, przeprowadzanie zabiegów (w tym krok po kroku sposoby aplikacji elektrod) a także ostrzeżenia o których należy pamiętać podczas ich stosowania.

Odpowiedź na pytanie nr 80

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 81

Dotyczy pakietu nr 16 pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści uchwyt z kablem o długości 4m?

Odpowiedź na pytanie nr 81

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 82

Dotyczy pakietu nr 16 pozycja nr 3

Czy Zamawiający oczekuje elektrod długich (10 cm) czy krótkich (4cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 82

Zamawiający oczekuje elektrod krótkich 4 cm.

Pytanie nr 83

Dotyczy pakietu nr 16 pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową o długości części roboczej 10mm?

Odpowiedź na pytanie nr 83

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84

Dotyczy pakietu nr 16 pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści uchwyty jednorazowe pakowane w opakowania po 10 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 84

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga opakowania po 10 szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 85

Dotyczy pakietu nr 16 pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrody neutralnej jednorazowej z kablem 3m lub 5m?

Odpowiedź na pytanie nr 85

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 86

Dotyczy pakietu nr 16 pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści kabel do pęsety bipolarnej wielorazowy o długości 3m lub 5m?

Jakiego typu wtyku kabla bipolarnego oczekuje zamawiający?

Odpowiedź na pytanie nr 86

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga kabel o długości 5m. Zamawiający oczekuje kabla bipolarnego o wtyku ERBE.

Pytanie nr 87

Zadanie nr 9, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści masa 10g? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 87

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 88

Zadanie nr 9, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści objętość martwa max. 38ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 88

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 89

Zadanie nr 9, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści waga 22g? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 89

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 90

Zadanie nr 9, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści Łącznik z PP prosty 7/15cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 90

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 91

Zadanie nr 9, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści Łącznik z PP rozciągliwy 7/15cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 91

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 92

Zadanie nr 9, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści pojemność 450ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 92

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 93

Zadanie nr 9, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści oświadczenie producenta zamiast 1 badania mikrobiologicznego? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 93

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 94

Zadanie nr 9, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści długość 160cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 94

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 95

Zadanie nr 9, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści czyste mikrobiologicznie zamiast jałowych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 95

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 96

Zadanie nr 66, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści produkt o następującym opisie:

Myjki do ciała z 2% roztworem chlorheksydyny są szczególnie przeznaczone do przedoperacyjnego mycia ciała pacjenta. Zapewniają możliwość szybkiego umycia pacjenta antyseptycznym preparatem, bez konieczności spłukiwania. 2% diglukonianu chlorheksydyny szybko zabija wszelkie szkodliwe bakterie, które można znaleźć na skórze pacjenta, a także zapewnia długotrwałą ochronę, zapewniając dodatkową barierę antybakteryjną dla pacjentów znajdujących się w szpitalu. Istnieje możliwość stosowania ścierek bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bądź po podgrzaniu w mikrofalówce. Rozmiar 33cm x 22cm, opakowanie a’4 sztuki z możliwością wielokrotnego zamykania?

Odpowiedź na pytanie nr 96

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 97

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. 1 - 4 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą pomiarową? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 97

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 98

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. 5, 6 dopuści wycenę powszechnie stosowanych strzykawek trzyczęściowych 50 ml MARGOMED?

Odpowiedź na pytanie nr 98

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. 7 dopuści wycenę strzykawki skalowanej co 1 ml; z nazwą handlowa na cylindrze, gwarantującą pełną identyfikację Producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 99

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 100

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. 8 dopuści wycenę strzykawki z łącznikiem luer w kolorze niebieskim; z nazwą handlowa na cylindrze, gwarantującą pełną identyfikację Producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 100

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 101

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. 18 dopuści wycenę igły w rozmiarze 1,3 x 88 (G18)?

Odpowiedź na pytanie nr 101

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 102

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 3 poz. 20 do osobnego pakietu?

Odpowiedź na pytanie nr 102

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 103

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 poz. 2 dopuści wycenę kieliszków na leki o pojemności 25ml?

Odpowiedź na pytanie nr 103

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 104

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 poz. 9 dopuści wycenę miski nerkowatej o pojemności 900ml?

Odpowiedź na pytanie nr 104 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 105

Czy Zamawiający w Zadaniu 17 dopuści wycenę zaworu bezigłowego, którego okres stosowania wynosi 600 użyć lub do 7 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 105

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 106

Czy Zamawiający w zadaniu 27 pozycja 1 dopuści do zaoferowania Folia wykonana z poliestru, w rozmiarze całkowitym 20cmx20cm w części przylepnej 10cmx20cm? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 106

Patrz odpowiedź na pytanie nr 107

Pytanie nr 107

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produktów z Pakietu 27 z pominięciem pozycji 1?

Odpowiedź na pytanie nr 107

Tak. Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla pozycję 1 z Zadania nr 27.

Pytanie nr 108

Czy Zamawiający w Pakiecie 27 pozycja 9 oczekuje zaoferowania sterylny, bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej w ilości 1 opakowanie, gdzie w opakowaniu zbiorczym znajduje się 12 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 108

Zamawiający oczekuje 1 opakowania x 12 szt.

Pytanie nr 109

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 60 pozycja 23 pod pojęciem „24 mm, igła progresywnie zakończona, okragło-tnąca” Zamwiający rozumie i będzie wymagał igłę typy taper cut łączącą przechodzenie igły tnącej z minimalizacją uszkodzeń tkanki przez igłę z okrągłym trzonem, w której część tnąca stanowi końcówkę igły, która następnie rozszerza się w stożek w celu łagodnego przejścia w okrągły przekrój trzonu, wykonaną ze stopu typu etalloy zapewniającego o 40% większą odporność na zginanie w porównaniu z igłami konwencjonalnymi?

Odpowiedź na pytanie nr 109

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 110

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie 67 i „Ładunek do staplera liniowego z nożem dł. 80-zszywek 4,8 (kolor zielony), op. 10 szt.” to poz. 9 ?

Czy Zamawiający w ww. pozycji dopuści również wycenę i dostawę opakowania a’1 szt. zamiast a’10 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 110

Tak. Nastąpi pomyłka pisarska. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga wycenę i dostawę opakowania a’1 szt. zamiast a’10 szt.

Pytanie nr 111

Czy Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pakiecie 67 pozycji 2 oprócz asortymentu pierwotnie opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach, stapler (rękojeść) liniowy z nożem wbudowanym w ładunek z osobno pakowanym ładunkiem, 
w rozmiarze linii zszywek 61mm i długości linii cięcia 58mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, stapler z dźwignią z dwustronną możliwością wystrzelenia ładunku, systemy zabezpieczające zespolenie, zszywki ze stopu tytanu o wysokości 4,3mm ułożonych w 3 rzędach dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8mm do 2mm (regulowane) wraz z odpowiadającym ładunkiem w pozycji 3, asortyment aktualnie użytkowany w ośrodku?

Odpowiedź na pytanie nr 111

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 112

Czy Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pakiecie 67 pozycji 4 oprócz asortymentu pierwotnie opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach, stapler (rękojeść) liniowy z nożem wbudowanym w ładunek z osobno pakowanym ładunkiem, 
w rozmiarze linii zszywek 61mm i długości linii cięcia 58mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, stapler z dźwignią z dwustronną możliwością wystrzelenia ładunku, systemy zabezpieczające zespolenie, zszywki ze stopu tytanu o wysokości 4,3mm ułożonych w 3 rzędach dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,5mm do 2mm (regulowane) wraz z odpowiadającym ładunkiem w pozycji 5, asortyment aktualnie użytkowany w ośrodku?

Odpowiedź na pytanie nr 112

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 113

Czy Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pakiecie 67 pozycji 6 oprócz asortymentu pierwotnie opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach, stapler (rękojeść) liniowy z nożem wbudowanym w ładunek z osobno pakowanym ładunkiem, 
w rozmiarze linii zszywek 81mm i długości linii cięcia 78mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, stapler z dźwignią z dwustronną możliwością wystrzelenia ładunku, systemy zabezpieczające zespolenie, zszywki ze stopu tytanu o wysokości 4,3mm ułożonych w 3 rzędach dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,5mm do 2mm (regulowane) wraz z odpowiadającym ładunkiem w pozycji 7,8,9, zamykający zszywki 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm, tj. jak w ładunkach niebieski/złoty/zielony), asortyment aktualnie użytkowany w ośrodku?

Odpowiedź na pytanie nr 113

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 114

ZADANIE 1 POZ.8

Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pytanie nr 114

Zamawiający nie wyraża zgody wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

Pytanie nr 115

ZADANIE 3 POZ.7,8

Czy zamawiający wydzieli poz.7,.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pytanie nr 115

Zamawiający nie wyraża zgody wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

Pytanie nr 116

ZADANIE 3 POZ.7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną co 0,1 ml spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 116

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 117

ZADANIE 4 POZ.1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź na pytanie nr 117

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 118

ZADANIE 4 poz. 2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez logo producenta  występującego bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź na pytanie nr 118

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 119

ZADANIE 5 poz. 4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 119

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 120

ZADANIE 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści ostrza wykonane  ze stali węglowej?

Odpowiedź na pytanie nr 120

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 121

ZADANIE 5 poz. 6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 121

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 122

ZADANIE 5 poz. 11

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 122

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowania 100 szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 123

ZADANIE 5 poz. 13

Czy zamawiający Sondy Sengstakena w rozmiarach CH18 oraz CH 21o długość całkowitej 120 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 123

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 124

ZADANIE 5 poz. 16

Czy zamawiający dopuści szczoteczki ginekologiczne spełniające wymagania SIWZ pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 124

Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 125

ZADANIE 6 poz. 7

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obłe z  dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź na pytanie nr 125

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 126

ZADANIE 6 poz. 10

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne o długości 245 mm , pole opisu 15 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

Odpowiedź na pytanie nr 126

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 127

ZADANIE 36 POZ. 1

Czy zamawiający dopuści podanie ceny za op. 100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Czy Zamawiający dopuści gazę 13 nitkową w roli?

Odpowiedź na pytanie nr 127

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowania 100mb z odpowiednim przeliczeniem ilości. Zamawiający nie wyraża zgody na gazę 13 nitkową w roli.

Pytanie nr 128

ZADANIE 36 POZ. 2,3

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia

Odpowiedź na pytanie nr 128

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 129

ZADANIE 36 POZ.7-9

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 129

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 130

ZADANIE 38 POZ.1-5

Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pytanie nr 130

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

Pytanie nr 131

ZADANIE 38 POZ.4-5

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź na pytanie nr 131

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 132

ZADANIE 38 POZ.11-16

Czy zamawiający wydzieli poz.11-16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pytanie nr 132

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

Pytanie nr 133

ZADANIE 38 POZ.11-16

Czy zamawiający dopuści  siatki o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź na pytanie nr 133

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 134

dotyczy zadania nr 1

poz. 4  Czy zamawiający dopuści cewniki Couvelaira z prostą końcówką z otworem na boku i dwoma dodatkowymi otworami na bocznej stronie końcówki?

poz. 5 Zamawiający dopuści cewniki Nelaton z półkolistym zakończeniem oraz dwoma otworami naprzemianległymi?

poz. 9: Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu o całkowitej długości 550cm?

Odpowiedź na pytanie nr 134

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 135

Zadanie 15 poz. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny, gdzie wytrzymałość na przedarcie wzdłuż 1050 mN, w poprzek 1550 mN?

Odpowiedź na pytanie nr 135

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 136

Zadanie 34, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji dłoni/stopy pakowanego w opakowanie typu blister, wykonanego na bazie trójwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 73g/m2, pakowany w podwójny karton w miejsce worka foliowego oraz kartonu zew. i składzie:

| Element składowy | Szt. | Surowiec | Rozmiar dłxszer.(cm) | Kształt otworu / Uwagi | Wielkość otworów (dłxszer;średnica) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z elementem elastycznym i otworem | 1 | L3 | 300x240 | OKRĄG | 4 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź na pytanie nr 136

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 137

Zadanie 36 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy pakowanej po 200m?

Odpowiedź na pytanie nr 137

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 138

Zadanie 36 poz. 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych 2 x 500 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 138

Zamawiający wyraża zgodę na kompresy pakowane 2x500 szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 139

Zadanie 38 poz. 6-8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek nawiniętych na perforowany nośnik z tworzywa sztucznego o czasie zanurzenia max 5 sekund?

Odpowiedź na pytanie nr 139

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 140

Zadanie 38 poz. 9-10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek pakowanych po 12 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 140

Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie po 12 szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 141

Zadanie 39 poz. 1, 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty o składzie 50 % bawełny, 50% wiskozy?

Odpowiedź na pytanie nr 141

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 142

Zadanie 39 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny w rozmiarze 40 x 60 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 142

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 143

Zadanie 54 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o chłonności 2300g?

Odpowiedź na pytanie nr 143

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 144

Zadanie 54 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek w rozmiarze M  (75-110 cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 144

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 145

Zadanie 54 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o chłonności 2600g?

Odpowiedź na pytanie nr 145

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 146

Zadanie 54 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek w rozmiarze L  (100-150 cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 146

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 147

Zadanie 54 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek wyposażonych w włókninowy system dystrybucyjny EDS, który zwiększa efektywność chłonności cieczy, rozprowadza ciecz, zwiększa powierzchnię zużycia produktu?

Odpowiedź na pytanie nr 147

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 148

Zadanie 54 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odpowiedź na pytanie nr 148

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 149

Zadanie 54 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne przylepcorzepy z możliwością wielokrotnego mocowania w dowolnym miejscu produktu, co pozwala na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

Odpowiedź na pytanie nr 149

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 150

Zadanie 61 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki polipropylenowej do zaopatrywania przepuklin metodą klasyczną i laparoskopową, płaska, rozciągliwa we wszystkie strony, o wadze 85g/m2, grubości 0,47 mm, powierzchnia porów 0,92 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 150

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 151

Zadanie 61 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki w rozmiarze 6x11 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 151

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 152

Zadanie 61 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki w rozmiarze 8x13 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 152

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 153

Zadanie 77 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odpowiedź na pytanie nr 153

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 154

Zadanie 77 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu z włókninowymi skrzydłami w miejsce foliowych?

Odpowiedź na pytanie nr 154

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 155

Pytanie dot. projektu umowy:

# Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 3 lit. c) wzoru umowy wyrażenie „10% ceny brutto części umowy pozostałej do realizacji” zostało zastąpione wyrażeniem „5% ceny brutto części umowy pozostałej do realizacji”

Odpowiedź na pytanie nr 155

Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 156

Zadanie 48
Poz.1.
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie gotowego do użycia alkoholowego preparatu do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie Popan- 2-ol (75g), zawierającego substancje pielęgnujące (dexpanthenol + ethylhexyglicerol), bez substancji barwiących oraz zapachowych. Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) w ciągu 30 s., chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) w ciągu 90 s. Spektrum działania: bakterie (w tym prątki), grzyby drożdżopodobne - 30 sek., V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) – 15 s., Noro -30 sek., Adeno – 2 min. Produkt biobójczy, w opakowaniach 500 ml, pasujący do dozowników Dermados.
Dopuszczenie większej ilości preparatów pozwoli na złożenie większej ilości oraz uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej cenowo oferty.

Poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci emulsji myjącej, przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzonego dermatologicznie, chroniącego i pielęgnującego skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wrażliwej i zniszczonej, bez barwników oraz mydła, z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podrażnieniami, o pH 5,0, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach 500 ml, pasujący do dozowników Dermados.
Dopuszczenie większej ilości preparatów pozwoli na złożenie większej ilości oraz uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej cenowo oferty.

Poz. 3. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji szybko wchłaniającej się przez skórę, sprzyjającej regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nie osłabiającej efektu działania preparatów do dezynfekcji skóry, zwiększającej nawilżenie i elastyczność skóry, o pH naturalnym dla skóry, nie zawierającej barwników i substancji zapachowych, dermatologicznie przebadanej, nie zawierającej parabenów, zawierająca m.in. glicerynę, masło shea. Kosmetyk. w opakowaniach 500 ml, pasujący do dozowników Dermados.
Dopuszczenie większej ilości preparatów pozwoli na złożenie większej ilości oraz uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej cenowo oferty.

Poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o konsystencji żelu do dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze. Składniki preparatu dezynfekującego pielęgnują, nawilżają i regenerują skórę. Bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Przebadany dermatologicznie i alergologicznie. Preparat zawierający w składzie 78,2 g etanol 96%, 0,1g bifenyl-2-ol. Właściwości bójcze: bakteriobójczy /w tym Tbc, MRSA/, drożdżakobójczy, wirusobójczy w stosunku do wirusów: Vaccinia, HBV, HIV, HCV, H1N1, polio, rota, noro. Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 do 30 s. i Chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 do 1,5 min. Produkt biobójczy. w opakowaniach 500 ml, pasujący do dozowników Dermados.
Dopuszczenie większej ilości preparatów pozwoli na złożenie większej ilości oraz uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 156

Ad. poz. 1-3 Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. poz. 4 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 157

Zadanie 49
Poz.3.
Czy zamawiający dopuści bezbarwny płyn do nawilżania i dekontaminacji jamy ustnej i gardła, zawierający substancję o właściwościach antybakteryjnych, skuteczny do dekontaminacji niepożądanych organizmów, wspomaga ochronę przed parodontozą i zapalaniem dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc. Kosmetyk, w opakowaniach 250 ml z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

Poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), produkt leczniczy, w opakowaniach a 1l?

Poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Poz. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwiony preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), produkt leczniczy, w opakowaniach a 1 L ze spryskiwaczem?

Poz. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwiony preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Poz. 6, 7, 8, 9
Czy Zamawiający dopuści preparat stosowany na skórę przed iniekcjami, który w przypadku HBV wymaga powtórnego spryskania skóry i odczekania czasu 2 minuty?

Odpowiedź na pytanie nr 157

Ad. poz. 3 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Opakowanie 250 ml - należy przeliczyć ilości.

Ad. poz. 6 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Ad. poz. 7 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga w opakowaniach 250 ml z przeliczeniem ilości.

Ad. poz. 8 i 9 Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. poz. 6,7,8,9 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 158

Zadanie 50
Poz. 2 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga pompki czy spryskiwacza?

Odpowiedź na pytanie nr 158

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 159

Zadanie 65
Poz. 1
Prosimy o dopuszczenie pianki czyszcząco-pielęgnującej skutecznie i szybko usuwającej zanieczyszczenia, nie powodującej zakłóceń w oddychaniu skóry, eliminującej nieprzyjemne zapachy, nie powodującej wysuszania skóry, nie powodującej podrażnienia skóry i błon śluzowych, nie wymagającej użycia wody. Oferowana przez nas pianka zawiera ciekłą białą parafinę, alkohol benzylowy i fenyloetylowy, delikatne substancje myjące w postaci przyjaznych dla skóry tenzydów, dodatki natłuszczające, którymi są dermatologicznie przebadane olejki pielęgnujące oraz gaz propan butan wytwarzający idealną konsystencję piany. Kosmetyk. Opakowania a 500ml.

Poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nasączonego czepka do mycia i dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody, przeznaczonego do jednorazowego użytku, gotowego do użycia, bez substancji zapachowych i barwników, nie wymagającego spłukiwania, zawierającego octenidynę. W razie potrzeby opakowanie można podgrzać w kuchence mikrofalowej (maksymalnie 20 sekund / 600 W).. Kosmetyk, w opakowaniach po 1 szt. czepka.

Odpowiedź na pytanie nr 159

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 160

Zadanie nr 33

- Poz. nr 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów zgodnych z opisem SIWZ wykonanych z materiału SMS o odporności na przenikanie płynów min. 165 cm H2O?

- Poz. nr 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 2-warstwowej spełniającej wymagani SIWZ o chłonności min. 285%?

- Wymagania poniżej tabeli (materiał serwet) – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów w których materiał serwet charakteryzuje się chłonnością min. 350%?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- Wymagania poniżej tabeli (fartuchy umieszczone w zestawach) – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów wykonanych z  materiału SMS oraz posiadających wzmocnienie z przodu fartucha o gramaturze 38 g/m2?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 160

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 161

Zadanie nr 37

- Poz. 14-19 – Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane przylepce nawinięte były na szpulę z  ogranicznikami chroniącymi je przed zabrudzeniami oraz posiadały nazwę produktu na szpuli co umożliwia ich identyfikację?

- Poz. 14-19 – Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane przylepce pakowane były indywidualnie a’ 1 szt. w  kartonik chroniący przed zabrudzeniem i  zawierający pełną identyfikację produktu?

Odpowiedź na pytanie nr 161

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 162

Zadanie nr 38

- Poz. nr 4-5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych o długości 5 m z  odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

- Poz. nr 5 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opaski elastycznej tkanej o szerokości 15 cm posiadającą w opakowaniu 2 zapinki?

- Poz. nr 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej spełniającej wymagania SIWZ w rozmiarze 3 m x 14 cm?

- Poz. nr 6-8 – czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia informacji o czasie zanurzenia (aktywacji) kartą danych technicznych wyrobu wydaną przez producenta?

- Poz. nr 9-10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek z   waty syntetycznej spełniające wymagania SIWZ pakowanych w  opakowania a’ 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

- Poz. nr 11-16 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania siatkowych rękawów opatrunkowych w których składzie znajduje się min. 60% bawełny?

Odpowiedź na pytanie nr 162

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 163

Zadanie nr 40

- Poz. nr 5-7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet 2-warstwowych spełniających wymagani SIWZ o chłonności min. 285%?

- Poz. nr 8 – czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane serwety operacyjne poddane były procesowi prania wstępnego zwiększającego zdolności absorpcyjne produktu?

Odpowiedź na pytanie nr 163

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 164

Zadanie nr 41

- Poz. nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do  centralnego wkłucia zgodnego z opisem SIWZ posiadającego w swoim składzie miseczkę plastikową z podziałką o pojemności 120 ml?

- Poz. nr 6-7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów spełniających wymagania SIWZ w których znajdują się fartuchy wykonane z  materiału SMS?

Odpowiedź na pytanie nr 164

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 165

WZÓR UMOWY / Załącznik nr 4 do SIWZ

§ 9 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 165

Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 166

Dotyczy pakietu nr 29:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie zadania nr 29 poz. 2 produktu leczniczego o parametrach: Na 140mmol/l, K 4 mmol/l, Mg 0,75 mmol/l, Cl 122 mmol/l, HPO4 1 mmol/l, HCO3 22 mmol/l ?

Brak jest na rynku produktu o składzie opisanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 166

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowany produkt.

Pytanie nr 167

Dotyczy pakietu nr 28 i 29:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty w zakresie zadania 28 oraz 29 były kompatybilne z aparatem typu Prismaflex?

Odpowiedź na pytanie nr 167

Tak. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były kompatybilne z aparatem Prismaflex.

Pytanie nr 168

Dotyczy pakietu nr 29:

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 28 na „odstąpi od wymogu utworzenia depozytu, na rzecz sukcesywnych dostaw do Zamawiającego w terminie maksymalnie do 24h?

Depozyt czyli składowanie produktu bez określenia własności produktu jest niczym innym jak obrotem hurtowym. Do prowadzenia obrotu hurtowego uprawnione są wyłącznie hurtownie farmaceutyczne. Dlatego też organizowanie depozytu w aptece szpitalnej byłoby naruszeniem z naszej strony ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie obrotu (przekazalibyśmy produkt do składowania u podmiotu nieuprawnionego do tego typu usługi) oraz wymagań Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych.

Prosimy się o przychylenie się do powyższej prośby i  uwzględnienie proponowaych zmian w SIWZ, formularzach oraz wzorze umowy.

Obowiązek utorzenia depozytu spowoduje niemożliwość złożenia ofert przetargowych przez wykonawców (gdyż narusza to przepisy obowiązującego prawa).

Odpowiedź na pytanie nr 168

Zamawiający odstąpi od wymogu utworzenia depozytu.

Pytanie nr 169

Dotyczy Zadania nr 14, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy Bowie Dick posiadające arkusz przebarwiający się z koloru niebieskiego na czarno?

Odpowiedź na pytanie nr 169

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 170

dot. ZADANIA NR 72 (Materiały specjalistyczne II), lp. 1 oraz 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zaproponowanych instrumentów kompatybilnych z diatermią typu VIO?

Odpowiedź na pytanie nr 170

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 171

Zadanie 6, poz. 10:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji opasek identyfikacyjnych dla dorosłych w kolorze białym, o szerokości 2 cm, z kartonikiem wkładanym do środka bransoletki, wykonanych z PVC, zapinanych na zatrzask, z 4 polami do opisu: /imię/nazwisko, płeć, łóżko, data /, w opakowaniu handlowym=100 szt. o długości całkowitej 25cm, maksymalnym obwodzie nadgarstka 23,5cm oraz minimalnym obwodzie nadgarstka 10cm (przy zachowaniu tolerancji dla podanych wymiarów +/- 10%), co pozwoli na złożenie ofert większej ilości oferentów.

Odpowiedź na pytanie nr 171

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 172

Zadanie nr 7, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników z bardziej odpornego mechanicznie polipropylenu?

Odpowiedź na pytanie nr 172

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 173

Zadanie nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników z bardziej odpornego mechanicznie polipropylenu?

Odpowiedź na pytanie nr 173

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 174

Zadanie nr 7, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników z bardziej odpornego mechanicznie polipropylenu?

Odpowiedź na pytanie nr 174

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 175

Zadanie nr 7, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników z bardziej odpornego mechanicznie polipropylenu?

Odpowiedź na pytanie nr 175

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 176

Zadanie nr 7, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników z bardziej odpornego mechanicznie polipropylenu?

Odpowiedź na pytanie nr 176

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 177

Zadanie nr 8, poz 1

Czy Zamawiający dopuści elektrod EKG o średnicy 43mm, spełniających wszelkie pozostałe wymogi opisu SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 177

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 178

Zadanie nr 8, poz 1

Czy Zamawiający dopuści elektrod EKG o średnicy 48mm, spełniających wszelkie pozostałe wymogi opisu SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 178

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 179

Zadanie nr 8, poz 1

Czy Zamawiający dopuści elektrod EKG o wymiarach 42mm x 56mm, spełniających wszelkie pozostałe wymogi opisu SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 179

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 180

Zadanie nr 8, poz 2

Czy Zamawiający dopuści elektrod EKG do holtera o średnicy 54mm, spełniających wszelkie pozostałe wymogi opisu SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 180

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 181

Zadanie nr 8, poz 2

Czy Zamawiający dopuści elektrod EKG do holtera o wymiarach 42mm x 56mm, spełniających wszelkie pozostałe wymogi opisu SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 181

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 182

Zadanie 8, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści żel nowej generacji o właściwościach umożliwiających przewodzenie ultradźwięków, przeznaczony do badań USG, KTG oraz niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych z użyciem ultradźwięków, pozwalającego na uzyskanie bardzo czytelnych, klarownych i pozbawionych zakłóceń obrazów USG, wykazującego wysoką odporność na wysychanie , odpowiednio dobraną lepkość, neutralny odczyn  pH, w butelkach o pojemności 500g?

Odpowiedź na pytanie nr 182

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 183

Zadanie 8, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści żel ścierny do Holtera w opakowaniu o pojemności 250g?

Odpowiedź na pytanie nr 183

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 184

Zadanie 8, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pastę EVERI do ścierania naskórka w opakowaniu o pojemności 160g?

Odpowiedź na pytanie nr 184

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 185

Zadanie 8, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pastę przewodząco-klejącą do elektrod w opakowaniu o pojemności 228g?

Odpowiedź na pytanie nr 185

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 186

Zadanie 42, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w ww. pozycji nie doszło o omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli „Zakres: B, F – grzyby, S (CL. Difficile, CL. Perfingers), Tbc, V” ?

Odpowiedź na pytanie nr 186

Tak. Zamawiający miał na myśli podany zakres działania.

Pytanie nr 187

Zadanie 42, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji preparatu gotowego do użycia w postaci piany, na bazie nadtlenku wodoru w op. 750 ml. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 187

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 188

Zadanie 49, poz. 4 i 5:

Czy za względu na fakt, że oczekiwany preparat posiada termin ważności 12 m-cy od daty produkcji Zamawiający wyrazi zgodę aby  w w/w pozycji preparat posiadał 9 miesięczny okres ważności od daty dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 188

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany termin ważności.

Pytanie nr 189

Zadanie 77, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji spodenek do kolonoskopii w rozmiarze L, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 189

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 190

Zadanie 77, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji koszuli wykonanej z nieprześwitującej włókniny typu SMS, 
w rozmiarze M/L, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 190

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 191

Zadanie 77, poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji podkładu o rozmiarach 60x90 cm, posiadającego wkład chłonny z rozdrobnionej celulozy, nieprzepuszczająca wilgoć folię zewnętrzną. Podkład w całości od strony zewnętrznej pokryty włókniną,  zawierający superabsorbent o właściwościach bakteriobójczych i antyseptycznych, niejałowy w kolorze białym, chłonność 1000 ml; opakowanie 30 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 191

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 192

Zadanie 77, poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji podkładu o rozmiarach 60x90 cm, posiadającego wkład chłonny z rozdrobnionej celulozy, nieprzepuszczająca wilgoć folię zewnętrzną. Podkład w całości od strony zewnętrznej pokryty włókniną,  zawierający superabsorbent o właściwościach bakteriobójczych i antyseptycznych, niejałowy w kolorze białym, chłonność 750 ml; opakowanie 30 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 192

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 193

Zadanie 77, poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji podkładu wykonanego z 1 warstwy bibułki o gramaturze min. 23 g/m2 i 1 warstwy folii o grubości 13 mikronów, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 193

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 194

Zadanie 77, poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o podanie ilości sztuk, jaką Oferent ma wycenić.

Odpowiedź na pytanie nr 194

W pozycji 7 należy wycenić 50 szt. prześcieradeł.

Pytanie nr 195

Zadanie 77, poz. 8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji prześcieradła wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m2 w rozmiarze min. 150 cm x 210 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 195

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 196

Zadanie 77, poz. 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji  fartucha foliowego o wymiarach 71 cm x 117 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 196

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 197

Dotyczy zadania nr 76 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści  układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 2.8m, z kolankiem z portem kapno, wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 xm H2O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągalną do 0.5 m, jednorazowy, bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe, tj. o parametrach nieznacznie innych niż te opisane SIWZ i wskazujące na wyroby konkretnego wykonawcy. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego a tym bardziej nie mają odniesienia do warunków szpitalnych, natomiast w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają jedynie konkurencję do preferowanego, jednego wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 197

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 198

Dotyczy zadania nr 76 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści  układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kolankiem z portem kapno, dodatkowa rura do worka o długości 1.8m z workiem 2 l bezlateksowym, wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 cm H2O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągalną do 0.5 m, jednorazowy, bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe, tj. o parametrach nieznacznie innych niż te opisane SIWZ i wskazujące na wyroby konkretnego wykonawcy. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego a tym bardziej nie mają odniesienia do warunków szpitalnych, natomiast w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają jedynie konkurencję do preferowanego, jednego wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 198

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 199

Dotyczy zadania nr 76 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne, transparentne, dostępne w 6 rozmiarach, z mankietami uszczelniającymi odpowiadającymi pod względem kolorystycznym rozmiarom, wyprofilowana anatomiczne, wykonane z antyalergicznego tworzywa sztucznego bez lateksu, bez zawartości ftalanów, bez PCV, ze specjalnie ukształtowaną kopułą maski oraz dodatkowym wgłębieniem w korpusie, ułatwiający chwytanie maski w wilgotnym środowisku i z możliwością stosowania w MRI? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego a tym bardziej nie mają odniesienia do warunków szpitalnych (wymóg wagi (!) maski anestetycznej nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego), natomiast w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają jedynie konkurencję do preferowanego, jednego wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 199

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 200

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 200

Zamawiający wyjaśnia, iż składa zamówienia w miarę potrzeb, może być nawet kilka razy w miesiącu.

Pytanie nr 201

Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 201

Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 202

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 9, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz  współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź na pytanie nr 202

Nie. Zapisy SIWZ be zmian.

Pytanie nr 203

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 203

Zapisy SIWZ bez zmian. Zamówienia składane są według bieżących potrzeb i mogą być mniejsze niż 150 zł. netto.

Pytanie nr 204

Zadanie nr 7, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o wymiarach: wys. 115 mm, średnica (góra/dół) 120/105 mm;

Odpowiedź na pytanie nr 204

Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane wyroby posiadają inne wymiary, niż podane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 205

Zadanie nr 7, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o wymiarach:  Wymiary: wys. 175 mm, średnica (góra/dół) 120/100 mm;

Odpowiedź na pytanie nr 205

Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane wyroby posiadają inne wymiary, niż podane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 206

Zadanie nr 7, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o wymiarach: wysokość 220 mm, średnica (górna/dolna) 120/105 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 206

Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane wyroby posiadają inne wymiary, niż podane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 207

Zadanie nr 7, poz.6-11

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu (PP) zamiast PS lub PE? Polipropylen charakteryzuje się większą odpornością na odczynniki chemiczne oraz trwałością i odpornością na uszkodzenia (pęknięcia) niż polistyren. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 207

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 208

Zadanie nr 7, poz. 9

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki histopatologiczne o pojemności 1200 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 208

Zamawiający dopuszcza, niewymaga.

Pytanie nr 209

Zadanie nr 7, poz. 10

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki histopatologiczne o pojemności 2300 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 209

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 210

Zadanie nr 7, poz. 11

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki histopatologiczne o pojemności 10 600 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 210

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 211

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 30 w pozycji nr 2 rękawice bezpudrowe ortopedyczne w rozmiarach od 6,0 do 9,0; spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 211

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 212

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 30 w pozycji nr 1, 3 oraz 4 rękawice posiadające poziom AQL ≤ 1,0 - niższy poziom AQL gwarantuje wyższą jakość rękawic, lepszą szczelność a zarazem większe bezpieczeństwo użytkownika.

Odpowiedź na pytanie nr 212

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 213

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 31 w pozycji nr 1, 2, 3 oraz 7 rękawice posiadające poziom AQL ≤ 1,5 - niższy poziom AQL gwarantuje wyższą jakość rękawic, lepszą szczelność a zarazem większe bezpieczeństwo użytkownika.

Odpowiedź na pytanie nr 213

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 214

Dotyczy pakietu nr. 59 – pozycje 2 – 6:

Czy Zamawiający dopuści ulepszony, monofilamentowy, niewchłanialny szew chirurgiczny wykonany z polipropylenu z dodatkiem polietylenu z zachowaniem wszystkich pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 214

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 215

Dotyczy pakietu nr. 59 – pozycja 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z nicią chirurgiczną o długości 90 cm oraz igłą o długości 25mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 215

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 216

Dotyczy pakietu nr. 59 – pozycja 8:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 tolerancję w długości igły  + 2 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 216

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 217

Dotyczy pakietu nr. 59 – pozycja 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z nicią chirurgiczną o długości 70 cm oraz igłą o długości 40mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 217

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 218

Dotyczy pakietu nr. 59 – pozycja 11:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, poliamidowe o dł. 75 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła o dł. 26?

Odpowiedź na pytanie nr 218

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 219

Dotyczy pakietu nr. 60 – pozycja 24, 25:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w pozycjach 24, 25 nie nastąpiła omyłka pisarska i czy Zamawiającemu chodziło o nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, z poli-p-dioksanonu, czas całkowitego wchłaniania masy szwu: między 180-210 dniem od zaimplantowania, gwarantowane podtrzymywanie tkankowe : 90% po 14 dniach od zaimplantowania, 50% po 28 – 35 dniach, dotychczas z powodzeniem stosowane przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 219

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 220

Dotyczy pakietu nr. 60 – pozycja 32:

Zwracamy się z prośbą o  dopuszczenie szwu chirurgicznego o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź na pytanie nr 220

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 221

Dotyczy pakietu nr. 60 – pozycja 34 i 35:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w poz. nr 34 i 35 ilości saszetek.

Odpowiedź na pytanie nr 221

Zamawiający wyjaśnia, że w pozycji 34 i 35 powinno być 36 saszetek.

Pytanie nr 222

Dotyczy pakietu nr. 60:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w pozycji (brak numeru)

| 2/0 | 70cm | 26mm | sasz | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający ma na myśli igłę 26mm,1/2 koła, okrągłą?

Odpowiedź na pytanie nr 222

Tak. Zamawiający ma na myśli igłę 26 mm, ½ koła, okrągłą.

Pytanie nr 223

Dotyczy pakietu nr. 60 – pozycja 37:

Zwracamy się z prośbą o  dopuszczenie szwu chirurgicznego o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź na pytanie nr 223

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 224

Dotyczy pakietu nr. 62 – pozycja 4:

Zwracamy się z prośbą o  dopuszczenie staplera skórnego jednorazowego użytku 35 zszywek, grzbiet 6,9 mm, nóżka 4,2 mm, zszywki powlekane teflonem.

Odpowiedź na pytanie nr 224

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 225

Pakiet 1, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton z dwoma otworami bocznymi?

Odpowiedź na pytanie nr 225

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 226

Pakiet 1, pozycja 8,9 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z prostymi wypustkami?

Odpowiedź na pytanie nr 226

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 227

Pakiet 5, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści pojemniki Redon w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź na pytanie nr 227

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 228

Pakiet 5, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne w opakowaniach a’100szt. 
z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 228

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga opakowanie po 100 szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 229

Pakiet 6, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a’90szt. 
z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 229

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga opakowanie a 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie nr 230

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice długości min 280mm, o grubości na palcu 0,22±0,02mm, na dłoni 0,19±0,01mm, na mankiecie 0,17±0,01mm oraz poziomem protein max 33µg/g, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 230

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 231

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice długości min 280mm, o grubości na palcu 0,21±0,02mm, na dłoni 0,18±0,01mm i na mankiecie 0,17±0,01mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 231

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 232

Pakiet nr 30, poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe, lateksowe, ortopedyczne, jałowe, w kolorze brązowym, o kształcie anatomicznym, z rolowanym mankietem, o zewnętrznej powierzchni antypoślizgowej, obustronnie polimerowane i grubościach na palcu 0,33±0,01mm, na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm oraz długości min 280 mm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 232

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 233

Pakiet nr 30, poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, długości min 280 mm, grubości na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,14±0,02mm, na mankiecie 0,12±0,02mm, poziomem protein max 89µg/g, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 233

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 234

Pakiet nr 30, poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni antypoślizgowej, lekko pudrowane, długości min 275 mm i grubości na palcu 0,23±0,02mm, na dłoni 0,19±0,01mm, na mankiecie 0,18±0,01mm, poziomem protein max 94µg/g, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 234

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 235

Pakiet nr 30, poz.4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni antypoślizgowej, długości min 280 mm i grubości na palcu 0,20±0,02mm, na dłoni 0,18±0,02mm, na mankiecie 0,16±0,02mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 235

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 236

Pakiet nr 30, poz.5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,22±0,02mm, na dłoni 0,19±0,01mm i na mankiecie 0,17±0,01mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 236

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 237

Pakiet nr 30, poz.5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,14±0,02mm, na mankiecie 0,10±0,02mm i poziomem AQL=1,0 – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 237

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 238

Pakiet nr 31, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze chabrowym, z warstwą nawilżająco-pielęgnacyjną dzięki zawartości witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o grubości na palcu 0,10±0,01mm, na dłoni 0,07±0,01mm, na mankiecie 0,06±0,01mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 238

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 239

Pakiet nr 31, poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min 290mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 239

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 240

Pakiet nr 31, poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,09±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02, długości min 290mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 240

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 241

Pakiet nr 31, poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim o grubości na palcu 0,17±0,02mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 241

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 242

Pakiet nr 31, poz.4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,10±0,01mm, na dłoni 0,08±0,01mm, na mankiecie 0,06±0,01mm, pakowane rozm. XS-L a’200 oraz rozm. XL a’180, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 242

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 243

Pakiet nr 31, poz.4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,12±0,02mm, na dłoni 0,07±0,02mm, na mankiecie 0,06±0,02mm, pakowane a’100 (z przeliczeniem ilości opakowań), pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 243

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 244

Pakiet nr 31, poz.5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy długości min 240 mm, grubości na palcu 0,08±0,01mm, na dłoni 0,07±0,01mm, na mankiecie 0,06±0,01mm, pakowane w rozm.XS-L a’250 oraz rozm.XL a’240 (z przeliczeniem zamawianych ilości na 200 opakowań), pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 244

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 245

Pakiet nr 31, poz.7

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy grubości na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm, na mankiecie 0,07±0,01mm i zawartości protein ≤50µg/g, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 245

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 246

Pakiet 36, pozycja 10-12 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 50 x 2sztuki z przeliczeniem podanych ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 246

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga opakowanie 50 x 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 247

Pakiet 36, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści kompresy z waty celulozowej pakowane 2 x 500szt z przeliczeniem podanych ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 247

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga opakowanie 2 x 500 szt. z  przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 248

Pakiet 38, pozycja 6-8

Czy Zamawiający dopuści opaskę o czasie wiązania 5-6min, nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź na pytanie nr 248

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga opaski o czasie wiązania 5-6 min. Nie wyraża zgody na plastikowy trzpień typu krzyżak.

Pytanie nr 250

Pakiet 38, pozycja 6-8

Czy Zamawiający dopuści opaskę o czasie wiązania 3 min, nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź na pytanie nr 250

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 251

Pakiet 38, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaskę z waty syntetycznej pakowanej a’12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 251

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga opakowanie a 12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 252

Pakiet 38, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaskę z waty syntetycznej pakowanej a’6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 252

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga opakowanie a 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 253

Pakiet 55, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odpowiedź na pytanie nr 253

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 254

Pakiet 55, Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź na pytanie nr 254

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 255

Pakiet 77, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 255

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 256

Pakiet 77, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 256

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 257

Pakiet 77, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze papieru 23g/m2 i folii 15gr/m2, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 257

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 258

Pakiet 77, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 258

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 259

Pakiet 77, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 259

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 260

Pakiet 77, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny SMS?

Odpowiedź na pytanie nr 260

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 261

Pakiet 52, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne  wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 z bluzą z wycięciem pod szyją w kształcie V obszytym lamówką w kolorze ubrania; w kolorze niebieskim, zielonym i fioletowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 261

Pytanie nie dotyczy zadania nr 52.

Pytanie nr 262

Pakiet 52, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia  pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność 1,5l/m². Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt. Pokryty hydrofilną włókniną na całej powierzchni. Wkład chłonny z superabsorbentem. Warstwa spodnia wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folią.

Odpowiedź na pytanie nr 262

Pytanie nie dotyczy zadania nr 52.

Pytanie nr 263

Pakiet 52, pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 263

Pytanie nie dotyczy zadania nr 52.

Pytanie nr 264

Pakiet 52, pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m2 w kolorze zielonym?

Odpowiedź na pytanie nr 264

Pytanie nie dotyczy zadania nr 52.

Pytanie nr 265

Pakiet 52, pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a’10szt?

Odpowiedź na pytanie nr 265

Pytanie nie dotyczy zadania nr 52.

Pytanie nr 266

Pakiet 52, pozycja 19 Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje fartucha foliowego o grubości 0,02mm co odpowiada 20 mikronom?

Odpowiedź na pytanie nr 266

Pytanie nie dotyczy zadania nr 52.

Pytanie nr 267

Pakiet 63, pozycja 2 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź na pytanie nr 267

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Zadania.

Pytanie nr 268

Pakiet 63, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty).Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania

Odpowiedź na pytanie nr 268

Pytanie nie dotyczy zadania nr 63.

Pytanie nr 269

Pakiet 63, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem  Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania

Odpowiedź na pytanie nr 269

Pytanie nie dotyczy zadania nr 63.

Pytanie nr 270

Zadanie Nr 1 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy rozmiar cewnika ma być kodowany kolorystycznie i numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji produktu?

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga, aby końcówka cewników do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania ?

Odpowiedź na pytanie nr 270

Ad.1 Tak.

Ad. 2 i 3 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 271

Zadanie Nr 1 poz. 6:

1. Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał  4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika?

Odpowiedź na pytanie nr 271

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 272

Zadanie Nr 9 poz. 1:

1. Czy zamawiający dopuszcza wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z celulozy, okrągły, z uniwersalnym portem tlenowym, z portem do odsysania zabezpieczonym zatyczką na uwięzi,  skuteczność nawilżania 28,5 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 11 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń  martwa 16 ml, opór przepływu  1,8 cm H20 przy przepływie 60 l/min, waga 8,5 g, sterylny.

Odpowiedź na pytanie nr 272

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 273

Zadanie Nr 9 poz. 2:

1. Czy zamawiający dopuszcza filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 0,7 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość  oddechowa Vt 120-1000 ml, waga 16 g, filtr  ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź na pytanie nr 273

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 274

Zadanie Nr 9 poz. 3:

1. Czy zamawiający dopuszcza  łącznik rurka prosta, gładki w środku, dł. 15cm, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 15M od strony maszyny, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny.

Odpowiedź na pytanie nr 274

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 275

Zadanie Nr 9 poz. 4:

1. Czy zamawiający dopuszcza  łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 15cm , z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z rozciągalną giętką rurą dającą zróżnicowanie długości według potrzeb oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr.4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 15M od strony maszyny, przestrzeń rozciągliwa w zakresie 70mm - 150 mm, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny.

Odpowiedź na pytanie nr 275

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 276

Zadanie Nr 9 poz. 5:

1. Czy zamawiający dopuszcza  sterylną wodę do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu.
2. Czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H2O z uruchomieniem  dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu?

Odpowiedź na pytanie nr 276

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 277

Zadanie Nr 9 poz. 6:

1. Czy zamawiający dopuszcza Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 m wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź na pytanie nr 277

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 278

Zadanie Nr 9 poz. 7:

1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź na pytanie nr 278

Zamawiający w związku z uszkodzeniem aparatu rezygnuje z zakupu i wykreśla pozycję 7 w Zadaniu nr 9

Pytanie nr 279

Zadanie Nr 17 poz. 1:

1. Czy zamawiający dopuszcza zawór bezigłowy, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 216 użyć, obudowa przeźroczysta,   nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock  płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi. Przestrzeń martwa maksymalnie 0,01 ml, przepływ min. 350 ml/min.  przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.

Odpowiedź na pytanie nr 279

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 280

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nie zrealizowania zamówienia lub reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 i 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanym w terminie dostawy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 280

Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 281

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku uznanych reklamacji oraz innych przyczyn powodujących zwrot towaru, termin zapłaty określony § 8 ulegać będzie wydłużeniu o ilość dni w ciągu których rozpatrywana była reklamacja, a w przypadku konieczności dokonania korekty faktury za dzień dostarczenia faktury przyjmuje się dzień dostarczenia jej korekty.”

Odpowiedź na pytanie nr 281

Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 282

Dotyczy warunków umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki 
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź na pytanie nr 282

Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 283

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1.1, 1.2, 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,2% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odpowiedź na pytanie nr 283

Nie. Zapisy SIWZ be zmian.

Pytanie nr 284

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody podmiotu tworzącego, stosownie do treści art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 ze zm.). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź na pytanie nr 284

Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 285

Zadanie nr 3

Poz. 1-8

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki, powinny być w pełni zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 7886-1:2018-07 „Jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku - Strzykawki do ogólnego stosowania”.

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki ze skalą jednostronną, w pełni zgodną z powyższą normą, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź na pytanie nr 285

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 286

Zadanie nr 3

Poz. 5-6

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki, powinny posiadać skalowanie o dokładności min. co 1ml, na całej długości wyskalowania, przy spełnieniu pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź na pytanie nr 286

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 287

Zadanie nr 5

Poz. 4

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koreczki dożylne ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania powinny posiadać trzpień  zamykający światło kaniul położony poniżej własnej krawędzi, przy spełnieniu pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź na pytanie nr 287

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 288

Zadanie nr 5

Poz. 13

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne sondy Sengstakena, wykonane z mieszaniny lateksu i silikonu, w rozmiarach Ch 18 i CH20-21 - europejskiego lidera w ich produkcji - firmy Rusch-Teleflex /Niemcy/, powszechnie i z powodzeniem używane w jednostkach służby zdrowia UE i RP.

Odpowiedź na pytanie nr 288

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 289

Zadanie nr 12

Poz. 6

- Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz dotyczący rozmiaru cyt. „G22-G26/90mm”, oznacza wymóg zaoferowania igieł w rozmiarach G22, G23, G24, G25 i G26, do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy przetargowej.

- Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie oferowane rozmiary, ze względu na jednorodną technikę nakłucia związaną ze sprężystością, twardością i ostrością igły, powinny pochodzić od jednego Wytwórcy.

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły w rozmiarze 22G z prowadnicą osobno pakowaną lub bez prowadnicy, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, lidera w produkcji tego typu igieł firmy Balton /Polska/, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia publicznego od większej liczby Wykonawców.

Odpowiedź na pytanie nr 289

Ad.1 Tak. Oznacza to dowolny wybór w trakcie trwania umowy.

Ad. 2 i 3 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 290

Zadanie nr 12

Poz. 7

- Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz dotyczący rozmiaru cyt. „G25-G27/90mm”, oznacza wymóg zaoferowania igieł w rozmiarach G25, G26 i G27, do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy przetargowej.

- Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie oferowane rozmiary, ze względu na jednorodną technikę nakłucia związaną ze sprężystością, twardością i ostrością igły, powinny pochodzić od jednego Wytwórcy.

Odpowiedź na pytanie nr 290

Ad.1 Tak. Dowolny wybór w czasie trwania umowy.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 291

Zadanie nr 13

Poz. 9

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać kolorystyczne oznaczenie wielkości rozmiaru zgodne z ISO, ułatwiające dobór rozmiaru w zależności od potrzeb klinicznych.

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem - tak jak obecnie stosowane - powinny zgodnie z wymogiem siwz, posiadać linię kontrastującą w rtg, widoczną wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki rtg, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikację położenia cewnika w każdych warunkach klinicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 291

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 292

Zadanie nr 13

Poz. 13

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne do opisanych w siwz maski tlenowe z drenem dla dorosłych w równoważnych rozmiarach L oraz XL - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi, europejskiego lidera w produkcji tego typu masek, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia publicznego od większej liczby Wykonawców.

Odpowiedź na pytanie nr 292

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 293

Zadanie nr 13

Poz. 14

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne do opisanych w siwz maski tlenowe z drenem i nebulizatorem dla dorosłych o pojemności 8ml, w równoważnym rozmiarze XL, /maska dla dzieci zgodnie z siwz/ - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi - europejskiego lidera w produkcji tego typu masek, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia publicznego od większej liczby Wykonawców.

Odpowiedź na pytanie nr 293

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 294

Zadanie nr 23

Poz. 1 i 7

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne powinny być w pełni zgodne z obowiązującą  normą PN-EN ISO 10555-5:2013-11 „Cewniki wewnątrznaczyniowe. Jałowe cewniki do jednorazowego użytku - Część 5: Cewniki obwodowe wprowadzane na igle”.

Odpowiedź na pytanie nr 294

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 295

Zadanie nr 23

Poz. 1

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne do opisanych w siwz kaniule dożylne posiadające 4 wtopione w ścianki paski radiacyjne kontrastujące w RTG, zapewniające ekspozycję i wykrywalność radiologiczną w każdym położeniu kaniuli, analogicznie do opisanych w siwz min 5 pasków kontrastujących w RTG, przy tym w pełni zgodne z zapisem pkt. 4.2 obowiązującej normy    PN-EN ISO 10555-5:2013-11, europejskiego lidera w ich produkcji firmy B/Braun, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

- Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „rozmiary kodowane kolorystycznie” należy rozumieć jako kolorowe oznaczenie korpusu kaniuli (min. kolorowe skrzydełka i korek portu bocznego), zgodnego z międzynarodowym kodem rozmiarów i standardami opisanymi w pkt. 4.4.1. obowiązującej normy PN-EN 10555-5:2013-11.

- Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylne, jako wyroby inwazyjne klasy IIA, sterylne, implantowane pacjentowi na dłuższy okres czasu, powinny posiadać jakiekolwiek oznaczenie na samym wyrobie (np. logo producenta , nazwa kaniuli, nr serii, nr katalogowy itp.), pozwalające na ich identyfikację w przypadku wystąpienia powikłań związanych z procedurą kaniulacji oraz ewentualnym postępowaniem związanym z wystąpieniem incydentu medycznego ?

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne - ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać ujście kaniuli, zabezpieczone koreczkiem luer-lock z trzpieniem  zamykającym światło kaniuli, położonym poniżej własnej krawędzi.

Odpowiedź na pytanie nr 295

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Ad. 2 Tak jak w SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Ad. 4 Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 296

Zadanie nr 23

Poz. 2

- Prosimy o wyłączenie wskazanej pozycji do osobnego zadania, opisany produkt nie ma nic wspólnego z pozostałymi wyrobami, będącymi elementami linii infuzyjnej, a tym samym utrudnia złożenie korzystnych cenowo i jakościowo ofert wielu Wykonawcom, specjalizującym się w sprzedaży wyrobów medycznych do terapii infuzyjnej, które nie posiadają w ofercie zestawu z zakresu specjalistycznych wyrobów diagnostycznych, urologicznych.

Umieszczenie 2 szt. tego typu zestawów w zadaniu, może budzić podejrzenie niezamierzonego ograniczania uczciwej konkurencji, tym bardziej, iż opisane parametry zestawu wskazują na konkretny wyrób, konkretnego producenta, który posiada na terenie RP wyłącznego dystrybutora.

Odpowiedź na pytanie nr 296

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Jednocześnie Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

W związku ze zmianami dokonanymi podczas wyjaśnień treści SIWZ, działając na podstawie art. 12a, w związku z art. 38 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zmienia termin składania ofert w niniejszym postępowaniu z dnia 09.09.2019r., na dzień: 17.09.2019r.

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw do dnia  17.09.2019r. do godz. 10.30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.09.2019r. o godz. 11:00 na świetlicy (w Budynku Administracji nr 3).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 17.09.2019r. godz. 1030

Pozostałe terminy zawarte w SIWZ i ogłoszeniu stosuje się odpowiednio.

Zmiana ogłoszenia  nr 2019/S 150 - 368918 przesłana do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w załączeniu