**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczący postępowania o zamówienie publiczne pn: **Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Nocznickiego w Szczecinie**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału X pkt 5 SWZ udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

W związku z rozbieżnością występującą na odcinku S3-S6 pomiędzy pomiarami dokonanymi w trakcie wizji lokalnej wskazującymi iż przedmiotowy kanał posiada pomierzoną średnicę 500mm, a zapisami Załącznika nr 7 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazującymi iż kanał przewidziany do renowacji posiada średnicę DN400 wnosimy o potwierdzenie prawidłowej średnicy na wskazanym odcinku w celu prawidłowej wyceny prac.

**Odpowiedź nr 1 .**

Po weryfikacji dla potrzeb porównania składanych ofert należy przyjąć dn 500 na odcinku od Studni 30150015 do Studni 30150020.

Wykonawca przed zamówieniem „rękawa” ma obowiązek sprawdzić średnicę danego kanału.

**Pytanie nr 2**

W związku z faktem, iż studni 30150002 zlokalizowana jest poza ciągiem sieci kanalizacyjnej poddawanej renowacji, prosimy o informację, czy Wykonawca powinien przewidzieć ją do renowacji.

**Odpowiedź nr 2**

Poza zakresem renowacji nie będą remontowane żadne studnie.

**Pytanie nr 3**

W związku z faktem, iż studnia na kanale dn300 zlokalizowana w skrzyżowaniu ul. Nocznickiego i ul. Firlika została poddana już renowacji prosimy o informację, czy podlega ona ponownym pracom renowacyjnym.

**Odpowiedź nr 3**

Dla potrzeb porównania należy przyjąć remont 16 studni.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o przesłanie inspekcji CCTV z pozostałych odcinków przewidzianych do renowacji.

**Odpowiedź 4**

W załączeniu jeden odcinek z przeglądu kamerą w ul. Nocznickiego.

**Pytanie nr 5**

W związku z brakiem inspekcji wszystkich odcinków kanalizacji przeznaczonych do renowacji, prosimy o informacje czy Zamawiający poniesie koszty naprawy tych odcinków w przypadku wystąpienia zawału lub warunków uniemożliwiających wykonanie renowacji?

**Odpowiedź 5**

W przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia zakresu prac ( w co także wchodzi średnica rękawa) zastosowanie będą miały zapisy § 17 umowy.

**Pytanie nr 6**

Proszę o dołączenie karty inwentaryzacyjnej studzienki 30150028 lub podanie jej średnicy i wysokości.

**Odpowiedź 6**

W załączeniu karta studni nr 30150028.