Szczecin, dnia 08.12.2021 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZACE PRZETARGU PN.**

„Przebudowa stacji dmuchaw z wymianą trzech dmuchaw Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytanie.

**Pytanie 1:**

W Załączniku nr 7 jest następujący zapis „Proponowany w ramach oferty typ dmuchawy musi być do obejrzenia w warunkach pracy tj. już zainstalowany i działający w innym przedsiębiorstwie na terenie Unii Europejskiej”. W wymogu tym wnioskujemy o skreślenie wyrazów „w innym przedsiębiorstwie” ponieważ na Oczyszczalni Ścieków Pomorzany pracuje dmuchawa TurboMAX MAX300-C080 od 18 maja 2021 spełniająca wszystkie warunki Zamawiającego w warunkach pracy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

**Pytanie 2:**

W Załączniku nr 7 w pkt. 4 Pozostałe uwarunkowania i wymagania dla doboru dmuchawy znajduje się następujący wymóg „Dożywotnia gwarancja wydana przez producenta na kompletne łożyska powietrzne bez limitu cykli włączeń/wyłączeń w tym nie limitowana ilości włączeń w okresie godziny”. Wnioskujemy o skreślenie w/w zapisu ponieważ żądany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy a najdłuższy 60 miesięcy. Ponadto zapis może wskazywać na wybiórcze i nierówne traktowanie Wykonawców. Dostarczone dmuchawy równie dobrze mogą być wyposażone w system łożysk elektromagnetycznych wraz z łożyskami pomocniczymi tzw. bezpieczeństwa, w zakresie których nie formułuje się tego typu „dożywotnich” gwarancji.

**Odpowiedz:**

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 3:**

W Rozdziale 1 pkt. 4 „Zdolność techniczna lub zawodowa” punkt a) znajduje się następujący wymóg „.. co najmniej dwie dostawy polegające na dostarczeniu, montażu i uruchomieniu dmuchaw z turbiną promieniową o mocy znamionowej silnika nie mniejszej jak 225kW każda o wartości nie mniejszej niż 650 000 zł brutto każda.” Wnioskujemy wykreślić wartość 650 000 zł brutto każda ponieważ Zamawiający w kryterium oceny ofert przykłada do wysokości ceny dużą wagę, tj. 90 pkt. W związku z czym w pierwszym przetargu na dostawę dmuchawy na O.Ś Szczecin-Pomorzany najniższa cena wyniosła 578 100 zł brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

**Pytanie 4:**

W związku z toczącym się postępowaniem zakupowym na przebudowę stacji dmuchaw, zwracamy się z prośba o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 17.12.2021 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie dokonał modyfikacji treści SWZ.