## Pakiet 1
ADM-ZP.272.1.2.2024
| Dane Wykonawcy …................... | [13 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 1 - końcówki do pipet, głaszczki, ezy, pojemniki |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | PMWŻ DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Ezy z polopropylenu jałowe dwustronne, z jednej strony zakończenie proste i ostre(igła), z drugiej oczko o pojemności 1µl,końcówki miękkie nie rysujące podłoża,część ''chwytna" twarda poszerzona do grubośći ok.4mm, pakowane po 5szt lub po 10szt w opakowaniu papier-folia. Certyfikat jałowości dla serii | szt | 4000 |  |  |  | 3000 | 500 | 500 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Ezy z polopropylenu jałowe dwustronne, z jednej strony zakończenie proste i ostre(igła), z drugiej oczko o pojemności 10µl,końcówki miękkie nie rysujące podłoża,część ''chwytna" twarda poszerzona do grubośći ok.4mm, pakowane po 5szt lub po 10szt w opakowaniu papier-folia. Certyfikat jałowości dla serii | szt | 37300 |  |  |  | 2000 | 300 | 35000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Folia parafinowana do zamykania pojemników i naczyń - PARAFILM o wymiarach 10cmx7500cm | op/rolka | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Głaszczka do płytek Petriego z polistyrenu, z zagiętym końcem w kształcie litery L, sterylna typu GOETAR I 5 Certyfikat jałowości dla serii | op/5szt. | 400 |  |  |  | 300 | 100 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Jałowe krążki bibułowe o śr.9mm do określania obecności czynnika hamującego wzrost bakterii Gram(+) i Gram(-) (REF CBMO-8) Certyfikat jałowości dla serii | op/100szt | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Kałówki plastikowe o poj.60ml, wys.70mm, śr.35mm, ze szpatułką,szczelne, | op/100szt | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 1000µl-niebieskie , niesterylne. (np. HTL 31001) | op/1000szt | 3 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 5ml, bezbarwne ,niesterylne (np. HTL 35001) | op/250szt | 12 | 11 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 10ml, bezbarwne ,niesterylne (np. HTL 36001) | op/200szt | 7 | 7 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 200µl-żółte,niesterylne(np. HTL 30201 lub MEDLAB 80.0200.1) | op/1000 szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 200µl z filtrem, sterylne w pudełkach, wolne od RNAz i DNAz oraz DNA.Certyfikat CE IVD (np. BIONOVO B-3923), termin ważności nie krótszy niż 1rok,termin dostawy do14 dni. | op/960 szt | 10 | [6 empty] | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
13 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy BRAND o pojemności 50-1000µl-niesterylne,luzem.(np. BRAND 732012) | op/2 torebki x 500szt | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
14 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy BRAND o pojemności 0,5-5ml-niesterylne,luzem XXL.(np. BRAND 702600) | op/5 torebek x 200szt | 7 | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
15 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy BRAND o pojemności 0,5-5ml-niesterylne TipBox 5ml.(np. BRAND 702605) | op/1pudełko po 28szt | 6 | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
16 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy BRAND o pojemności 1-10ml-niesterylne,luzem.(np. BRAND 702603) | op/2 torebki x 100szt | 6 | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
17 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy BRAND o pojemności 1-10ml-niesterylne TipBox 10ml.(np. BRAND 702608) | op/1pudełko po 18szt | 5 | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
18 | Pudełko TipBox ze statywem dla koncówek 1000µl,puste. (np. BRAND 732996) | szt | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
19 | Pałeczki do wymazów jałowe w probówce z korkiem, bez podłoża, trzon pałeczki plastikowy z główkąz wiskozy, wymiary probówki 15x150mm, z białą etykietką na zewnątrz do oznakowania próbki, z certyfikatem jałowości serii i potwierdzeniem braku substancji hamujących | szt | 400 | [6 empty] | 400 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
20 | Pipeta Pasteura niejałowa, z polietylenu, o poj.3ml, z podziałką dł. 15cm, gruba końcówka | op/500szt | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
21 | Pipeta Pasteura jałowa z polietylenu pakowana pojedyńczo, długość 15cm,poj.3ml, z podziałką co 0,5ml, wielkość kropli 50µl, z długim kapilarnym wylotem , z certyfikatem jałowości | szt | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
22 | Pipeta Pasteura jałowa z polietylenu pakowana pojedyńczo, długość 15cm,poj.3ml, bez podziałki, wielkość kropli 40µl, z długim kapilarnym wylotem , z certyfikatem jałowości | op. 100 szt. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
23 | Pojemnik plastikowy jednorazowy na odpady medyczne, walcowaty,z przykrywką i etykietką ,,Materiał zakaźny" o pojemności 5L, koloru czerwonego ze sztywnego polipropylenu odpornego na dziurawienie,stabilny | szt | 200 | [5 empty] | 150 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
24 | Pojemnik plastikowy jednorazowy na odpady medyczne, walcowaty,z przykrywką i etykietką ,,Materiał zakaźny" o pojemności 2L, koloru czerwonego ze sztywnego polipropylenu odpornego na dziurawienie,o wys.25cm-30cm.,stabilny,dwie pozycje zamknięcia(tymczasowa i ostateczna) | szt | 650 |  |  |  | 50 |  | 200 | 400 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
25 | Pojemnik plastikowy jednorazowy na odpady medyczne, z przykrywką i etykietką ,,Materiał zakaźny" o pojemności 1L, koloru czerwonego ze sztywnego polipropylenu odpornego na dziurawienie, o wys.13-15cm , stabilny | szt | 750 | [5 empty] | 250 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
26 | System aspiracyjno-próżniowy, zamknięty do pobierania krwi żylnej o poj. 4,4ml z zawartością aktywatora wykrzepiania. (np. KABE 09590013) termin dostawy do 14 dni | op/50szt | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
27 | Multiadapter z wtopioną igłą z zabezpieczeniem 0,7x38mm ( np. KABE 09599035) termin dostawy do14 dni | op/100szt | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
28 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy Sartorius o pojemności 200µl niesterylne ( do pipety Sartorius/seria TACTA LH-729060) | op./960 szt | 4 |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
29 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy Sartorius o pojemności 1000µl niesterylne ( do pipety Sartorius/seria TACTA LH-729070) | op./480 szt | 4 |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
30 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy Sartorius o pojemności 5000µl niesterylne ( do pipety Sartorius/seria TACTA LH-729080) | op./100 szt | 6 |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
31 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy Sartorius o pojemności 5-350 µl , bulk, niesterylne ( do pipety Sartorius/seria TACTA nr art.: LH-B790354) | op./960 szt. | 3 |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
32 | Pojemnik jednorazowy na mocz,poj. 150-180 ml nie mniej np. BIOMAXIMA /18BCAP | szt. | 100 |  | 100 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
34 | Pałeczki do wymazów jałowe w probówce z korkiem, bez podłoża, trzon pałeczki plastikowy z główkąz wiskozy, odłamywana końcówka (45mm), wymiary probówki ok. 15x150mm, z białą etykietką na zewnątrz do oznakowania próbki, z certyfikatem jałowości serii i potwierdzeniem braku substancji hamujących | szt. | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
35 | Pęseta o półokrągłych końcówkach ze stali nierdzewnej, długość 20cm (np. Chemland nr kat 03-319.278) | szt | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
36 | Nożyczki laboratoryjne całe ze stali nierdzewnej ,proste, końce ostre , długość 175mm (np. Chemland nr kat 06-5213558-18) | szt | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
37 | Noże- długość ostrza ok.15 cm, z uchwytem plastikowym | szt | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
38 | System Microbank do przechowywania szczepów bakteryjnych i grzybowych w stanie zamrożenia;( fiolki – różne kolory - z perełkami oraz roztworem ochronnym do zamrażania); każda fiolka o pojemności 2 ml zawiera 25 koralików | op/80szt | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
39 | Statywy plastikowe na probówki o średnicy 18mm, ilość miejsc - 5x11; wymiary: dł-265mm, szer-126mm, wys-75mm; odporność termiczna; od -20°C do +90°C; możliwość sterylizacji w autoklawie (121°C); kolory: niebieski, czerwony, żółty | szt | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
40 | Stojak BagRack400, na woreczki do stomacherów, wykonane ze stali nierdzewnej; możliwość autoklawowania, 10 miejsc, dla worków o rozmiarach 400ml | szt | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [12 empty] | 0 | 0
WYMAGANIA
Poz. 14-15 i 29-30 - wymagany termin dostawy 14 dni
Pozostałe pozycje: wymagany termin dostawy 30 dni
Poz. 1,2,5,6, 24, 25, 27, -wymagany certyfikat jakości CE
Poz. 1-37 termin ważności nie powinien być krótszy niż 80% terminu ważności producenta, licząc od dnia dostawy towaru do Zamawiającego
Poz.1,2,4,5 - wymagany certyfikat jałowości - PŻ
Poz.1,2,4,21,22 - wymagany certyfikat jałowości w wersji elektronicznej- PMWŻ
Poz.34-wymagany certyfikat jałowości i potwierdzenie braku substancji hamujących w wersji elektronicznej- PMWŻ
poz. 1,2,5,6, 24, 25, 27, -wymagany certyfikat jakości CE
poz. 1-37 termin ważności nie powinien być krótszy niż 80% terminu ważności producenta, licząc od dnia dostawy towaru do Zamawiającego
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 2
ADM-ZP.272.1.2.2024
| dane Wykonawcy | [15 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 2 - drobny sprzęt laboratoryjny (zużywalny) |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM |  |  |  |  | DL-OBF
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | PMWŻ DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | zmyw.bakter. | PDM wirusologia | Zmywalnia | Cena jedn. netto (zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Elektroda szklana zespolona typ ERH 13-6, zakres pH 0-14, do pehametru CP-551(np. Hydromet) | szt | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Filtry strzykawkowe MINISART ( Sartorius 16534) niepyrogenne, jałowe, pakowane pojedynczo, sterylne, śr. Porów 0,2 um | op. / 50 szt. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Nabój gazowy do palnika ręcznego FLAMEBOY(CV 360 52g CAMPINGAZ) | op/6szt | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Szkiełko podstawowe do preparatów mikroskopowych, szklane, wymiary: 76x26mm | op/50szt | 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Worki do homogenizatorów typu STOMACHER bez filtra, jałowe 180mmx300mm (poj. 400ml),przezroczyste, wraz z certyfikatem/ poświadczeniem jałowości | op/50szt | 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Worki do homogenizatorów typu STOMACHER z filtrem na całej powierzchni, jałowe 190mmx300mm (poj. 400ml),przezroczyste, wraz z certyfikatem/ poświadczeniem jałowości | op/50szt | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Worki bez nadruku na odpady bakteriologiczne do sterylizacji w autolkawie, obkurczające się podczas autoklawowania o wy. ( szr x dł) ok. 600x800 mm | szt. | 600 | [6 empty] | 600 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Worki na odpady medyczne o poj.30-35L, czerwone, plastikowe, wytrzymałe, wys.60cm, szer.50cm. | ROLKA / 50 SZT. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Worki na odpady medyczne o poj.120L, czerwone, plastikowe, wytrzymałe | rolka/10 szt | 50 | [6 empty] | 50 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Worki na odpady medyczne o poj.60L, czerwone, plastikowe, wytrzymałe | rolka/10szt | 80 | [5 empty] | 50 | 30 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Wąż silikonowy, dobrze elastyczny ϕ wew. 6mm, ϕ zew. 9mm np. 8881-0609 Conbest | szt.(25m) | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Wąż silikonowy, dobrze elastyczny ϕ wew. 10mm, ϕ zew. 15mm np. 8881-1015 Conbest | szt.(25m) | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
13 | Wąż silikonowy, dobrze elastyczny ϕ wew. 4mm, ϕ zew. 6mm np. 8803-0406 Conbest lub równoważny o długości 5m | szt.(5m) | 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
14 | Kolumienki CHROMABOND® C18 spe nieendcapowane, 6 mL, masa sorbentu 1000 mg, 30/Box np. Witko LLG-6234031 | op./ 30szt. | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [14 empty] | 0 | 0
WYMAGANIA
Poz. 1, 11 - termin gwarancji producenta
Poz. 2, 5, 6 - wymagany jest dokument poświadczenia jałowości
Poz. 1-14 - wymagany termina dostawy 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 3
ADM-ZP.272.1.2.2024
| Dane Wykonawcy | [13 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 3 - dozowniki, pipety i końcówki |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | PMWŻ DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Końcówki wraz z tłokiem do pipety automatycznej Microman M 25 (np. Glison / F148112) | op/200szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Końcówki wraz z tłokiem do pipety automatycznej Microman M 100 (np. Gilson / F148314) | op/96szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Końcówki wraz z tłokiem do pipety automatycznej Microman M 250 (np. Gilson / F148114) | op/200szt | 3 | 3 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Końcówki wraz z tłokiem do pipety automatycznej Microman M 1000 (np. Gilson / F148560) | op/91szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Filtry do jednokanałowych pipet Transferpette S o pojemności 1-10ml; np. MERC nr kat. 704653 | op. 25 szt. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Filtry do jednokanałowych pipet Transferpette S o pojemności 0,5-5ml; np. MERC nr kat. 704652 | op. 25 szt. | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Smar do pipet automatycznych służący do konserwacji zużywalnych elementów pipet takich jak np. uszczelki. | tubka 2g | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [12 empty] | 0 | 0
WYMAGANIA
Poz. 1 - 8 - wymagany termin dostawy 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 4
ADM-ZP.272.1.2.2024
| Dane Wykonawcy …........ | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 4 - zestawy wymazów |  |  | DL-OBM-PMWŻ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SB | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | HY Con Dual S/NaCl zestaw dual do wymazów mikrobiologicznych np. SK044.0020 ( zestaw zawiera Zestaw zawiera: zielona, celulozowa gąbka 50cm2 zwilżona 10ml Maximum Recovery Diluent, para rękawiczek, wzmocniona torebka (180 x 280mm) do inkubacji próby.) | op. 20 szt. | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Enviroscreen – sterylna gąbka 10x5 cm, nasączona 10 ml buforu neutralizującego, np. TS15-B:10 (zestaw zawiera Zestaw zawiera: pomarańczowa, celulozowa gąbka 50cm2 zwilżona 10ml roztw. buf. neutralizującego (buf. NaCl Pepton + LTHTh), para rękawiczek, wzmocniona torebka (180 x 280mm) do inkubacji próby.)np. SKO46.0020 | op. 20 szt. | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | HY Con Check W – ściereczka do wymazów mikrobiologicznych sucha, np. SK001.0010 (Zestaw zawiera sterylną, żółtą, wiskozowo-poliestrową ściereczkę 38x20cm, parę rękawiczek, torebkę strunową typu kangur z miejscem na włożenie opisu próbki.) | op. 10 szt. | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | HY Con Check Template– jednorazowy szablon o kształcie kwadratu o boku 5cm, sterylizowany radiacyjnie, zabezpieczony przed wiolgocią np. Mecconti SK031.0050 | op. 50szt | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
WYMAGANIA
Poz. 1-4 - wymagany termin dostawy 30 dni
Poz. 1-4 - certyfikat jakości dla serii, dostępny w formie elektronicznej
Poz. 1-4 - termin ważności nie powinien być krótszy niż 80% terminu ważności producenta, licząc od dnia dostawy towaru do Zamawiającego
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 5
ADM-ZP.272.1.2.2024
| Dane Wykonawcy | [16 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 5 - szkło laboratoryjne |  |  |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | wymagania techniczne i jakościowe | Klasa | Jednostka miary | Ilość | DL-SA | DL-SF | zmywalnia | DL-HK | PMWŻ DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn.netto (zł) | VAT% | Cena jedn.brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ nr katalogowy | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Cylinder miarowy | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 50ml np.. Glassco 01-139.202.43 | A | szt | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 |  | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 100ml, np. Glassco 01-139.202.44 | A | szt | 24 | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 |  | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 10ml, np. Glassco 01-139.202.41 | A | szt | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 |  | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 250ml np. Glassco 01-139.202.45 | A | szt | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Kolba miarowa | ze szlifem 12/21 i korkiem szklanym, oznaczenie niebieskie, poj.25ml | A | szt. | 30 | 30 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Kolba Erlenmayera | poj. 1000ml, sr.wew.szyjki ok.45mm,z grubą zawijką, śr.zew kolby 131 mm, wys 220mm, szkło borokrzemowe |  | szt | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Pipeta Pasteura | szkło sodowo-wapniowa,dł.całkowita ok.225mm,końcówka ok.140mm np.. Chemland 06-123-230 |  | op/250szt | 25 | 24 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Probówka szklana | wysokość 16 cm, średnica wewnętrzna -1,3 cm, bez wywinięcia , z okrągłym dnem np. Chemland 08-288,16-160 |  | szt | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Rozdzielacz stożkowy (gruszkowy) | szklany, ze szkła borokrzemionkowego, bez podziałki, ze szlifem 29/32, korek szklany, poj.500ml np.. Szymglass na zamówienie |  | szt | 20 | 20 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Szalka Petriego ANUMBRA | średnica górna 100mm, wys.15mm |  | szt | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  | średnica górna 80mm, wys.15mm |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Szkiełko zegarkowe | obtopione krawędzie, ф 80 mm, np. LABART 0115-00041 |  | szt | 50 | 50 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | zlewka szklana | z wylewem; niska, poj.25ml, |  | szt | 20 | 20 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
13 | Zlewka szklana | z wylewem; niska, poj.50ml, np.. Chemland 08-229.202.04 |  | szt. | 30 | 30 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
14 |  | z wylewem; niska, poj.250ml, np.. Chemland 08-229.202.07 |  | szt. | 20 | 20 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
15 |  | z wylewem; niska, poj.600ml, np.. Chemland 08-229.202.11 |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
16 |  | z wylewem; niska, poj.1000ml, np.. Chemland 08-229.202.13 |  | szt. | 12 | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
17 |  | z wylewem; niska, poj.2000ml, np.. Chemland 08-229.202.14 |  | szt. | 5 | 5 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
18 | Zlewka plastikowa z uchwytem | poj. 1000 ml, np.. Equimed, nr kat. 4.103001.000; |  | szt. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
19 | łyżeczka dwustronna plastikowa | na odczynniki, długość 150 mm np.. Chemland 02-81305 |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  | na odczynniki, długość 210 mm np.. Chemland 02-81307 |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
20 | Pipeta wielomiarowa szklana | kl.A, poj. 25ml, |  | szt | 15 | 15 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
21 | Pipeta wielomiarowa szklana | kl.A, poj. 10ml, |  | szt | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
22 | Tygle kwarcowe | wysokie, poj.250ml, d-80mm, h-100mm np.. LABART 0112-00093 |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  | wysokie, poj.150ml, d-80mm, h-63mm np.. LABART 0112-00083 |  | szt. | 50 | 50 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
23 | Pędzel do czyszczenia wagi | włosie syntetyczne 2-2,5cm szerokosci |  | szt. | 2 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
24 | Kolba okrągłodenna | ze szlifem 29/32, szklana z krótką szyjką poj.1000ml |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
25 | Tryskawka | np. Alchem LDPE, nr 541-144084, różne kolory, popj. 500 ml, woda |  | szt | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
26 | Naczynie szklane | z przykrywką ze szlifem, średnica 12 cm, wysokość 15 cm |  | szt | 4 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
27 | Lejek PP do proszków | kąt 60º, ø35mm, wysokość 35mm, śr. nóżki 6mm, wys.nóżki 60mm |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
28 |  | kąt 60º, ø80mm, wysokość 150mm, śr. nóżki 9mm, wys.nóżki 85mm np.Chemland |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
29 |  | kąt 60º, ø60mm, wysokość 110 mm, śr. nóżki 7mm, wys.nóżki060 mm |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
30 | Kolba miarowa szklana kl A | poj. 50 ml, szlif 12/21 z korkiem plastikowym, nadruk niebieski (±0,06ml), np.QR GLASSCO ws 12/21, 01-130.20204Q |  | szt. | 45 | 45 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
31 |  | poj. 100 ml, szlif 14/23 z korkiem plastikowym, nadruk niebieski (±0,1ml), np.QR GLASSCO ws 14/23, 01-130.20205Q |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
32 | Kolba okrągłodenna szklana | poj.250ml., szlif 29/32 |  | szt. | 6 | 6 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
33 | Kolba okrągłodenna szklana | poj.500ml., szlif 29/32 np. LABSZKŁO 426.219.500 |  | szt. | 6 | 6 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
34 | Zlewka szklana niska z wylewem | poj 150ml. Np.. Chemland 08.229.202.06 |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
35 | Probówka z polipropylenu | Probówka z polipropylenu z okrągłym dnem, średnia 16 mm, wysokość 100 mm, np.: Equimed 5.300.021.021 bez obrzeża |  | op/500szt. | 2 | 2 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
36 | Inserty do wialek z płaskim dnem | poj.350µl do wialek 2 ml |  | opakowanie 1000szt | 3 | 3 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
37 | chłodnica | długość 400 mm szlif 45/40 szkło borokrzemowe; kroćce polipropylen |  | szt. | 6 | 6 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
38 | Butelki, szeroka szyjka, HDPE, z zakętką | pojemność 500ml, średnica szyjki 30 mm, wysokość 179 mm, średnica zewnętrzna 74 mm np. VWR LAMA344 |  | szt | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
39 | Kolba miarowa szklana kl. A | poj. 1 ml, szlif NS 7/16 z korkiem szklanym, szkło borokrzemowe 3.3, niebieska skala | A | szt. | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
40 | Butelka szklana | pojemność 100 ml, szkło oranżowe, borokrzemowe 3.3, szlif 14/23 |  | szt. | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
41 | Korek PTFE/PE | szlif 14/23 (do poz. 40) |  | szt. | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
42 | Zlewka szklana niska z wylewem | pojemność 10 ml, szkło borokrzemowe 3.3, d/h 26/36 (np. Alfachem C822920202) |  | szt. | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
43 | Butle ze szkła oranżowego z nakrętką | butla 1000 ml, szkło oranżowe, borokrzemowe 3.3, średnica 93 mm, wysokość 253 mm, rozmiar narętki GL45 (np. DURAN YOUTILITY VWR R215-3527) |  | 1 op./4 szt. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
44 | Kolba Erlenmayera | stożkowa, poj. 1000ml, sr.wew.szyjki ok.45-50mm,z cienką zawijką, śr.zew kolby w podstawie 131 mm, wys 220mm, szkło borokrzemowe |  | szt | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
45 | Zawór szklany ze szlifem | 29/32 np. Duran 241470409 |  | szt | 2 | 2 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
46 | Kolba miarowa poj.500ml ze szlifem z plasikowym korkiem | szlif 19/26 |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
47 | Butelka szklana z korkiem szklanym pełnym | ściętym,na szlif 19/26, z szeroką szyjką; poj 250 ml np..:Chemland 08-272.202.25 |  | szt. | 30 | 30 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
48 | Statyw na probówki ze stali szlachetnej do probówek o max. średnicy 18 mm. | Trójrzędowy z otworami na 10 probówek. Stabilny, żaroodporny. |  | szt. | 4 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [15 empty] | 0 | 0
WYMAGANIA
Poz. 1 - 48 - wymagany termin dostawy 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
| słownie zł.brutto………………………………………………………………………….. | [15 empty] | Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
miejscowość…………………………………………….data……………………………

## Pakiet 6
ADM-ZP.272.1.2.2024
| Dane Wykonawcy | [14 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 6 - wyroby z tworzywa sztucznego
[5 empty] | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe |  | Jednostka miary | Ilość | DL-SA | DL-SF | DL-HK | PMWŻ DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ nr katalogowy | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Płytka Petriego | z PS wykonane z przeźroczystego polistyrenu, bez zgrubień wentylacyjnych, śr.90mm, wys.ok.14,2mm, sterylne, opakowanie 20 szt. lub 25szt., w rękawie, op.zbiorcze 600szt., ważne co najmniej 2 lata od daty dostawy do laboratorium.Certyfikat jakości dla danej serii. | op/600szt | 17 |  |  |  | 12 | 5 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Płytka Petriego | z żeberkami wentylacyjnymi, śr.60mm,z bezbarwnego polistyrenu produkowane w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnymi z normami PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-EN ISO 13485:2003, jałowe, niepyrogenne,nietoksyczne,sterylne,pakowane po 10sztuk w rękawie z datą ważności min.2 lata.Certyfikat jakości dla każdej serii produkcyjnej. np GENOPLAST GP504 | op/15szt | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Pipeta serologiczna | o poj.10ml,plastikowa,sterylna,niepyrogenna, wielomiarowa,podziałka co 0,1ml,wyraźna skala, pakowana pojedyńczo,z certyfikatem jałowości (np. SARSTEDT 86.1254.001) | op/50szt | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Pipeta serologiczna | o poj.25ml,plastikowa,sterylna,niepyrogenna, wielomiarowa,podziałka co 0,1ml,wyraźna skala, pakowana pojedyńczo,z certyfikatem jałowości ( np. SARSTEDT 86.1685.001) | op/25szt | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Butelka laboratoryjna | przezroczyste szkło Duran, okrągła z podziałką, polem na opisy, gwintem GL45, zakrętką i pierścieniem wylewowym z PP, odporna na sterylizację w autoklawie w 121 st. C, pojemność 500 ml | szt. | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Pierścień wylewowy | do butelek DURAN poj.500ml,gwint GL45, z PP,kolor niebieski,autoklawowalny parą wodną do +140°C np. Megan 562815948101 | op/10szt | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Wymazówki | Wymazówki z trzonkami z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej, sterylne, np.. BioNovo B-2394 | op/150szt | 0 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Probówki wirówkowe stożkowe | z polistyrenu przezroczystego,poj.11ml,sterylne,z polem do opisu,z korkiem np.NUNC 347880 | op. 480 szt. | 7 |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Probówki typu Eppendorf o poj.1,5ml | z dnem stożkowym, bezbarwne, z polipropylenu, z korkiem z tworzywa sztucznego przytwierdzonym na stałe na elastycznym ramieniu, z zabezpieczeniem przez otwarciem o wymiarach 11mm x 40mm np.. EQUIMED 5350023053 (SF) np. Eppendorf Safe-Lock 1,5ml | op. 500 szt. | 12 |  | 8 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Probówki typu Falcon 50ml | z dnem stożkowym, bezbarwne, z polem do opisu, z korkiem z tworzywa sztucznego odkręcanym. | op. 25 | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Statyw na probówki Falcon 50 ml | minimum 8 miejsc ( probówki Falcon o wymiarach: śr. 30 mm, wys. 120 mm), np.. BIONOVO B-0327 | szt. | 6 |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Kuwety do fotometrów, makro | jednorazowe przezroczyste z tworzywa sztucznego - optycznego PS; długość drogi optycznej : 10mm, objętość: 2,5-4,5 ml, wysokość 4,5 mm; np. VWR / 634-0675P | op. 100 szt. | 2 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
13 | butelka PP | pojemność 500 ml, szlif 24/29, wysokość 172 mm, średnica 87 mm, (np. Alfachem CVIT100594) | szt. | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
14 | korek PP | szlif 24/29, typ korka A: o kształcie kwadratu do butelki PP (do poz. 13) | szt. | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
15 | Kolba miarowa z PMP z korkiem | klasa A, pojemność 10 ml, z korkiem NS z PP 10/19, wysokość 90 mm, tolerancja +/-0,04 ml, z nadrukowanym numerem i certyfikatem serii oraz pojemnością. (np. vitlab 67704) | szt. | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
16 | Probówki typu Eppendorf o poj.1,5ml | z dnem stożkowym, bezbarwne, z polipropylenu, autoklawowalne, wolne od RNA/DNA, niesterylne, np.. NEST 615001 | op/500szt | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [12 empty] | 0 | 0
WYMAGANIA
Poz. 1 - 2 - certyfikat jałowości dla serii dostępny w wersjii elektronicznej
Poz. 1, 2, 3, 4 - certyfikat jałowości dla serii dostępny w wersjii elektronicznej
Poz. 1-16 - wymagany termin dostawy 30 dni
wartość netto zł……………………………………….VAT…………………….
wartość brutto……………………………………………………….
słownie zł brutto…………………………………………………….
miejscowość……………………………………….data………………………..
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 7
ADM-ZP.272.1.2.2024
| Dane Wykonawcy | [12 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 7 - Wymazówki
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość | DL-SB | DL-SF | DL-HK | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ nr katalogowy | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | AMIES GEL (np. COPAN/190C.USE) | Dla bakterii typu N. meningitidis o b. wysokich wymaganiach odżywczych rosnących w atmosferze z podwyższonym CO2, bezwęglowe. Wymazówki zapakowane w opakowanie zbiorcze (50szt) wykonane z folii aluminiowej wypełnione azotem, zabezpieczające podłoże przed parowaniem, promieniami UV, zetknięciem z tlenem. Pojedyńcze wymazówki pakowane sterylnie w opakowaniu foliowym. Aplikator wykonany ze skręconego drutu umożliwiajacy pobieranie wymazów z nosogardzieli. Z certyfikatem jakości serii zawierającym warunki i czas przeżywania określonych drobnoustrojów oraz odzysk dla poszczególnych bakterii. | szt | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Pakiet do wymazów z podłożem transportowym Amies z węglem aktywowanym (np. COPAN/114C.USE) | Probówka z PP o dł.150mm, śred.zewn.12mm z etykietą i plastikowym aplikatorem . Wymazówki w opakowaniach aluminiowo-foliowych wypełnionch azotem, zabezpieczające podłoże przed parowaniem, promieniami UV, zetknięciem z tlenem(drobnoustroje mikroaerofilne). Pojedyńcze wymazówki pakowane sterylnie w opakowaniu foliowym. Z certyfikatem jakości serii zawierającym warunki i czas przeżywania określonych drobnoustrojów oraz odzysk dla poszczególnych bakterii. | szt | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Pakiet do wymazów z podłożem transportowym Amies bezwęglowym (np. COPAN/108C.USE) | Probówka okrągłodenna z PP o dł.150mm, śred.zewn.12mm z etykietą i plastikowym aplika torem łatwo łamiącym się, z certyfikatem jakości serii zawierającym warunki i czas przeżywania określonych drobnoustrojów oraz odzysk dla poszczególnych bakterii. Wymazówki zapakowane w opakowanie zbiorcze (50szt) wykonane z folii aluminiowej wypełnione azotem. Pojedyńcze wymazówki pakowane sterylnie w opakowaniu foliowym. | szt | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Pakiet do wymazów wirusologicznych podłożem transportowym VTM (np. ABclonal Viral Transport System w/ VTM – Nasal Swab (RK21642-B)) | Probówka z tworzywa sztucznego, ilość medium min. 2,5 ml, w pakiecie wymazówka przeznaczona do pobierania materiału do badań wirusologicznych w górnych dróg oddechowych (w tym nosa i nosogardzieli - giętkie zakończenie wymazówki), z przewężeniem umożliwiającym bezpieczne odłamanie wymazówki. Wacik wymazówki pozbawiony substancji o charakterze inhibitorów reakcji PCR. Wymazówki zapakowane w opakowanie zbiorcze 50 szt. | op. | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [11 empty] | 0 | 0
WYMAGANIA
Poz. 1-4 - termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
Poz. 1-4 - Certyfikat jakości serii z podanymi warunkami przetrzymywania określonych drobnoustrojów na podłożu transportowym, czasu przeżywania, pomiar odzysku dla poszczególnych bakterii i termin ważności. Certyfikat jałowości serii, świadectwo CE.
Poz. 1-4 -Termin dostawy nie dłuższy niż 14 dni od złożenia zamówienia.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 8
ADM-ZP.272.1.2.2024
| dane Wykonawcy | [15 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 8 - pompa próżniowa |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM |  |  |  |  | DL-OBF
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | PMWŻ DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | zmyw.bakter. | PDM wirusologia | Zmywalnia | Cena jedn. netto (zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Przenośna pompa próżniowa o minimalnych parametrach: wydajność min. 10 l/min, zakres regulacji podciśnienia przynajmniej od 0,1 do 0,95 bar, głośność max. 42 dB, zasilanie 230V / 50Hz, np. Aga Labor Silent 10 | szt. | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [14 empty] | 0 | 0
WYMAGANIA
Wymagany termin gwarancji wg wskazań Producenta
Wymagany termin dostawy 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 9
ADM-ZP.272.1.2.2024
| dane Wykonawcy | [15 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 9 - blok grzejny |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM |  |  |  |  | DL-OBF
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | PMWŻ DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | zmyw.bakter. | PDM wirusologia | Zmywalnia | Cena jedn. netto (zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Blok grzejny cyfrowy HB1DG 1 miejsce do 120 oC np. H -3031 Bionovo | szt. | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Wkład aluminiowy na fiolkki ϕ fiolek 17mm, liczba otworów 12, ϕ otworu 17,8 mm, głębokość otworu 45mm np. H- 3144 Bionovo | szt. | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [14 empty] | 0 | 0
WYMAGANIA
Wymagany termin gwarancji wg wskazań Producenta
Wymagany termin dostawy 90 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym