Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Numer telefonu: .......................................................................

Adres e-mail: ...........................................................................

Numer NIP: .............................................................................

Wykonanie usługi zgodnie z przedstawioną wyceną wg załączonego kosztorysu ofertowego.

| Przedmiotem zamówienia jest „Remont przepustu pod drogą powiatową nr 3202P w m. Mąkolno”. |
| --- |
|  | Wartość całkowita netto: | ………………..... zł |
|  | podatek VAT ........... % | .......................... zł |
|  | Wartość całkowita brutto: | ........................ zł brutto |
|  | słownie brutto : .................................................................................................................................. |

Termin realizacji zamówienia: 30.04.2024 r.

Oświadczam, że:

- zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- zapoznałem się z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do przedmiotowego zamówienia

| ........................................ data | ............................................................................ Wykonawca |
| --- | --- |

Załącznik nr 2

|  | Przedmiar robót : „Remont przepustu pod drogą powiatową nr 3202P w m. Mąkolno” |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | jedn | ilosc | Cena j. | Wartość |
| 1. | Roboty pomiarowe przy robotach hydrotechnicznych wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | m2 | 380,000 |  |  |
| 2 | Mechaniczne usunięcie istniejącej warstwy wierzchniej trawiastej i humusu dla wykonania robót ziemnych pod przepust i umocnienie rowów | m2 | 190,000 |  |  |
| 3 | Analog: Rozbiórka istniejącego przepustu wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy | metr | 9,700 |  |  |
| 4 | Demontaż istniejących barier stalowych oraz ponowny montaż | metr | 32,00 |  |  |
| 5. | Wykopy koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotką 5 Mg (miejsce wywozu uzgodnione z Inwestorem)- pod konstrukchę przepustu (w obudowie stalowej) | m3 | 200,000 |  |  |
| 6 | Dokop ręczny do wykopów mechanicznych z załadunkiem i wywozem | m3 | 8,000 |  |  |
| 7 | Podbudowa betonowa C12/15 pod umocnienie kamieniem polnym - gr. 10cm | m3 | 2,600 |  |  |
| 8 | Umocnienie dna i skarp rowów kamieniem polnym - warstwa 15 cm | m3 | 3,900 |  |  |
| 9. | Spoinowanie umocnienia z kamienia polnego | m2 | 26,000 |  |  |
| 10 | Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - nieumocnione kamieniem powierzchnie rowów | m2 | 10,000 |  |  |
| 11 | Roboty ziemne z hałd kop z transp wywr 5 MG - zakup i dowóz gruntu na wymianę pod konstrukcję przepustu i opaskę | m3 | 130,000 |  |  |
| 12 | Podłoże betonowe C8/10 pod umocnienie kamieniem polnym - gr. 15cm | m3 | 5,000 |  |  |
| 13. | Fundament kruszywowy gr. 30cm - podsypka z mieszanki żwirowo-piaskowej 0÷32mm - pod rurę przewodową | m3 | 5,500 |  |  |
| 14 | Zagęszczenie podsypki zagęszczarką do Is=0,98 (górna warstwa 5 cm bez zagęszczenia) | m3 | 1,000 |  |  |
| 15 | Przepust - rura karbowana wraz ze złączkami DN 600 mm ( PECOR OPTIMA, lub równoważna.) SN 8 z transportem w miejsce wbudowania i wbudowaniem | metr | 12,000 |  |  |
| 16 | Wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej | m | 32,000 |  |  |
| 17. | Wykonanie opornika betonowego 12x25x100 cm na ławie betonowej | m | 32,000 |  |  |
| 18 | Mechaniczne zasypanie przepustu gruntem przepuszczalnym, niewysadzinowym o ziarnach max 30 mm z zagęszczeniem zagęszczarkami warstwa grubości 20 cm | m3 | 27,000 |  |  |
| 19 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cem-piask. gr 3 cm | m2 | 52,000 |  |  |
| 20 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 12 cm | m2 | 35,000 |  |  |
| 21. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub do 30 cm | m2 | 35,000 |  |  |
| 22 | Nasyp pod wykonanie opaski - warstwa gr. 20cm | m2 | 52,000 |  |  |
| 23 | Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża pod opaskę i jezdnię | m2 | 87,000 |  |  |
| 24 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm >= 5 MPa gr. warstwy 15cm - pod jezdnię i opaskę | m2 | 87,000 |  |  |
| 25. | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63,0mm grub 15 cm - pod jezdnię i opaskę | m2 | 87,000 |  |  |
| 26 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub 8 cm - pod jezdnię i opaskę | m2 | 87,000 |  |  |
| 27 | Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16 W 50/70 gr.7cm - pod jezdnię | m2 | 35,000 |  |  |
| 28 | Skropienie nawierzchni warstwy wiążącej asfaltem - pod jezdnię | m2 | 35,000 |  |  |
| 29. | Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC8S 50/70 gr.5cm - pod jezdnię | m2 | 35,000 |  |  |
| 30 | Roboty porządkowe wraz z humusowaniem i obsianiem pozostałego terenu trawą | m2 | 200,000 |  |  |
|  | Ogółem wartość kosztorysowa netto : |  |  |  |  |
|  | 23% VAT |  |  |  |  |
|  | Ogółem wartość kosztorysowa brutto : |  |  |  |  |

Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

NA POTRZEBY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1)informuję, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie (dalej: ZDP Konin) reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Koninie, ul. Świętojańska 20 D, 62-500 Konin, dane kontaktowe: numer telefonu: 63 243 02 80, adres email: sekretariat@zdp.konin.pl.

- W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez ZDP Konin, dane kontaktowe: tel. 531 641 425, adres email: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres Administratora.

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 lit. b), c) w następujących celach:

- Rozpatrzenie składanych ofert na podstawie Zarządzenia nr 17/2022 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  w Koninie z dnia 28.12.2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Podpisanie umowy na wykonanie zadań zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2022 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie z dnia 28.12.2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360 ze zm.)

- Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

- Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. przez okres 5 pełnych lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia.

- W związku z przetwarzaniem przez ZDP Konin Państwa danych osobowych, przysługują Państwu::

- na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,                00-193 Warszawa.

- Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe wówczas, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

- Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom międzynarodowym.

- Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną i jest ona dla mnie zrozumiała:

Konin:  …………..…………………			…………………………………………….

(Data)							(Podpis)