## Arkusz1
.................................................. | [7 empty] | Załącznik nr 2
(zarejestrowana nazwa i adres wykonawcy lub
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)
KOSZTORYS OFERTOWY
dla zadania pn.
Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoździce
| Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn.przedm. | Przedmiar | Cena jedn. | Wartość
| 1 |  | Prace budowlano-montażowe(branża drogowa)
| 1.1 |  | Roboty przygotowawcze
| 1.1.1 | DM.00.00.00 | Koszt spełnienie wymagań DM.00.00.00 oraz konstraktu, w tym. m.in. - ew. rusztowań, osłon, zabezpieczenia cieku, - projektów technologicznych dla niemniejszej inwestycji, - zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z procesu budowlanego - zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych, wraz z przekopami kontrolnymi dla dokładnej lokalizacji sieci i z lokalizacją sieci, - koszt monitoringów i nadzorów obiektów i sieci w zakresie inwestycji | ryczałt | 1,000
| 1.1.2 | D.02.01.01 | Odwodnienie wykopów (dla całego zadania) | ryczałt | 1,000
| 1.1.3 | D-01.01.01 | Obsługa geodezyjna dla całości zadania (wszystkich branż) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. Wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych w wersji papierowej i elektronicznej. | ha | 0,317
| 1.1.4 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni (śr. 10-15 cm) | szt. | 21,000
| 1.1.5 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni (śr. 16-25 cm) | szt. | 8,000
| 1.1.6 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni (śr. 46-55 cm) | szt. | 2,000
| 1.1.7 | D.01.02.01 | Wywożenie dłużyc | mp | 3,910
| 1.1.8 | D.01.02.01 | Wywożenie karpiny | mp | 2,510
| 1.1.9 | D.01.02.01 | Wywożenie gałęzi | mp | 5,320
| 1.1.10 | D.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm | m2 | 2 460,000
| 1.2 |  | Prace rozbiórkowe
| 1.2.1 | D.01.02.03 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gr. 10 cm | m2 | 2 238,300
| 1.2.2 | D.01.02.03 | Roboty remontowe - dofrezowanie nawierzchni na półączeniu starej i nowej nawierzchni | m2 | 26,200
| 1.2.3 | D.01.02.03 | Wywiezienie frezowiny samochodami samowyładowczymi na bazę ZDW | m3 | 224,878
| 1.2.4 | D.01.02.03 | Rozebranie podbudowy z kruszyw kamiennych o grubości 20 cm | m2 | 2 351,300
| 1.2.5 | D.01.02.03 | Rozebranie krawężników betonowych | m | 97,400
| 1.2.6 | D.01.02.03 | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy | m3 | 476,104
| 1.2.7 | D.01.02.03 | Koszt składowania i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki | t | 1 316,728
| 1.3 |  | Roboty ziemne
| 1.3.1 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjęto mechaniczne wykopy w ilości 80%.Zakes robot ziemnych dla przepustu, poza zakresem robót drogowych | m3 | 4 769,016
| 1.3.2 | D.02.01.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji; przyjęto ręczne wykopy w ilości 20%. Roboty ziemne dla przepustu i dla dojazdów. | m3 | 1 192,254
| 1.3.3 | D.02.03.01 | Zasypki i nasypy wokół konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego przepuszczalnego Zakup pospółki wraz z transportem Uwaga! Zakup gruntu do wykonania zasypów wokół obiektu znajduje się w części mostowej przedmiaru robót | m3 | 1 262,268
| 1.4 |  | Wzmocnienie podłoża
| 1.4.1 | D.04.12.01 | Ułożenie geowółkniny separacyjnej - pod drenaż | m2 | 4 359,000
| 1.4.2 | D.04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 gr. 30 cm | m2 | 4 359,000
| 1.4.3 | D.04.12.01 | Stabliziacja hydrofobowa | m2 | 4 359,000
| 1.5 |  | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
| 1.5.1 | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 3 169,283
| 1.5.2 | D.04.05.01 | Mieszanka kruszywowo-cementowa z wytwórni C5/6 MPa o gr. 15 cm | m2 | 229,600
| 1.5.3 | D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2 803,840
| 1.5.4 | D.04.07.01 | Oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej podbudowa z betonu asfaltowego przed ułożeniem | m2 | 2 803,840
| 1.5.5 | D.04.07.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem podbudowy z betonu asfaltowego przed ułożeniem | m2 | 2 803,840
| 1.5.6 | D.04.07.01 | Podbudowa zasadnicza AC22 P o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 2 699,224
| 1.5.7 | D.05.03.05B | Oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej podbudowa z betonu asfaltowego przed ułożeniem | m2 | 2 699,224
| 1.5.8 | D.05.03.05B | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem podbudowy z betonu asfaltowego przed ułożeniem | m2 | 2 699,224
| 1.5.9 | D.05.03.05B | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 2 636,454
| 1.5.10 | D.05.03.05A | Oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego przed ułożeniem | m2 | 2 636,454
| 1.5.11 | D.05.03.05A | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego przed ułożeniem | m2 | 2 636,454
| 1.5.12 | D.05.03.05A | Nawierzchnia z SMA11 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 2 594,608
| 1.5.13 | D.05.03.26 | Wzmocnienie nawierzchni geosiatką z włókna szklanego na połączeniach starej i nowej nawierzchni | m2 | 127,660
| 1.5.14 | D.06.03.01 | Pobocza i tereny utwrdzone o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 508,450
| 1.5.15 | D.08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm wystających na ławie z betonu C12/15 | m | 530,900
| 1.5.16 | D.08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm obniżonych na ławie z betonu C12/15 | m | 530,900
| 1.5.17 | D.09.01.00 | Odtworzenie trawników (humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm) | m2 | 1 020,000
| 2 |  | Prace budowlano-montażowe(branża mostowa)
| 2.1 |  | Przepust w km 8+710
| 2.1.1 |  | Roboty przygotowawcze
| 2.1.1.1 | D.02.01.01 | Zabezpieczenie przepływu wód | ryczałt | 1,000
| 2.1.1.2 | D.02.01.01 | Odwodnienie wykopów | ryczałt | 1,000
| 2.1.2 |  | Prace rozbiórkowe
| 2.1.2.1 | D.01.02.03 | Demontaż rury w przepuście | m | 18,000
| 2.1.2.2 | D.01.02.03 | Rozbiórka elementów kamiennych dla rozbiórki przepustu w niezbędnym zakresie | m3 | 120,850
| 2.1.2.3 | D.01.02.03 | Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic | m | 12,000
| 2.1.2.4 | D.01.02.03 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem oraz utylizacją | t | 14,592
| 2.1.2.5 | D.01.02.03 | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy | m3 | 18,030
| 2.1.2.6 | D.01.02.03 | Koszt składowania i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki | t | 54,090
| 2.1.3 |  | Roboty ziemne
| 2.1.3.1 | D.02.01.01 | Zabezpieczenie wykopów na czas robót | ryczałt | 1,000
| 2.1.3.2 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjęto mechaniczne wykopy w ilości 80%.Zakes robot ziemnych dla przepustu, poza zakresem robót drogowych | m3 | 412,646
| 2.1.3.3 | D.02.01.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji; przyjęto ręczne wykopy w ilości 20%. Roboty ziemne dla mostu i dla dojazdów. | m3 | 103,161
| 2.1.3.4 | D.02.03.01 | Zasypki wokół konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego nieprzepuszczalnego | m3 | 851,015
| 2.1.3.5 | D.02.03.01 | Zasypki wokół konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego przepuszczalnego | m3 | 111,300
| 2.1.4 |  | Fundamentowanie
| 2.1.4.1 | M.11.04.01 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU16-400 gł. wbicia. 8,5m | m | 26,000
| 2.1.4.2 | M.11.04.01 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU30N gł. wbicia. 10,5m | m | 3,500
| 2.1.4.3 | M.11.04.01 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU30N gł. wbicia. 10 m | m | 3,500
| 2.1.4.4 | M.11.04.01 | Przycięcie ścianek w etapach robót | m | 26,000
| 2.1.4.5 | D.04.05.01 | Wykonanie podłoża z gruntu stabliziowanego cementem gr. 50 cm | m2 | 70,000
| 2.1.4.6 | M.13.01.00 | Wykonanie podłoża - podbuodwa z betonu C12/15 gr. 20 cm | m2 | 52,000
| 2.1.4.7 | M.13.01.00 | Deskowanie | m2 | 23,288
| 2.1.4.8 | M.12.01.03 | Wycinanie otworów w ścianka szczelnych dla potrzeb montażu zbrojenia i ściągów | szt. | 258,000
| 2.1.4.9 | M.12.01.03 | Wykonanie ściągów kotwiących z elementami montażowymi i naprężeniem | t | 0,374
| 2.1.4.10 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie | kg | 4 425,000
| 2.1.4.11 | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie betonem C30/37 fundamentu pod przepustem | m3 | 24,700
| 2.1.4.12 | D.03.01.01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - z roztworu asfaltowego, pionowe i poziome, o gr. min 2 mm na ścianach czołowych w gruncie od strony cieku i nasypów | m2 | 25,617
| 2.1.5 |  | Konstrukcja przepustu i ścianek czołowych - zakres do dylatacji (bez murów oporowych)
| 2.1.5.1 | D.03.01.01 | Montaż prefabrykowanych elementów skrzynkowych przepustu o świetle 2x2m | szt. | 13,000
| 2.1.5.2 | M.13.01.00 | Deskowanie | m2 | 131,714
| 2.1.5.3 | M.12.01.03 | Wiercenie otworów w prefabrykatach dla wykonania uciąglenia, wraz z wklejenie prętów na kleju z żywic epoksydowych /elementy stalowe ujęto w poz. dot. zbrojenia/ | otw. | 130,000
| 2.1.5.4 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie | kg | 4 894,000
| 2.1.5.5 | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie betonem C30/37 | m3 | 33,400
| 2.1.5.6 | D.03.01.01 | Uszczelnienie systemowe na stykach prefabrykatów | m | 115,200
| 2.1.5.7 | D.03.01.01 | Dylatacje taśmą dylatacyjną zamykająca wyposażoną w żebra kotwiące /od strony gruntu/ | m | 20,600
| 2.1.5.8 | D.03.01.01 | Dylatacje taśmą dylatacyjną zewnętrzna wyposażoną w żebra kotwiące /od strony odpowietrznej/ | m | 21,800
| 2.1.5.9 | D.03.01.01 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej - nad przepustem i naścianach czołowych od strony wewnętrznej | m2 | 160,245
| 2.1.5.10 | D.03.01.01 | Zabezpieczenie izolacji z papy termozgrzewalnej przed uszkodzeniem - warstwa ochronna betonowa grub. 5 cm, beton C20/25, nad przepustem | m2 | 37,800
| 2.1.5.11 | D.03.01.01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - z roztworu asfaltowego, pionowe i poziome, o gr. min 2 mm na ścianach czołowych w gruncie od strony cieku i nasypów | m2 | 27,100
| 2.1.5.12 | D.03.01.01 | Powłoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna na powierzchni betonowych stykających się z powietrzem (pionowe i poziome) | m2 | 40,860
| 2.1.5.13 | M.20.10.01 | Montaż reperów na przepuście | kpl. | 6,000
| 2.1.6 |  | Odtworzenie umocnnienia dna i skarp cieku
| 2.1.6.1 | D.06.04.01 | Umacnianie dna i skarp geowłókniną | m2 | 66,550
| 2.1.6.2 | D.06.04.01 | Zaprawa cemntowo-piaskowa 1:2 gr. 5 cm w przepuscie | m2 | 28,800
| 2.1.6.3 | D.06.04.01 | Zaprawa cemntowo-piaskowa 1:2 gr. 15 cm poza przepustem | m2 | 62,425
| 2.1.6.4 | D.06.04.01 | Nawierzchnia z płyt betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą | m2 | 90,425
| 2.1.6.5 | D.06.04.01 | Umacnianie skarp cieku płytami ażurowymi powyżej płyt w rowie | m2 | 33,000
| 2.2 |  | Przepust w km 8+8900
| 2.2.1 |  | Roboty przygotowawcze
| 2.2.1.1 | D.02.01.01 | Odwodnienie wykopów | ryczałt | 1,000
| 2.2.2 |  | Prace rozbiórkowe
| 2.2.2.1 | D.01.02.03 | Rozbiórka elementów kamiennych dla rozbiórki przepustu w niezbędnym zakresie | m3 | 39,000
| 2.2.2.2 | D.01.02.03 | Rozebranie konstrukcji żelbetowych dla rozbiórki przepustu w niezbędnym zakresie | m3 | 12,000
| 2.2.2.3 | D.01.02.03 | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy | m3 | 41,261
| 2.2.2.4 | D.01.02.03 | Koszt składowania i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki | t | 123,783
| 2.2.3 |  | Roboty ziemne
| 2.2.3.1 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjęto mechaniczne wykopy w ilości 80%.Zakes robot ziemnych dla przepustu, poza zakresem robót drogowych | m3 | 29,200
| 2.2.3.2 | D.02.01.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji; przyjęto ręczne wykopy w ilości 20%. Roboty ziemne dla przepustu i dla dojazdów. | m3 | 7,300
| 2.2.3.3 | D.02.03.01 | Zasypki wokół konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego przepuszczalnego | m3 | 36,500
| 2.2.3.4 | D.02.03.01 | Zakup pospółki wraz z transportem | t | 65,700
| 2.2.4 |  | Likwidacja przepustu
| 2.2.4.1 | M.13.01.00 | Zamulenie i uszczelnienie betonem C16/20 drobnoziarnistem pozostałości po starym przepuscie w celu uniemozliwenia migracji wody | m3 | 13,000
| 2.2.5 |  | Odtworzenie umocnnienia dna i skarp cieku
| 2.2.5.1 | D.06.04.01 | Umacnianie dna i skarp geowłókniną | m2 | 60,500
| 2.2.5.2 | D.06.04.01 | Zaprawa cemntowo-piaskowa 1:2 gr. 15 cm poza przepustem | m2 | 60,500
| 2.2.5.3 | D.06.04.01 | Podbudowa betonowa pod płyty betonowe 15 cm | m2 | 60,500
| 2.2.5.4 | D.06.04.01 | Umacnianie skarp cieku płytami ażurowymi | m2 | 82,500
| 2.3 |  | Przepust w km 8+991
| 2.3.1 |  | Prace rozbiórkowe
| 2.3.1.1 | D.01.02.03 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm | m | 10,000
| 2.3.1.2 | D.01.02.03 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe | m3 | 1,500
| 2.3.1.3 | D.01.02.03 | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy | m3 | 3,070
| 2.3.1.4 | D.01.02.03 | Koszt składowania i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki | t | 9,210
| 2.3.2 |  | Roboty ziemne
| 2.3.2.1 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjęto mechaniczne wykopy w ilości 80%.Zakes robot ziemnych dla przepustu, poza zakresem robót drogowych | m3 | 32,400
| 2.3.2.2 | D.02.01.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji; przyjęto ręczne wykopy w ilości 20%. Roboty ziemne dla mostu i dla dojazdów. | m3 | 8,100
| 2.3.2.3 | D.02.03.01 | Zasypki wokół konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego przepuszczalnego | m3 | 40,500
| 2.3.2.4 | D.02.03.01 | Zakup pospółki wraz z transportem | t | 72,900
| 2.3.3 |  | Budowa przepustu
| 2.3.3.1 | D.03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa | m3 | 4,500
| 2.3.3.2 | D.03.01.01 | Odtworzenie ścianki przepustu 1.5x2x0,5 przy wyjeździe z posesji | ściank. | 1,000
| 2.3.3.3 | D.03.01.01 | Przepust z rury typu PEHD o śr. nominalnej 600 mm pod jezdnią | m | 10,000
| 2.3.4 |  | Umocnienie rowu od wylotu przepustu do studni
| 2.3.4.1 | D.06.04.01 | Umacnianie dna i skarp geowłókniną | m2 | 5,500
| 2.3.4.2 | D.06.04.01 | Zaprawa cemntowo-piaskowa 1:2 gr. 15 cm | m2 | 5,000
| 2.3.4.3 | D.06.04.01 | Umacnianie rowu | m2 | 5,000
| 2.4 |  | Mury oporowe
| 2.4.1 |  | Roboty ziemne
| 2.4.1.1 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjęto mechaniczne wykopy w ilości 80%.Zakes robot ziemnych dla przepustu, poza zakresem robót drogowych | m3 | 765,892
| 2.4.1.2 | D.02.01.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji; przyjęto ręczne wykopy w ilości 20%. Roboty ziemne dla mostu i dla dojazdów. | m3 | 191,473
| 2.4.1.3 | D.02.03.01 | Zasypki wokół konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego nieprzepuszczalnego przy murze oporowym z grodzic stalowych | m3 | 507,365
| 2.4.1.4 | D.02.03.01 | Zasypki wokół konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego przepuszczalnego | m3 | 450,000
| 2.4.1.5 | D.02.03.01 | Zakup pospółki wraz z transportem | t | 810,000
| 2.4.2 |  | Wykonanie murów oporowych na grodzicach stalowych
| 2.4.2.1 | M.11.04.01 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU23N gł. wbicia. 13,8m | m | 7,200
| 2.4.2.2 | M.11.04.01 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N gł. wbicia. 12,8 m | m | 7,200
| 2.4.2.3 | M.11.04.01 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU16N gł. wbicia. 11,3 m | m | 8,400
| 2.4.2.4 | M.11.04.01 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU16N gł. wbicia. 9,8 m | m | 8,400
| 2.4.2.5 | M.13.01.00 | Deskowanie oczepów żelbetowych | m2 | 122,132
| 2.4.2.6 | M.12.01.03 | Wycinanie otworów w ścianka szczelnych dla potrzeb montażu zbrojenia,ściągów i wylotów | szt. | 444,000
| 2.4.2.7 | M.12.01.03 | Wykonanie ściągów kotwiących z elementami montażowymi i naprężeniem | t | 1,826
| 2.4.2.8 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie | kg | 3 770,000
| 2.4.2.9 | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie betonem C30/37 fundamentu pod przepustem | m3 | 26,000
| 2.4.2.10 | M.11.04.01 | Czyszczenie i malowanie cześci odpowietrznych i oziemnych stalowych grodzic po dokonaniu pogrążenia | m2 | 335,160
| 2.4.2.11 | D.03.01.01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - z roztworu asfaltowego, pionowe i poziome, o gr. min 2 mm | m2 | 59,665
| 2.4.2.12 | D.03.01.01 | Powłoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna na powierzchni betonowych stykających się z powietrzem (pionowe i poziome) | m2 | 87,335
| 2.4.2.13 | D.09.01.00 | Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 10 cm w km 8+715 | m2 | 24,000
| 2.4.3 |  | Wykonanie murów oporowych na grodzicach winylowych
| 2.4.3.1 | M.11.04.02 | Wbijanie ścianek szczelnych winylowych | m | 271,700
| 2.4.3.2 | M.11.04.02 | Nakładanie dedykowanych, systemowych oczepów winylowych na grodzice | m | 271,700
| 2.4.4 |  | Roboty dodatkowe
| 2.4.4.1 | M.20.10.01 | Montaż reperów na murach oporowych | kpl. | 49,000
| 2.5 |  | Schody skarpowe na dojściu do posesji
| 2.5.1 | D.08.03.01 | Ława betonowa z betonu C12/15 | m3 | 0,900
| 2.5.2 | D.08.02.02 | Schody z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 3 cm | m2 | 1,580
| 2.5.3 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm ograniczające schody skarpowe na ławie betonowej | m | 11,000
| 3 |  | Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji - chodnik (podbudowy i nawierzchnia chodnika)
| 3.1 |  | Prace rozbiórkowe
| 3.1.1 | D.01.02.03 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50 cm | m2 | 105,000
| 3.1.2 | D.01.02.03 | Rozebranie chodników z kostki betonowej | m2 | 23,460
| 3.1.3 | D.01.02.03 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 128,460
| 3.1.4 | D.01.02.03 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm | m | 84,800
| 3.1.5 | D.01.02.03 | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy | m3 | 30,531
| 3.1.6 | D.01.02.03 | Koszt składowania i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki | t | 83,560
| 3.2 |  | Konstrukcja nawierzchni chodników
| 3.2.1 | D.04.01.01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 152,347
| 3.2.2 | D.04.05.01 | Mieszanka kruszywowo-cementowa z wytwórni C1,5/2,0>2,0 MPa o gr. 15 cm | m2 | 152,347
| 3.2.3 | D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu do 15 cm | m2 | 152,347
| 3.2.4 | D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 3 cm | m2 | 40,767
| 3.2.5 | D.08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm, żółte z wypustkami dla niedowidzących na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 6,580
| 3.2.6 | D.08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych 50x50x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odtowrzenie nawierzchni po robotach seiciowych i dostosowania drogi | m2 | 90,000
| 3.2.7 | D.08.03.01 | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 | m | 95,350
| 4 |  | Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji - ciąg pieszo-rowerowy
| 4.1 | D.04.01.01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 1 014,615
| 4.2 | D.04.05.01 | Mieszanka kruszywowo-cementowa z wytwórni C1,5/2,0>2,0 MPa o gr. 15 cm | m2 | 1 014,615
| 4.3 | D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu do 15 cm | m2 | 1 014,615
| 4.4 | D.05.03.05A | Oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej podbudowa z betonu asfaltowego przed ułożeniem | m2 | 1 014,615
| 4.5 | D.05.03.05A | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem podbudowy z betonu asfaltowego przed ułożeniem | m2 | 1 014,615
| 4.6 | D.05.03.05A | Nawierzchnia z AC5S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 1 014,615
| 4.7 | D.08.03.01 | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 | m | 328,100
| 5 |  | Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji - zjazdy (podbudowy i nawierzchnia zjazdów)
| 5.1 |  | Prace rozbiórkowe
| 5.1.1 | D.01.02.03 | Frezowanie lub rozbiórka nawierzchni asfaltowych na gr. 10 cm | m2 | 69,030
| 5.1.2 | D.01.02.03 | Wywiezienie frezowiny samochodami samowyładowczymi na bazę ZDW | m3 | 6,903
| 5.1.3 | D.01.02.03 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm | m2 | 3,750
| 5.1.4 | D.01.02.03 | Rozebranie chodników z kostki betonowej gr. 8 cm | m2 | 39,400
| 5.1.5 | D.01.02.03 | Rozebranie nawierzchni z gruntowej zjazdu gr. 20 cm | m2 | 174,790
| 5.1.6 | D.01.02.03 | Rozebranie podbudowy z kruszyw kamiennych o grubości 20 cm | m2 | 286,970
| 5.1.7 | D.01.02.03 | Rozebranie krawężników betonowych | m | 4,000
| 5.1.8 | D.01.02.03 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm | m | 27,400
| 5.1.9 | D.01.02.03 | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy | m3 | 122,808
| 5.1.10 | D.01.02.03 | Koszt składowania i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki | t | 305,726
| 5.2 |  | Konstrukcja zjazdów
| 5.2.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 321,146
| 5.2.2 | D.04.05.01 | Mieszanka kruszywowo-cementowa z wytwórni C1,5/2,0>2,0 MPa o gr. 20 cm | m2 | 321,146
| 5.2.3 | D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 321,146
| 5.2.4 | D.05.03.05A | Oczyszczenie podbudowy zjazdu z kruszyw | m2 | 321,146
| 5.2.5 | D.05.03.05A | Skropienie podbudowy zjazdu z kruszyw | m2 | 321,146
| 5.2.6 | D.05.03.05A | Nawierzchnia zjazdów indywidualnych z AC5S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 279,163
| 5.2.7 | D.05.03.07 | Nawierzchnie zjazdu publicznego z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 41,983
| 5.2.8 | D.05.03.05A | Oczyszczenie nawierzchni zjazdu publicznego warstwy wiążącej z betonu asfaltowego przed ułożeniem | m2 | 41,983
| 5.2.9 | D.05.03.05A | Skropienie nawierzchni zjazdu publicznego warstwy wiążącej z betonu asfaltowego przed ułożeniem | m2 | 41,983
| 5.2.10 | D.05.03.05A | Nawierzchnia zjazdu publicznegoz AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 41,983
| 5.2.11 | D.08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm wtopionych na ławie z betonu C12/15 | m | 20,200
| 5.2.12 | D.08.03.01 | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 | m | 111,100
| 5.2.13 | D.08.03.01 | Ułożenie obrzeży betonowych obniżonych 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 | m | 36,900
| 5.2.14 | M.20.01.09 | Ława z pospółki z dodatkiem cementu (4:1) pod schody | m3 | 0,360
| 5.2.15 | M.20.01.09 | Schody na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 - dososowanie lub korekta | m | 3,000
| 6 |  | Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji - oznakowanie i urządz. bezp. ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, bariery i inne elementy bezpieczeństwa ruchu)
| 6.1 | D.01.01.01 | Czasowa organizacja ruchu (projekt+oznakowanie) | ryczałt | 1,000
| 6.2 | D.01.02.03 | Rozebranie barier stalowych | m | 300,000
| 6.3 | D.01.02.03 | Rozebranie ogrodzeń do przesunięcia i odtowrzenia | m | 124,500
| 6.4 | D.01.02.03 | Rozebranie bram wiazdowych do przesunięcia i odtowrzenia | szt | 2,000
| 6.5 | D.01.02.03 | Furtki - demontaż do przesunięcia i odtowrzenia | szt | 1,000
| 6.6 | D.01.02.03 | Demontaż tablic znaków drogowych dla znaków z wywiezieniem demontowanego oznakowania na miejsce wskazane przez Zamawiającego, roboty w ramach stałej organizacji ruchu | szt. | 13,000
| 6.7 | D.01.02.03 | Rozebranie słupków do znaków z wywiezieniem demontowanego oznakowania na miejsce wskazane przez Zamawiającego, roboty w ramach stałej organizacji ruchu | szt. | 11,000
| 6.8 | D.07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm w ramach stałej organizacji ruchu | szt. | 7,000
| 6.9 | D.07.02.01 | Przymocowanie znaków w ramach stałej organizacji ruchu | szt. | 7,000
| 6.10 | D.01.02.03 | Montaż barier ochronnych stalowych | m | 238,000
| 6.11 | M.19.01.03 | Montaż barieroporęczy przy przepuście | t | 5,430
| 6.12 | M.19.01.04 | Montaż poręczy mostowych na moście i murze oporowym | t | 1,340
| 6.13 | D.07.02.01 | Balustrady U11a | m | 135,600
| 6.14 | D.01.02.03 | Odtworzenie ogrodzeń | m | 124,500
| 6.15 | D.01.02.03 | Odtworzenie bram zjazdowych | szt | 2,000
| 6.16 | D.01.02.03 | Odtworzenie furtek | szt | 1,000
| 6.17 | D,07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe | m2 | 17,325
| 7 |  | Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża telekominikacyjna)
| 7.1 |  | Kanał technologiczny
| 7.1.1 | D.01.03.04B | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 | szt. | 14,000
| 7.1.2 | D.01.03.04B | Budowa kanalizacji teletechnicznej HDPE125x6,3 | m | 450,000
| 7.1.3 | D.01.03.04B | Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny wiązki mikrorur - RHDPE 40/3,7 | m | 1 030,000
| 7.1.4 | D.01.03.04B | Mechaniczne wciąganie rur - wiązka mikrorur DB WMR7*10 z osłoną grubościenną | m | 343,000
| 7.2 |  | Sieć Orange
| 7.2.1 | D.01.03.04A | Rury ochronne RHDPE110/6,3m | m | 9,000
| 7.2.2 | D.01.03.04A | Rury ochronne A120PS | m | 19,000
| 7.2.3 | D.01.03.04A | Układanie kabla XzTKMXpw25x4x0,6 | m | 290,000
| 7.2.4 | D.01.03.04A | Układanie kabla XzTKMXpw5x4x0,5 | m | 226,000
| 7.2.5 | D.01.03.04A | Układanie kabla XzTKMXpw2x2x0,5 | m | 25,000
| 7.2.6 | D.01.03.04A | Mufa kablowa złączowa wzmocniona termokurczliwa dla kabli 50 par | kpl. | 2,000
| 7.2.7 | D.01.03.04A | Mufa kablowa złączowa wzmocniona termokurczliwa dla kabli 10 par | kpl. | 3,000
| 7.2.8 | D.01.03.04A | Mufa kablowa złączowa termokurczliwa dla kabli 2 parowych | kpl. | 2,000
| 7.2.9 | D.01.03.04A | Montaż zespołów łączniki żył modułowe 10-parowe | szt | 12,000
| 7.2.10 | D.01.03.04A | Montaż łączników pojedynczych żył | szt | 8,000
| 7.2.11 | D.01.03.04A | Demontaż kabli teletechnicznych z likwidacją ciągów kanalizacji kablowej | m | 290,000
| 8 |  | Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna – kanalizacja deszczowa)
| 8.1 |  | Kanalizacja
| 8.1.1 | D.03.02.01 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych - wykop mechaniczny /założono 60 %/ | m3 | 472,381
| 8.1.2 | D.03.02.01 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych- wykop ręczny /założono 40 %/ | m3 | 314,921
| 8.1.3 | D.03.02.01 | Wywiezienie gruntu nienadającego się do wbudowania na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją | m3 | 247,124
| 8.1.4 | D.03.02.01 | Podsypki pod studzienki i rury kanalizacyjne | m3 | 40,250
| 8.1.5 | D.03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z betonu C8/10, o grubości 20 cm, pod studnie | m2 | 79,000
| 8.1.6 | D.03.02.01 | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych fi 1000 w gotowym wykopie | szt. | 13,000
| 8.1.7 | D.03.02.01 | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych fi 1500 w gotowym wykopie | szt. | 2,000
| 8.1.8 | D.03.02.01 | Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy rury trzonowej 315 mm; zwieńczenie ze stożka i wyłazu | szt. | 3,000
| 8.1.9 | D.03.02.01 | Wykonanie elementów odwodnienia - wpusty z osadnikiem | elem. | 16,000
| 8.1.10 | D.03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 140,870
| 8.1.11 | D.03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 261,630
| 8.1.12 | D.03.02.01 | Wpięcia istniajacych i nowych kolektorów do studni | szt | 74,000
| 8.1.13 | D.03.02.01 | Obsypka rur kruszywem dowiezionym ok 30 cm nad wierzch rury | m3 | 206,874
| 8.1.14 | D.03.02.01 | Zasypywanie wykopów liniowych rodzimym gruntem zasypowym | m3 | 540,178
| 8.1.15 | D.03.02.01 | Wylot prefabrykowany fi 20 cm | kpl. | 1,000
| 8.1.16 | D.03.02.01 | Wylot w ściance fi 20 cm | kpl. | 1,000
| 8.1.17 | D.03.02.01 | Wlot fi 20 cm do studni przy rowie umocnionym przy przepuście w km 8+991 | kpl. | 1,000
| 8.1.18 | D.03.02.01 | Próby szczelności (całość) | kpl. | 1,000
| 8.2 |  | Drenaże
| 8.2.1 | D.03.02.01 | Podkład z betonu C12/15 gr. 10cm pod rurę drenarską | m3 | 163,104
| 8.2.2 | D.03.02.01 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 300 mm | m | 509,700
| 8.2.3 | D.03.02.01 | Ręczne wykonanie zasypki z kruszyw (żwirów) w otoczeniu geowłókniny dookoła drenaży | m | 509,700
| 8.2.4 | D.03.02.01 | Wykonanie wpieć w przepust lub wylotów przez mur oporowy dla drenaży | kpl. | 7,000
| 9 |  | Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna – kanalizacja sanitarna)
| 9.1 | D.03.02.01 | Koszt zabezpieczenia wykopów pod studzienki przed przebiciem warstwy wodonośnej wraz z ew. dostosowaniem i zapobieżeniem przesiąkania po przebiuciu | ryczałt | 1,000
| 9.2 | D.03.02.01 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych - wykop mechaniczny /założono 60 %/ | m3 | 107,936
| 9.3 | D.03.02.01 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych- wykop ręczny /założono 40 %/ | m3 | 71,957
| 9.4 | D.03.02.01 | Wywiezienie gruntu nienadającego się do wbudowania na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją | m3 | 139,351
| 9.5 | D.03.02.01 | Podsypki pod rury kanalizacyjne | m3 | 21,828
| 9.6 | D.03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z betonu C8/10, o grubości 20 cm, pod studnie | m2 | 28,000
| 9.7 | D.03.02.01 | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych fi 1000 w gotowym wykopie | szt. | 7,000
| 9.8 | D.03.02.01 | Wpięcia istniajacych i nowych kolektorów do studni | szt | 15,000
| 9.9 | D.03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 218,280
| 9.10 | D.03.02.01 | Obsypka rur kruszywem dowiezionym ok 30 cm nad wierzch rury | m3 | 117,523
| 9.11 | D.03.02.01 | Zasypywanie wykopów liniowych rodzimym gruntem zasypowym | m3 | 40,542
| 9.12 | D.03.02.01 | Próby szczelności (całość) | kpl. | 1,000
| 10 |  | Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża elektroenergetyczna)
| 10.1 | D.01.03.01 | Demontaż przewodów na słupach żelbetowych - do przełożenia na nowe słupy | m | 1 172,000
| 10.2 | D.01.03.01 | Demontaż izolatorów stojących na słupach stojących | szt. | 24,000
| 10.3 | D.01.03.01 | Demontaż opraw oświetleniowych | szt. | 2,000
| 10.4 | D.01.03.01 | Zabezpieczenie, przepięcia sieci na czas robót, zapewnienie dostaw prądu do posesji prywatnych | kpl. | 1,000
| 10.5 | D.01.03.01 | Odkopanie i demontaż słupów | szt. | 4,000
| 10.6 | D.01.03.01 | Odkopanie i demontaż słupów rozkracznych | szt. | 2,000
| 10.7 | D.01.03.01 | Montaż i stawianie nowych słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych wraz z fundamentem i robotami ziemnymi | słup | 6,000
| 10.8 | D.01.03.01 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 6,000
| 10.9 | D.01.03.01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - haki i uchwyty | szt. | 60,000
| 10.10 | D.01.03.01 | Montaż (odtwarzenie) wysięgników na słupie | szt. | 2,000
| 10.11 | D.01.03.01 | Montaż (odtwarzenie) opraw oświetlenia zewnętrznego z demontażu na wysięgniku | szt. | 2,000
| 10.12 | D.01.03.01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej z częściowym wykorzystaniem materiałów z demontażu | km przew. | 1,328
| 10.13 | D.01.03.01 | Montaż przyłącza | szt. | 1,000
| 10.14 | D.01.03.02 | Demontaż i montaz szafki - korekta lokalizacji złącza ZK | szt. | 1,000
| 10.15 | D.01.03.02 | Demontaż kabli układanych w gruncie, z odkopaniem korekta lokalizacji złącza ZK i proj. linia YAKXS 4x120 m2 | m | 52,000
| 10.16 | D.01.03.02 | Układanie rur ochronnych o średnicy do 110 mm w wykopie - korekta lokalizacji złącza ZK i proj. linia YAKXS 4x120 m2 | m | 37,000
| 10.17 | D.01.03.02 | Układanie kabli - korekta lokalizacji złącza ZK | m | 37,000
| 10.18 | D.01.03.02 | Układanie kabli - proj. linia YAKXS 4x120m2 | m | 40,000
| 10.19 | D.01.03.02 | Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych - proj. linia YAKXS 4x120m2 | szt. | 1,000
| 10.20 | D.01.03.02 | Wprowadzenie na słup żelbetowy kabla przyłącza ZK i proj. linia YAKXS 4x120m2 | kpl. | 2,000
| 10.21 | D.01.03.02 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV | m3 | 16,640
| 10.22 | D.01.03.02 | Zarobienie na sucho końca kabla | szt. | 68,000
| 10.23 | D.01.03.02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1,000
| 10.24 | D.01.03.02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 47,000
| 10.25 | D.01.03.02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1,000
| 10.26 | D.01.03.02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 47,000
| 10.27 | D.01.03.02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1,000
| 10.28 | D.01.03.02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 47,000
| 10.29 | D.01.03.02 | Pozostałe badania zgodnie ze STWiORB, Projektem i wymaganiami Gestora Sieci | kpl. | 1,000
| 11 |  | Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża elektroenergetyczna - oświetlenie)
| 11.1 | D.07.07.01 | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 10,200
| 11.2 | D.07.07.01 | Kopanie rowów dla rur osłonowych w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 10,440
| 11.3 | D.07.07.01 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 86,000
| 11.4 | D.07.07.01 | Montaż uziomów szpilkowych | uziom | 5,000
| 11.5 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 57,000
| 11.6 | D.07.07.01 | Układanie kabli YAKXs 4x35mm2 | m | 115,000
| 11.7 | D.07.07.01 | Rury ochronne (osłonowe) z rur SRS-G 110 o śr. nom. 110 mm | m | 29,000
| 11.8 | D.07.07.01 | Montaż muf kablowych przelotowych | szt. | 2,000
| 11.9 | D.07.07.01 | Zasypanie kabli warstwą piasku o gr.10cm | m | 57,000
| 11.10 | D.07.07.01 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 16,080
| 11.11 | D.07.07.01 | Wywóz nadmiaru gruntu samochodami samowyładowczymi na składowisko wraz z kosztem składowania i utylizacji | m3 | 4,560
| 11.12 | D.07.07.01 | Koszt składowania i utylizacji gruntu | t | 8,664
| 11.13 | D.07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych instalowanych na fundamencie prefabrykowanym - Słup 8 m | szt. | 5,000
| 11.14 | D.07.07.01 | Montaż wysięgników jednoramiennych 2m na słupie | szt. | 5,000
| 11.15 | D.07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego | szt. | 5,000
| 11.16 | D.07.07.01 | Zarobienie na sucho końca kabla | szt. | 14,000
| 11.17 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 14,000
| 11.18 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 14,000
| 11.19 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 14,000
| 11.20 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 14,000
| 11.21 | D.07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1,000
| 11.22 | D.07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 15,000
| 12 |  | Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna - wodociąg)
| 12.1 |  | Przebudowa wodociągu
| 12.1.1 | D.01.03.05 | Tymczasowe zapewnienie ciąglości dostaw wody wraz wykonaniem bypassu tymczasowego | ryczałt | 1,000
| 12.1.2 | D.01.03.05 | Demontaż starych hydrantów wraz z płrzyłączami i zaślepieniem otworów | kpl. | 1,000
| 12.1.3 | D.01.03.05 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych - wykop mechaniczny /założono 60 %/ | m3 | 87,567
| 12.1.4 | D.01.03.05 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych- wykop ręczny | m3 | 58,378
| 12.1.5 | D.01.03.05 | Wywiezienie gruntu nienadającego się do wbudowania na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją | m3 | 145,945
| 12.1.6 | D.01.03.05 | Podsypki pod studzienki i rury kanalizacyjne gr. 10 cm | m3 | 9,913
| 12.1.7 | D.01.03.05 | Obsypka rur kruszywem dowiezionym ok 30 cm nad wierzch rury | m3 | 43,607
| 12.1.8 | D.01.03.05 | Zasypywanie wykopów liniowych dowiezionym, nowym gruntem zasypowym | m3 | 92,425
| 12.1.9 | D.01.03.05 | Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 160 mm | m | 96,170
| 12.1.10 | D.01.03.05 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m2 | 96,200
| 12.1.11 | D.01.03.05 | TRÓJNIK REDUKCYJNY DN160/DN80 PE | szt. | 1,000
| 12.1.12 | D.01.03.05 | ZASUWA KOŁNIERZOWA Z OBUDOWĄ I SKRZYNKĄ fi80 | kpl. | 2,000
| 12.1.13 | D.01.03.05 | KOLANO KOŁNIERZOWE ZE STOPKĄ "N" DN80 | szt. | 1,000
| 12.1.14 | D.01.03.05 | HYDRANT HPP 80 PODZIEMNY | kpl. | 1,000
| 12.1.15 | D.01.03.05 | Prostka dwukołnierzowa PEHD DN80 | m | 1,800
| 12.1.16 | D.01.03.05 | Króciec dwukołnierzowy DN80 - dł 20 cm | szt. | 1,000
| 12.1.17 | D.01.03.05 | Króciec dwukołnierzowy DN80 - dł 80 cm | szt. | 1,000
| 12.1.18 | D.01.03.05 | Rura PE DN 80 | m | 1,500
| 12.1.19 | D.01.03.05 | Zasuwa kołnierzowa z obudową i skrzynką DN 150 | kpl. | 8,000
| 12.1.20 | D.01.03.05 | TRÓJNIK DN160/DN160 | szt. | 4,000
| 12.1.21 | D.01.03.05 | KOLANKO ŁUK DN160, PE100, PN16 | szt. | 4,000
| 12.1.22 | D.01.03.05 | TULEJA KOŁNIERZOWA de160/ DN150, PN 10 (przejscie pe-żeliwo) | szt. | 16,000
| 12.1.23 | D.01.03.05 | TULEJA KOŁNIERZOWA de80/ DN80, PN 10 (przejscie pe-żeliwo) | szt. | 4,000
| 12.1.24 | D.01.03.05 | Rury ochronne o śr.nom.200 mm na rurze wodociągowej | m | 12,500
| 12.1.25 | D.01.03.05 | Uszczelnienie systemowe z zachowaniem dystansów na styku rura osłonowa-rura główna | m | 2,512
| 12.1.26 | D.01.03.05 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych żelbetowych - bloczki, opaski i płyty dla zasów i hydrantów | szt | 20,000
| 12.1.27 | D.01.03.05 | Odpowietrzenie rurociągów wodociągowych | kpl. | 2,000
| 12.1.28 | D.01.03.05 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PEHD | 1 prób. | 2,000
| 12.1.29 | D.01.03.05 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych - przyłącza | kpl. | 2,000
| 12.1.30 | D.01.03.05 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - przyłącza | kpl. | 2,000
| 12.2 |  | Pogłębianie wodociągu
| 12.2.1 | D.01.03.05 | Tymczasowe zapewnienie ciąglości dostaw wody wraz wykonaniem bypassu tymczasowego | ryczałt | 1,000
| 12.2.2 | D.01.03.05 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych - wykop mechaniczny /założono 60 %/ | m3 | 12,624
| 12.2.3 | D.01.03.05 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych- wykop ręczny | m3 | 8,416
| 12.2.4 | D.01.03.05 | Wywiezienie gruntu nienadającego się do wbudowania na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją | m3 | 21,040
| 12.2.5 | D.01.03.05 | Podsypki pod studzienki i rury kanalizacyjne gr. 10 cm | m3 | 1,315
| 12.2.6 | D.01.03.05 | Obsypka rur kruszywem dowiezionym ok 30 cm nad wierzch rury | m3 | 1,315
| 12.2.7 | D.01.03.05 | Zasypywanie wykopów liniowych dowiezionym, nowym gruntem zasypowym | m3 | 18,410
| 12.2.8 | D.01.03.05 | Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 160 mm | m | 17,000
| 12.2.9 | D.01.03.05 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m2 | 13,150
| 12.2.10 | D.01.03.05 | TRÓJNIK DN160/DN160 | szt. | 4,000
| 12.2.11 | D.01.03.05 | KOLANKO ŁUK DN160, PE100, PN16 | szt. | 6,000
| 12.2.12 | D.01.03.05 | Zasuwa kołnierzowa z obudową i skrzynką DN 150 | kpl. | 9,000
| 12.2.13 | D.01.03.05 | TULEJA KOŁNIERZOWA de160/ DN150, PN 10 (przejscie pe-żeliwo) | szt. | 18,000
| 12.2.14 | D.01.03.05 | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIEŻOWY DO RUR ŻELIWNYCH DN150 | szt. | 2,000
| 12.2.15 | D.01.03.05 | Odpowietrzenie rurociągów wodociągowych | kpl. | 1,000
| 12.2.16 | D.01.03.05 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PEHD | 1 prób. | 1,000
| 12.2.17 | D.01.03.05 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych - przyłącza | kpl. | 1,000
| 12.2.18 | D.01.03.05 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - przyłącza | kpl. | 1,000
RAZEM WARTOŚĆ NETTO (BEZ PODATKU VAT):
PODATEK VAT (23%):
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (Z PODATKIEM VAT):
Uwaga! Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do 1 grosza.
........................................
(należy podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym/
podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez
wykonawcę lub pełnomocnika)

## Arkusz2
Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn.przedm. | Przedmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
2022-01-01 | DM.00.00.00 | Organizacja placu budowy | ryczałt | 1.000
2022-02-01 | M.11.01.01 | Zabezpieczenie sieci wraz z przekopami kontrolnymi dla ustalenia ich lokalizacji | ryczałt | 1.000
2022-03-01 | DM.00.00.00 | Koszt zamknięć i domknięć torowych | ryczałt | 1.000
2022-04-01 | M.11.01.01 | Zabezpieczenie wykopów na czas robót | ryczałt | 1.000
2001-04-01 | M.11.01.01 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem głębokość wbicia do 6m (uwzględniono zużycie materiału-5%) | m | 140.000
2002-04-01 | M.11.01.01 | Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych | m | 140.000
2022-05-01 | M.11.01.01 | Odwodnienie wykopów | ryczałt | 1.000
2001-05-01 | M.11.01.01 | Wykonanie studzienki zbiorczej | szt.bud. | 2.000
2002-05-01 | M.11.01.01 | Pompowanie wody z wykopu /3 miesiące, po 24 godz., 2 pompy/ | m-g | 4320.000
2022-06-01 | D.01.01.01 | Obsługa geodezyjna robót | ryczałt | 1.000
2022-07-01 | D.01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni (śr. do 15 cm) | szt. | 112.000
2022-08-01 | D.01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni (śr. 16-25 cm) | szt. | 34.000
2022-09-01 | D.01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni (śr. 26-35 cm) | szt. | 17.000
2022-10-01 | D.01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni (śr. 36-45 cm) | szt. | 11.000
2022-11-01 | D.01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni (śr. 46-55 cm) | szt. | 4.000
2022-12-01 | D.01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni (śr. 56-65 cm) | szt. | 1.000
2013-01-01 | D.01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni (śr. 66-75 cm) | szt. | 2.000
2014-01-01 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia | ha | 0.026
2015-01-01 | D.01.02.01 | Wywożenie dłużyc na składowisko Zamawiającego | m3 | 25.820
2016-01-01 | D.01.02.01 | Wywożenie gałęzi do utylizacji | mp | 51.854
2017-01-01 | D.01.02.01 | Wywożenie karpiny do utylizacji | mp | 18.160
2018-01-01 | D.01.02.01 | Zabezpieczenie drzew i zieleni na czas robót | ryczałt | 1.000
2019-01-01 | D.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm | m2 | 3522.000
2 |  | Prace rozbiórkowe
2022-01-02 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8cm na wiadukcie - warstwa ścieralna i wiążąca | m2 | 379.480
2022-02-02 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8cm na przebudowywanym odcinku drogi - warstwa ścieralna i wiążąca | m2 | 1299.430
2022-03-02 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm na przebudowywanym odcinku drogi - warstwa podbudowy | m2 | 1299.430
2022-04-02 | D.05.03.11 | Wywiezienie materiałów z frezowania samochodami na składowisko DSDiK | m3 | 264.256
2022-05-02 | D.01.02.03 | Rozebranie podbudowy z kruszyw kamiennych o grubości 20 cm | m2 | 1299.430
2022-06-02 | D.01.02.03 | Rozebranie krawężników kamiennych | m | 24.000
2022-07-02 | D.01.02.03 | Demontaż kamiennych i krawężników z kostki kamiennej na moście i przy kapach chodnikowych | m | 122.000
2022-08-02 | D.01.02.03 | Demontaż poręczy mostowych | t | 8.418
2022-09-02 | D.01.02.03 | Transport złomu samochodem z załadunkiem i wyładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego | t | 8.418
2022-10-02 | D.01.02.03 | Usunięcie izolacji na przęśle pomostu | m2 | 498.200
2022-11-02 | D.01.02.03 | Rozebranie elementów żelbetowych dla rozbiórki mostu | m3 | 1257.498
2022-12-02 | D.01.02.03 | Rozbiórka elementów kamiennych murów oporowych i umocnień skarp | m3 | 93.500
2013-02-01 | D.01.02.03 | Rozbiórka elementów drewnianych dla rozbiórki mostu - tymczasowe stężenia konstrukcji przęseł | m3 | 12.140
2014-02-01 | D.01.02.03 | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m3 | 1549.132
3 |  | Roboty ziemne
2022-01-03 | M.11.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjęto mechaniczne wykopy w ilości 80%.Zakes robot ziemnych dla wiaduktu docelowego wraz z dojazdami. | m3 | 4575.689
2001-01-03 | M.11.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjęto mechaniczne wykopy w ilości 80%. | m3 | 4575.689
2002-01-03 | M.11.01.01 | Transport gruntu nieprzydatnego na składowisko wykonawczy - załadunek na placu budowy i wyładunek na składowisku Wykonawcy | t | 8236.240
2003-01-03 | M.11.01.01 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 10 km | kurs | 329.450
2022-02-03 | M.11.01.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji; przyjęto ręczne wykopy w ilości 20%. Roboty ziemne dla wiaduktu docelowego wraz z dojazdami. | m3 | 1143.922
2001-02-03 | M.11.01.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji; przyjęto ręczne wykopy w ilości 20%. | m3 | 1143.922
2002-02-03 | M.11.01.01 | Transport gruntu nieprzydatnego na składowisko wykonawczy - załadunek na placu budowy i wyładunek na składowisku Wykonawcy | t | 2059.060
2003-02-03 | M.11.01.01 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 10 km | kurs | 82.362
2022-03-03 | M.11.01.04 | Zasypki wokół konstrukcji drogowej, za przyczółkami, z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego z gruntów nieprzepuszczalnych. Roboty ziemne dla wiaduktu docelowego wraz z dojazdami. | m3 | 1096.000
2001-03-03 | M.11.01.04 | Zasypki wokół konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego | m3 | 1096.000
2022-04-03 | M.11.01.04 | Zasypki wokół konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego z gruntów przepuszczalnych. Roboty ziemne dla wiaduktu docelowego wraz z dojazdami. | m3 | 4158.545
2001-04-03 | M.11.01.04 | Zasypki wokół konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego przepuszczalnego. Roboty ziemne dla wiaduktu docelowego wraz z dojazdami. | m3 | 4158.545
3.4.1.1 | M.11.01.04 | Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.III-IV | m3 | 4158.545
4 |  | Konstrukcja ramy
2022-01-04 | M.13.02.01 | Podbudowa betonowa grubości 10 cm - beton C12/15 | m2 | 645.300
2022-02-04 | M.13.01.00 | Deskowanie konstrukcji | m2 | 1554.309
2022-03-04 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie | kg | 201933.000
2022-04-04 | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie konstrukcji ramy obiektu betonem klasy C30/37 | m3 | 786.400
2022-05-04 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - z roztworu asfaltowego, pionowe i poziome, o gr. min 2 mm | m2 | 796.007
2022-06-04 | M.20.01.08 | Powłoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna na powierzchni betonowych stykających się z powietrzem (pionowe i poziome) | m2 | 862.973
2022-07-04 | M.15.02.03 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego | m2 | 373.560
2022-08-04 | M.15.02.03 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej, dodatkowa warstwa pod kapami chodnikowymi | m2 | 147.420
5 |  | Konstrukcja murów oporowych
2022-01-05 | M.13.02.01 | Podbudowa betonowa grubości 10 cm - beton C12/15 | m2 | 373.700
2022-02-05 | M.13.01.00 | Deskowanie konstrukcji | m2 | 1324.123
2022-03-05 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie | kg | 80207.000
2022-04-05 | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie konstrukcji murów oporowych betonem klasy C30/37 | m3 | 618.500
2022-05-05 | M.18.04.01 | Dylatacje taśmą dylatacyjną wyposażoną w żebra kotwiące | m | 156.954
2022-06-05 | M.18.04.01 | Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej styropianem | m2 | 59.232
2022-07-05 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - z roztworu asfaltowego, pionowe i poziome, o gr. min 2 mm | m2 | 1194.357
2022-08-05 | M.20.01.08 | Powłoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna na powierzchni betonowych stykających się z powietrzem (pionowe i poziome) | m2 | 474.340
6 |  | Płyty przejściowe
2022-01-06 | M.13.01.00 | Deskowanie tradycyjne - płyty przejściowe | m2 | 58.751
2022-02-06 | M.13.02.01 | Podbudowa betonowa o grubości 10 cm - beton C12/15 | m2 | 254.820
2022-03-06 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie płyt przejściowych dla obu płyt | kg | 7720.000
2022-04-06 | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty przejściowe, beton C30/37 dla obu płyt | m3 | 55.000
2022-05-06 | M.15.02.03 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych | m2 | 269.205
7 |  | Konstrukcja kap chodnikowych
2022-01-07 | M.13.02.01 | Podbudowa betonowa o grubości 10 cm - beton C12/15 | m2 | 140.760
2022-02-07 | M.13.01.00 | Deskowanie kap chodnikowych na zakończeniach kap | m2 | 2.341
2022-03-07 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie | kg | 10064.100
2022-04-07 | M.20.04.05 | Rury ochronne (osłonowe) o śr. nom. 125 mm układane w kapach chodnikowych | m | 632.000
2022-05-07 | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie betonem C30/37 dla obu etapów | m3 | 84.600
2022-06-07 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż kotew kap chodnikowych | m | 82.000
2022-07-07 | M.13.03.01 | Montaż desek gzymsowych | m | 158.000
2022-08-07 | M.19.01.01 | Montaż krawężników kamiennych mostowych 20x20 cm na obiekcie | m | 55.400
2022-09-07 | M.19.01.01 | Krawężnik kamienny wyniesiony 20x30x100 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 mocowany do kap chodnikowych | m | 102.600
2022-10-07 | M.18.04.01 | Dylatacje pozorne na kapach | m | 82.460
8 |  | Wyposażenie
2022-01-08 | M.19.01.04 | Montaż poręczy mostowych na moście i murze oporowym | t | 7.684
2022-02-08 | M.19.01.04 | Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad z przygotowaniem i oczyszczniem powierzchni do malowania oraz wykonaniem ocynku i nakładaniem warstw farby | m2 | 223.000
2022-03-08 | M.19.01.02 | Montaż barier na wiadukcie z odcinkami poczatkowymi i końcowymi na djazdach mocowanymi w gruncie | m | 198.000
2022-04-08 | M.18.01.03 | Ułożenie mostowych elementów dylatacji bitumicznej na jezdni | m | 25.600
2022-05-08 | M.18.01.03 | Ułożenie mostowych elementów dylatacji bitumicznej na chodnikach | m | 22.400
2022-06-08 | M.20.10.01 | Montaż reperów | kpl. | 15.000
2022-07-08 | M.16.01.03 | Ułożenie drenów podłużnych i poprzecznych odwadniających płytę pomostową | m | 96.600
2022-08-08 | M.16.01.03 | Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające | elem. | 10.000
2022-09-08 | M.16.01.01 | Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty | elem. | 4.000
2022-10-08 | M.16.01.02 | Kolektory odwadniające HDPE fi 200 mm z wyposażeniem (kolanka, czyszczaki, mocowania itp) - odcinki do wpustów WP4 i WP5, w rurach osłonowych poza podwieszeniem do obiektu | m | 5.600
2022-11-08 | M.16.01.02 | Osadzenie stalowych fi 350 rur osłonowych w ściankach żwirowych i pod płytami przejściowymi do wpustów WP4 i WP5, dł. po 9 m | szt. | 2.000
2022-12-08 | M.15.03.01 | Wykonanie nawierzchnio-izolacji o gr. 5mm | m2 | 410.800
2013-08-01 | M.15.04.02 | W-wa wiążąca nawierzchni z asfaltu lanego MA11 gr. 5 cm | m2 | 218.400
2014-08-01 | D.05.03.05A | W-wa ścieralna nawierzchni z SMA11 o grubości po zagęszczeniu 4 cm, z przeciwspadkami, wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni w-wiążącej | m2 | 218.400
9 |  | Schody skarpowe
2022-01-09 | M.20.01.09 | Schody skarpowe na posypce cementowo - piaskowej 1:3 | m | 18.000
2022-02-09 | M.20.01.09 | Wykopanie dołów pod fundamenty słupków balustrady | dół. | 8.000
2022-03-09 | M.20.01.09 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 12 mm - stal B500SP | kg | 48.000
2022-04-09 | M.20.01.09 | Fundamenty pod słupki balustrady, beton C25/30 | m3 | 0.686
2022-05-09 | M.20.01.09 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm ograniczające schody skarpowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 7.000
2022-06-09 | M.20.01.09 | Balustrady stalowe schodów skarpowych ze stali S235 | kg | 90.000
2022-07-09 | M.20.01.09 | Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad z przygotowaniem i oczyszczniem powierzchni do malowania oraz wykonaniem ocynku i nakładaniem warstw farby | m2 | 3.143
10 |  | Umocnienie stożków i skarp
2022-01-10 | M.20.01.11 | Podbudowa betonowa z betonu C8/10 grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 254.684
2022-02-10 | M.20.01.11 | Brukowanie skarp kostą betonową gr. 8 cm z zalaniem szczelin zaprawą cementową | m2 | 254.684
2022-03-10 | M.20.01.11 | Obrzeża betonowe 8x30x10 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem obustronnym | m | 103.900
2022-04-10 | M.20.01.11 | Oporniki betonowe pod umocnienie stożków 30x120 cm z betonu C25/30 | m3 | 21.084
11 |  | Kanalizacja deszczowa i rowy
2022-01-11 | D.03.02.01 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych - wykop mechaniczny /założono 60 %/ | m3 | 110.236
2022-02-11 | D.03.02.01 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych- wykop ręczny | m3 | 73.491
2022-03-11 | D.03.02.01 | Wywiezienie gruntu nienadającego się do wbudowania na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją | m3 | 183.727
2022-04-11 | D.03.02.01 | Podsypki pod studzienki i rury kanalizacyjne gr. 10 cm | m3 | 10.869
2022-05-11 | D.03.02.01 | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie - studnie DN 800 | szt. | 3.000
2022-06-11 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 450 mm z wpustami | szt. | 9.000
2022-07-11 | D.03.02.01 | Kanały z rur HDPE o śr. zewn. 200 mm | m | 57.690
2022-08-11 | D.03.02.01 | Kanały z rur HDPE o śr. zewn. 250 mm | m | 64.000
2022-09-11 | D.03.02.01 | Obsypka rur kruszywem dowiezionym ok 30 cm nad wierzch rury | m3 | 59.093
2022-10-11 | D.03.02.01 | Zasypywanie wykopów liniowych dowiezionym, nowym gruntem zasypowym | m3 | 113.765
2022-11-11 | D.03.02.01 | Wyloty z uszczelnieniem | kpl. | 3.000
2022-12-11 | D.03.02.01 | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie - studnia DN 1000 dla wykonania studni chłonnej | szt. | 1.000
2013-11-01 | D.03.02.01 | Wypełnienie studni chłonnej żwirem 4 - 32 mm | m3 | 4.200
2014-11-01 | D.03.02.01 | Umocnienie wylotów - podbudowa betonowa z betonu C8/10 grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 5.400
2015-11-01 | D.03.02.01 | Brukowanie skarp kostką betonową gr. 8 cm z zalaniem szczelin zaprawą cementową | m2 | 5.400
2016-11-01 | D.03.02.01 | Obrzeża betonowe 8x30x10 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem obustronnym | m | 13.200
2017-11-01 | D.06.04.01 | Profilowanie rowów | m | 90.000
2018-11-01 | D.06.04.01 | Plantowanie skarp i dna rowów | m2 | 603.000
2019-11-01 | D.06.04.01 | Darniowanie skarp z humusem | m2 | 603.000
2020-11-01 | D.03.02.01 | Próby szczelności (całość) | kpl. | 4.000
12 |  | Drenaż
2022-01-12 | M.20.01.02 | Ułożenie maty bentonitowej za przyczółkami | m2 | 368.000
2022-02-12 | M.20.01.02 | Podkład z betonu C12/15/10 gr. 10cm pod rurę drenarską | m3 | 24.150
2022-03-12 | M.20.01.02 | Ułożenie rur drenażowych giętkich PP DN150 perforowanych na 2/3 obwodu wraz z łacznikami i trójnikami | m | 115.000
2022-04-12 | M.20.01.02 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PP śr. DN 150 mm - przjecia przez ścianę | m | 4.000
2022-05-12 | M.20.01.02 | Ręczne wykonanie zasypki ze żwiru wokół drenaży | m3 | 52.325
2022-06-12 | M.20.01.02 | Ułożenie dodatkowego geokompozytu filtracyjnego wokół zasypki ze żwiru gr. 20 cm | m2 | 402.500
2022-07-12 | M.20.01.02 | Geokompozyty drenażowe na ścianach przyczółków | m2 | 662.700
2022-08-12 | M.20.01.02 | Geowłóknina zabezpieczająca przed zamuleniem | m2 | 662.700
13 |  | Roboty drogowe na jezdni na dojazdach
2022-01-13 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni | m2 | 2659.863
2022-02-13 | D.04.02.02 | W-wa ulepszonego podłoża gr. 40 cm z gruntu niewysadzinowego o CBR >=20% | m2 | 2004.130
2022-03-13 | D.04.02.02 | W-wa ulepszonego podłoża gr. 25 cm z gruntu niewysadzinowego o CBR >=20% | m2 | 382.133
2022-04-13 | D.04.05.01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 18 cm | m2 | 2148.490
2022-05-13 | D.04.05.01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 20 cm | m2 | 342.613
2022-06-13 | D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2192.423
2022-07-13 | D.04.07.01 | Podbudowa zasadnicza AC22 P o grubości po zagęszczeniu 7 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy z kruszywa przed ułożeniem | m2 | 1744.210
2022-08-13 | D.05.03.26 | Wzmocnienie nawierzchni geosiatką z włókna szklanego na połączeniach starej i nowej nawierzchni | m2 | 24.000
2022-09-13 | D.05.03.05B | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16 W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy z betonu asfaltowego przed ułożeniem | m2 | 1698.610
2022-10-13 | D.05.03.05B | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16 W o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy z betonu asfaltowego przed ułożeniem | m2 | 257.533
2022-11-13 | D.05.03.13 | Nawierzchnia z SMA11 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego przed ułożeniem | m2 | 1652.690
2022-12-13 | D.05.03.05A | Nawierzchnia z AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego przed ułożeniem | m2 | 241.333
13.13 | D.05.03.23 | Kostka z betonu o gr. 8 cm z wypełnieniem spoin drobnym piaskiem, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 3cm | m2 | 22.000
13.14 | D.06.03.01 | Pobocze o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 523.750
13.15 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe zanikajace 20x30x100 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 | m | 32.500
13.16 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe 8x30x10 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem obustronnym | m | 15.000
13.17 | D.09.01.00 | Odtworzenie trawników (humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm) | m2 | 3195.000
14 |  | Teletechnika - kanał technologiczny
2022-01-14 | D.01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 | szt. | 4.000
2022-02-14 | D.01.03.04 | Budowa kanalizacji teletechnicznej HDPE125x6,3 - odcinki od kap chodnikowych do studni | m | 16.000
2022-03-14 | D.01.03.04 | Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny wiązki mikrorur - 4xRHDPE 40/3,7 | m | 664.000
15 |  | Roboty uzupełniające
2022-01-15 | DM.00.00.00 | Próbne obciążenie mostu docelowego | ryczałt | 1.000
16 |  | Stała organizacja ruchu
2022-01-16 | D.01.02.03 | Demontaż tablic znaków drogowych dla znaków z wywiezieniem demontowanego oznakowania na miejsce wskazane przez Zamawiającego, roboty w ramach stałej organizacji ruchu | szt. | 18.000
2022-02-16 | D.01.02.03 | Rozebranie słupków do znaków z wywiezieniem demontowanego oznakowania na miejsce wskazane przez Zamawiającego, roboty w ramach stałej organizacji ruchu | szt. | 11.000
2022-03-16 | D,07.02.01 | Demontaż wygrodzeń | m | 14.000
2022-04-16 | D.07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm w ramach stałej organizacji ruchu | szt. | 4.000
2022-05-16 | D.07.02.01 | Przymocowanie znaków w ramach stałej organizacji ruchu | szt. | 4.000
2022-06-16 | D.07.02.01 | Znaki U-1a | szt. | 2.000
2022-07-16 | D,07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe | m2 | 88.773
17 |  | Czasowa organizacja ruchu - oznakowanie
2022-01-17 | D.07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych tymczasowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm w Etapie I tymczasowej orgnizacji ruchu | szt. | 42.000
2022-02-17 | D.07.02.01 | Przymocowanie znaków tymczasowej organizacji ruchu w Etapie I tymczasowej orgnizacji ruchu | szt. | 40.000
2022-03-17 | D.07.02.01 | Ustawienie znaków U 3c w Etapie I tymczasowej orgnizacji ruchu | m | 9.000
2022-04-17 | D.07.02.01 | Ustawienie znaków U 3d w Etapie I tymczasowej orgnizacji ruchu | m | 6.000
2022-05-17 | D.07.02.01 | Ustawienie wygrodzeń - znaków U-20b w Etapie I tymczasowej orgnizacji ruchu | m | 3.000
2022-06-17 | D.07.02.01 | Ustawienie wygrodzeń - znaków U-21b w Etapie I tymczasowej orgnizacji ruchu | m | 30.000
2022-07-17 | D.07.02.01 | Bariery ochronne żelbetowe | m | 246.000
2022-08-17 | D,07.01.01 | Malowanie znaków tymczasowych farbą żółtą w Etapie I tymczasowej orgnizacji ruchu | m2 | 25.860
2022-09-17 | D,07.01.01 | Ustawienie znaków U-23C | szt. | 59.000
2022-10-17 | D,07.02.01 | Montaż sygnalizatorów zewnętrznych z zasilaniem awaryjnym w Etapie I tymczasowej orgnizacji ruchu | szt. | 2.000
2022-11-17 | D.07.02.01 | Demontaż wygrodzeń - w ramach likwidacji tymczasowej organizacji ruchu w Etapie I | m | 294.000
2022-12-17 | D.07.02.01 | Demontaż tablic znaków drogowych w ramach likwidacji tymczasowej organizacji ruchu | szt. | 40.000
17.13 | D.07.02.01 | Rozebranie słupków do znaków w ramach likwidacji tymczasowej organizacji ruchu | szt. | 42.000
17.14 | D,07.01.01 | Likwidacja znaków tymczasowych poziomych | m2 | 25.860
17.15 | D.07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych tymczasowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm w Etapie II i III tymczasowej orgnizacji ruchu | szt. | 33.000
17.16 | D.07.02.01 | Przymocowanie znaków tymczasowej organizacji ruchu w Etapie II i III tymczasowej orgnizacji ruchu | szt. | 33.000
17.17 | D.07.02.01 | Ustawienie znaków U 3d w Etapie II i III tymczasowej orgnizacji ruchu | m | 6.000
17.18 | D.07.02.01 | Ustawienie wygrodzeń - znaków U-20b w Etapie II i III tymczasowej orgnizacji ruchu | m | 3.000
17.19 | D.07.02.01 | Ustawienie wygrodzeń - znaków U-21b w Etapie II i III tymczasowej orgnizacji ruchu | m | 30.000
17.20 | D.07.02.01 | Ustawienie wygrodzeń - znaków U-25C w Etapie II i III tymczasowej orgnizacji ruchu | m | 69.600
17.21 | D,07.01.01 | Malowanie znaków tymczasowych farbą żółtą w Etapie II i III tymczasowej orgnizacji ruchu | m2 | 22.380
17.22 | D,07.02.01 | Montaż sygnalizatorów zewnętrznych z zasilaniem awaryjnym w Etapie II i III tymczasowej orgnizacji ruchu | szt. | 2.000
17.23 | D.07.02.01 | Demontaż wygrodzeń - w ramach likwidacji tymczasowej organizacji ruchu w Etapie II i III | m | 39.520
17.24 | D.07.02.01 | Demontaż tablic znaków drogowych w ramach likwidacji tymczasowej organizacji ruchu | szt. | 33.000
17.25 | D.07.02.01 | Rozebranie słupków do znaków w ramach likwidacji tymczasowej organizacji ruchu | szt. | 33.000
17.26 | D,07.01.01 | Likwidacja znaków tymczasowych poziomych | m2 | 22.380
17.27 | D.07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych tymczasowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm w Etapie IV i V tymczasowej orgnizacji ruchu | szt. | 33.000
17.28 | D.07.02.01 | Przymocowanie znaków tymczasowej organizacji ruchu w Etapie IV i V tymczasowej orgnizacji ruchu | szt. | 34.000
17.29 | D.07.02.01 | Ustawienie znaków U 3d w Etapie IV i V tymczasowej orgnizacji ruchu | m | 6.000
17.30 | D.07.02.01 | Ustawienie wygrodzeń - znaków U-20b w Etapie IV i V tymczasowej orgnizacji ruchu | m | 3.000
17.31 | D.07.02.01 | Ustawienie wygrodzeń - znaków U-21b w Etapie IV i V tymczasowej orgnizacji ruchu | m | 30.000
17.32 | D.07.02.01 | Ustawienie wygrodzeń - znaków U-25C w Etapie IV i V tymczasowej orgnizacji ruchu | m | 139.200
17.33 | D,07.01.01 | Malowanie znaków tymczasowych farbą żółtą w Etapie IV i V tymczasowej orgnizacji ruchu | m2 | 38.940
17.34 | D,07.02.01 | Montaż sygnalizatorów zewnętrznych z zasilaniem awaryjnym w Etapie IV i V tymczasowej orgnizacji ruchu | szt. | 2.000
17.35 | D.07.02.01 | Demontaż wygrodzeń - w ramach likwidacji tymczasowej organizacji ruchu w Etapie IV i V | m | 39.520
17.36 | D.07.02.01 | Demontaż tablic znaków drogowych w ramach likwidacji tymczasowej organizacji ruchu | szt. | 34.000
17.37 | D.07.02.01 | Rozebranie słupków do znaków w ramach likwidacji tymczasowej organizacji ruchu | szt. | 33.000
17.38 | D,07.01.01 | Likwidacja znaków tymczasowych poziomych | m2 | 38.940
18 |  | Czasowa organizacja ruchu - droga tymczasowa
2022-01-18 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni | m2 | 1540.000
2022-02-18 | D.04.05.01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 20 cm | m2 | 1240.000
2022-03-18 | D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1540.000
2022-04-18 | D.05.03.05B | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16 W o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy z betonu asfaltowego przed ułożeniem | m2 | 1240.000
2022-05-18 | D.05.03.05A | Nawierzchnia z AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego przed ułożeniem | m2 | 1540.000
2022-06-18 | D.05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm | m2 | 1540.000
2022-07-18 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm na wiadukcie - warstwa ścieralna | m2 | 1240.000
2022-08-18 | D.01.02.03 | Rozebranie podbudowy z kruszyw kamiennych o grubości 20 cm | m2 | 1540.000
2022-09-18 | D.01.02.03 | Ręczne rozebranie podbudowy z mieszanek stablizowanych cementem o grubości 20 cm | m2 | 1240.000
2022-10-18 | D.05.03.11 | Wywiezienie materiałów z frezowania samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m3 | 160.800
2022-11-18 | D.01.02.03 | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m3 | 556.000
19 |  | Czasowa organizacja ruchu - dostosowanie mostu sklepionego do ruchu objazdowego
2022-01-19 | DM.00.00.00 | Próbne obciążenie statyczne z oceną stanu technicznego i ekspertyzą wiaduktu sklepionego | ryczałt | 1.000
2022-02-19 | D.01.02.03 | Mechaniczna rozbiórka zniszczonej nawierzchni bitumicznej na wiadukcie (gr. ~5 cm) | m2 | 309.000
2022-03-19 | D.01.02.03 | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m3 | 15.450
2022-04-19 | M.11.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjęto mechaniczne wykopy w ilości 80%. | m3 | 228.384
2001-04-19 | M.11.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjęto mechaniczne wykopy w ilości 80%. | m3 | 228.384
2002-04-19 | M.11.01.01 | Transport gruntu nieprzydatnego na składowisko wykonawczy - załadunek na placu budowy i wyładunek na składowisku Wykonawcy | t | 411.091
2003-04-19 | M.11.01.01 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 10 km | kurs | 16.444
2022-05-19 | M.11.01.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji; przyjęto ręczne wykopy w ilości 20%. | m3 | 57.096
2001-05-19 | M.11.01.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji; przyjęto ręczne wykopy w ilości 20%. | m3 | 57.096
2002-05-19 | M.11.01.01 | Transport gruntu nieprzydatnego na składowisko wykonawczy - załadunek na placu budowy i wyładunek na składowisku Wykonawcy | t | 102.773
2003-05-19 | M.11.01.01 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 10 km | kurs | 4.111
2022-06-19 | D.01.02.03 | Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych | m2 | 237.900
2022-07-19 | M.12.01.03 | Wiercenie otworów | otw. | 960.000
2022-08-19 | M.12.01.03 | Osadzenie prętów na zaprawie kotwiącej z żywic epoksydowych dla zakotwienia betonu /elementy stalowe ujęto w zbrojeniu/ | szt. | 960.000
2022-09-19 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie | kg | 7341.420
2022-10-19 | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie konstrukcji ramy obiektu betonem klasy C30/37 | m3 | 35.685
2022-11-19 | M.11.01.04 | Zasypki wokół konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego z gruntów przepuszczalnych. Roboty ziemne dla wiaduktu tymczasowego | m3 | 285.480
2001-11-19 | M.11.01.04 | Zasypki wokół konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego przepuszczalnego. Roboty ziemne dla wiaduktu docelowego wraz z dojazdami. | m3 | 285.480
19.11.1.1 | M.11.01.04 | Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.III-IV | m3 | 285.480
20 |  | Prace rozbiórkowe związane z likwidacją wiaduktu sklepionego
2022-01-20 | D.01.02.03 | Rozebranie elementów żelbetowych dla rozbiórki mostu | m3 | 168.101
2022-02-20 | D.01.02.03 | Rozbiórka elementów kamiennych dla rozbiórki mostu | m3 | 133.095
2022-03-20 | D.01.02.03 | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m3 | 301.196
21 |  | Roboty ziemne związane z likwidacją wiaduktu sklepionego
2022-01-21 | D.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm | m2 | 380.000
2022-02-21 | M.11.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjęto mechaniczne wykopy w ilości 80%. | m3 | 614.234
2001-02-21 | M.11.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjęto mechaniczne wykopy w ilości 80%. | m3 | 614.234
2002-02-21 | M.11.01.01 | Transport gruntu nieprzydatnego na składowisko wykonawczy - załadunek na placu budowy i wyładunek na składowisku Wykonawcy | t | 1105.621
2003-02-21 | M.11.01.01 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 10 km | kurs | 44.225
2022-03-21 | M.11.01.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji; przyjęto ręczne wykopy w ilości 20%. | m3 | 153.559
2001-03-21 | M.11.01.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji; przyjęto ręczne wykopy w ilości 20%. | m3 | 153.559
2002-03-21 | M.11.01.01 | Transport gruntu nieprzydatnego na składowisko wykonawczy - załadunek na placu budowy i wyładunek na składowisku Wykonawcy | t | 276.406
2003-03-21 | M.11.01.01 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 10 km | kurs | 11.056
2022-04-21 | M.11.01.04 | Zasypki z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego przepuszczalnego | m3 | 445.200
2001-04-21 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II | m3 | 445.200
2022-05-21 | M.11.01.04 | Profilowanie i plantowanie skarp | m2 | 490.500
2022-06-21 | D.09.01.00 | Odtworzenie trawników (humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm) | m2 | 490.500