Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 263/2020/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1. Mikser - homogenizator laboratoryjny z pojemnikiem.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Mikser - homogenizator laboratoryjny z pojemnikiem - mikser kielichowy, z możliwością postawienia na stole laboratoryjnym - zastosowanie: do dokładnego mieszania, dyspergowania i rozdrabniania surowców stałych i ciekłych, mieszanin, zawiesin - wbudowany czasomierz (1 do 60 sek.) - możliwość pracy ciągłej - noże wykonane ze stali nierdzewnej - maksymalna szybkość obrotów nie mniej niż 22000 obr./min - możliwość zastosowania różnego rodzaju dedykowanych pojemników (o różnej objętości) - ciężar urządzenia podstawowego: do 4 kg. - wymiary z pojemnikiem (śr. x wys.): nie więcej niż 22 x 52 cm. Zasilanie: 220 V, 50 Hz, 360 W - w zestawie pojemnik szklany (kielichowy) o pojemności co najmniej 1 litra Pozostałe wymagania: Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące Instrukcja obsługi w języku polskim Dostarczenie sprzętu do miejsca wyznaczonego przez klienta, nieodpłatne uruchomienie oraz przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji nabytej aparatury |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Biureta 50ml, jednokanałowa z zaworem bezpieczeństwa.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Biureta 50ml, jednokanałowa z zaworem bezpieczeństwa. -Technologia dozowania w sposób ciągły i bezimpulsowy -Możliwość dozowania każdej objętości bez pobierania zapasowej ilości substancji -Zawór recyrkulacyjny z dźwignią -Zasilanie elektryczne za pomocą pojemnej baterii ze wskaźnikiem naładowania -Zakres pipetowania od 0,1 mL do 999,9 mL -Elektroniczny panel sterujący z możliwością odłączenia od urządzenia -Wyświetlacz cyfrowy z kontrolą za pomocą pokrętła -Dwa ustawienia dozowania za pomocą przełącznika na kaniuli – miareczkowanie do naczynia docelowego oraz przepuszczanie przez zawór wylotowy z powrotem do butelki. -Budowa pozwalająca za każdym obrotem pokrętła, aby ciecz była dozowana w sposób ciągły z możliwością dozowania w tempie 5.000 µL na obrót -Modułowa konstrukcja ułatwiająca konserwację, z prostym programem kalibracji -Wysoka odporność chemiczna -Rurka wylotowa regulowana w poziomie nie mniej niż 142 – 220 mm, w pionie nie mniej niż 10 – 200 mm i obracana o 360° -Teleskopowa rurka zasysająca do automatycznej regulacji długości w zakresie 210 – 370 mm -Pasuje do gwintów GL 32, GL 38, GL 45 i gwintu trapezowego S 40 z użyciem dołączonych adapterów. W składzie biurety wymagane: Biureta Ramię kaniuli Rurka wylotowa z nakrętką radełkowaną Uchwyt rurki Teleskopowa rurka zasysająca Bateria LR03/AAA, 1,5 V Adaptery gwintu butelki: GL 45/S 401GL 45/GL 381GL 45/GL 32 Instrukcja obsługi w języku polskim Urządzenie posiadające deklarację CE Urządzenie dostarczane z Certyfikatem jakości. Reakcja serwisu do 24 godz. od zgłoszenia. Okres gwarancji: min 12 mcy. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Filtry.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Filtry są uzupełniającym wyposażeniem do czytnika absorbacji i muszą być kompatybilne z czytnikiem iMark (BIORad) w którego posiadaniu jest Zamawiający. Filtr 410 nm –1681012 Filtr 500 nm –1681030 Filtr 540 nm –1681038 Filtr 590 nm –1681048 Filtr 630 nm –1681056 |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Waga laboratoryjna.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Precyzyjna waga laboratoryjna: Dane techniczne: Obciążenie maksymalne [Max] 2000 g Obciążenie minimalne [Min] 0,02 g Dokładność odczytu [d] 0,001 / 0,01 g Zakres tary -2000 g Minimalna naważka USP 1 g Minimalna naważka (U=1%,k=2) 0,1 g Powtarzalność (Max) 0,001 / 0,01 g Powtarzalność (5% Max) 0,0005 / 0,005 g Liniowość ±0,002 / 0,02 g Czas stabilizacji 2 / 1,5 s Adiustacja wewnętrzna (automatyczna) Obsługa bezdotykowa: 2 czujniki podczerwieni Interfejs: 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi Zasilanie: 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz Maksymalny pobór mocy: 4 W Temperatura pracy: +10 ÷ +40 °C Wymiar szalki 128×128 mm Masa netto maks. 3,9 kg Masa brutto maks. 5,5 kg Gwarancja min. 12 mcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Kuwety do spektrometrii na potrzeby badań MINIATURA.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Kuwety grafitowe pirolitycznie pokrywane Pyro Tube C II HR, 1 op. 10 szt. typu 7J1-8540 lub równoważne |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Igły do mikroskopu sił atomowych (AFM)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Igły do mikroskopu sił atomowych (AFM): - obrazowanie w trybie soft-tapping - pokrycie refleksyjne strony odbijającej wiązkę laserową - promień krzywizny ostrza nie większy niż 10 nm - stała sprężystości ok. 5 N/m - częstotliwość rezonansowa ok. 160 kHz - kompatybilne z Multimode 8 |  |  | Opakowanie 50 sztuk | 1 |  |  |
| 2. | Igły do mikroskopu sił atomowych (AFM): - obrazowanie w trybie soft-tapping - zgodne ze ScanAsyst i PeakForce Tapping - pokrycie refleksyjne strony odbijającej wiązkę laserową - promień krzywizny ostrza nie większy niż 10 nm - stała sprężystości ok. 0.5 N/m - częstotliwość rezonansowa ok. 65 kHz - kompatybilne z Multimode 8 |  |  | Opakowanie 50 sztuk | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Sukcesywna dostawa wialek

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wialki przezroczyste 8ml 17x60mm typu B7999-3 lub równoważne Pojemność: 8 ml Wymiary: 17x60 mm Gwint: 15-425 Szklane, przezroczyste, płaskie dno |  |  | opakowanie | 75 |  |  |
| 2. | Wialki przezroczyste 8ml 17x60mm typu B7999-3 lub równoważne |  |  | Opakowanie 200 sztuk | 75 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Zestaw sond pomiarowych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Przedmiotem zamówienia są dwa zestawy sond pomiarowych do mikroskopu SPM SMENA-B produkcji NT-MDT. Zestaw 15 sztuk sond pomiarowych typu CSG01 (wg oznaczeń producenta mikroskopu SMENA-B) lub ich odpowiedniki, przeznaczonych do pomiarów w kontaktowym trybie pracy mikroskopu SPM SMENA-B. Parametry sond: - kształt belki: prostokątny o maksymalnych wymiarach (350x30x1,0) µm - stała sprężystości belki: 0,003÷0,13 N/m - częstotliwość rezonansowa: 4÷17 kHz - materiał pokrycia części odbijającej wiązkę lasera: złoto, - promień zaokrąglenia igły: 6 ÷10 nm, - wymiary części montowanej w uchwycie głowicy: 3.4x1.6x0.3mm Zestaw 15 sztuk sond pomiarowych typu MFM01/Co (wg oznaczeń producenta mikroskopu SMENA-B) lub ich odpowiedniki, przeznaczonych do pomiarów obszarów spontanicznie namagnesowanych (domen magnetycznych). Parametry sond: - kształt belki: prostokątny o wymiarach (225x32x2,5) µm - stała sprężystości belki: 3 N/m - częstotliwość rezonansowa: 70 kHz - materiał pokrycia części odbijającej wiązkę lasera: złoto, - promień zaokrąglenia igły: 40 nm, - wymiary części montowanej w uchwycie głowicy: 3.4x1.6x0.3mm |  |  | Zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Nożyczki.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Nożyki mikrotomowe • Niskoprofilowe, • wąskie, • Wymiar: długość 76mm x wysokość 8mm x grubość 0,25mm • przeznaczone do skrawania twardych wycinków parafinowych, • 50 sztuk w opakowaniu |  |  | opakowanie | 20 opakowań (50 sztuk nożyków w jednym opakowaniu= 1000 sztuk) |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Szkło komplementarne do ekstraktora.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Chłodnica szklana do ekstraktora B-811 firmy Buchi z kompletem przyłączeń. Okres gwarancji: 1 rok |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Zestaw 4 sztuk naczynek wagowych do ekstratora B-811 firmy Buchi |  |  | opakowanie | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11. Szkiełka.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Szkiełka GoldCyto do analizy ruchliwoci plemnikow ryb przy zastosowaniu CASA (4 komorowe o głębokości 20 um, 25 sztuk/opakowanie). |  |  | opakowanie | 10 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)