## pak.1
PAKIET NR 1 - Załącznik nr 2 do oferty, sprawa BZP.3810.15.2019.TP
ZESTAW narzędzi do videotorakochirurgii - parametry techniczne
| Parametry wymagane | Warunek graniczny | kod | Parametry oferowane
1 | Narzędzia fabrycznie nowe, nie powystawowe.PRODUCENT | Tak | x | TAK, Producent……………
2 | Rok produkcji urządzenia nie wcześniej niż 2019 r. | Tak | x
3 | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 30,5 cm 10 szt. | Tak
4 | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 14 cm 10 szt. | Tak
5 | Kleszcze naczyniowe HalstedMosquito, zagięte, dł. 12 cm 10 szt. | Tak
6 | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm 3 szt. | Tak
7 | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 14,5 cm ( kształt Mayo) 10 szt. | Tak
8 | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 18 cm 3 szt. | Tak
9 | St Rozwieracz do żeber Finochietto, łopatki 45x65 mm/140/165 mm 3 szt. | Tak
10 | ROZWIERACZ DO ŻEBER TYP FINOCHETTO .JEDNO RAMIE SZTYWNE DŁUGOŚĆ 170MM 6 3/4".DRUGIE RUCHOWE. MAKSYMALNE ROZWARCIE 140MM 5 1/2". WYMIARY ŁYŻEK PERFOROWANYCH 36X45MM. 8 szt. | Tak
11 | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 24 cm 30 szt. | Tak
12 | Imadło do igieł utwardz. MayoHegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm 5 szt. | Tak
13 | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 26 cm 12 szt. | Tak
14 | PIINCETA ANATOMICZNA Z TWARDĄ WKŁADKĄ I ATRAUMATYCZNYM UZĘBIENIEM PROSTA DELIKATNA DŁUGOŚĆ 250MM 10" 6 szt | Tak
15 | Klipsownica do śrenich klipsów 2 szt | Tak
16 | Trokar wielorazowy śr 12 mm 20 szt | Tak
17 | Kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) Martin MicroStop® , wym. 272×267×143 mm, uchwyty szare, Taca kontenera marSafe, 1/2, 240x251x64 mm, nóżki do tacy, etykiety opisowe 2 szt. | Tak
18 | Nożyczki utwardz. Metzenbaum Aquila, szlif specjalny, zagięte, dł. 26 cm 4 szt. | Tak
| kontener 3/4 Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x448x143mm +/-5mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawiającego z min. 5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera. Wyposażone w: tacę do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 410x251x64 mm +/-5mm, posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące, mata silikonową typu "jeż" do tacy 394x244 mm +/-5mm-3 szt | Tak
x | INNE | x | x | x
15 | Gwarancja min.2 lata gwarancji producenta na wady materiału oraz wady produkcyjne. .Okres rekojmi 24 miesiące | Tak
16 | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Tak
17 | Wykonawca zabezpiecza czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie usterki, w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faksem na nr ………………………... lub email | Tak, podać
18 | Wykonawca usuwa usterkę sprzętu medycznego do 2 tygodni. | Tak
POUCZENIE: W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” . Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Parametry wymagane”.
Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
data, podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy