## Zadanie nr 1
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
| Załącznik nr 1.1 | pn. Parametry techniczne
| Nr postępowania | DZP-291-3684/2022
ZADANIE NR 1 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI LABORATORYJNYCH
Uwaga:
1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę nr 3 o nazwie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę”, podając oferowane przez siebie parametry w taki sposób, aby Zamawiający mógł dokonać oceny zgodności oferowanej dostawy w pełnym zakresie określonych wymagań
2. Zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem TAK lub innym ogólnym stwierdzeniem
3. Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie odnieść się do wszystkich opisanych przez Zamawiającego parametrów, wymogów jakościowych, użytkowych, technicznych, funkcjonalnych przedmiotu zamówienia poprzez podanie konkretnych rozwiązań, nazw zastosowanego materiału
4. W przypadku, gdy Zamawiający określił w SWZ wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości, danych, tak aby Zamawiający mógł dokonać jednoznacznej oceny zaoferowanego parametru
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych oferowanych produktów z Producentem
6. *Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę producenta, nazwę produktu / model (jeżeli produkt posiada)
PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca)
1. | 2. | 3.
Pozycja nr 1: Blat stołu nr 1
1. | winien być wykonany z wysokiej jakości surowców na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej i spolimeryzowanej powierzchni np. wiązką elektronów, o jednolitej zwartej strukturze zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału
2. | blat winien być wykonany z jak najmniejszą ilością łączeń
3. | grubość blatu nie mniej niż 16 mm
4. | zintegrowana powierzchnia jednostronnie laminowana
5. | blat o wysokiej odporności chemicznej, przynajmniej na: a) kwas solny 37% - brak widocznych zmian po działaniu przez minimum 24 godziny, b) kwas siarkowy 96% - ledwie widoczna zmiana po minimum 24 godzinach, c) wodorotlenek sodu 20% - brak widocznych zmian po działaniu przez minimum 24 godziny, d) kwas azotowy 65% - ledwie widoczna zmiana po minimum 24 godzinach, e) kwas fosforowy 85% - brak widocznych zmian po działaniu przez minimum 24 godziny, f) toluen - brak widocznych zmian po działaniu przez minimum 24 godziny
6. | odporność blatu na uderzenia nie mniej niż 25N
7. | odporność na zarysowania nie mniej niż 5N
8. | odporność na zginanie nie mniej niż 100N/mm2
9. | blat winien posiadać co najmniej następujące oświadczenia i atesty: a) atest higieniczny (lub równoważny), b) oświadczenie producenta potwierdzające wykonanie powierzchni blatów w technologii polimeryzowania powierzchni (lub równoważny)
10. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada) *:
Pozycja nr 2: Blat stołu nr 2
1. | blat wykonany z materiału chemoodpornego, jednolitego w swoim przekroju
2. | kolor blatu jasny popiel zbliżony do RAL 7035
3. | powierzchnia blatu oraz wszystkie dostępne krawędzie winny być szkliwione
4. | grubość blatu: a) 32mm (+/-2mm) z podniesionym zintegrowanym obrzeżem (grubość mierzona wraz z obrzeżem), b) 25mm (+/-2mm) dla blatów bez podniesionego obrzeża, c) podniesione obrzeże winno być w obrysie całego stołu, bez podniesionego obrzeża przy łączeniu modułów stołowych
5. | a) w przypadku styku obrzeża blatu ze ścianą lub sąsiadującym blatem obrzeża powinny być docięte, b) łączenia technologiczne wypełnione masą uszczelniającą o podwyższonej odporności chemicznej, c) masa o podwyższonej odporności chemicznej, d) w przypadku wymiany masy o podwyższonej odporności chemicznej możliwość usunięcia jej bez ryzyka uszkodzenia blatu
6. | dla blatów o długości większej niż 1200mm tolerancja płaskości nie powinna przekraczać 5mm
7. | blat winien charakteryzować się ekstremalną odpornością na obciążenia mechaniczne
8. | blat powinien charakteryzować się odpornością na ścieranie, która wg skali Mohsa powinna wynosić od 6 do 8
9. | blat powinien charakteryzować się odpornością na wysoką temperaturę w zakresie: a) długotrwałej ekspozycji powierzchniowej do min. 550 st. C, b) krótkotrwałej ekspozycji powierzchniowej do 800 st. C
10. | materiał blatu winien być: a) jednolity w całym przekroju poprzecznym i podłużnym, b) wolny od rozpuszczalników i wszelkich związków toksycznych, c) odporny na uderzenia i ścieranie, d) niepalny, e) odporny na promienie UV f) odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego), g) odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie, h) wszelkie zanieczyszczenia muszą być całkowicie usuwalne z powierzchni, włącznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych
11. | blat winien posiadać co najmniej następujące atesty, zaświadczenia, raporty, oświadczenia: a) atest higieniczny dla materiału, z którego wykonane są blaty, wydany przez akredytowane niezależne od producenta laboratorium badawcze (lub równoważne), b) zaświadczenie lub raport wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą, potwierdzające wykonanie badań zgodnie z normami: a. EN ISO 10545-3 (lub równoważne), b. EN ISO 10545-4 (lub równoważne), c. PN-EN ISO 10545-5:1999 (lub równoważne), d. PN-EN ISO 10545-7:2000 (lub równoważne), e. PN-EN ISO 10545-8:2014-09 (lub równoważne), f. PN-EN ISO 10545-11:1999 (lub równoważne), g. EN ISO 10545-13 (lub równoważne), h. EN ISO 10545-14 (lub równoważne), i. PN-EN ISO 10545-15:1999 (lub równoważne), c) raport z badań lub oświadczenie producenta materiału, z którego wykonane są blaty stwierdzające chemoodporność na minimum 19 substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak: czerwień kongo, kwas siarkowy min. 96%, kwas azotowy 65%, kwas fosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu min. 40%, toluen, fenol, eozyna, formaldehyd min. 37%, aceton, dioksan, chlorek sodu min. 10%, dwuchromian potasu, nadtlenek wodoru min. 20%, kryształ jodu, fuksyna karbolowa, fiolet metylowy, fiolet krystaliczny, fuksyna podstawowa (lub równoważne)
12. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 3: Blat nr 3
1. | blat winien być wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, odpornej m.in. na większość substancji organicznych, w tym żywność, korozję, stosowanej w urządzeniach przemysłu spożywczego
2. | grubość blachy minimum 1,5mm
3. | krawędzie winny być spawane i oszlifowane
4. | wzmocniony i wygłuszony od dołu płytą meblową o grubości minimum 18mm
5. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 4: Blat nr 4
1. | blat wykonany z naturalnego drewna liściastego
2. | poddany procesom klejenia, bezspoinowy
3. | grubość minimum 30 mm
4. | wykończenie surowe
5. | sęki zdrowe, zrośnięte do średnicy maksymalnie 8mm, sęki czarne, pełne zrośnięte do średnicy maksymalnie 5mm
6. | udźwig blatu minimum 300kg
7. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 5: Stelaż typu A
1. | konstrukcja wykonana w formie profili stalowych o grubości ścianek 2,5mm (+/-0,5mm)
2. | konstrukcja nośna pojedynczego stanowiska winna być złożona z dwóch nóg typu A oraz belek poprzecznych łączących nogi dając sztywny układ konstrukcyjny
3. | nogi i stopy z profili stalowych zamkniętych o przekroju poprzecznym 35mm x 35mm (+/- 6 mm)
4. | belki poprzeczne winny być dostosowane wymiarowo i konstrukcyjnie do nóg
5. | konstrukcja nośna do zabudowy ciągłej winna być złożona z dwóch nóg typu A oraz belek poprzecznych, a także elementów przedłużających tj. jednej nogi oraz belek poprzecznych łącznie tworzących sztywny układ konstrukcyjny
6. | nogi typu A winny być spawane, belki poprzeczne winny być skręcane w jeden element lub zabudowę ciągłą
7. | konstrukcja nośna stelaża dopuszczająca obciążenie minimum 2 000 N/m2
8. | stelaż malowany techniką proszkową powłokami zabezpieczającymi powierzchnię przed działaniem kwasów, zasad, odporne na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, korozję
9. | możliwość regulowania wysokości nóżek - poziomowania (-10/+10mm)
10. | konstrukcja wykonana bez zakończeń z obcego materiału, zakończenia z innego materiału np. z tworzywa tylko w stopie konstrukcji
11. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 6: Stelaż typu C wzmocniony
1. | pojedyncze stanowisko winno być złożone z dwóch nóg typu C oraz belek poprzecznych łączących nogi, stanowiących sztywną konstrukcję
2. | konstrukcja wykonana w formie profili stalowych o grubości ścianek 2mm (+/-0,5mm)
3. | nogi i stopy z profili zamkniętych o przekroju poprzecznym minimum 65 x 35mm (+/-6mm)
4. | belki poprzeczne dostosowane wymiarowo i konstrukcyjnie do nóg
5. | konstrukcja nośna do zabudowy ciągłej winna być złożona z dwóch nóg typu C oraz belek poprzecznych, a także elementów przedłużających - jednej nogi oraz belek poprzecznych łącznie tworzących sztywny układ konstrukcyjny
6. | nogi stelaża typu C wzmocnionego winny być spawane, belki poprzeczne winny być skręcane w jeden element lub zabudowę ciągłą
7. | belki górne winny być wyposażone w niezależny system poziomowania blatów oparty o cztery regulowane śruby poziomujące na każdy blat
8. | konstrukcja nośna stelaża powinna dopuszczać obciążenie minimum 2 000 N/m2
9. | stelaż malowany techniką proszkową powłokami zabezpieczającymi powierzchnię przed działaniem kwasów, zasad, odporne na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, korozję
10. | możliwość regulowania wysokości nóżek - poziomowania (-10/+10mm)
11. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 7: Szafki podblatowe podwieszane
1. | korpus szafek wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm, umożliwiający podwieszenie szafki do stelaża stołu
2. | a) boki szuflad wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 16 mm, b) dno szuflady wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 12 mm
3. | a) fronty szafek i szuflad wykonane z laminatu wyprodukowanego pod wysokim ciśnieniem, zaimpregnowanego żywicami termoutwardzalnymi ze spolimeryzowaną powierzchnią zapewniającą szczelność i podwyższoną chemoodporność, b) fronty szafek i szuflad wykonane z płyty o grubości nie mniej niż 10 mm
4. | wszystkie krawędzie płyt meblowych nieosłonięte przez konstrukcję oklejone obrzeżem o grubości minimum 2mm
5. | a) w szafkach zawiasy zabezpieczone powłoką antykorozyjną, o kącie otwarcia nie mniej niż 105 stopni, b) zawiasy powinny być tak osadzone, aby nie podlegały rozregulowaniu w czasie eksploatacji
6. | uchwyty do szafek wykonane z pręta o średnicy od 6 do 12mm, bez wystających krawędzi umożliwiających wygodną obsługę, o szerokości minimum 150 mm
7. | półki w szafkach wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18mm
8. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 8: Półki w stołach laboratoryjnych
1. | wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18mm
2. | wszystkie krawędzie płyty meblowej nieosłonięte przez konstrukcję oklejone obrzeżem o grubości minimum 2mm
3. | półka winna posiadać wzmocnienie zapobiegające wyginaniu się płyty
4. | półka montowana pod blatem stołu, zawieszona na wysokości 150mm od posadzki
5. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 9: Myjka do oczu
1. | podwójna (dwuoczna) do montowania stołowego
2. | pokryta powłoką zabezpieczającą przed korozją
3. | powinna zawierać regulator przepływu (tzw. dławik) umożliwiający stały przepływ wody minimum 14 l/min
4. | ciśnienie robocze: minimalne 1,5 bar, maksymalne 10 bar
5. | temperatura pracy: minimalna 5 st. C, maksymalna 45 st. C
6. | czas uruchomienia strumienia wody nie może przekraczać 1 s
7. | uruchomienie poprzez wciśnięcie lub pociągnięcie cięgła
8. | myjka do oczu zgodna z normą EN 15154 – 2 - Natryski bezpieczeństwa - myjki do oczu przyłączone do instalacji wodociągowej (lub równoważną)
9. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 10: Armatura do wody ciepłej i zimnej
1. | bateria jednokolumnowa, montowana do blatu, z zaworami do wody ciepłej i zimnej
2. | a) korpus i wylewka pokryte zewnętrznie warstwą proszkową o grubości minimum 50 mikronów, b) powłoka wodoodporna, c) powłoka odporna na zabrudzenia, d) powłoka odporna na działanie temperatur do 120 st. C, e) powłoka o wysokiej chemoodporności: bez zmian na powierzchni po minimum 7 dniach - na minimum 10 odczynników chemicznych w tym: kwas octowy 10%, amoniak minimum 20%, kwas azotowy 30%, kwas siarkowy 20%, kwas solny 30%
3. | uchwyty baterii: a) uchwyty baterii (kurki) formowane wtryskowo, b) powierzchnia gładka, antypoślizgowa, wodoodporna, odporna na zabrudzenia, c) powierzchnia odporna na działanie temperatur do 120 st. C, d) powierzchnia o wysokiej chemoodporności
4. | kody barwne powinny być zgodne z normą EN 13792 (lub równoważną)
5. | wylewka zakończona perlatorem
6. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 11: Armatura do wody zimnej
1. | bateria jednokolumnowa, montowana do blatu, z zaworem do wody zimnej
2. | a) korpus i wylewka pokryte zewnętrznie warstwą proszkową o grubości minimum 50 mikronów, b) powłoka wodoodporna, c) powłoka odporna na zabrudzenia, d) powłoka odporna na działanie temperatur do 120 st. C, e) powłoka o wysokiej chemoodporności: bez zmian na powierzchni po minimum 7 dniach - na minimum 10 odczynników chemicznych w tym: kwas octowy 10%, amoniak minimum 20%, kwas azotowy 30%, kwas siarkowy 20%, kwas solny 30%
3. | uchwyty baterii: a) uchwyty baterii (kurki) formowane wtryskowo, b) powierzchnia gładka, antypoślizgowa, wodoodporna, odporna na zabrudzenia, c) powierzchnia odporna na działanie temperatur do 120 st. C, d) powierzchnia o wysokiej chemoodporności
4. | kody barwne muszą być zgodne z normą EN 13792 (lub równoważną)
5. | zakończenie wylewki króćcem z możliwością podłączenia węża
6. | możliwość zamontowania perlatora do wody
7. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 12: Zlew jednokomorowy
1. | zlew o wymiarach wewnętrznych 400x400x250mm (±10%)
2. | zlew o wymiarach wewnętrznych 600x400x300mm (±10%)
3. | zlew o wymiarach wewnętrznych 800x400x300mm (±10%)
4. | rodzaj podblatowy
5. | winien być wykonany z materiału chemoodpornego, jednolitego w swoim przekroju
6. | kolor jasny popiel zbliżony do RAL 7035
7. | powierzchnia oraz wszystkie dostępne krawędzie winny być szkliwione
8. | powinien charakteryzować się ekstremalną odpornością na obciążenia mechaniczne
9. | powinien charakteryzować się odpornością na ścieranie, która wg skali Mohsa powinna wynosić od 6 do 8
10. | powinien charakteryzować się odpornością na wysoką temperaturę w zakresie: a) długotrwałej ekspozycji powierzchniowej do min. 550 st. C, b) krótkotrwałej ekspozycji powierzchniowej do 800 st. C.
11. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 13: Osłona antyrozbryzgowa
1. | osłona antyrozbryzgowa o wysokości minimum 250 mm
2. | nietransparentna
3. | wykonana z tworzywa sztucznego
4. | grubość minimum 8 mm
5. | materiał odporny na długotrwały kontakt z wodą
6. | montaż osłony do stołu zapewniający szczelność
11. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 14: Ociekacz
1. | wymiary: 630x450mm (+/-15%)
2. | wanienka ściekowa z możliwością podłączenia węża odprowadzającego wodę
3. | możliwość montażu na ścianie, nadstawce, przystawce lub samonośnej konstrukcji
4. | minimum 30 prętów ociekowych
5. | wykonany z tworzywa sztucznego
6. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 15: Przystawka
1. | posiadająca możliwość trwałego mocowania do podłoża oraz do stelaża stołu tworząc robocze stanowisko laboratoryjne
2. | moduły i sekcje instalacyjne powinny umożliwiać ich łatwy montaż i demontaż w przypadku konieczności zmiany konfiguracji mediów i instalacji
3. | wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo
4. | profil konstrukcji nośnej przystawki o przekroju prostokątnym 70x35mm (+/-10%)
5. | wysokość 2000mm (+/-100mm)
6. | słupki przystawki instalacyjnej powinny zapewniać regulację wysokości montowanych do nich elementów: w zakresie nie większym niż 60mm lub zapewnić ich płynną regulację wysokości
7. | co najmniej z dwóch stron przyłącza instalacyjne i punkty poboru mediów montowane w ściankach serwisowych przystawki instalacyjnej
8. | instalacje elektryczne powinny być oddzielone od mediów wodnych
9. | półki w przystawce: a) szklane wykonane ze szkła bezpiecznego laminowanego, b) osadzone na profilu malowanym proszkowo, c) szerokość półek 250 - 300mm, d) możliwość regulacji wysokości
10. | na całej długości przystawki po każdej stronie co najmniej jeden poziom półek
11. | na ściance przystawki, pod punktami poboru wody zamontowany zlewik: a) wykonany z tworzywa sztucznego (np. w technologii wtryskowej), b) o wymiarach 300x120x110mm (+/-10%), c) dno zlewika w odległości minimum 30 mm od powierzchni blatu
12. | budowa kanału elektrycznego powinna umożliwiać łatwą zmianę konfiguracji instalacji
13. | w kanale powinny być umieszczone gniazda elektryczne i złącza internetowe
14. | 16x gniazda 230V o klasie szczelności co najmniej IP44
15. | 4x gniazda LAN (RJ-45 cat6) do podłączenia kabla internetowego
16. | 1x gniazdo 400V 16A o o klasie szczelnosci co najmniej IP44
17. | Kanał elektryczny winien posiadać co najmniej certyfikat zgodności z normami: a) EN 50085-2-1:2006+A1: 2011 (lub równoważny), b) EN 50085-1:2005+A1: 2013 (lub równoważny), c) EN 50529: 2014 (lub równoważny)
18. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 16: Nadstawka
1. | konstrukcja nadstawki w całości zbudowana z blachy o grubości minimum 1,5mm, malowana proszkowo
2. | konstrukcja kolumny w formie dwóch lub trzech podpór prostopadłościennych o wymiarach 150x150mm (+/-30mm)
3. | możliwość zdejmowania blendy na wewnętrznej ścianie kolumny oraz mostka
4. | mostek C-kształtny o wymiarach przekroju poprzecznego profilu 150x150mm (+/-30mm) spinającego kolumny w sztywną całość
5. | konstrukcja nadstawki powinna umożliwiać jednostronny lub dwustronny montaż kanałów instalacyjnych na całej długości nadstawki
6. | kanał instalacyjny wykonany z profilu zabezpieczonego antykorozyjnie
7. | front kanału powinien być podzielony na co najmniej 2 - 3 sekcje umożliwiające łatwą zmianę konfiguracji instalacji
8. | na całej długości nadstawki po każdej stronie co najmniej jeden poziom półek
9. | w kanale umieszczone powinny być gniazda elektryczne i zawory mediów
10. | 4x6 gniazda 230V o klasie szczelności co najmniej IP44, po połowie na każdą ze stron
11. | 4x1 gniazda LAN (RJ-45 cat6) do podłączenia kabla internetowego, po połowie na każdą ze stron
12. | 1x gniazdo 400V 16A o klasie szczelności IP44
13. | półki w nadstawce: a) szklane wykonane ze szkła bezpiecznego laminowanego, b) osadzone na profilu malowanym proszkowo, c) szerokość półek 250 - 300mm, d) możliwość regulacji wysokości
14. | Kanał elektryczny winien posiadać co najmniej certyfikat zgodności z normami: a) EN 50085-2-1:2006+A1: 2011 (lub równoważny), b) EN 50085-1:2005+A1: 2013 (lub równoważny), c) EN 50529: 2014 (lub równoważny)
15. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 17: Słupek instalacyjny (służący do dostarczania na stół laboratoryjny zasilania elektrycznego oraz sieci komputerowej)
1. | słupek instalacyjny dwustronny
2. | montowany nablatowo
3. | konstrukcja stała
4. | wysokość maksymalna od podstawy 750 mm
5. | wykonany z materiału anodowanego, z elementami z tworzywa sztucznego
6. | możliwość montażu gniazd 230V o klasie szczelności co najmniej IP44, gniazd 400V 16A o klasie szczelności co najmniej IP44, gniazd 400V 32A o klasie szczelności co najmniej IP44, gniazd do podłączenia kabla internetowego (RJ-45 cat6)
7. | konfiguracje gniazd w słupkach: słupek 1: 2x2 gniazda 230V IP44, 2x1 gniazda LAN (RJ-45 cat6),1 gniazdo 400V 16A IP44, słupek 2: 2x4 gniazda 230V IP44, 2x1 gniazda LAN (RJ-45 cat6), słupek 3: 2x2 gniazda 230V IP44, 2x1 gniazda LAN (RJ-45 cat6), 1x gniazdo 400V 32A IP44, słupek 4: 2x4 gniazda 230V IP44, 1x2 gniazdo LAN (RJ-45 cat6), słupek 5: 2x4 gniazda 230V IP44, 1x gniazdo 400V 16A IP44, słupek 6: 2x4 gniazda 230V IP44, słupek 7: 2x4 gniazda 230V IP44, 1x gniazdo 400V 32A IP44
8. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 18: Zlewik
1. | wymiary wewnętrzne zlewiku: 240x100x120mm (±10%)
2. | montaż podblatowy
3. | winien być wykonany z materiału chemoodpornego, jednolitego w swoim przekroju
4. | wykonany z materiału odpornego na czynniki chemiczne (aceton), mechaniczne, zarysowania, zabrudzenia i zaplamienia
5. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada)*:
Pozycja nr 19: Stół wagowy
1. | konstrukcja nośna stołu stalowa, spawana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 25x25 mm (+/- 6 mm) i grubości ścianek 2,5mm (+/- 0,5mm),
2. | konstrukcja nośna pokryta farbą proszkową
3. | możliwość regulacji wysokości konstrukcji w zakresie 30mm
4. | obudowa konstrukcji nośnej wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości minimum 18mm
5. | wszystkie krawędzie płyt wiórowych nie osłonięte przez konstrukcję oklejone materiałem o grubości minimum 2mm
7. | płyta robocza: a) wykonana z wyłożeniem kamiennym, b) osadzona na wibroizolatorach zamontowanych w ramie stalowej, wspartej na wspornikach regulacyjnych z możliwością poziomowania płyty
8. | ze wszystkich stron płyty roboczej zachowany luz pomiędzy płytą roboczą a blatem minimum 5mm
9. | wymiary płyty roboczej 400x400mm (+/-15%)
Blat stołu wagowego
10 | winien być wykonany z wysokiej jakości surowców na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej i spolimeryzowanej powierzchni np. wiązką elektronów, o jednolitej zwartej strukturze zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału
11. | blat winien być wykonany z jak najmniejszą ilością łączeń
12. | grubość blatu nie mniej niż 16 mm
13. | zintegrowana powierzchnia jednostronnie laminowana
14. | blat o wysokiej odporności chemicznej, przynajmniej na: a) kwas solny 37% - brak widocznych zmian po działaniu przez minimum 24 godziny, b) kwas siarkowy 96% - ledwie widoczna zmiana po minimum 24 godzinach, c) wodorotlenek sodu 20% - brak widocznych zmian po działaniu przez minimum 24 godziny, d) kwas azotowy 65% - ledwie widoczna zmiana po minimum 24 godzinach, e) kwas fosforowy 85% - brak widocznych zmian po działaniu przez minimum 24 godziny, f) toluen - brak widocznych zmian po działaniu przez minimum 24 godziny
15. | odporność blatu na uderzenia nie mniej niż 25N
16. | odporność na zarysowania nie mniej niż 5N
17. | odporność na zginanie nie mniej niż 100N/mm2
18. | blat winien posiadać co najmniej następujące oświadczenia i atesty: a) atest higieniczny (lub równoważny), b) oświadczenie producenta potwierdzające wykonanie powierzchni blatów w technologii polimeryzowania powierzchni (lub równoważny)
19. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada) *:
Pozycja nr 20: Szafki podblatowe wolnostojące
1. | korpus szafki winien być wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm
2. | szafka otwierana dwudrzwiowa, wewnątrz 1 półka
3. | półki w szafkach winny być wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm
4. | a) fronty szafek winny być wykonane z laminatu wyprodukowanego pod wysokim ciśnieniem, zaimpregnowanego żywicami termoutwardzalnymi ze spolimeryzowaną powierzchnią zapewniającą szczelność i podwyższoną chemoodporność, b) fronty szafek winny być wykonane z płyty o grubości nie mniej niż 10 mm
5. | wszystkie krawędzie płyt meblowych nieosłonięte przez konstrukcję winny być oklejone obrzeżem o grubości minimum 2mm
6. | a) w szafkach zawiasy zabezpieczone powłoką antykorozyjną, o kącie otwarcia nie mniej niż 105 stopni, b) zawiasy powinny być tak osadzone, aby nie podlegały rozregulowaniu w czasie eksploatacji
7. | uchwyty do szafek wykonane z pręta o średnicy od 6 do 12mm, bez wystających krawędzi umożliwiających wygodną obsługę, o szerokości minimum 150 mm
8. | szafka na 4 kółkach w tym dwa kółka z blokadą, kółka o wys. nie mniej niż 40 mm
9. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada) *:
Pozycja nr 21: Szafy laboratoryjne, szafy laboratoryjne wiszące przeszklone
1. | korpus wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm
2. | a) boki szuflad wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 16 mm, b) dno szuflady wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 12 mm
3. | półki wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18mm
4. | a) fronty szaf, szafek i szuflad wykonane z laminatu wyprodukowanego pod wysokim ciśnieniem, zaimpregnowanego żywicami termoutwardzalnymi ze spolimeryzowaną powierzchnią zapewniającą szczelność i podwyższoną chemoodporność, b) fronty szaf, szafek i szuflad wykonane z płyty o grubości nie mniej niż 10 mm
5. | wszystkie krawędzie płyt meblowych nieosłonięte przez konstrukcję oklejone obrzeżem o grubości minimum 2mm
6. | a) w szafach, szafkach zawiasy zabezpieczone powłoką antykorozyjną, o kącie otwarcia nie mniej niż 105 stopni, b) zawiasy powinny być tak osadzone, aby nie podlegały rozregulowaniu w czasie eksploatacji
7. | uchwyty do szafek wykonane z pręta o średnicy od 6 do 12mm, bez wystających krawędzi umożliwiających wygodną obsługę, o szerokości minimum 150 mm
8. | szafki wiszące wyposażone w uchwyty do zawieszania
9. | fronty szafek wiszących przeszklone szkłem hartowanym
10. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada) *:
Pozycja nr 22: Stanowisko do badań sensorycznych
1. | ścianki boczne działowe o całkowitych wymiarach szer. 1150 x wys. 2200mm, wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm, winny być łączone do ściany trwale przy pomocy profilu o przekroju C, ścianki działowe winny być montowane na nóżkach 80mm (+/-10mm) z regulacją wysokości
2. | wszystkie krawędzie płyty meblowej nieosłonięte przez konstrukcję winny być oklejone obrzeżem o grubości minimum 2mm
3. | całość stanowiska wykonane w jednym kolorze jasnoszarym
4. | oświetlenie stanowiska: a) liniowe o długości minimum 600mm, b) umieszczone centralnie nad blatem na wysokości 2000mm, c) światło o skorelowanej temperaturze barwowej 6 500K (+0/-20%) i wartości współczynnika CRI minimum 95, d) wyposażone w panel sterujący z możliwością włączenia świateł: czerwonego, zielonego i niebieskiego, pojedynczo lub ich kombinacji oraz regulacji intensywności światła
Blat stanowiska do badań sensorycznych
5. | winien być wykonany z wysokiej jakości surowców na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej i spolimeryzowanej powierzchni np. wiązką elektronów, o jednolitej zwartej strukturze zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału
6. | blat winien być wykonany z jak najmniejszą ilością łączeń
7. | grubość blatu nie mniej niż 16 mm
8. | zintegrowana powierzchnia jednostronnie laminowana
9. | blat o wysokiej odporności chemicznej, przynajmniej na: a) kwas solny 37% - brak widocznych zmian po działaniu przez minimum 24 godziny, b) kwas siarkowy 96% - ledwie widoczna zmiana po minimum 24 godzinach, c) wodorotlenek sodu 20% - brak widocznych zmian po działaniu przez minimum 24 godziny, d) kwas azotowy 65% - ledwie widoczna zmiana po minimum 24 godzinach, e) kwas fosforowy 85% - brak widocznych zmian po działaniu przez minimum 24 godziny, f) toluen - brak widocznych zmian po działaniu przez minimum 24 godziny
10. | odporność blatu na uderzenia nie mniej niż 25N
11. | odporność na zarysowania nie mniej niż 5N
12. | odporność na zginanie nie mniej niż 100N/mm2
13. | blat winien posiadać co najmniej następujące oświadczenia i atesty: a) atest higieniczny (lub równoważny), b) oświadczenie producenta potwierdzające wykonanie powierzchni blatów w technologii polimeryzowania powierzchni (lub równoważny)
14. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada) *:
Pozycja nr 23: Okno podawcze przy stanowisku badań sensorycznych
1. | wymiar okna szer. 600mm x wys. 800mm (±5%)
2. | ramy okna winny być wykonane z tworzywa sztucznego bez belki dolnej, montaż nablatowy
3. | okno dzielone na dwie części: stałą górną i ruchomą unoszącą się do góry część przesuwną
4. | szyby z tworzywa sztucznego matowego, o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych, termoplastycznych, amorficznych, dobrej udarności
5. | możliwość blokady okna w pozycji otwartej na minimum dwóch poziomach
6. | maskowanie powierzchni styku okna ze ścianą za pomocą listwy maskującej
7. | uchwyty przy oknie bez zamka, umożliwiające otwarcie okna z obu stron
8. | a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model (jeżeli produkt posiada) *: