Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 324/2023/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

„Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” w ramach projektu pn. Inkubator Innowacyjności 4.0.

Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę

Część 1 : Laboratoryjna elektroda redox – szt.4

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto** | Wartość brutto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | - Kompatybilność: Do mierników HQD firmy HACH Lange - Zakres pomiarowy: Minimum w zakresie +/- 1200 mV - Rozdzielczość: Minimum +/- 0,1 mV - Dokładność: Minimum +/- 0,02 mV lub 0,05% - Zakres temperatur pracy: 0 – 80 st. C - Gwarancja producenta Minimum 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 4 |  |  |
| Łączna wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 2 : optyczna sonda tlenowa – szt. 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto** | Wartość brutto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | - Kompatybilność: Do mierników HQD firmy HACH Lange - Możliwe pomiary: Pomiary stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach, wodzie pitnej i do oceny jakości wody w zastosowaniach ogólnych - Moduły sondy: Moduł automatycznego czujnika ciśnienia i czujnik temperatury - Kalibracja: Pełna kalibracja fabryczna - Współpraca z miernikami: Przenoszone między miernikami, bez konieczności ponownej kalibracji i ponownego wprowadzania ustawień pomiarowych - Zastosowana technologia pomiarowa Intellical LDO kompatybilna z miernikami HQD firmy HACH Lange - Gwarancja producenta Minimum 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 3 : Regulator poziomu cieczy wraz ze sterowaniem pompą - 6 szt.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto** | Wartość brutto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | - Napięcie pracy 230V - Rodzaj czujnika poziomu cieczy: Kontaktowy, pływakowy - Rodzaj czujnika awaryjnego wyłączenia pompy: Kontaktowy, pływakowy - Przyłącze pompy dozującej: Gniazdo elektryczne 230V - Dopuszczane obciążenie 200 W lub więcej - Gwarancja producenta Minimum 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 6 |  |  |
| Łączna wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

*Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny „Parametry oferowane” przez wpisanie konkretnych oferowanych parametrów wraz z ich szczegółowym opisem oraz wpisania producenta lub/i, modelu lub/i symbolu oferowanego przedmiotu zamówienia. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia

** Należy wypełnić