## zadanie 1
Załącznik nr 2.1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
ZADANIE NR 1 - Sprzęt i materiały medyczne z przeznaczeniem na szkolenia dla OPP i SPKP
l.p | Nazwa | j.m | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość ogółem netto | podatek VAT | kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, w tym największa, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki) w zestawie 7 rurek | zestaw | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | zestaw ssący: mechaniczny, ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych (wydajność co najmniej 20 l/min) i niemowląt, | zestaw | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | worek samorozprężalny, przejrzysty, o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną przy objętości oddechowej od 500 do 800 ml, zapewniający częstość 10 oddechów na minutę mieszaniną o zawartości 97–100 % tlenu, przy przepływie tlenu 15 l/min, o konstrukcji uniemożliwiającej przekroczenie ciśnienia w układzie oddechowym 40 lub 45 cm słupa wody | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | worek samorozprężalny dla dzieci, | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | maski twarzowe w dwóch rozmiarach (dzieci od 5 lat i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym, | zestaw | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | jednorazow maska krtaniowa (rozmiar 4) | szt | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | jednorazowa maska krtaniowa (rozmiar 5) | szt | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała), | zestaw | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | nosze typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, | zestaw | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | nosze podbieraki, | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | szyny typu Kramer o różnych wymiarach (1200 x 120 mm, 1000 x 100 mm, 900 x 120 mm, 250 x 50 mm) w zdejmowalnym powleczeniu każdej szyny z miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin, | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | aparat do płukania oka z bocznym odpływem, | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | nóż do cięcia pasów | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
14 | rurkę krtaniową (rozmiary 3,4,5) | zestaw | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | kamizelkę – szyna kręgosłupowa | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | wskaźnik CO2, | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
17 | szyny i materace podciśnieniowe typu ES30 lub równoważny | zestaw | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | aspirator jadu | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany TRAINER AED 112P z wyświetlaczem | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
20 | kieszonkową maskę do sztucznej wentylacji z zaworem | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | SOF Tactical Tourniquet – Wide (SOFTT-W) Generacja 4 | szt. | 8 |  | 0 | 23% | 0 | 0
22 | Combat Application Tourniquet (CAT) Gen 7 (TRENINGOWA - NIEBIESKA ) | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
23 | SAM Junctional Tourniquet (SAM-JT) z dwoma poduszkami TCD i pasem ramiennym (SJT102) | kpl. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
24 | Opaska uciskowa typu Junctional Emergency Treatment Tool (JETT) lub AAJT (Abdominal Aortic Junctional Tourniqet | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
25 | iGel Extraglottic Airway po 4 w rozmiarze 4,5,6 | zestaw | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
26 | Igła do odbarczania odmy 14GA (2.1x83mm) | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 0
27 | Nosze ewakuacyjne składane z nosidłem (plecakiem) TALON II 90C NAR lub MEDEVAC Nodin | zestaw | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem (suma pozycji od 1 do 27) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Wartość netto | 0 | słownie
| Wartość podatku VAT | 0 | słownie
| Wartość brutto | 0 | słownie

## zadanie 2
Załacznik nr 2.2
Formularz asortymentowo-cenowy
ZADANIE NR 2 Sprzęt z przeznaczeniem na szkolenia dla OPP i SPKP w postaci:
l.p | Nazwa | j.m | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość ogółem netto | podatek VAT | kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | Fantom dziecka do resuscytacji ( pow. 1 roku życia) typu Little Anne QCPR lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 | x | 0 | 0
| Wartość netto | 0 |  | słownie
| Wartość p[odatku VAT | 0 |  | słownie
| Wartosć brutto | 0 |  | słownie

## zadanie 3
Załącznik nr 2.3
Formularz asortymentowo-cenowy
ZADANIE NR 3 - Sprzęt z przeznaczeniem na szkolenia dla OPP i SPKP w postaci:
l.p | Nazwa | j.m | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość ogółem netto | podatek VAT | kwota podatku VAT | Wartość bruuto
1 | Fantom do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia), typu głowa do intubacji przekrój AMBU AIRWAI MANAGAMENT TRAINER lub równoważny | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 | x | 0 | 0
| Wartość netto | 0 |  | słownie
| Wartość p[odatku VAT | 0 |  | słownie
| Wartosć brutto | 0 |  | słownie

## zadanie 4
Załacznik nr 2.4
Formularz asortymentowo-cenowy
ZADANIE NR 4 - Sprzęt z przeznaczeniem na szkolenia dla OPP i SPKP w postaci:
L.P
l.p | Nazwa | j.m | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość ogółem netto | podatek VAT | kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | Fantom w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna na tętnicach szyjnych– z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych w języku polskim – z możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym – z możliwością oceny średniej głębokości ucisków, – z możliwością oceny średniej częstości ucisków ma minutę, – z możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, – z możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, – z możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich typu Resusci ANNE QCPR Torso Rechargergeable lub równaważne | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 | x | 0 | 0
| Wartość netto | 0 |  | słownie
| Wartość podatku VAT | 0 |  | słownie
| Wartosć brutto | 0 |  | słownie

## zadanie 5
załącznik nr 2.5
Formularz asortymentowo-cenowy
ZADANIE NR 5 - Sprzęt z przeznaczeniem na szkolenia dla OPP i SPKP w postaci:
l.p | Nazwa | j.m | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość ogółem netto | podatek VAT | kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | Fantom do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca z monitorowaniem i oceną oddechu i masażu: – z możliwością obserwacji unoszenia się przedniej ściany klatki piersiowej w czasie wentylacji, – z możliwością oceny prawidłowej i zbyt dużej objętości oddechowej, – z możliwością oceny zbyt szybkiego wdechu, – z możliwością oceny prawidłowej i nieprawidłowej głębokości ucisków klatki piersiowej, – z możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia palców do masażu, typu Little Baby QCPR Fantom lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 | x | 0 | 0
| Wartość netto | 0 |  | słownie
| Wartość podatku VAT | 0 |  | słownie
| Wartosć brutto | 0 |  | słownie

## zadanie 6
Załącznik nr 2.6
Formularz asortymentowo-cenowy
ZADANIE NR 6 - Sprzęt z przeznaczeniem na szkolenia dla OPP i SPKP w postaci:
l.p | Nazwa | j.m | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość ogółem netto | podatek VAT | kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | Fantom ramię do wkłuć - realistycznie odtworzone ramię z systemem żył do nauki wykonywania wkłuć dożylnych z możliwością: wykonywania wkłuć w dole łokciowym i na grzbiecie dłoni symulacja żył: odpromieniowej, pośrodkowej, odłokciowej, przedłokciowej i trzech żył grzbietowych wyczuwalne dotykiem żyły umożliwiają przygotowanie miejsca wkłucia możliwość podawanie leków (bolus, wstrzyknięcie) wymienny system żył i skóra zapewniają wielokrotność użycia modelu | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 | x | 0 | 0
| Wartość netto | 0 |  | słownie
| Wartość podatku VAT | 0 |  | słownie
| Wartosć brutto | 0 |  | słownie

## zadanie 7
Załacznik nr 2.7
Formularz asortymentowo-cenowy
ZADANIE NR 7 - Sprzęt z przeznaczeniem na szkolenia dla OPP i SPKP w postaci:
l.p | Nazwa | j.m | Ilość | cena netto | wartość ogółem netto | podatek VAT | kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | Fantom dorosłego do treningu wykonywania zabiegu odbarczania odmy opłucnowej z odzwierciedleniem anatomicznej budowy dorosłego. Możliwość odbarczania odmy w płaszczyźnie środkowo obojczykowej i linii przedniej pachowej bez widocznych wskazanych miejsc nakłucia z możliwością wymiany skóry, posiadający pompowane płuca dające efekt syczenia po skutecznym odbarczeniu. | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | x | 0 | 0
| Wartość netto | 0 |  | słownie
| Wartość podatku VAT | 0 |  | słownie
| Wartosć brutto | 0 |  | słownie

## zadanie 8
załącznik nr 2.8
Formularz asortymentowo-cenowy
ZADANIE NR 8 - Sprzęt z przeznaczeniem na szkolenia dla OPP i SPKP w postaci:
l.p | Nazwa | j.m | Ilość | cena netto | wartość ogółem netto | podatek VAT | kwota podatku VAT | Wartosć brutto
1 | Fantom trauma CPR wersja podstawowa - manekin dorosłego z możliwością: bezprzyrządowego lub przyrządowego udrożniania dróg oddechowych; wentylacji metodą usta-usta lub workiem; układania fantoma w pozycji bezpiecznej - dzięki specjalnej budowie m.in. ruchomym stawom; prowadzenie masażu serca (naturalny opór klatki piersiowej, wskaźnik informujący o poprawności wykonywania); kontrolę tętna na tętnicy szyjnej i/lub promieniowej; prowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych; stosowania pozoracji ran. | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 | x | 0 | 0
| Wartość netto | 0 |  | słownie
| Wartość podatku VAT | 0 |  | słownie
| Wartosć brutto | 0 |  | słownie

## zadanie 9
Załącznik nr 2.9
Formularz asortymentowo-cenowy
ZADANIE NR 9 - Sprzęt z przeznaczeniem na szkolenia dla OPP i SPKP w postaci:
l.p | Nazwa | j.m | Ilość | cena netto | wartość ogółem netto | podatek VAT | kwota podatku VAT | Cena brutto
1 | Trenażer do zaopatrywania rany postrzałowej z funkcją krwawienia wykonany z materiału odzwiercierdlającego skórę i tkanki człowieka z możliwością stosowania opatrunków hemostatycznych. | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 | x | 0 | 0
| Wartość netto | 0 |  | słownie
| Wartość podatku VAT | 0 |  | słownie
| Wartosć brutto | 0 |  | słownie

## zadanie 10
Zadanie nr 2.10
Formularz asortymentowo-cenowy
ZADANIE NR 10 - Sprzęt z przeznaczeniem na szkolenia dla OPP i SPKP w postaci:
l.p | Nazwa | j.m | Ilość | cena netto | wartość ogółem netto | podatek VAT | kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | fantom Cricoid stick symulator naturalnej wielkości, realistyczna imitacja głowy dorosłego mężczyzny do nauki wykonywania konikotomii i konikopunkcji. Właściwości manekina: możliwość treningu przecinania lub nakłuwania więzadła pierścienno - tarczowego krtani dopracowane szczegóły anatomiczne dla możliwie jak najwierniejszej symulacji wymienne tchawice wymienna skóra szyi wytrzymująca wielokrotne przekłuwanie | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 | x | 0 | 0
| Wartość netto | 0 |  | słownie
| Wartość podatku VAT | 0 |  | słownie
| Wartosć brutto | 0 |  | słownie

## zadanie 11
Załacznik nr 2.11
Formularz asortymentowo-cenowy
ZADANIE NR 11 - Sprzęt i materiały medyczne z przeznaczeniem na szkolenia dla OPP i SPKP w postaci:
l.p | Nazwa | j.m | Ilość | cena netto | wartość ogółem netto | podatek VAT | kwota podatku VAT | Wartosć brutto
1 | Wieloelementowy zestaw do pozoracji ran i urazów EMT ( 95 elementów lub równoważny (gotowe rany plus elementy do pozoracji ran) umieszczony w walizce do transportu amputowana kończyna złamania (2 ramiona, 2 uda, 2 piszczele) rany cięte, szarpane, kłute, postrzałowe, nakładki na twarz otwarta rana klatki piersiowej rany postrzałowe wlotowe i wylotowe rama jamy brzusznej z wysuniętymi jelitami skaleczenia i zadrapania poparzenia 2 i 3 stopnia (twarz, klatka piersiowa, plecy, ręce) twarz w stanie szoku płynna sztuczna krew i zagęszczacz taśma klejąca, klej wosk farbki do pozoracji, pudełka do mieszania, atomizery plastelina (biała i ciemna), środki do charakteryzacji (węgiel drzewny, spray, krem, wazelina) drewniane i plastikowe szpatułki proszek do sporządzania sztucznej krwi | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 | x | 0 | 0
| Wartość netto | 0 |  | słownie
| Wartość podatku VAT | 0 |  | słownie
| Wartosć brutto | 0 |  | słownie