Szp/FZ-176/ZP –130/ 443 /2022 Wrocław, dnia 09.05.2022 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treści zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: ***„Dostawa opatrunków”.***

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Pytanie 1 - **dotyczy pakiet 3 poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 4-8 minut, pakowanych a’1 sztuka – z jednoczesnym przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 2 - **dotyczy pakiet 6 poz. 1-7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków zawierających hypoalergiczny klej poliakrylowy?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunki zawierające hypoalergiczny klej poliakrylowy.***

Pytanie 3**- dotyczy pakiet 6 poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków o poniższych wymiarach:

- poz. 1 – 5 x 7 cm;

- poz. 2 – 10 x 10 cm;

- poz. 3 – 10 x 15cm.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane wymiary w zakresie poz.1,2,3.***

Pytanie 4 - **dotyczy pakiet 6 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 30cm?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 5 **- dotyczy pakiet 6 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku włókninowego zawierającego chłonny wkład chroniący miejsce wkłucia oraz dodatkową podkładkę służącą do umieszczenia pod skrzydłami kaniuli?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowany opatrunek.***

Pytanie 6 **- dotyczy pakiet 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej włókninowej o wymiarach 96 x 96 x143cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną chustę.***

Pytanie 7 **- dotyczy pakiet 21 poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek elastycznych dzianych podtrzymujących o poniższych wymiarach:

- poz. 1 – 6cm x 4m;

- poz. 2 – 10 cm x 4m;

- poz. 3 – 12cm x 4m.

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*