## Arkusz1
pakiet 5
| Testy molekularne do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 wraz z dzierżawą aparatu | [5 empty] | 33696500-0 - odczynniki laboratoryjne
| Nawa |  | Opakowanie | Zapotrzebowanie |  | Cena | Stawka | Wartość | Wartość | Wartość
Lp. |  |  |  | na 2 lata |  | jednost | VAT | netto | podatku | brutto
[6 empty] | w zł |  | w zł | w zł | w zł
Multipleksowy test RT-PCR przeznaczony do
| stosowania z systemem do jakościowego |  | 1 op – 10 | 360 op
| wykrywania kwasu nukleinowego SARRS-Cov2 w |  | testów
próbkach z górnych dróg oddechowych
2 | Zestaw transportowy ( wymazówki z probówką |  | 1 op - 50 | 72 op
| transportową ) |  | zestawów
4 | Spray do usuwania pozostałości DNA I RNA : |  | 1 op - | 4 op
250 ml
[5 empty] | razem : | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Dzierżawa aparatu | Ilość | Dzierżawa | Dzierżawa | Stawka | Wartość | Wartość podatku |  | Wartość
|  |  |  | miesięczna | miesięczna | VAT | dzierżawy |  |  | dzierżawy
|  | Nazwa/ rok produkcji | dzierżaw | netto | brutto |  | netto |  |  | brutto
|  | Dzierżawa aparatu do jakościowego | 24
wykrywania zakażenia wirusem SARS-CoV2
poprzez ekstrakcje i amplifikację kwasów
nukleinowych z górnych dróg oddechowych
razem
Wymagane parametry
Lp | Określenie parametrów wymaganych |  |  |  | Wpisać tak / Nie
lub opisać
1 | Wymagania dotyczące zasilania
2 | Warunki pracy
3 | Metoda testowa
4 | Ilość modułów możliwych do podłączenia
5 | Interfejs zewnętrzny
6 | HIS/LIS
7 | Rozmiar
8 | Waga
9 | Czas uzyskania wyniku
10 | Detekcja w czasie rzeczywistym ( real time )
11 | Aparat pozwalający na przeprowadzenie testów metodą PCR i LAM
12 | System zapewniający zintegrowaną izolację RNA, amplifikację i detekcję w
jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki w trakcie procesu
13 | Aparat pozwalający na molekularną detekcję DNA i RNA
14 | Aparat wyposażony w odpowiednie oprogramowanie służące do odczytów i
raportowania testów
15 | Aparat posiada certyfikat CE i IVD
16 | Aparat pozwala na monitorowanie przebiegu reakcji w trakcie jej trwania
17 | System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez
wstępnej ekstrakcji DNA
18 | Aparat w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania pojedynczej próbki
19 | System z możliwością dostawiania kolejnych prób w dowolnym momencie pracy
analizatora
20 | Reakcja przebiegająca w specjalnie zaprojektowanych zestawach testowych ,
zawierających kontrole wymagane w przebiegu reakcji – brak wymogu nastawienia
dodatkowych kontroli i kalibratorów
21 | Sprzęt modułowy pozwalający na przeprowadzenie różnych oznaczeń w tym
samym czasie na pokładzie tego samego analizatora
22 | Moduły reakcyjne działające niezależnie od siebie
23 | System posiadający zintegrowany czytnik kodów
24 | Łatwy w obsłudze interfejs graficzny z graficznym przewodnikiem
25 | 10,1 calowy ekran dotykowy
26 | Przechowywanie testów w temperaturze pokojowej
27 | Przeszkolenie personelu z obsługo aparatu w laboratorium po zainstalowaniu
aparatu
28 | Instrukcja w języku polskim