## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/21
WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 1
Przedmiot zamówienia: preparaty do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych (strefa dotykowa i bezdotykowa) oraz sprzętu medycznego
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i wymagane parametry techniczno - użytkowe | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  |  | Preparat bezpieczny TAK/NIE | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Preparat myjąco-dezynfekujący, bez aldehydów, pochodnych fenolowych, związków chloru, QAV i kwasu nadoctowego: - spektrum: B, F, V(HIV, HBV, Vakcinia, Rota), Tbc - max czas działania 15 min. -opakowanie max. 6l | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
2 | Preparat dezynfekcyjny do powierzchni skażonych materiałem biologicznym oraz basenów i „kaczek” substancja aktywna – NaDCC i kwas adypinowy (do 20%) - spektrum działania – B, V (Polio, Adeno, Noro), F (Aspergillus Niger), Tbc (M.Terrae) - max czas działania 15 min. - max stężenie aktywnego chloru – do 2.000 ppm w roztworze w obciążeniu organicznym - pH roztworu ok 6 - skuteczny wobec S (Cl. Dificille) w wyższych stężeniach. Wymagane miarki z nazwą preparatu do przygotowywania roztworu roboczego. | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
3 | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max. 2%). Działanie przedłużone do 24h. Spektrum: B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) Max czas działania 1 min Opakowanie: butelka ze spryskiwaczem | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
4 | Preparat w postaci pianki do dezynfekcji sprzętu i aparatury medycznej, wrażliwych na działanie alkoholi. Preparat bez aldehydów, chloru i pochodnych fenolowych, spektrum działania - B, F, V, Tbc – max. czas działania 5 min. Opakowanie - butelka ze spryskiwaczem. | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
5 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniające wymogi normy EN16615 i EN14476. Bez zawartości alkoholi, QAV. Spektrum działania V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Polyoma SV40) - 1 min, B, F (a. Niger) - 5 min. Opakowanie zawierające 100 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x20cm. | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
6 | Chusteczki na bazie alkoholu (70 ml 2-propanolu w 100 ml produktu) do dezynfekcji powierzchni i drobnego sprzętu medycznego np. słuchawki lekarskie min. wymiary: 13x18cm Spektrum działania: B, F, V – max. czas działania 5 min. Opakowanie: sztywny pojemnik umożliwiający pobieranie pojedynczych chusteczek. Opakowanie zawierające max150 sztuk chusteczek. | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
7 | Bezalkoholowe chusteczki z włókniny wiskozowej nasączone płynem dezynfekcyjnym na bazie QAV do dezynfekcji głowic USG oraz małych powierzchni skuteczne wobec wirusów polio, adeno i rota. - min. wymiary: 24 x 30 cm - spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV) – max. czas działania 1 min. B, F(a. Niger), Tbc, V (noro) – max. czas działania 15 min. Opakowanie: sztywny pojemnik umożliwiający pobieranie pojedynczych chusteczek. | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
8 | Sporobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie nadtlenku wodoru (max 1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spektrum działania: B, F (grzybobójcze), V (wirusy osłonione, Adeno), TBC, S (Cl. Difficile). Max czas działania 5 min. Opakowanie zawierające max. 100 sztuk chusteczek o wymiarach min. 20x20cm. | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
Opakowanie zawierające 50 sztuk chusteczek o wymiarach min. 25cmx37cm
9 | Preparat sporobójczy w postaci proszku do dezynfekcji dużych powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Na bazie nadwęglanu sodu. Wymagany neutralny odczyn roztworu roboczego (pH=7-8). Spektrum: B, F, Tbc (M. Tuberculossis), V (Polio), S (Cl. Difficile rybotyp 027, Cl. Perfringens) . Max. czas działania 10 min. Opakowanie max. 1,5 kg Opakowanie max. 160g | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
10 | Preparat myjąco - dezynfekcyjny do powierzchni mających kontakt z żywnością w postaci koncentratu, na bazie QAV. Aktywny wobec bakterii i drożdży. Max czas działania 15 minut. Opakowanie max. 5 l | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
11 | Gotowy do użcia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, bez zawartosci dodatkowych substancji czynnych. Spektrum działania:B, F (C.albicans),V (HIV, HBV, HCV, Rota , Adeno, Noro) - max. czas działania 30 sek., Tbc - 5 min. wyrób medyczny. Opakowanie 1 l | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
12 | Płynny preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, pochodnych alkoholowych (fenoksyetanolu) i izopropanolu, bez zawartości związków tlenowych, aldehydów, chloru, fenolu i jego pochodnych oraz pochodnych guanidyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), Tbc, F, V (HIV,HBV, HCV, Rota, Papowa, Vaccinia). Max czas działania 15 min. Opakowanie max. 5 l | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
13 | Enzymatyczny preparat do mycia wstępnego endoskopów na bazie co najmniej 4 enzymów, ph 6-7. Opak 2,0 l | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
* wymagana aktualna karta charakterystyki dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne
| …………………….. |  |  | …................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/21
WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 2
Przedmiot zamówienia: preparaty do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji rąk
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i wymagane parametry techniczno - użytkowe | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  |  | Preparat bezpieczny TAK/NIE | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Preparat na bazie co najmniej trzech substancji czynnych z różnych grup chemicznych, bez chlorhexydyny i pochodnych fenolowych. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 lub normą równoważną w ciągu max.30s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 lub normą równoważną w ciągu max 3 min. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HSV, Rota), Tbc – max czas działania 1 minuta ph 5 - 5,5 opakowanie max. 0,5 l | 1. Najkrótszy czas działania10 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej 2. Preparat przebadany zgodnie z protokołem WHO TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt 3. Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
2 | Preparat na bazie etanolu (min 80%), bez chlorhexydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych, bezbarwny, zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 lub normą równoważną w ciągu max.30s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 lub normą równoważną w ciągu max 3 min. Spektrum działania B, F, Tbc, V (Noro, Adeno, Polio) – max. czas działania 30 s Opakowanie max. 0,5l Opakowanie - max. 1 l | 1. Najkrótszy czas działania10 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej. 2. Preparat przebadany zgodnie z protokołem WHO TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt 3. Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
3 | Preparat w postaci żelu, na bazie etanolu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 lub normą równoważną w ciągu max. 30s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 lub normą równoważną w ciągu max. 3min. Spektrum działania: - B, F, Tbc, V (Rota, Noro, HIV, HBV, HCV) – max. 30s - V (Adeno, Polio) – max. czas dzialania 2 min. - opakowanie max. 500 ml wraz z dozownikami montowanymi do łóżka pacjenta i zintegrowaną pompką w ilości 180 sztuk | 1. Najkrótszy czas działania10 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej 2. Preparat przebadany zgodnie z protokołem WHO TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt 3. Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
4 | Preparat w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Zawartość alkoholu min 70 % - opakowania dostosowane do systemu Sterisol - wielkość opakowania 700 ml, Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 lub normą równoważną w ciągu max. 30s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 lub normą równoważną w ciągu max. czas działania 3 min. Spektrum działania: - B, F, V, Tbc – max. 30s | 1. Najkrótszy czas działania10 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej 2. Preparat przebadany zgodnie z protokołem WHO TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt 3. Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
5 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu min 85%. Zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol. Preparat bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków. Przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 oraz RKI. Preparat przystosowany do systemu zamkniętego Nexa. 750 ml ze zintegrowaną pompką dozującą | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
6 | Emulsja do pielęgnacji rąk | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
* wymagana aktualna karta charakterystyki dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne
| …………………….. |  | ….....................................................................................
| data |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/21
WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 3
Przedmiot zamówienia: preparaty do maszynowego mycia i płukania basenów szpitalnych i „kaczek”
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i wymagane parametry techniczno - użytkowe | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  |  | Preparat bezpieczny TAK/NIE | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Preparat do maszynowego mycia i płukania basenów szpitalnych i „kaczek” zawierający w składzie niejonowe zw. powierzchniowo-czynne, inhibitory korozji i kwasy organiczne. O właściwościach odkamieniających (ph koncentratu 2 -3). Dozowanie 0,5ml/l na każde 5 st. twardości wody. | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
2 | Enzymatyczny preparat do mycia basenów i kaczek ph (koncentratu) 5,5. | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
* wymagana aktualna karta charakterystyki dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne
| …………………….. |  | ….....................................................................................
| data |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/21
WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 4
Przedmiot zamówienia: preparaty do maszynowego mycia i płukania basenów szpitalnych i „kaczek”
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i wymagane parametry techniczno - użytkowe | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  |  | Preparat bezpieczny TAK/NIE | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej ETD PAA: - skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol - przeznaczenie: mycie maszynowe w myjniach OLYMPUS ETD - opakowanie max. 5 litrów koncentratu | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
2 | Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD PAA: - skład: kwas octowy i nadoctowy, nadtlenek wodoru - spektrum działania: B, F, Tbc, V w czasie do 10 min. - przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w myjniach OLYMPUS ETD - opakowanie max. 2,8 litra koncentratu | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
3 | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego - opakowanie zawierające max. 5l koncentratu Pakiet jest nierozłączny. Preparaty muszą być kompatybilne ze sobą. | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
4 | Sól do myjni endoskopowych w postaci kryształów o zawartości chlorku sodu>99,7%. Pakiet jest nierozłączny. | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
* wymagana aktualna karta charakterystyki dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne
| …………………….. |  | ….....................................................................................
| data |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/21
WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 5
Przedmiot zamówienia: preparaty do dezynfekcji powierzchni aparatów do hemodializ
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i wymagane parametry techniczno - użytkowe | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  |  | Preparat bezpieczny TAK/NIE | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji i dekalcyfikacji aparatów do hemodializ na bazie kwasu cytrynowego uwodnionego, kwasu jabłkowego kwasu mlekowego. Spektrum działania: B, Tbc, F, V w czasie do 15 minut, op. max. 5l | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
2 | Środek do dezynfekcji zimnej i dekalcyfikacji urządzeń do hemodializy oraz dezynfekcji sieci wodnej na bazie kwasu octowego i nadtlenku wodoru, op. max. 10 kg | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
* wymagana aktualna karta charakterystyki dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne
| …………………….. |  | ….....................................................................................
| data |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/21
WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 6
Przedmiot zamówienia: preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i wymagane parametry techniczno - użytkowe | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  |  | Preparat bezpieczny TAK/NIE | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Preparat myjąco dezynfekujący do manualnego i maszynowego reprocesowania endoskopów, niskopieniący o pH 7,5 (+,- 1,0). Preparat kompatybilny ze wszystkimi rodzajami endoskopów. Wymagania - skład czterech enzymów, isazole, związki powierzchniowo czynne, DPTA - przeznaczenie: mycie maszynowe w myjniach ISA - opakowanie 5 litrów koncentratu. | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
2 | Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ISA: - skład: kwas nadoctowy, isazole oraz inhibitory korozji i środki buforujące, - spektrum działania: B, F, Tbc, V (polio, adeno, noro), S - minimalny czas działania 10 minut - przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w myjniach ISA - opakowanie 10 litrów koncentratu. | czas działania 10 min. – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
3 | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego - opakowanie 10 litrów | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
* wymagana aktualna karta charakterystyki dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne
| …………………….. |  | ….....................................................................................
| data |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/21
WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 7
Przedmiot zamówienia: preparaty sterylne do dezynfekcji powierzchni w loży laminarnej
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i wymagane parametry techniczno - użytkowe | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  |  | Preparat bezpieczny TAK/NIE | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Sterylny gotowy do użycia spray na bazie 70% alkoholu izopropylowego ( IPA ) w wodzie WFI . Alkohol filtrowany na filtrach 0,2 mikrona i poddany zwalidowanej sterylizacji radiacyjnej. Przeznaczony do dezynfekcji w obszarach sterylnych. Butelka 0,5L wyposażona w zwalidowany system SDS hermetycznie zamknięta w podwójne worki foliowe w warunkach sterylnych. | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
2 | Niejonowy, sterylny, neutralny detergent w sprayu o pH w zakresie 6,7–7,3, mieszanina wody zdejonizowanej i etoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Filtrowany na filtrach 0,2 mikrona i poddany zwalidowanej sterylizacji radiacyjnej. Butelka 1l wyposażona w zwalidowany system SDS i zamknięta hermetycznie w podwójne worki foliowe w warunkach sterylnych. Detergent opakowanie 1 litr | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
* wymagana aktualna karta charakterystyki dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne
| …………………….. |  | ….....................................................................................
| data |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/21
WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 8
Przedmiot zamówienia: preparaty do dezynfekcji w zamgławiaczach wytwarzających zimną mgłę
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i wymagane parametry techniczno - użytkowe | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  |  | Preparat bezpieczny TAK/NIE | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni w tym wrażliwych na działanie alkoholi. Spektrum działania: B,V, S- w czasie 5 minut. Preparat na bazie wielu składników aktywnych w tym poliaminy, tenzydy, aminoetanol. Preparat bez zawartości związków uwalniających tlen, kwas nadoctowy, chlor, aldechydy, stosowany bez aktywatora. Preparat do urządzeń Airofog będących w posiadaniu zamawiającego. | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
* wymagana aktualna karta charakterystyki dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne
| …………………….. |  | ….....................................................................................
| data |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 9
Załącznik Nr 2/9a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/21
WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 9
Przedmiot zamówienia: preparaty do dezynfekcji powierzchni przez zamgławianie
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i wymagane parametry techniczno - użytkowe | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  |  | Preparat bezpieczny TAK/NIE | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni przeznaczony do zastosowania w rozpylaczach Victory. Preparat na bazie mieszaniny czwrtorzędów chlorku didecylodimetyloamonowego <4,5% i chlorku benzalkoniowego<2,5. Spektrum działania:B,V, TBC, S. | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
2 | Preparat na bazie mieszaniny chlorku didecylodimetyloamonowego<0,1 i chlorku benzalkoniowego<0,06 w postaci aerozolu umożliwiającego zamgławianie pomieszczenia bez użycia dodatkowych urządzeń. Szeroka kompatybilnośc materiałowa potwierdzona ASTM, w pełni biodegradowalny w 99,84 % oparty na na skladnikach wodnych. Spektrum dziłania B,F,V, TBC, S w czasie 30 minut. Opakowanie 150 ml. | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
3 | Preparat na bazie nadtlenku wodoru 6% z dodatkiem olejku z drzewa herbacianego 0,4 % poprawiającego penetrację dezynfektanta i gwarantujacego efekt przedłużonego działania, przeznaczony do dekontaminacji przez zamgławianie. Niezawierający kationów srebra, kwasu nadoctowego, aldehydów, alkoholi, związków chloru. Wielkość opakowania 1 litr. Spektrum działania:B,F,V,TBC, S zgodnie z normą NFT 72-281:2009, kompatybilny z urządzeniem Viro2Clean będacy w posiadaniu zamawiającego. | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
4 | Preparat na bazie nadtlenku wodoru 6% z dodatkiem olejku z drzewa herbacianego 0,4 % poprawiającego penetrację dezynfektanta i gwarantujacego efekt przedłużonego działania, przeznaczony do dekontaminacji przez zamgławianie. Niezawierający kationów srebra, kwasu nadoctowego, aldehydów, alkoholi, związków chloru. Wielkość opakowania 5 litrów Spektrum działania: B,F,V,TBC, S zgodnie z normą NFT 72-281:2009, kompatybilny z urządzeniami Diop Gmbh i Dry-Fog spray, będacych w posiadaniu zamawiającego. | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
5 | Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu w procesie zamgławiania pomieszczeń. Oparty na nadtlenku wodoru 7,5%. Spektrum działania: B,F,V,TBC,S Opakowanie 2,5 litra kompatybilne z urządzeniem Vigitechnics Twin Cruiser | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
* wymagana aktualna karta charakterystyki dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne
| …………………….. |  | ….....................................................................................
| data |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 10
Załącznik Nr 2/10a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/21
WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 10
Przedmiot zamówienia: preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i wymagane parametry techniczno - użytkowe | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  |  | Stężenie użytkowe |  | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Środek do dezynfekcji narzędzi i osprzętu endoskopowego na bazie aktywnego tlenu (z wykluczeniem nadboranu sodu) - spektrum działania - B, F(min C. albicans, A.brasiliensis, ), V (Polio, Adeno), Tbc, S(C.Perfringens, C. Difficile) –czas działania max. 15 min. Trwałość roztworu 24 h kontrolowana przy pomocy pasków przygotowanie roztworu w temperaturze pokojowej. OP. 6 KG. | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej
2 | Środek do dezynfekcji narzędzi i osprzętu endoskopowego na bazie aktywnego tlenu (z wykluczeniem nadboranu sodu) - spektrum działania - B, F(min C. albicans, A.brasiliensis), V (Polio, Adeno), Tbc, S(C.Perfringens, C. Difficile) –czas działania max. 15 min. Trwałość roztworu 24 h kontrolowana przy pomocy pasków przygotowanie roztworu w temperaturze pokojowej. OP. 1,5 KG | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej
3 | Preparat do mycia narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów. Płynny, w koncentracie. Na bazie minimum 4 enzymów i niejonowych tenzydów. Działający w czasie 1-3 minut. pH 6-7. Stężenie roztworu roboczego od 0,3%. Możliwość używania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Wyrób medyczny. op. 2,0 L
4 | Preparat w postaci aktywnej pianki przeznaczony do zwilżania zanieczyszczonych organicznie narzędzi chirurgicznych, posiadający dobre właściwości myjące. Zawierający w składzie czwartorzędowe związki amoniowe i enzymy. Spektrum działania: B,F15 min,V (HIV,HBV,HCV).5 min.Tbc ( M. terrae ) 30 min op. 0,75 l
5 | Neutralny enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz sprzętu endoskopowego. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Zawierający w swym składzie Czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związek kompleksujący, substancje zapachowe, barwnik oraz substancje pomocnicze. Spektrum: Działanie B zgodnie z normą EN 13727 i EN 14561 oraz EN 13727 wobec MDRB, warunki brudne. Działnie wobec Tbc zgodnie z EN14348 i 14563, warunki brudne. Działanie drożdżakobójcze EN 13624 i EN 14562, warunki brudne, Działanie V zgodnie z EN 14476 wobec PRV (surogat HBV), BVDV (surogat HCV), Herpeswirus, wirus Vaccinia, HIV-1, warunki brudne w 0,5% w czasie 5 min. op. 5,0 L | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej
6 | Neutralny enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz sprzętu endoskopowego. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Zawierający w swym składzie Czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związek kompleksujący, substancje zapachowe, barwnik oraz substancje pomocnicze. Spektrum: Działanie B zgodnie z normą EN 13727 i EN 14561 oraz EN 13727 wobec MDRB, warunki brudne. Działnie wobec Tbc zgodnie z EN14348 i 14563, warunki brudne. Działanie drożdżakobójcze EN 13624 i EN 14562, warunki brudne, Działanie V zgodnie z EN 14476 wobec PRV (surogat HBV), BVDV (surogat HCV), Herpeswirus, wirus Vaccinia, HIV-1, warunki brudne w 0,5% w czasie 5 min. op.1,0 L | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej
| …………………….. |  | ….....................................................................................
| data |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 11
Załącznik Nr 2/11a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/21
WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 11
Przedmiot zamówienia: preparaty do maszynowej dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i wymagane parametry techniczno - użytkowe | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  | Stężenie użytkowe |  | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Płynny środek do dezynfekcji maszynowej na bazie aldehydu glutarowego, bez zawartości glioksalu. Spektrum działania - B,F, Tbc (m. Tuberculosis), V, (TrHSV-l)- czas działania max. 5 min. Dozowanie 10 ml / litr. obj. 5 l
2 | Alkaiczny środek czyszczący Belimed Protect Mild Alkaline Enzyme Cleaner lub równoważny o takich samych parametrach tzn.niskopiesiący, czyszczenie alkaliczne i enzymatyczne, niezawierający fosforanów i krzemianów. Opak. 5 l
3 | Środek płuczący do myjni-dezynfektorów, ułatwiający suszenie narzędzi, posiadający w swoim składzie niejonowe związki powierzchniowo-czynne, środki ułatwiające rozpuszczanie zanieczyszczeń, inhibitory korozji, środki konserwujące. pH neutralna. Opakowanie 5litrów
4 | Płynny środek neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego do myjni - dezynfektorów pH1,1(koncentrat) dozowanie 1-2 ml/l. Opakowanie: 5 litrów
5 | Alkaliczny, inaktywujący priony preparat myjący w postaci stałej, zawierający wodorotlenek sodu, inhibitory korozji, nie zawierający środków powierzchniowo-czynnych, węglowodorów, fosfonianów, fosforanów, EDTA, NTA, przeznaczony do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych, aluminium i aluminium anodowanego. Dozowanie 3-5 ml/l, pH roztworu roboczego 10,2-11. Opakowanie: kapsuła 4kg
6 | Enzymatyczny preparat do wstępnego oczyszczania, dezynfekcji i zabezpieczania przed wyschnięciem zabrudzonych narzędzi chirurgicznych oraz urządzeń medycznych wielokrotnego użytku do stosowania w automatycznym systemie natrysku środka dezynfekcyjnego. Nie powodujący efektu pienienia w automatycznych myjniach-dezynfektorach. Preparat na bazie anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, zawierający oligomery D-Glukopiranozę, kompleks enzymatyczny na bazie proteaz niezawierający amylaz i lipaz.
| …………………….. | ….....................................................................................
| data | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)