Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2

Elektrody

| Lp | Asortyment | NAZWA Asortymentu Na Fakturze* | JEDN. MIARY | ILOŚĆ (A) | Cena jedn. brutto SZT* (B) | Wartość brutto* (A)x (B) | * Producent NUMER KATALOGOWY/ NAZWA HANDLOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda EKG, jednorazowego użytku o wymiarach 32 x 41, dla dorosłych |  | szt. | 124 800 |  |  |  |
| 2 | Elektrody jednorazowe, neutralne, piankowe, dzielone o wymiarach 200 x 112mm, 113cm2 powierzchni aktywnej do aparatów EMED do elektrokoagulacji "bierna". |  | szt. | 8 900 |  |  |  |
| 3 | Elektrody do defibrylatora Philips Effica dfm 100 dla dorosłych |  | kpl. | 25 |  |  |  |
| 4 | Elektrody EKG do monitorowania pacjentów przy pomocy rejestratora Holter, wymiary 36x40 mm, pole powierzchni adhezyjnej 857mm2, powierzchnia czujnika 79 mm2, grubość bez złącza 1mm, powierzchnia żelu/pomiarowa 201 mm2. |  | szt. | 9 600 |  |  |  |
| 5 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem Life-Point Pro Aed |  | kpl. | 1 |  |  |  |
| 6 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem Mediana D-500M-LSH |  | kpl. | 3 |  |  |  |
| 7 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem kardiowerter D-500M-SH |  | kpl. | 7 |  |  |  |
| 8 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem kardiowerter D-500M-LSNT |  | kpl. | 1 |  |  |  |
| 9 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem Mediana D 100 |  | kpl. | 1 |  |  |  |
| 10 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem Metrax PRIMEDIC HeartSave AED |  | kpl. | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty