„WYKONANIE USŁUGI

CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ SOZOTECHNICZNYCH

ORAZ ODBIÓR I UTYLIZACJA POWSTAŁYCH ODPADÓW”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- W ramach usługi, wykonawca dokona czyszczenia urządzeń sozotechnicznych (separatorów tłuszczy, olejów i paliw, piaskowników, odstojników i innych zbiorników),

- Usługa jest usługą kompleksową i polega na: wybraniu odpadu na własne środki transportowe, czyszczenie urządzenia, wykonanie przeglądu stanu technicznego, wywiezienie wybranego odpadu z terenu kompleksów wojskowych oraz jego utylizację.

- Usługa jest wykonywana na terenach zamkniętych administrowanych przez 21. BLT Świdwin w: Świdwinie, Mrzeżynie, Trzebiatowie i Mirosławcu.

- Wykonawca przed przystąpieniem o realizacji umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób (imię i nazwisko, nr i seria dowodu osobistego) oraz pojazdów (marka, typ, nr rejestracyjny, pojemność zbiornika) w celu uzyskania pozwolenia na wejście i wjazd na teren jednostek wojskowych.

- Czynności czyszczenia urządzeń Wykonawca wykona w godzinach od 8.00 do 15.00. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Kierownikiem SOI (Rejonu), praca może być wykonywana w innych godzinach pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Kierownika SOI (Rejonu).

- Termin każdego czyszczenia ustalał będzie z Wykonawcą Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w zależności od stanu wypełnienia urządzenia

- Pisemne wezwanie ze strony Zamawiającego skierowane na adres wykonawcy                              o przeprowadzenie czyszczenia obliguje wykonawcę do podjęcia czynności w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- Każdorazowo po zakończeniu czynności czyszczenia, Kierownik SOI lub osoba przez niego upoważniona ustali w porozumieniu z wykonawcą ilość odpadów usuniętych (w m3) z urządzenia. Ilość tą zawrą w pisemnym protokole podpisanym przez obydwie strony, który następnie wykonawca załączy do faktury.

- W ramach kompleksowego wykonywania usługi czyszczenia urządzeń, wykonawca realizować będzie, co najmniej następujące czynności:

- wybranie - opróżnienie urządzeń z zalegających odpadów typu mieszaniny wodno-olejowe, zaolejone piaski, tłuszcze i mieszaniny  olejów jadalnych  z separacji, szlamy, osady ściekowe itd.(w zależności od specyfiki urządzenia), do własnych pojemników (zbiorników), w taki sposób, aby nie były one odkładane w trakcie wydobywania z urządzenia na przyległy teren,

- oczyszczenie ścian zbiornika,

- kontrolę drożności przepływu  wraz z jego udrożnieniem w razie potrzeby,

- napełnienie czystą wodą  komór separacyjnych po ich opróżnieniu i oczyszczeniu;

- oczyszczenie miejsca wykonywania usługi z rozsypanych odpadów, rozlanych szlamów, zanieczyszczonej wody, itp.

- szczelne zamknięcie i zabezpieczenie pokryw, włazów, ogrodzenia po wykonanej usłudze. Wykonawca, pod groźbą pełnej odpowiedzialności za odniesione szkody, nie może opuścić miejsca wykonywania usługi w sytuacji, gdy nie może prawidłowo zabezpieczyć zbiornika, do czasu przybycia przedstawiciela Kierownika SOI. Od tego momentu odpowiedzialność za zabezpieczenie zbiornika przejmuje Sekcja Obsługi Infrastruktury.

- wywiezienie odpadu z terenu kompleksu wojskowego oraz jego utylizacja.

- pisemna ocena stanu technicznego urządzenia po każdym jego czyszczeniu, poprzez dokonanie wpisu do książki eksploatacji urządzenia, którą przechowuje i udostępnia Kierownik SOI.

- z wpisu do książki eksploatacji urządzenia powinno wynikać, czy urządzenie jest sprawne technicznie lub należy podać zalecenia w celu przywrócenia jego sprawności.

10.	Zgodnie z Art. 3 ust 1, pkt. 32 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.)  wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi czyszczenia urządzeń jest podmiot świadczący tą usługę – wykonawca.

11.	Wykonawca jako wytwórca odpadów nada wydobytym odpadom właściwe kody.

12.	Wykonawca umowy – zobowiązany jest do posiadania wymaganych decyzji administracyjnych zezwalających na transport, prowadzenie zbierania odpadów i ich przetwarzanie o którym mowa w art.41 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)  lub decyzji, o których mowa w art. 232 i 233 ust. 1  w/w ustawy lub podpisaną umowę z firmą prowadzącą zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. działalność w zakresie transportu i przetwarzania odpadów.

13.	Wykonawca umowy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów zgodnie z art. 67 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)

14.	W związku ze specyfiką funkcjonowania jednostek (skoszarowana, dynamicznie zmieniająca się liczba osób na małej przestrzeni), Zamawiający wymaga od Wykonawcy dużej dyspozycyjności, co oznacza przybycie do miejsca zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty zgłoszenia. Niedotrzymanie tego wymogu związane jest z zastosowaniem kar umownych wymienionych w umowie.

15.	Wszystkie zastosowane środki chemiczne lub biologiczne muszą posiadać wymagane zezwolenia i etykiety (instrukcje stosowania).

16.	Za błędy w wykonywaniu zamówienia, wynikające z niewłaściwych metod czyszczenia, niezachowaniem warunków bhp itd., w tym szczególnie za wyrządzone szkody w środowisku, odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Ich popełnienie może skutkować zerwaniem umowy i wniesieniem odszkodowania na rzecz Zamawiającego w wysokości określonej w umowie. W wysokość odszkodowania wliczone zostaną  także wydatki związane z zapewnieniem ciągłości świadczenia usług i konieczności czasowego zlecenia innemu zakładowi przedmiotowych czynności do czasu zawarcia stałej umowy z nowo wyłonionym wykonawcą.

17.	Wykonywane czynności nie mogą powodować zagrożenia dla ludzi, zwierząt i mienia oraz środowiska. Odpowiedzialność w tym zakresie w pełni obciąża wykonawcę.

18.	Obowiązkiem Wykonawcy jest usuwanie i utylizacja wszelkich odpadów powstających w związku z realizacją zakresu zamówienia, w ramach ustalonej ceny za wywóz i utylizację 1 m3 odpadu.

19	Wykaz czyszczonych urządzeń, częstotliwość ich czyszczenia oraz ilości odpadów do utylizacji zostaną zawarte w umowie. Ilości odpadów podane będą w ilości szacunkowej i mogą ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia.