OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zadania inwestycyjnego pn.:
”Budowa parkingu i zjazdu publicznego wraz z instalacją oświetlenia terenu”

OPIS OGÓLNY
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej odwadniającej parking i zjazd publiczny z ul. Na Skarpie zlokalizowanych przy ul. Jasnej 15 na działkach o nr ewid. gruntu 72, 21/1 i 15/1, obręb 8 – Śródmieście.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY
1. Projekt należy wykonać w oparciu o wytyczne niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, wykonane badania geotechniczne, umowę oraz uzyskane przez Zamawiającego warunki techniczne do projektowania.
2. Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania uzyskanymi przez Zamawiającego.
3. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
1. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2. uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania kanalizacji,
3. poniesienie przez Wykonawcę kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji.
4. Opracowany projekt powinien odpowiadać uzgodnieniom z Inwestorem.
5. Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działania atmosferyczne. Ponadto materiały przewidziane do wbudowania powinny być wskazane jako pierwszej jakości, posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami. Przy doborze rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki.

III. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY TERENU
Inwestycja zlokalizowana będzie w Płocku na działkach o nr ewid. gruntu 72, 21/1 i 15/1, obręb 8 – Śródmieście.
Przez przedmiotowy teren przechodzi sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Obecnie na przedmiotowej działce znajdują się dwie studnie kanalizacyjne. Nową kanalizację należy zaprojektować bez kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Rzędne projektowanych elementów kanalizacji deszczowej należy dostosować do projektowanego ukształtowania nawierzchni parkingu.
IV. WYTYCZNE OGÓLNE
1. W ramach prac przygotowawczych zaleca się wykonanie wizji lokalnej istniejącego ukształtowania terenu oraz istniejącego uzbrojenia.
2.W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

V. Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 30.12.2018 r.
VI. Podatek VAT 23%.
VII. Osoba do kontaktu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Alina Wróbel.
VIII. Osoby proponowane do Komisji Przetargowej:
- Grażyna Kępczyńska – Kierownik WIR-II
- Alina Wróbel – Inspektor WIR-II