Szp/ZP – 225/        /2022                                                                               Wrocław, dnia  14.07.2022 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa sprzętu medycznego”

Pytanie nr 1 - do Zadania nr 2, lp. 1: Laryngoskop bezprzewodowy.

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści wideolaryngoskop ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD 3,5”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2 - do Zadania nr 2, lp. 3

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści graficzne wyświetlanie pozostałego czasu działania akumulatora?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - do Zadania nr 2, lp. 5

Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści wideolaryngoskop zasilany akumulatorem litowo polimerowym 3,7V o czasie działania 240minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4 - do Zadania nr 2, lp. 7

Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuści wideolaryngoskop o wadze 260g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.