## ZAłącznik nr 1
L.p. | Opis | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | KOD | Producent
1 | Uchwyt do skalpela Nr. 3 125MM | 10
2 | Uchwyt do skalpela Nr. 4 135MM | 10
3 | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum zakrzywione 160mm, ODGIĘTE | 6
4 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Toenis-Adson 175MM, końce tępo-tępe | 8
5 | Nożyczki preparacyjne, ODGIĘTE Mayo- Noble zakrzywione tępo – tępe szerokie, mocne 170MM | 6
6 | Nożyczki preparacyjne Toennis-Adson dł.175mm Odgięte delikatne, ostrza tępo - tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 4
7 | Nożyczki preparacyjne do arteriotomii typ De Bakey odgięte cienko zakończone dł 175mm, końce tępo-tępe | 3
8 | Nożyczki opatrunkowe typ Lister, odgięte, jedno ostrze z kulką 200MM | 6
9 | Nożyczki Preparacyjne Mayo -Lexer Odgięte 165mm Okrągłe końce, wąskie | 5
10 | Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym De Bakey prosta, szer. Pyszczka 2MM, dł. 200MM | 5
11 | Pinceta anatomiczna z uzebieniem atraumatycznym De Bakey zakrzywiona 40˚ szer. Pyszczka 2 MM dł. 200MM | 3
12 | Pinceta chirurgiczna prosta koagulacyjna 1x2 z izolowana 200MM | 20
13 | Pinceta chirurgiczna prosta typ Waugh 1x2 z 200MM , delikatna | 10
14 | Druty Kirchnera rozmiar 0,8-2,4 x 310MM trokar/pł. opakowaniex10szt. Po 3 op. | 24
15 | Kulociąg Braun dł. 250mm | 5
16 | Kulociąg Schroder dł 250mm | 5
17 | Imadło chir. Typ Hegar- Mayo z zapadką, część robocza z twardą wkładką , szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 MM dł 205MM | 5
18 | Imadło chir. Typ Hegar- Mayo z zapadką, część robocza z twardą wkładką , szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 MM dł 185MM | 5
19 | Imadło chir. Typ Hegar- Mayo z zapadką, część robocza z twardą wkładką , szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 MM dł 235MM | 2
20 | Imadło chir. Anatomicznie Wertheim z zapadką dł 200MM, część robocza z twardą wkładką szczęki proste, ząbkowane krzyżowo skok 0,5 MM, ramiona odgięte w kształt litery S | 3
21 | Imadło chir. Anatomicznie Wertheim z zapadką dł 240MM, część robocza z twardą wkładką szczęki proste, ząbkowane krzyżowo skok 0,5 MM, ramiona odgięte w kształt litery S | 3
22 | Imadło chir. Hegar Mayo dł 235MM z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 MM i kanalikiem | 5
23 | Imadło chir. Hegar Mayo dł 205MM z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,6 MM bez kanalika | 5
24 | Imadło chir. naczyniowe typ Ryder z zapadką atraumatyczne dł. 135mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo, | 2
25 | Nożyczki preparacyjne Matzenbaum końce tępo-tępe zakrzywione dł. 180 MM | 3
26 | Nożyczki preparacyjne Typ Jameson, końce cienkie okrągłe dł. 150 MM Zakrzywione | 3
27 | Nożyczki preparacyjne Goldman-fox dł. 130 MM, z twardą wkładką, zakrzywione | 5
28 | Kleszczyki preparacyjne zakrzywiony typ Mixter 220 MM | 2
29 | Skrobaczka ginekologicznaTyp Bumm dł. Max. 290MM 11 1/2'' Figura 6 tępa szer. 28,5 MM, szyjka giętka | 2
30 | Skrobaczka kostna Lambotte szer. pow. tnącej 10mm, dł. 205 mm | 2
31 | Dźwignia kostna szer. 8mm końcówka 2mm dł.220mm | 4
32 | Podważka kostna szer.6mm końcówka 2mm dł,160mm | 2
33 | Hak operacyjny typ Kocher czterozębny półostry 16x20mm dł. 220mm | 4
34 | Kleszcze dłutowe rowkowe dł.150mm 45˚wygięte delikatne cienko zakończone | 2
35 | Hak jednozębny Volkmann ostry, dł.220mm | 2
36 | Hak jednozębny Volkmann tępy dł. 220 mm | 2
37 | Haczyk naczyniowy – Phlebextractor typ Varady ( część pracująca zgięta z oliwką i prosta) 180 MM | 2
38 | Hak powłokowy Fritsch dł 235mm 41x60mm, figura 3 | 2
39 | Klem naczyniowy „mikro” buldog Diethrichdł 55 mm/13mm, odgięty | 4
40 | Imadło naczyniowe 155mm, typ Ryder, średnica 0,2mm | 2
41 | Hak Ostry Volkman czterozębny, dł 220mm 9x19mm | 2
42 | Kleszczyki naczyniowe zakrzywione delikatne typ HalstedMosquito dł. 125 MM, skok ząbków 0,6mm | 10
43 | Hak operacyjny typu Richardson – Eastman dwustronne 22x21 – 29x30 dł.250 mm, komplet | 1
44 | Hak typu Richardson – Eastman dwustronne 37x38 – 64x43 dł. 270, komplet | 1
45 | Rozwieracz tępy dł. 165 typ Weitlaner 3x4 zęby | 1
46 | Rozwieracz tępy dł. 240 typ Weitlaner 3x4 zęby | 1
47 | Hak brzuszny powłokowy typ Mikulicz 147x50, dł. 250 mm | 1
48 | Hak operacyjny siodełkowy 10x 13 mm, uchwyt haka płaski karbowany dł. 160 mm | 2
49 | Hak Langenbeck dł.230mm 30x10mm | 2
50 | Kleszcze re pozycyjne typ „zapinka „dł.205mm | 2
51 | Delikatne kleszcze naczyniowe. Typ Halsted Mosquito, proste cienko zakończone dł. 125mm , skok ząbków 0,6 mm | 10
52 | Delikatne kleszczyki naczyniowe Typ Kelly cienko zakończone 140mm dł., skok ząbków 0,7mm | 10
53 | kleszcze naczyniowe typ Crile proste dł 160mm delikatne, skok ząbków 0.9 mm, końcówki robocze 1x2 ząbki | 15
54 | Kleszcze naczyniowe Kocher Ochsner proste dł 185mm, końcówka robocza 1x2 ząbki, skok ząbków 1,25 mm | 10
55 | Kleszcze naczyniowe Kocher Ochsner proste dł 240mm, końcówka robocza 1x2 ząbki, skok ząbków 0,9 mm | 10
56 | Kleszcze naczyniowe Kocher proste dł 140mm, końcówka robocza 1x2 ząbki, skok ząbków 0,8 mm | 15
57 | Kleszcze naczyniowe typ.Halsted Mosquito proste dł. 125mm, delikatne skok ząbków 0,6 mm, końcówka robocza 1x2 ząbki | 10
58 | Kleszcze naczyniowe typ Rochester-Pean proste dł 240mm, skok ząbków 0,9 mm | 10
59 | Kleszcze naczyniowe typ. Pean prosty 240mm, skok ząbków 1,25 mm | 10
60 | Kleszcze naczyniowe typ. Rochester- Pean prosty 160mm, skok ząbków 0,9 | 10
61 | Kleszcze naczyniowe typ. Pean prosty 140mm, smukłe, skok ząbków0,7 mm | 15
62 | Kleszcze naczyniowe typ. Crile proste 160 mm, delikatne, skok ząbków 0,7mm | 5
63 | Kleszcze naczyniowe typ. Crile odgięte 160 mm, delikatne, skok ząbków 0,7mm | 5
64 | Kleszcze naczyniowe typ. Cairns odgięte 150 mm, delikatne | 5
65 | Kleszcze naczyniowe typ. Halsted- Mosquito proste dł. 200mm delikatne, skok ząbków 0,7 mm | 5
66 | Kleszcze okrągłe do zaginania drutu 180MM | 2
67 | Podważka kostna typ Verbrugge- Muller, szer. Łyżki 44 mm dł. 240 mm | 2
68 | Kleszcze kostne Lekko odgięte Guleke dł. 205mm | 1
69 | Elewator kostny dwustronny Penfield , Fig.1, dł.175mm | 2
70 | Raspator do kości drobnych szer.6mm dł 190 o zaokrąglonym brzegu | 2
71 | Kleszcze do przecinania drutu o przekroju 0,8-1,5 dł. 160MM końce ostre | 2
72 | Ostra łyżka kostna dwustronna typBarth , dł. 180MM główki o kształcie owalnym, szer.2,2mm i 2,7 mm | 3
73 | Młotek Bergman waga 245g główka śr. 30MM dł. 235MM | 1
74 | Młotek waga 725g główka śr. 45 MM dł 200MM | 1
75 | Odgryzacz kostny typ Echlin odgięty w bok dł.230mm,9" szczęki proste z przekładnią szerokość 3 mm dł. 10mm z dwoma sprążynkami rozwierającymi | 1
76 | Kleszcze typ Meady 165mm | 1
77 | Kleszcze repozycyjne do kości drobnych 135 MM | 2
78 | Kleszcze do trzymania drutu dł. 175mm 7", szczęki z ząbkami krzyżowymi | 4
79 | Kleszcze do drutu płaskie spiczaste, 190MM | 3
80 | Kleszcze do obcinania drutu o przekroju 2,2- dł. 235MM końce ostre z przekładnią boczne, ostrza napawane twardym metalem | 2
81 | Kleszcze do obcinania drutu o przekroju 3,0 dł. 235MM końce ostre z przekładnią boczne, ostrza napawane twardym metalem | 2
82 | Kleszczyki opatrunkowe Maier dł.265mm, proste ryflowane z kanałem | 10
83 | Uchwyt do piłek Gigli | 4
84 | Piłka Gigli średnica 1,4 mm, dł.400 mm op./5 szt. | 4
85 | Rozpieracz amputacyjny –typ Percy ze zdejmowanym uchwytem | 1
86 | Kleszczyki do repozycji palcy, dł 135mm | 2
87 | Naczynie laboratoryjne stalowe okrągłe o poj. 1,0L 15,x10x7 | 3
88 | Naczynie laboratoryjne stalowe okrągłe o poj.0,4L 11 x7x5 | 3
89 | Sonda ginekologiczna Sims z podziałką, średnica oliwki 4mm dł 330mm 13" odgięta, sztywna | 1
90 | Wziernik ginekologiczny Breisky rozmiar 130 x 35 mm, dł 320 mm | 1
91 | Wziernik ginekologiczny DOYEN dł. 235mm, 60x45 mm | 2
92 | Hak operacyjny Richardson 47x21mm dł240mm | 2
93 | Hak operacyjny KELLY 50x40mm dł260mm | 2
94 | Hak tkanki miękkiej Obwegeser 31x10mm Dł.215mm | 2
95 | Hak operacyjny Kocher dł.230mm, 40x18mm | 2
96 | Hak operacyjny US-Army dwustronny, wymiar łyżek 26x15/43x15- 22x15 39x15 mm dł. 220mm | 2
97 | Hak operacyjny typ Crile dł. 110 mm, dwustronny wymiary łopaty 11x4 mm drugiej 19x6 mm | 2
98 | Hak operacyjny Farabeuf mały, dwustronny zestaw składający się z dwóch haków wymiary 25x10 i 32x12 oraz 22x10 28x12 dł125mm | 2
99 | Imadło Hegar z twardą wkładką 205mm, śr. 0,5 mm | 5
100 | Kleszczyki Mixter do przewodu żółciowego i torbieli dł. 230mm | 1
101 | Kleszczyki Heiss 195mm | 2
102 | Kleszczyki preparacyjne Owerholt –Mixter delikatne odgięte, 205mm | 1
103 | Kleszczyki preparacyjne Overholt delikatne odgięte dł220 mm, Figura 2 | 1
104 | Pinceta chirurgiczna prosta 1x2 dł 200mm | 5
105 | Pinceta chirurgiczna Brown 150mm | 3
106 | Pinceta chirurgiczna Adson – Brown 120mm, ostra | 3
107 | Pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta 1x2 ząbki dł 200mm | 3
108 | Pinceta chirurgiczna Adson 1x2 ząbki, platformowa delikatna szczęki rowkowe wąska dł 120 mm | 3
109 | Pinceta anatomiczna prosta dł.200mm | 3
110 | Pinceta anatomiczna prosta dł145mm | 3
111 | Pinceta anatomiczna prosta dł120mm Adson delikatna, uchwyt platformowy końce szczęk wymiary2x1 mm | 2
112 | Pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta dł115mm cienko zakończona | 2
113 | Łyżka kostna Volkmann Figura 6 główka owalna szer. 14,5 mm dł 170mm | 2
114 | Łyżka kostna Volkmann Figura 4 główk owalna szer. 11,5mm dł170mm | 2
115 | Łyżka kostna Volkmann Figura 4, główka owalna szr. 6,8mm dł170mm | 2
116 | Łyżka kostna Bruns Figura 4, główka owalna szer. 5mm, dł.165mm | 2
117 | Łyżka kostna Bruns Figura 2, główka okrągła, śr. 8mm, dł.165mm | 2
118 | Osteotom -Lambotte- szer.pow 13 mm dł245mm | 2
119 | Osteotom- Lambotte - szer.pow 6 mm dł180mm | 2
120 | Osteotom –Lambotte-szer.pow. tnącej 4mm dł245mm | 2
121 | Osteotom –Lambotte-szer.pow. tnącej 8mm dł245mm | 2
122 | Osteotom –Lambotte-szer.pow. tnącej10mm dł245mm | 2
123 | Osteotom -Lambotte- szer.pow tnącej 15 mm dł245mm | 2
124 | Deschamps do drutu wygięty bocznie, dł. 225mm | 1
125 | Deschamps do drutu osiowo wygięty dł. 240mm | 1
126 | Podważka kostna Homan szer.17mm dł.240mm | 2
127 | Kleszczyki jelitowe atraumatyczn Allis dł155mm, proste, szer. części chwytnej 6,2mm | 2
128 | Igła do podwiązek typ Deschamps dł225mm koniec tępy wygiety odgięta w lewo | 2
129 | Igła do podwiązek typ Deschamps dł225mm koniec tępy wygiety odgięta w prawo | 2
130 | Raspator Willinger szer. pow. tnącej 6mm, 160 mm | 1
131 | Strzemię rozciągaj. regulowane 60-220 x 175mm | 3
132 | Nożyczki do ligatury, dł.230 jeden koniec pozłacany z płytkami węglikowymi z trwałymi krawędziami | 2
133 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Nelson Matzenbaum dł.230 ostrza tępo-tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 2
134 | Sonda ginekologiczna Sims z podziałką dł 330mm 13'' odgięta sztywna oliwka śr. 4mm | 1
135 | Sonda ginekologiczna Sims z podziałką dł 330mm 13'' odgięta elastyczna oliwka śr. 4mm | 1
136 | Wziernik ginekologiczny dwułyżkowy typ Kallimorgen wielkość łyżek 95x39 mm, dł.200 mm | 2
137 | Wiertło do usuwania głowy kości udowej | 1
138 | Zawór regulacyjny ssania z możliwością kontroli wydajności ssania typ Cerullo | 1
139 | Disektor typ Almefty półostry kątowy 180 stopni, śr. 2mm, dł. 200 mm | 1
Gin. -Poł.
140 | Nożyczki preparacyjne odgite typ Majo-Lexter dł. 165mm ostrza tępo-tępe utwadzone z twardą wkładką złote ucha | 5
141 | Kleszczyki do opatrunków proste typ Foersterballenger dł. 245mm z zamkiem szerokość oczka 13,5mm, szczęki ząbkowane, skok ząbka 1,75mm | 20
142 | Pęseta anatomiczna standard prosta dł.180mm | 6
143 | Pęseta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki, dł. 200 mm | 6
144 | Uchwyt skalpela nr 4, dł. 135 | 3
145 | Imadło chirurgiczne typ Wertheim z zapadką dł. 200 mm, część robocza z twardą wkładką szczęki proste ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm ramiona odgiete w kształt litery S | 3
146 | kleszczyki opatrunkowe typ Maier dł. 265MM, proste ryflowane z kanałem | 2
147 | Nożyczki chirurgiczne proste tępo-tępe dł. 165 mm | 2
148 | Nożyczki do nacięcia krocza typ Braun Stadler dł. 145mm | 6
149 | Nożyczki maciczne proste typ SIMS, dł. 200 mm, końce tępo- tępe | 3
150 | Kleszczyki naczyniowe typ Kocher proste dł. 130mm końcówka robocza 1x2 ząbki, skok ząbków 0,8 mm | 3
151 | Kleszczyki naczyniowe typ Kocher-Ochsner proste, dł. 160mm, końcówka robocza 1x2 ząbki, skok ząbków 0,8 mm | 3
152 | Zestaw wzierników ginekologicznych dwułyżkowych typ Kristeller ( łyżka dolna) wymiary 70 x 15 mm, dł.170mm | 1
153 | Zestaw wzierników ginekologicznych dwułyżkowych typ Kristeller ( łyżka dolna) wymiary 70 x 27 mm , dł 175mm | 1
154 | Zestaw wzierników ginekologicznych dwułyżkowych typ Kristeller ( łyżka dolna) wymiary 75 x 30 mm dł 175mm | 1
155 | Kulociągi Braun 250mm 10" prosty, model delikatny jednozębny | 5
156 | Rozszerzadła maciczne typ Hegar jednostronne Zestaw: od 2mm do 16,5 mm długość 185 mm, z wyraźnie oznaczonymi numerami co 1/2 numeru | 2
157 | Kleszcze ginekologiczne do pobierania wycinków typ Faure, dł.205mm 8 1/8" szer. Ostrza 5,5mm | 1
158 | Pęseta chirurgiczna standard prosta 200mm końcówka robocza 1/2 ząbki | 3
159 | Nożyczki do usuwania szwów proste typ Littauer dł. 135mm z nacięciem na końcach ostrzy | 3
160 | Imadło chirurgiczne typ Hegar, dł.205mm z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,6mm i kanalikiem | 5
161 | Kulociągi Braun 250mm 10" prosty, model delikatny jednozębny | 2
162 | Kulociąg typ Schroder dł.250 mm10" prosty model standard jednozębny | 2
163 | Sonda ginekologiczna typ SIMS, z podziałką, zakrzywiona, śr. Główki 4 mm, dł. 330 mm, 13" | 2
164 | Kleszczyki naczyniowe typ Pean, proste dł. 140 mm skok ząbków 0,9 mm | 2
165 | Kleszczyki naczyniowe typ Rochester-Pean, proste, dł 160 mm, skok ząbków 0,9 mm | 2
166 | Kleszczyki naczyniowe typ Pean, proste dł 240 mm, skok ząbków 1,25 mm | 2
167 | Kleszcze do języka typ Heyewood-Smith dł.210mm | 5
Ortopedia
168 | Kleszczyki naczyniowe typ Rochester- Pean, proste dł. 160 mm skok ząbków 0,9 mm | 5
169 | Kleszczyki naczyniowe typ Rochester-Pean, odgięte, dł 160 mm, skok ząbków 0,9 mm | 5
170 | Pęseta anatomiczna standard prosta dł., 145 mm | 5
171 | Pęseta anatomiczna standard prosta dł., 180 mm | 5
172 | Nożyczki chirurgiczne odgięte typ Cooper końce tępo-tępe dł 145 mm | 2
173 | Nożyczki chirurgiczne proste ostro -ostre dł. 145mm | 2
174 | Nożyczki do materiałów opatrunkowych proste tępo-tępe dł. 180mm | 2
175 | Kleszczyki Pean anatomiczny gładki bez ząbków | 2
Chirurgia ogólna
176 | Kleszczyki naczyniowe typ Rochester- Pean, proste dł. 160 mm skok ząbków 0,9 mm | 5
177 | Kleszczyki naczyniowe typ Rochester-Pean, odgięte, dł 160 mm, skok ząbków 0,9 mm | 5
178 | Pęseta anatomiczna standard prosta dł., 145 mm | 6
179 | Pęseta chirurgiczna standard prosta, końcówka robocza 1/2 ząbki, dł. 145mm | 6
180 | Nożyczki opatrunkowe odgięte typ Lister, dł. 180 mm jedno ostrze z kulką | 3
181 | Nożyczki chirurgiczne proste ostro-ostre dł.150mm | 3
182 | Nożyczki chirurgiczne ostro-ostre zagięte dł. 150 mm | 3
OAiIT
183 | Kleszczyki naczyniowe typ Rochester- Pean proste dł. 160mm skok ząbków 0,9mm | 5
184 | Nożyczki opatrunkowe odgięte typ Lister dł. 180mm jedno ostrze z kulką | 2
por. ortopedyczna
185 | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo dł. 150mm z zapadką dolną szczęki proste z z nacięciami krzyżowymi 0,5mm i kanalikiem | 1
186 | Uchwyt do skalpela nr 3 dł. 125 mm | 2
187 | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki, dł. 145mm | 1
188 | Sonda rowkowa dł. 145mm ( PUSTA W ŚRODKU), prosta | 1
189 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Toeninis Adson dł. 175mm, końce tępo-tępe | 1
190 | Nożyczki do dziąseł Durotip zakrzywione dł. 130 mm | 1
191 | Hak operacyjny typ Langenbeck-Green 6x16mm, dł. 160mm dł. 160 mm | 1
192 | Hak operacyjny typ Ragnell dwustronny dł. 150 mm, 5x3/14x6,3mm | 2
193 | Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 243x253x56mm | 1
194 | Miska nerkowata stalowa, dł 250mm | 1
195 | Nożyczki opatrunkowe odgięte typ Lister dł. 180mm jedno ostrze z kulką | 1
196 | Nożyczki opatrunkowe odgięte typ Lister dł. 200mm jedno ostrze z kulką | 1
197 | Kleszcze typ Liston dł. 170mm/4 | 1
198 | Kleszcze płaskie do usuwania drutu z ząbkowanymi szczękami dł. 170mm | 1
| Por. chirurgiczna | 0 | [6 empty] | 0
199 | Kleszczyki naczyniowe typ Crile proste końcówki bardzo cienkie- smukłe, dł. 160 mm, | 10
200 | Kleszczyki naczyniowe typ Halsted- proste końcówki bardzo cienkie- smukłe, dł. 185 mm | 10
201 | Uchwyt do skalpela nr 3 dł. 125 mm | 10
202 | Uchwyt do skalpela nr 4 dł. 135mm | 10
203 | Imadło chirurgiczne Hegar-Mayo 150 mm z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5mm i kanalikiem | 10
204 | Nożyczki chirurgiczne proste ostro-ostre dł. 130 mm | 10
205 | Pinceta chirurgiczna standard odgięta, końcówka robocza 1/2 ząbki, 145 mm | 10
206 | Kleszczyki naczyniowe typ Pean odgięte, dł. 130mm | 10
207 | Kleszcze typ Luer dł. 180mm, grubozakończony | 1
208 | Łyżeczka typ Bruns, dł. 165 mm, śr. 3mm | 1
209 | Łyżeczka typ Lempart dł. 215mm, śr. 1,8mm | 1
210 | Łyżeczka owalna typVolkman dł. 170mm śr. 5,2mm | 1
SOR
211 | Imadło typu Mayo-Hegar, dł. 160 mm z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem | 15
212 | Kleszcze kostne Liston proste 170-180 mm | 3
213 | Kleszcze naczyniowe typ Rochester-Pean odgięte dł. 160 mm skok ząbków 0,9 mm | 15
214 | Kleszcze naczyniowe typ Rochester-Pean proste dł. 160 mm skok ząbków 0,9 mm | 15
215 | Nożyczki chirurgiczne ostro tępe odgięte 160-170 mm | 15
216 | Nożyczki chirurgiczne ostro-ostre 160-170 mm | 15
217 | Nożyczki opatrunkowe odgięte typ Lister dł. 200mm, jedno ostrze z kulką | 4
218 | Uchwyt do skalpela nr 4 ,135 mm | 3
219 | Uchwyt do skalpela nr 3 ,125 mm | 2
220 | Drut Kirchnera dł. 310 mm, śr. 1,0 op/10 | 3
221 | Drut Kirchnera dł. 310 mm, śr. 2,0 op/10 | 3
222 | Pęseta chirurgiczne standard prosta końcówka robocza końcówka robocza 1/2 ząbki dł. 160 mm | 15
Wpisać
Narzędzia matowane ( podać stosowaną przez producenta technologie matowania)
Ramiona nozyczek łączone za pomoca srób lub wkrętów odpowiednio zabezpieczonych przed przypadkowym odkręceniem
Nazwa i adres działu regeneracji (podać)
Certyfikacja przez serwis certyfikowany, zgodnie z normą EN ISO 13485:2016 lub normą równoważną (podać numer normy)
Potwierdzenie możliwości mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące przeznaczone do narzędzi medycznych) |  | Tak/ Nie
Potwierdzenie możliwości dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna - środkami dopuszczonymi do narzędzi medycznych) |  | Tak/Nie
Potwierdzenie możliwości dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna - środkami dopuszczonymi do narzędzi medycznych) |  | Tak/Nie
Potwierdzenie możliwości sterylizacji (parowa w autoklawach 134 st.Celsjusza) |  | Tak/Nie
Pakiet nr 2
L.p. | Opis | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Kod | Producent
| Aparat Schultzego | 2
Posiadanie certyfikatu CE i/lub deklaracji zgodności CE i/lub wpisu do Rejestru wyrobów medycznych